Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 07-189

от 14 ноября 2007 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том I

КАЛУГА

2011

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 07-189

от 14 ноября 2007 г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(материалы по обоснованию)

Том I

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-землеустроитель                                                                        Емельянова М. А.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

главный специалист отдела                                                                     Максимочкина Н.Е.

строительства и архитектуры

администрации МР «Бабынинский район»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие сведения	7

Анализ реализации Генерального плана п. Бабынино 1992 года	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I Природные условия	9

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	9

I.I.2 Климат	13

I.I.3 Орогидрография	16

I.I.4 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	16

I.I.5 Инженерно-геологические условия	18

I.II Комплексная оценка территории поселка по планировочным ограничениям	21

I.II.1 Оценка территории по инженерно-геологическим условиям	21

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	23

I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка	26

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.III Современное использование территории	37

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация МО СП «Поселок Бабынино»	37

I.III.2 Жилищный фонд	40

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	42

I.III.4 Транспортная инфраструктура	56

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	62

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	62

II.II Экономико-географическое положение	62

II.III Социально-экономическая характеристика	62

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	66

II.III.2. Занятость населения	71

II.III.3 Экономическая база	74

II.IV Инженерно-техническая база	82

II.IV.1 Водоснабжение	82

II.IV.2 Канализация	83

II.IV.3 Теплоснабжение	85

II.IV.4 Газоснабжение	85

II.IV.5 Электроснабжение	86

II.IV.6. Связь	87

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Договор № 07-189 от 14 ноября 2007 г.).

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: - обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений) - развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы, включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, парки;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития.

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Калужской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования Бабынинского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Генеральный план разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При подготовке генерального плана учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, целевых программ Калужской области, сформированных по основным направлениям Стратегии, муниципальных целевых программ сельского поселения. В генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Общие сведения

МО СП «Поселок Бабынино» находится в Бабынинском районе в центральной части Калужской области. В  состав сельского поселения входит  – центр района – поселок Бабынино и деревня Слобода. МО СП «Поселок Бабынино»  на севере граничит с сельским поселением «Село Муромцево», на юго-востоке – с сельским поселением «Село Бабынино», на западе – с сельским поселением «Село Сабуровщино». Площадь муниципального образования составляет  5,1   км2. Численность населения МО СП «Поселок Бабынино»  составляет 4,5 тыс. чел. (п. Бабынино – 4479 чел., дер. Слобода – 68 чел.).

Районный центр расположен в 45 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по двухпутной железнодорожной магистрали Калуга-2 – Воротынск – Бабынино – Кудринская 189-222 км федерального значения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», через станции Воротынск, Бабынино и по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М3 «Украина». По этой магистрали, а также по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Вязьма-Калуга-Тула» осуществляется связь МО СП «Поселок Бабынино» с другими районами.

Исторически сложившаяся ситуация развития поселка Бабынино возникла с момента появления железной дороги. До конца 19 века на месте пос. Бабынино никакого населённого пункта не было. С 1897 года до 1908 года проходило строительство железной дороги Москва - Брянск недалеко от села Бабынино. Строительство шло вручную. Широко привлекалось местное население из ближайших деревень. На месте современного посёлка образовалось поселение рабочих и специалистов. Здесь же размещалась контора. Поселение состояло из нескольких бараков, крепких деревянных домов. В 1898 году - прошёл первый поезд. Дорога начала действовать, что способствовало дальнейшему разрастанию железнодорожного посёлка. В 1905 - 1906 годах был построен железнодорожный вокзал и разгрузочная площадка. Железнодорожная  станция была названа Бабынино (по названию с. Бабынино). Строились новые склады. Крестьяне свозили сюда на подводах сельскохозяйственную  продукцию, скот. Затем грузили в вагоны и отправляли по назначению. Появление разгрузочной площадки привлекло сюда мелких торговцев - лавочников. Постепенно посёлок разрастался, шло строительство новых домов. В 20е годы появились улицы Советская, Садовая, Кооперативная, Центральная, Ленина. В 1929 году Бабынино стало районным центром, именно в этом году был образован Бабынинский район.                     Поселок Бабынино стал районным центром, в связи с его удобным расположением вблизи железной дороги, хорошими подъездными путями и то, что сам он в то время являлся самым крупным населённым пунктом.

На территории МО СП «Поселок Бабынино»  проживает 4,5 тыс. человек, что составляет 18 % всей численности населения Бабынинского района. В отраслях экономики на крупных и средних предприятиях и организациях работает 2,5 тыс. человек. Основная отрасль — промышленность (обрабатывающие производства, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования). Наиболее значимые предприятия – ОАО «Бабынинский молочный завод», ООО «Электрощит», ООО «Инвертор», АО «БРТЗ «Юность», ОАО «Электромеханический завод».

# Анализ реализации Генерального плана пос. Бабынино 1992 года

Предыдущий Генеральный план п. Бабынино разработан Государственным институтом проектирования городов “Гипрогор” (г. Москва). Расчетный срок реализации был определен в 18 лет – до 2010 года, первая очередь строительства – до 2000 года.

Анализ показал, что развитие поселка осуществлялось в целом в соответствии с Генеральным планом пос. Бабынино 1992 года как административного и культурного центра Бабынинского района, а также транспортного узла. Однако многие положения Генерального плана пос. Бабынино 1992 года не были выполнены или выполнены лишь частично, что привело к усугублению старых и появлению новых проблем в градостроительной организации территории, в частности:

- численность населения не достигла проектной численности 9,7 тыс. человек и составила на 01 января 2009 г. 4,5 тыс. человек;

- общая площадь жилищного фонда МО СП «Поселка Бабынино» к настоящему времени составляет около 83 тыс. кв. м общей площади, что намного меньше, чем было предусмотрено Генеральным планом пос. Бабынино 1992 года – 212,3 тыс. кв. м;

- территориальное развитие пос. Бабынино за счет использования примыкающих к существующей застройке земель в западном и юго-западном направлениях не реализовано;

- не было обеспечено в полной мере формирование социальной и инженерной инфраструктур в новых жилых районах. Реконструкция старых жилых районов, занятых малоценными одноэтажными домами, велась ограниченно. Во многих жилых районах индивидуальной застройки одноэтажные дома, намеченные по Генеральному плану к реконструкции и сносу, не сносились, а сами районы не благоустраивались;

- не получила воплощения идея формирования развитой промышленной и коммунально-складской зоны в юго-восточной части поселка;

- в недостаточных объемах велись создание новых районных магистралей, реконструкция улично-дорожной сети;

- не реализованы ряд положений Генерального плана пос. Бабынино 1992 года по развитию инженерной инфраструктуры.

Исходя из анализа Генерального плана можно сделать вывод, что поселок территориально развивался, в основном, по Генеральному плану. Градообразующая и обслуживающие группы, а также сфера культурно-бытового обслуживания развивались медленнее.

Новый Генеральный план МО СП «Поселок Бабынино» содержит преемственные решения, направленные, в том числе и на реализацию неосуществленных предложений Генерального плана пос. Бабынино 1992 года, не утративших к настоящему времени своей актуальности.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территория МО СП «Поселок Бабынино» расположена в пределах Сухинически-Барятинской равнины на северо-западе Среднерусской возвышенности.

Рельеф местности пологохолмистый и относится к моренно-водноледниковым слаборасчлененным равнинам.

В верхней части геологического строения этой площади преобладают четвертичные образования общей мощности от 17 м до 27 м.

В геоморфологическом плане и по набору четвертичных отложений выделено два типа ландшафтов. Первый это возвышенные холмы с пологими склонами. Второй это выположенные межхолмовые пространства иногда заболоченные. Четвертичные породы сверху вниз представлены: покровными суглинками мощностью 4-6 м; супесями, обводненными – 3-4 м; озерно-болотные глины – 4-5 м; супеси, пески – 1-3 м; суглинки моренные – 4-7 м; пески гравилистые – 1-6 м. Коренные породы представлены обводненными кварц-глауконитовыми песками альб-сеноманского времени нижнего отдела меловой системы.

В зоне понижений в рельефе покровные суглинки тонкопесчаные иногда переходящие в супеси.

Основной водоносный горизонт приурочен к пескам альб-сеноманского возраста. К супесям и пескам четвертичного времени приурочены спорадически распространенные водоносные горизонты за счет них и происходит заболачивание межхолмовых понижений. В этих понижениях уровень стояния грунтовых вод составляет от нулевой отметки до 1 м. На остальной площади поселения Бабынино глубина залегания временного обводнения может изменяться в широких пределах от 0,4 м до 5 м. это зависит от глубины залегания обводненных супесей.

В геологическом строении территории принимают участие нижнекарбоновые, верхнеюрские нижнемеловые периоды, перекрытые повсеместно мощным чехлом четвертичных отложений.

Нижнекарбоновые известняки с прослоями глин ближе всего подходят к поверхности в северной и восточной частях территории. Их мощность по литературным данным достигает 200 м.

В центральной, западной и южной частях под четвертичным покровом залегают глины, пески и песчаники меловой системы. Мощность их составляет 20-30 м.

По склонам водоразделов под четвертичными отложениями вскрываются юрские пески, глины с прослоями песков, с конкрециями фосфорита, сидерита, опоки, пирита. Мощность юрских отложений не превышает 10-15 м.

Четвертичная система генетически представлена перигляциальными, флювиогляциальными, озерно-болотными, озерно-ледниковыми и ледниковыми типами отложений.

Перигляциальные (покровные) отложения, представленные лессовидными, макропористыми суглинками от твердой до мягкопластичной консистенции, развиты почти повсеместно, и вскрываются под почвенно-растительным слоем мощностью от 0,3-0,4 до 1,8 м или местами под насыпными грунтами мощностью до 1,7 м.

Они покрывают склоны водоразделов и слагают с поверхности морено-эрозионную равнину. Мощность покровных суглинков изменяется в широких пределах, увеличиваясь в северном направлении от 1,5-2 м в юго-восточной части до 6,5-7,3 м в районе ул. Новой.

Флювиогляциальные отложения представлены, в основном, суглинками, консистенция которых изменяется от полутвердой в верхней части разреза до мягкопластичной подошве слоя. Развиты преимущественно в юго-восточной и южной частях планируемой территории, где их мощность достигает 7 м. В направлении к центральной части флювиогляциальные отложения выклиниваются.

Озерно-ледниковые отложения вскрываются в южной и юго-восточной частях под флювиогляциальными, где их вскрытая мощность достигает 9-10 м, в центральной, западной и северной частях они залегают под покровными суглинками. Вскрытая мощность их здесь не превышает 5 м.

Наиболее полный и представительный разрез озерно-ледниковых и часто перекрывающих их или погребенных озерно-болотных отложений вскрыт в юго-восточной части планируемой территории на площадке радиотехнического завода.

Здесь, под флювиогляциальными отложениями вскрывается слоистая глинистая толща (от супесей до глин) от полутвердой до текучепластичной консистенции, которая постепенно сменяется водонасыщенными гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем до 40 %. Мощность последних достигает 2,5 м.

Песчано-гравийные отложения в площадном отложении тяготеют к погребенным ложбинам и подстилаются мягкопластичными и текучепластичными суглинками с гнездами торфов.

Вся толща выше описанных отложений подстилается моренными суглинками полутвердыми, твердыми с галькой до 25 %.  Наиболее близко к поверхности они залегают в восточной части планируемой территории, где вскрываются отдельными скважинами на глубине 3-5 м. Вскрытая мощность их составляет 2,5-3,7 м.

Приведенные описания показывают, что зону инженерного влияния слагают грунты различные как по генезису, так и по литологическому составу. Они связаны между собой частыми фаниальными переходами, что обуславливает изменчивость их физико-механических свойств и характеризует грунты, основываясь как разносжимаемые.

Это обстоятельство требует проведения инженерно-геологических изысканий в каждом конкретном случае.

В пределах планируемой территории выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ), могущие служить естественным основанием фундаментов:

Перигляциальные (покровные) отложения

ИГЭ-2 – Суглинки пылеватые, макропористые, от полутвердых до тугопластичных;

ИГЭ-2а – Суглинки пылеватые, макропористые, мягкопластичные.

Флювиогляциальные отложения

ИГЭ-3 – Суглинки полутвердые и тугопластичные, пылеватые с включением гравия, гальки, небольшими гнездами песка.

ИГЭ-3а – Суглинки мягкопластичные, пылеватые с включением гравия и гальки.

Озерно-ледниковые и озерно-болотные отложения

ИГЭ-4 – Глины тугопластичные и мягкопластичные с прослоями и линзами торфа.

ИГЭ-5 – Суглинки тугопластичные и полутвердые.

ИГЭ-6 – Супеси твердые.

ИГЭ-6а – Супеси пластичные.

ИГЭ-7 – Пески пылеватые от маловлажных до водонасыщенных.

ИГЭ-8 – Гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем до 40 % от влажных до водонасыщенных.

ИГЭ-9 – Суглинки мягкопластичные и текучепластичные с гнездами торфа.

ИГЭ-10 – Суглинки тугопластичные и полутвердые с редким включением гравия и гальки.

Моренные отложения

ИГЭ-11 – Суглинки и глины полутвердые с галькой до 25 %.

Ниже приводится таблица № 1 основных осредненных показателей физико-механических свойств, выделенных ИГЭ.

Таблица  1.

| № ИГЭ | Объемный вес (, т/н3 | Коэффициент пористости, е | Показатель консистенции, В | Прочностные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Угол внутреннего сгорания, (, град | Удельное сцепление С, МПа | Модуль деформации Е, КПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1,95-2,01 | 0,609-0,683 | 0,0-0,45 | 18-23 | 0,018-0,023 | 10-17 |
| 2а | 1,91-2,05 | 0,580-0,628 | 0,56-0,75 | 14-19 | 0,014-0,025 | 6,0-17 |
| 3 | 1,47-2,0 | 0,633 | 0,03-0,40 | 24-25 | 0,015-0,031 | 18-20 |
| 3а | 1,95 | - | - | - | 0,014 | 13 |
| 4 | 1,88 | - | 0,50 | 10 | 0,033 | 8 |
| 5 | 1,96 | 0,624-0,730 | 0,05-0,24 | 23 | 0,025 | 17 |
| 6 | 1,85 | 0,770 | 0,25-0,40 | 21 | 0,003 | 10 |
| 6а | 2,10 | - | 0,60 | 26 | 0,009 | 24 |
| 7 | - | - | - | 30 | 0,000 | 15 |
| 8 | Условное расчетное давление 0,3 МПа |
| 9 | - | - | 0,80 | - | - | - |
| 10 | 2,0 | - | 0,40 | 25 | 0,015 | 18 |
| 11 | 2,07-2,13 | 0,455 | 0,18-0,20 | 25-26 | 0,037 | 45 |

Грунтовые воды на большей части территории залегают на глубинах от 0 до 3,9-10 м. В этом интервале глубин выделяется локально распространенная верховодка и постоянные водоносные горизонты во всех выделенных разновидностях грунтов, характеризующие всю западную и южную части планируемой территории как подтопленные, а северо-западную часть как потенциально подтопленную территорию. В ходе градостроительного освоения следует учесть возможность трансформирования верховодки в техногенный водоносный горизонт.

Из физико-геологических процессов и явлений водно-эрозионные процессы, особенно интенсивно проявляющиеся в юго-восточной части планируемой территории, где развита густая овражно-балочная сеть. Явления заболачивания проявляются локально и приурочены к поймам рек, ручьев и пониженным бессточным западинам. Также локально в восточной части планируемой территории развиты суффозионные явления.

### I.I.2 Климат

Климат МО СП «Поселок Бабынино», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°C. Минимальная  температура воздуха составляет -35,2(С, а максимальная - +35,4(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.  Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,8°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 2 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 2.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Высса, а также других рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в  застройке.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Согласно строительно-климатическому районированию МО СП «Поселок Бабынино» находится в районе, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

### I.I.3 Орогидрография

Территория МО СП «Поселок Бабынино» в орографическом отношении расположена в северо-восточной части Барятинско-Сухиничской равнины.

В геоморфологическом отношении – это слабо-среднерасчлененная морено-эрозионная равнина, сложенная отложениями основной морены московского оледенения, границы которого проходят в 2-3 км южнее поселка. В восточной части его рельеф осложнен конечно-моренной грядой.

В целом планируемая территория имеет наклон на запад и юго-запад.

Наибольшая расчлененность рельефа отмечается к юго-востоку от поселка Бабынино, где развита густая овражно-балочная сеть.

Уклоны на большей части планируемой территории не превышают 5%.

Гидрографическая сеть представлена в основном верховьями мелких речек: Перемеры, Ольшанки, Волыни с ручьем Ольховка, впадающим в реку Перемеру, а так же несколькими безымянными ручьями. Реки текут в юго-восточном направлении и принадлежат бассейну р. Выссе.

В 2 км к северу от МО СП «Поселок Бабынино» берет начало р. Бол. Березуй – правый приток реки Угры.

На территории МО СП «Поселок Бабынино» и в непосредственной близости от него на рр. Перемере, Волыни и ручьях образовано несколько искусственных водоемов.

### I.I.4 Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Основной водоносный горизонт приурочен к пескам Альб-сеноманского возраста. К супесям и пескам четвертичного времени приурочены спорадически распространенные водоносные горизонты за счет них и происходит заболачивание межхолмовых понижений.

Альб-сеноманский водоносный горизонт связан с кварц-глауконитовыми песками мелового возраста. Из этого горизонта осуществляется водоснабжение населенных пунктов поселок Бабынино и село Бабынино. Воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальцевые, мягкие с содержанием железа 0,2 – 0,5 млг/л. Дебит действующих скважин 0,37 – 5,0 м3 /ч. Горизонт защищен от поверхностных вод четвертичными образованиями и развит только на водоразделах, где присутствуют Альб-сеноманские пески.

Воды современных отложений приурочены к районам рек и пониженным участкам рельефа и залегают на глубине 0-2 м. Для водоснабжения они практического значения не имеют, но используются для орошения.

Воды флювиогляционных отложений залегают на глубине от 0 до 15 м. По химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,1-0,6 г/л.

Наибольшим распространением среди четвертичных отложений пользуются воды морены московского оледенения и перегляциональных суглинков. Эти горизонты развиты к северу от долины р. Выссы. Глубина залегания их от 0-15 м. Они используются для сельского водоснабжения.

Дебит родников, приуроченных к четвертичным отложениям, колеблется от 0,1 до 3,0 л/с – скважин достигает 7,6 л/с.

В отсутствие водоупора наблюдается локальное загрязнение вод четвертичных водоносных горизонтов.

Для централизованного водоснабжения используются водоносные горизонты каменно-угольных отложений, основным из которых здесь является Тарусско-Окский. Глубина залегания колеблется от 20 до 100 м.

Средний модуль эксплуатационных запасов составляет 1,0 л/с с км2. резервными могут считаться упинский и яснополянский водоносные горизонты с такой же производительностью.

Непосредственно для поселка Бабынино был разведан водозабор в долине ручья Волыни, притока р. Выссы.

Эксплуатационные запасы подсчитаны гидродинамическим способом и составляют 3 тыс. м3/сутки по категориям А+В, в том числе по категории А-1500 м3/сутки, по категории В-1500 м3/сутки с расстоянием между эксплуатационными скважинами 500 м.

Для покрытия возникшего дефицита потребности необходимо оценить перспективы водоносного горизонта на всем его протяжении от центральной скважины до места его разгрузки в долине р. Выссы, где наблюдаются выходы многочисленных родников.

Из экспертных заключений следует, что резервы водоносного горизонта имеются как в пределах поселка (9 эксплуатационных скважин, из которых работают только 2; сведения по существующему положению отсутствуют), так и в пределах разведенного водозабора, потому что допускается возможность получения требуемого количества воды из двух сближенных до 50 м скважин, вместо авторских 500 м.

Водообильность водоносного горизонта повышается в направлении к месту разгрузки, поэтому можно ожидать прироста запасов в направлении к долине р. Высса.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Данная местность представляет собой моренно-водноледниковую равнину и относится к ландшафтам с ледниковой аккумуляции и слабой эрозионной расчлененностью.

В геологическом разрезе развиты среднечетвертичные водноледниковые и моренные образования ранней стадии развития московского ледника.

Из современных экзогенных процессов на данной территории наблюдается только заболоченность в пределах пониженных участков рельефа за счет слабого поверхностного стока атмосферных осадков, а также подпитки этих участков рельефа подземными водами четвертичных водоносных горизонтов.

Несущие свойства грунтов (супесей): покровных, водноледниковых, моренных и озерно-болотных глин выдержаны по латерали и в разрезе. Возможны деформации только супесчаных грунтов, которые склонны к суффозионной неустойчивости, тем более что они на данной территории обводнены.

Уровень грунтовых вод обусловлен наличием водоносного горизонта в слое супесей, залегающим между покровными суглинками и водоупорными озерно-болотными глинами, водоносный горизонт локально-напорный и поэтому уровень залегания грунтовых вод изменяется в широких пределах от 0,4 м до 10,0 м.

Коренные породы представлены обводненными песками, но значительная глубина их залегания, более 17 м, особых осложнений в условия для строительства не внесет. В целом условия строительства простые и лимитируются, в основном, глубиной залегания грунтовых вод.

Для строительного освоения территория МО СП «Поселок Бабынино» по инженерно-геологическим условиям относится к I (простой) категории (согласно обязательного приложения Б к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

Категории сложности инженерно-геологических условий

Таблица 3.

| Факторы | I (простая) |
| --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом |
| Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Отсутствуют |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Отсутствуют |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании |

Примечание - категории сложности инженерно-геологических условии следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

На территории МО СП «Поселок Бабынино» рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод.

## I.II Комплексная оценка территории МО СП «Поселок Бабынино»  по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития  МО СП «Поселок Бабынино» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Бабынино» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Ограниченно-благоприятные территории:

2.1.  Ограниченно-благоприятные, подтопленные.

2.2.  Потенциально-подтопляемые территории.

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Cанитарно-защитные зоны внешнего автомобильного транспорта.

- Cанитарно-защитные зоны железнодорожного транспорта.

- Cанитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Cанитарно-защитные зоны линий и объектов связи.

2. Cанитарно-защитные зоны линий и сооружений электропередач.

3.  Cанитарно-защитные зоны водопровода.

4. Cанитарно-защитные зоны объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Поселок Бабынино».

### I.II.1 Оценка территории по инженерно-геологическим условиям

Территория МО СП «Поселок Бабынино» и зона планируемого развития в целом характеризуется как территория с относительно благоприятными инженерно-строительными условиями.

Основным природным фактором, положенным в оценку планируемой территории по степени её благоприятности для градостроительного освоения являются гидрогеологические условия, остальные – рельеф, грунтовые условия, физико-геологические процессы – относятся к второстепенным, как планировочные ограничения для данной категории зданий и сооружений.

По основному фактору планируемая территория подразделяется на благоприятную и ограниченно-благоприятную, последняя подразделяется в свою очередь на 2 зоны: подтопленную и потенциально-подтопляемую.

# Благоприятная территория

Восточная, северо-восточная и юго-восточная части в пределах морено-эрозийной равнины, степень эрозийного расчленения слабая.

Грунтовые воды залегают глубже 3-х м.

В неблагоприятные периоды года появляется верховодка.

В основании фундаментов будут преимущественно залегать покровные суглинки, реже флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения, являющиеся вполне надежным основанием.

# Ограниченно-благоприятная территория

а) Ограниченно-благоприятная, подтопленная

Центральная, западная части в пределах моренно-эрозионной равнины, степень эрозионного расчленения средняя и слабая.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 0 до 3 м, в соответствии со строительными нормами и правилами территория характеризуется как подтопленная.

Основанием фундаментов будут служить вышеуказанные грунты, но обводненные и в силу этого обладающие более низкими несущими способностями.

Для территории характерна значительная заболоченность.

Инженерная подготовка заключается в устройстве дренажных систем различного назначения, в зависимости от характера градостроительного освоения.

б) Потенциально-подтопляемая

Северо-восточная часть в пределах морено-эрозионной равнины, степень эрозионного расчленения слабая.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 2,5 до 5 м. Локально развивается верховодка.

В основании фундаментов будут преимущественно залегать покровные суглинки, являющиеся вполне надежным основанием.

Инженерная подготовка заключается в планировке и организации поверхностного стока.

В приведенной оценке следует учесть, что планируемая территория весьма скудно и неравномерно освещена инженерно-геологическими изысканиями, в силу чего она носит соответственно ориентировочный характер и потребует необходимой корректировки на последующих этапах.

Дополнительно в целом для планируемой территории необходимо отметить:

- возможность почти повсеместного развития верховодки;

- разнородность грунтов основания, кроме того, наличие линз и прослоев мягкопластичных и текучепластичных суглинков и торфа;

- возможную просадочность покровных суглинков;

- пучинистость покровных суглинков и коррозионную активность их от средней до повышенной.

Рекомендуется предусмотреть:

- дренаж до начала строительства;

- гидроизоляцию фундаментов;

- защиту котлованов в покровных суглинках от замачивания;

- мероприятия против неравномерной осадки зданий и сооружений;

- заложение фундаментов ниже глубины сезонного промерзания и корневой системы деревьев (1,5-1,8 м).

- для ответственных зданий и сооружений свайный тип фундаментов и пробную забивку свай.

Освоение территории требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории МО СП «Поселок Бабынино» особо охраняемых природных территорий нет.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации.

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенного пункта;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган  Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Объекты культурного наследия являются объектами градостроительной деятельности особого регулирования. Согласно нормативным документам проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном нормативными документами, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

На территории МО СП «Поселок Бабынино»  располагаeтся объект, обладающий признаками объектов культурного наследия – Здание железнодорожного вокзала  нач. XX в. (Приказ МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224).

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям. Экологическая обстановка

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 4.

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя; - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации.

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Оценка воздействия на атмосферу

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Поселок Бабынино» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 6.

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,04 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,016 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,22 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,8 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,3 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Поселок Бабынино» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении МП ЖКХ.

Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Летняя уборка начинается со второй половины апреля. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).
              В ведении организаций находится специализированная техника, большинство которой было приобретено в 90-х годах и к настоящему времени требует замены.

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в 1,5 км на север от МО СП «Поселок Бабынино» (санитарно-защитная зона – 1000 м). Полигон находится в эксплуатации МП ЖКХ. Обезвреживание ТБО производится засыпкой грунтом с последующей утрамбовкой трактором.

В МО СП «Поселок Бабынино» применяется контейнерный метод очистки от ТБО.

В настоящее время для сбора ТБО   на территории МО СП «Поселок Бабынино» установлены  контейнеры. Осуществляется механизированная уборка территорий населенных пунктов (комплексная уборка улиц).

Всего на территории МО СП «Поселок Бабынино» установлено 120 контейнеров. Для размещения контейнеров оборудованы 50 специальных площадок для мусорных контейнеров, в том числе по улицам: ул. Центральная- 4 шт., ул. Северная- 1 шт., ул. Восточная- 1 шт., пер. Север- 1 шт., ул. Зеленая – шт., ул. Заводская- 3 шт., ул. Ленина- 1 шт., ул. Озерная – 1 шт., ул. Крестьянская – 1 шт., ул. Комсомольская – 5 шт., ул. Центральная – 3 шт., ул. Школьная – 3 шт., ул. Советская – 1 шт., ул. Анохина – 4 шт., ул. Труда – 1 шт., ул. Трубникова – 3 шт., ул. Дорожная – 2 шт., ул. Строителей – 4 шт., ул. Солнечная – 2 шт., ул. Южная – 2 шт., ул. Новая – 1 шт., ул. Железнодорожная – 1 шт.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.
          Сбор жидких отходов от не канализованной застройки осуществляется ассенизационными машинами.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 7.

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8.

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Поселок Бабынино» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Поселок Бабынино» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог; - ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов. |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | - развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых; - благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | - совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора. |

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 
В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны: 
1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: 
- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров. 
2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра. 
3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота; 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач); 
- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач). 
          Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается: 
- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей; 
- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 
- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; 
- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 
- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице 9 санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

Запрещается

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; - осуществлять добычу руды; - загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии; - складывать материалы; - самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация МО СП «Поселок Бабынино»

Существующая территория МО СП «Поселок Бабынино» расположена в южной части Бабынинского района в 45 км к югo - западу от г. Калуги. В состав МО СП «Поселок Бабынино» на сегодняшний день входит два населенных пункта – поселок Бабынино и в западной части – деревня Слобода. Территория МО СП «Поселок Бабынино»  в пределах обсчета составляет  5,1 кв. км.

С севера на восток территорию разделяет на две части железнодорожная линия Калуга-2 – Воротынск – Бабынино - Кудринская 189-222 км федерального значения ОАО «РЖД»  филиал Московской железной дороги  Московско-Смоленское отделение Калужская дистанция пути, северная часть ограничена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М3 - «Украина».

Центр МО СП «Поселок Бабынино» -  поселок Бабынино сформировался и весь сосредоточен на пересечении 4 крупных улиц: Центральной, Ленина, Механизаторов и Комсомольской. Эти улицы составляют планировочную основу поселка.

Согласно территориальному  зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории поселка Бабынино и деревни Слобода  в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В границах поселка Бабынино  выделены следующие функциональные зоны:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную и малоэтажную жилую застройку.

Ж-1	 - зона размещения индивидуальной жилой застройки.

В  этой  подзоне  предполагается  размещение  индивидуальной  жилой  застройки  повышенной  комфортности.  Данный вид застройки встречается практически во всех частях поселка Бабынино.

Ж-2	- зона размещения малоэтажной застройки (1-3 этажа).

Подзона  формируется  1-3-х  этажной  застройкой, которая расположена  в  центральной  и восточной частях  поселка. Основная часть двухэтажного жилого фонда сосредоточена в районе улиц: Строительная, Южная, Зеленая.

Зоны общественно-делового назначения ОД:

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания,  бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

ОД-1 –	зона размещения объектов административно-делового назначения;

ОД-2 –     зона размещения объектов социально-бытового назначения:

ОД-2д – зона размещения объектов культурно-досугового назначения;

ОД-2м –  зона размещения объектов медицинского назначения;

ОД-2сц – зона размещения объектов соцобеспечения;

ОД-2с – зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения;

ОД-2т –  зона размещения объектов торгового назначения;

ОД-2у – зона размещения средних специальных учреждений,

ОД-2ду- зона размещения общеобразовательных и детских дошкольных

учреждений

Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур:

1)  Коммунальная  зона

П 1	- зона размещения коммунальных и складских объектов (санитарно-защитная зона 50 м).

В зону включены коммунально-складские объекты, территория пожарного депо, ГУ «Бабынинская районная станция по борьбе с болезнями животных».

2) Зона производственного назначения

П 2   –	 зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

3) Зона инженерной инфраструктуры

И-1 –   размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Данная зона включает в себя электроподстанцию, территории объектов водоснабжения и очистки стоков.

4) Зона транспортной инфраструктуры

Виды зон транспортной инфраструктуры установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:

АТ –	зона автомобильного транспорта включает:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения;

- автомобильные дороги общего пользования  регионального значения;

- улично-дорожная сеть;

- зона индивидуального транспорта.

ЖТ –       зона железнодорожного транспорта.

Зона природно- рекреационного назначения:

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

Р-1 –	зеленые насаждения общего пользования;

Р-2  – зеленые насаждения санитарно-защитного назначения;

Р-3 –  кустарник заболоченный;

Р-4 –  зона акваторий.

Зона  сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

СХ-1 –	зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2 –	огороды.

В границах дер. Слобода  выделены следующие функциональные зоны:

Зоны жилого назначения:

Зона сформирована одним типом застройки:

Ж-1	 - зона размещения индивидуальной жилой застройки.

В  этой  подзоне  предполагается  размещение  индивидуальной  жилой  застройки  повышенной  комфортности.

Зона  сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

СХ-1 –	зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2 –	огороды.

Возможности территориального развития

Схемой территориального планирования МР «Бабынинский район» предусмотрен перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

В проектных границах площадь МО СП «Поселок Бабынино» будет составлять 6,7 кв. км (площадь вычислена средствами Mapinfo).

Территории, свободные от жилой застройки расположены в южной и западной части МО СП «Поселок Бабынино». Все эти территории по благоприятности для строительства можно отнести к территориям с  относительно благоприятными условиями для строительства.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Бабынино» представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности, и муниципальным и ведомственным жильем. Общая площадь жилого фонда составляет 82,530 тыс. кв. м., из них в муниципальной собственности – 38,305 тыс. кв. м., в частной собственности – 38,330 тыс. кв. м., ведомственная собственность составляет – 5,895 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью составляет 19 кв. м на 1 постоянного жителя. В основном жилищный фонд представлен одноэтажными жилыми домами (83 %), двухэтажные (16 %), трехэтажные (0,2 %), пятиэтажные (0,4 %).

Оборудование жилого фонда водопроводом – 100 %, канализацией – 10 %, центральным отоплением – 8 %, газом – 97 %.

В целом жилищный фонд, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (19 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях (санитарно-защитных зонах);

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде.

Перечень многоквартирных домов МО СП «Поселок Бабынино»

Таблица 10.

| № п./п. | Адрес | № дома | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Анохина | 10 | 2 | 12 | 603,4 | 549,9 | Пан. |
| 2. | ул. Анохина | 11 | 5 | 30 | 1735,9 | 1559,9 | Пан. |
| 3. | ул. Анохина | 2 | 2 | 10 | 510,7 | 454,0 | Пан. |
| 4. | ул. Анохина | 4 | 2 | 10 | 518,4 | 456,8 | Пан. |
| 5. | ул. Анохина | 8 | 2 | 10 | 634,1 | 581 | Пан. |
| 6. | ул. Зеленая | 1 | 2 | 6 | 377,8 | 355,1 | Пан. |
| 7. | ул. Зеленая | 3 | 2 | 6 | 381,1 | 361,4 | Пан. |
| 8. | ул. Зеленая | 5 | 2 | 6 | 387,4 | 363,9 | Пан. |
| 9. | ул. Зеленая | 7 | 2 | 6 | 415,4 | 383,3 | Пан. |
| 10. | ул. Зеленая | 9 | 2 | 6 | 409,6 | 379,3 | Пан. |
| 11. | ул. Зеленая | 11 | 2 | 6 | 397,4 | 389,1 | Пан. |
| 12. | ул. Зеленая | 13 | 2 | 6 | 418,4 | 384,2 | Пан. |
| 13. | ул. Зеленая | 15 | 2 | 6 | 413,6 | 385,1 | Пан. |
| 14. | ул. Комсомольская | 39 | 2 | 8 | 401,4 | 369,8 | Кирпич |
| 15. | ул. Комсомольская | 41 | 2 | 8 | 437,8 | 406,2 | Кирпич |
| 16. | ул. Комсомольская | 43 | 2 | 8 | 409,3 | 394,5 | Кирпич |
| 17. | ул. Комсомольская | 45 | 3 | 18 | 1301,4 | 869,2 | Пан. |
| 18. | ул. Комсомольская | 45а | 2 | 8 | 383,3 | 358,1 | Кирпич |
| 19. | ул. Комсомольская | 47 | 2 | 18 | 988,6 | 905,5 | Кирпич |
| 20. | ул. Комсомольская | 49 | 2 | 18 | 1005,4 | 919,1 | Кирпич |
| 21. | ул. Комсомольская | 51 | 2 | 18 | 999,3 | 915,5 | Кирпич |
| 22. | ул. Комсомольская | 53 | 2 | 18 | 908,7 | 825,4 | Кирпич |
| 23. | ул. Комсомольская | 55 | 2 | 18 | 534,5 | 451,0 | Кирпич |
| 24. | ул. Кооперативная | 2 | 2 | 18 | 922,4 | 839,8 | Кирпич |
| 25. | ул. Ленина | 7 | 2 | 8 | 349,7 | 318,9 | Кирпич |
| 26. | ул. Ленина | 9 | 2 | 8 | 379 | 346,7 | Кирпич |
| 27. | ул. Молодежная | 15 | 2 | 16 | 839,2 | 778,4 | Кирпич |
| 28. | ул. Молодежная | 17 | 2 | 16 | 832,2 | 801,1 | Пан. |
| 29. | ул. Молодежная | 18 | 2 | 18 | 920,7 | 838,1 | Кирпич |
| 30. | ул. Молодежная | 19 | 2 | 8 | 383,1 | 360,8 | Кирпич |
| 31. | ул. Моторная | 6 | 2 | 5 | 761,3 | 296,6 | Кирпич |
| 32. | ул. Садовая | 13 | 2 | 11 | 321 | 292,2 | Кирпич |
| 33. | ул. Свободы | 24 | 2 | 8 | 358 | 326,4 | Кирпич |
| 34. | ул. Свободы | 26 | 2 | 8 | 356,1 | 324,5 | Кирпич |
| 35. | ул. Советская | 4 | 2 | 12 | 541,1 | 480,4 | Кирпич |
| 36. | ул. Строительная | 1 | 2 | 10 | 769 | 675,3 | Кирпич |
| 37. | ул. Строительная | 10 | 2 | 8 | 341,7 | 310,7 | Кирпич |
| 38. | ул. Строительная | 11а | 2 | 18 | 941,6 | 857,3 | Кирпич |
| 39. | ул. Строительная | 13а | 2 | 18 | 964,3 | 884,9 | Кирпич |
| 40. | ул. Строительная | 14 | 2 | 16 | 768,6 | 708,3 | Кирпич |
| 41. | ул. Строительная | 15 | 2 | 18 | 1446,9 | 868,2 | Кирпич |
| 42. | ул. Строительная | 1а | 2 | 18 | 909,7 | 829,1 | Кирпич |
| 43. | ул. Строительная | 25а | 2 | 13 | 782,1 | 681,8 | Кирпич |
| 44. | ул. Строительная | 3 | 2 | 18 | 948,6 | 870,4 | Кирпич |
| 45. | ул. Строительная | 4 | 2 | 4 | 221,7 | 154,4 | Кирпич |
| 46. | ул. Строительная | 5 | 2 | 8 | 374,9 | 357,3 | Кирпич |
| 47. | ул. Строительная | 6 | 2 | 4 | 239,1 | 215,3 | Кирпич |
| 48. | ул. Строительная | 7 | 2 | 18 | 1257,2 | 1126,3 | Кирпич |
| 49. | ул. Строительная | 8 | 2 | 8 | 399,4 | 359,6 | Кирпич |
| 50. | ул. Строительная | 9а | 2 | 18 | 869 | 781,4 | Пан. |
| 51. | ул. Трубникова | 10 | 2 | 16 | 707,9 | 648,7 | Кирпич |
| 52. | ул. Трубникова | 12 | 2 | 8 | 384,4 | 352,6 | Кирпич |
| 53. | ул. Трубникова | 15 | 2 | 6 | 241,4 | 221,8 | Кирпич |
| 54. | ул. Трубникова | 17 | 2 | 11 | 422,2 | 260,7 | Кирпич |
| 55. | ул. Трубникова | 18 | 2 | 17 | 878,4 | 815,7 | Кирпич |
| 56. | ул. Трубникова | 19 | 2 | 8 | 386,7 | 357,5 | Кирпич |
| 57. | ул. Трубникова | 21 | 2 | 16 | 798,6 | 708,3 | Кирпич |
| 58. | ул. Трубникова | 23 | 2 | 16 | 798,5 | 729,1 | Кирпич |
| 59. | ул. Трубникова | 4 | 2 | 8 | 387,4 | 363,8 | Кирпич |
| 60. | ул. Трубникова | 6 | 2 | 16 | 715,1 | 656,3 | Пан. |
| 61. | ул. Трубникова | 8 | 2 | 16 | 704,4 | 644,6 | Пан. |
| 62. | ул. Трубникова | 10 | 2 | 5 | 707,9 | 648,7 | Пан. |
| 63. | ул. Центральная | 16 | 2 | 8 | 307 | 285,6 | Кирпич |
| 64. | ул. Центральная | 2 | 2 | 8 | 400 | 361,8 | Кирпич |
| 65. | ул. Центральная | 24 | 2 | 8 | 346,5 | 319,4 | Кирпич |
| 66. | ул. Центральная | 27 | 2 | 8 | 345,6 | 319,8 | Кирпич |
| 67. | ул. Центральная | 31 | 2 | 16 | 714,2 | 651,4 | Пан. |
| 68. | ул. Центральная | 33 | 2 | 16 | 674,9 | 644,9 | Пан. |
| 69. | ул. Центральная | 35 | 2 | 16 | 704,4 | 645,6 | Пан. |
| 70. | ул. Центральная | 37 | 2 | 12 | 598,2 | 541,0 | Пан. |
| 71. | ул. Центральная | 5 | 2 | 8 | 299,9 | 278,9 | Кирпич |
| 72. | ул. Центральная | 8 | 2 | 8 | 387,8 | 363,0 | Кирпич |
| 73. | ул. Центральная | 9 | 2 | 8 | 299,8 | 277,2 | Кирпич |
| 74. | ул. Южная | 10 | 2 | 16 | 767,1 | 708,6 | Кирпич |
| 75. | ул. Южная | 3 | 2 | 10 | 326,7 | 303,1 | Дерев. |
| 76. | ул. Южная | 5 | 2 | 9 | 454,1 | 430,1 | Кирпич |
| 77 | ул. Южная | 7 | 2 | 4 | 172,5 | 155,3 | Кирпич |
|  | ИТОГО |  |  |  | 46654,0 | 41395,0 |  |

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутрипоселковую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

На основе данных, предоставленных службами администрации сельского поселения, проведен анализ обеспеченности населения основными видами культурно-бытового обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система сельского поселения – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселка в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в поселке функционирует:

1. Детское дошкольное образовательное  учреждение - МДОУ  «Улыбка» - отдельно стоящее типовое здание 1965 года постройки (ул. Центральная, 29). Расположено в южной части поселка. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 16 %.  Проектная вместимость – 142 мест, а количество детей в нем в настоящее время обучается – 164 человека. Таким образом, фактически наполняемость дошкольного учреждения несколько выше его проектной вместимости на 15 %.

2. Муниципальное учреждение дошкольного образования "Детская школа искусств" – проектная емкость – 200 чел., на данный момент в ней обучается 177 человек, проектная вместимость больше фактической наполняемости на 11,5 %. Здание типовое 1966 года постройки (ул. Центральная, д. 19). Процент износа составляет 21 %.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в МО СП «Поселок Бабынино» функционирует
муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Школа №2» (ул. Центральная) 1964 года  постройки, износ здания составляет 54 %.  Техническое состояние здания – удовлетворительное. Количество работающих в школе 45 человек. Обучение разбито на 2 смены. Общая проектная вместимость школы – 520 мест, а количество учащихся – 515 человек. Таким образом, фактическая наполняемость не превышает проектную вместимость школы.

Количество классов и учащихся:

Всего обучается 515 учащихся.

Ступени обучения,   классы-комплекты (25)

1 ступень (1-4 классы) – 8 классов-комплектов, 190 учащихся

2 степень (5-9 классы) – 14 классов-комплектов, 261 учащихся

3 ступень (10-11 классы) - 3 класса-комплекта, 64 учащихся.

Среднее специальное образование

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения. В МО СП «Поселок Бабынино» функционирует Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 33" (ГОУ НПО «ПЛ № 33») – ул. Анохина, 6. Проектная емкость – 360 чел, численность работающих – 45 чел. Здание типовое 1987 года постройки, износ составляет – 21 %.

Внешкольные учреждения

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Внеучебная воспитательная работа развивает мастерство и навыки у детей, разнообразие форм и методов нацелено на развитие самодеятельности и творчества детей и подростков.

В МО СП «Поселок Бабынино» из учреждений дополнительного образования функционируют:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования  «Детский юношеский клуб физической подготовки» (ул. Новая, д. 3). Здание приспособленное с износом 50 % площадью 87 кв. м. (ул. Новая, д.1)

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (отдел интеллектуально-творческого развития, отдел декоративно прикладного и технического творчества, отдел художественно эстетического развития и организационно массовой работы, экологического образования, патриотического воспитания и экскурсионной работы

- Отдел развития социальной активности личности.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения МО СП «Поселок Бабынино» работает Муниципальное учреждение здравоохранения «Бабынинская Центральная Районная больница» (далее по тексту МУЗ «Бабынинская ЦРБ»), расположенная по адресу: ул. Молодежная, 11,  которое предлагает многопрофильное медицинское обслуживание, диагностику и лечение.

Для стационарного лечения больных в МУЗ «Бабынинская ЦРБ» развернуто  94 койки. Численность работающих – 123 чел. Количество посещений поликлиники в смену – 103. Число посещений на 1000 человек населения – 25.

Скорая медицинская помощь осуществляется станцией скорой помощи;

Структурные подразделения больницы: поликлиника, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, стоматологическое отделение, станция скорой медицинской помощи.

В настоящее время в поселке работает: аптека № 5 (ул. Советская, д. 7), численность обслуживающего персонала – 13 чел., здание типовое, износ составляет – 26 %.

В МО СП «Поселок Бабынино» также располагаются:

-  ГУ Бабынинская районная станция по борьбе с болезнями животных (ул. Крестьянская), численность работающих – 32 чел.

-   ГУ Территориальный отдел территориального Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Перемышльском, Козельском районах (ул. Молодежная, 23), численность работающих – 10 чел.

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования МР «Бабынинский район» предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

- Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства в МО СП «Поселок Бабынино» имеет большое значение для жизни населения, активно развивается и  представлена следующими учреждениями:

- МУ «Бабынинский районный Дом культуры»  на 196 мест (ул. Новая, 2). Здание приспособленное 1935 год постройки, износ 31 %.

- Бабынинская районная библиотека (ул. Ленина 17), книжный фонд составляет 30536 томов. Здание специально приспособленное 1994 года постройки, износ составляет – 21 %.

- Бабынинская районная детская библиотека (ул. Новая, 6), книжный фонд – 15900 томов, зрительный зал на 196 мест. Здание специально приспособленное 1972 года постройки, износ составляет – 36 %.

- Музей располагается на ул. Центральной, д. 13. Здание приспособленное 1943 года постройки, износ – 100 %.

Спортивные сооружения

В поселке Бабынино:

-     стадион, площадь участка 16755,8 кв.м.,  износ составляет 55% .

На территории так же имеются спортивные площадки.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями общего пользования намного  ниже нормативного уровня, составляет 43 %.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры МО СП «Поселок Бабынино».

Торговля. Поселок  характеризуется достаточно высоким уровнем развития сферы торговли.  На территории поселка  размещается более 20 объектов оптовой и розничной торговли, в том числе торговые павильоны и киоски. Наиболее крупные магазины:  ООО «Торговый дом Елена», магазин «Кристалл – 38», ООО «Уют», Бабынинское РАЙПО  (площадью – 622 кв.м.,  численность  работающих – 28 человек).

На территории поселка функционирует сельскохозяйственный рынок площадью – 2255 кв.м., что составляет 501 кв.м. на 1000 жителей, это намного выше нормативного показателя, составляющего 30 кв.м. на 1000 жителей. На рынке 50 торговых мест, с количеством работающих – 3 человека.

Дислокация предприятий стационарной торговой сети на территории МО СП «Поселок Бабынино»

Таблица 11.

| Наименование организации, предприятия | Адрес | Торговая площадь, кв. м | Форма собственности | Численность работающих чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государ-ственная | муници-пальная | частная |  |
| Продовольственные |  |  |  |  |  |  |
| 1. Магазин ООО «Кристалл-Розница ОРТП№38» | п. Бабынино ул. Советская, 3 | 42,4 | _ | _ | частная | 4 |
| 2. Магазин «Продукты» | п. Бабынино ул. Ленина, 15 | 57,0 | ___ | ___ | частная | 4 |
| 3. Магазины Бабынинского Райпо, (всего -6 магазинов) в т.ч. | п. Бабынино ул. Ленина, 10 | 451,4 | ----- | ----- | частная | 30,5 |
| 3.1. Магазин Продукты №1 «Молочный» | п. Бабынино ул. Кооперативная, 8 | 62,5 | ___ | ___ | частная | 3 |
| 3.2. Магазин Продукты № 4 | п. Бабынино ул. Трубникова, 4 | 102,0 | ___ | __ | частная | 2 |
| 3.3. Магазин Продукты № 6 | п. Бабынино ул. Ленина, 3 | 102 | ------ | ------ | частная | 5 |
| 3.4. Магазин Продукты № 7 | п. Бабынино ул. Ленина | 30,5 | ----- | ---- | частная | 2 |
| 3.5. Магазин «Самообслуживание» | п. Бабынино ул. Советская, 10 | 104,0 | ---- | ---- | частная | 6,5 |
| 3.6. Магазин «Кооператор» | п. Бабынино ул. Центральная, 1 | 50,4 | ----- | ------ | частная | 2 |
| 4. ОАО «Калуганефтепродукт» Магазин «24 часа» | 204 км | 50,0 | ----- | ----- | ОАО | 2 |
| 5. Магазин «Александр» | п. Бабынино ул. Комсомольская, 55 | 20,0 | --- | ------ | частная | 3 |
| 6. Магазин ООО «ТД «Елена» | п. Бабынино ул. Советская,10 | 91,0 | ----- | ----- | частная | 8 |
| 7. Магазин « Магнит – Француз» | п. Бабынино ул. Ленина, 5 | 200,0 |  |  | аренда | 13 |
| Итого: |  | 911,8 |  |  |  | 54,5 |
| Непродовольственные |  |  |  |  |  |  |
| 1. Магазин Бабынинского Райпо (всего-3) | п. Бабынино ул. Ленина, 10 | 401,3 | ---- | ---- | частная | 10 |
| 2. Магазин «Культтовары» | п. Бабынино ул. Центральная, 6 | 136,3 | ---- | ---- | частная | 4 |
| 3. Магазин «Все для дома» | п. Бабынино ул. Советская | 102,0 | ---- | ---- | частная | 3 |
| 4.Филиал ГП «Калугафармация» | п. Бабынино ул. Советская, 7 | 37,2 | --- | ---- | частная | 8 |
| 5.Магазин «Аптека» (аренда) | п. Бабынино, ул. Советская, 7 | 12,0 | ---- | ---- | аренда | 2 |
| 6. Магазин ООО « Калита-К-Трэд» | п. Бабынино, ул. Советская, 14 | 100,2 | ---- | ----- | частная | 2 |
| 7. Магазин «Уют» | п. Бабынино ул. Советская, 7 | 71,2 | ----- | ----- | частная | 3 |
| 8. Магазин « Мастер» | п. Бабынино ул. Советская, 9 | 64,4 | ---- | ----- | частная | 3 |
| 9. Магазин « Автозапчасти» (аренда) | п. Бабынино ул. Ленина, 13 | 25,0 | ---- | ---- | частная | 1 |
| 10. Магазин « Меломан» | п. Бабынино ул. Советская, 3 | 49,0 | ---- | ---- | аренда | 1 |
| 11. Магазин « Аленка» | п. Бабынино ул. Советская, 10 | 68,9 | ---- | ---- | частная | 2 |
| 12. Магазин ООО « Комбыт» | п. Бабынино ул. Строительная, 12а | 98,2 | ---- | ---- | частная | 4 |
| 13. Магазин «Газсантехкомплект» | п. Бабынино ул. Строительная, 12а | 51,7 | ---- | ----- | частная | 2 |
| 14. Магазин « Сантехника» | п. Бабынино ул. Садовая | 570,0 | ---- | --- | частная | 7 |
| Итого: |  | 1386,1 |  |  |  | 82 |
| Смешанные |  |  |  |  |  |  |
| 1. Магазин ТД « Меркурий» | п. Бабынино ул. Трубникова, 8а | 45,0 | --- | --- | частная | 5 |
| 2. Магазин ТД « Меркурий» | п. Бабынино, ул. Ленина, 48 | 32,0 | ---- | ---- | частная | 2 |
| 3. ТД « Меркурий» | п. Бабынино ул. Анохина, 12 (общ ПЛ-33) . | 29,0 | ---- | ----- | частная | 2 |
| 4. ТД « Звездный» | п. Бабынино ул. Строительная,12 | 92,7 | ---- | ----- | частная | 4 |
| Итого: |  | 198,7 |  |  |  | 13 |
| ВСЕГО: |  | 2496,6 |  |  |  | 149,5 |

Дислокация предприятий мелкорозничной торговой сети на территории МО СП «Поселок Бабынино

Таблица 12.

| Наименование организации | Адрес | Общая площадь, кв. м | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная | миуниципальная | частная |
| МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ |  |  |  |  |  |
| Павильоны |  |  |  |  |  |
| 1. Павильон «Соки – воды» | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 18,1 | --- | ---- | частная |
| 2. Павильон «Соки- воды» | п. Бабынино ул. Советская рыночная площадь | 11,3 | --- | --- | частная |
| 3. Продуктовый павильон | п. Бабынино ул. Молодежная, 15 | 19,9 |  |  | частная |
| 4. Продуктовый павильон | п. Бабынино ул. Южная между домами 6-8 | 13,0 | --- | ---- | частная |
| Киоски |  |  |  |  |  |
| 1. Киоск продуктовый | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 16,0 | --- | ---- | частная |
| 2. Киоск продуктовый | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 9,0 | ---- | ----- | частная |
| 3. Киоск продуктовый | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 18,0 | ----- | ----- | частная |
| МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ НЕСТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ |  |  |  |  |  |
| Палатки непродовольственные |  |  |  |  |  |
| 1. Павильон «Бытовая Химия» | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 37,0 | ----- | ----- | частная |
| 2. Павильон «1000 мелочей» | п. Бабынино ул. Центральная рыночная площадь | 18,6 | ----- | ------ | частная |
| Автолавки |  |  |  |  |  |
| 1. Автолавка | п. Бабынино | 6,0 | ----- | ------ | частная |
| ИТОГО: |  | 166,9 |  |  |  |

Обеспеченность торговой площадью на территории МО СП «Поселок Бабынино»

Таблица 13.

|  | Кол-во мага- зинов | Торговая площадь кв. м. | Числен-ность населения чел. | Норматив, кв. м. на 1 тыс. населения | Обеспечен-ность на 1 тыс. жителей кв. м. | Уровень обеспечен-ности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: | 27 | 2496,6 | 4262 | 137 | 586 | 342,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| продовольственные магазины | 10 | 911,8 | 4262 | 50 | 214 | 428 |
| непродовольствен- ные магазины | 13 | 1386,1 | 4262 | 76 | 325 | 427 |
| смешанные магазины | 4 | 198,7 | 4262 | 11 | 47 | 44 |

Кроме того,  в черте поселка размещены складские помещения на ул. Моторной общей площадью 1333 кв. м., тип складов – продуктовые. Здание специальное (холодильник) материал стен – кирпич, 1975 год постройки.

Общественное питание

Открытая сеть общественного питания МО СП «Поселок Бабынино» представлена:

- Кафе-бар «Молодежный»,

- Кафе ЧП Атанесян Р.А.,

- Кафе ЧП Гзогян С.М.

Столовая (ул. Центральная, д. 4), площадь - 87 кв. м, частная собственность, здание типовое, специализированное, 72 % износ.

Пивная (ул. Центральная, д. 4), площадь – 14 кв. м., кооперативная собственность.

Раздаточная (ул. Центральная, д. 4), площадь – 54 кв. м., частная собственность.

Бар (ул. Центральная, д. 4),  площадь 71 кв. м. кооперативная собственность.

Закрытая сеть:

сеть общественного питания в поселке представлена также столовыми при учебных заведениях, при центральной районной больнице.

Дислокация предприятий общественного питания на территории

МО СП « Поселок Бабынино»

Таблица 14.

| № п./п. | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Ф.И.О. ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ | Кол-во пос. мест | Форма собствен- ности (госуд., муницип, частная) | Кто осущ. деятельность (собствен-ник/ арендатор) | Адрес | Площадь общая/ торгового зала | Кол-во работающих | Численность жителей/ работаю-щих/ учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | При общеобразователь-ных школах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бабынинское райпо, в том числе: | 120 | частная | арендатор | п. Бабынино ул. Ленина, 10. | 260/30 | 3 | -- |
|  | МОУ Бабынинская средняя общеобразовательная школа №2 | 120 | муниципальная | собственник | п. Бабынино ул. Центральная | 260/30 | --- | 514 |
|  | Итого: | 120 |  |  |  | 260/30 | 3 | 514 |
| 2. | При СПТУ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ПЛ -№33 | 120 | государственная | собственник | п. Бабынино ул. Анохина,6 | 310/250 | 3 | 79 |
|  | Итого: | 120 |  |  |  | 310/250 | 3 | 79 |
| 3. | Открытая сеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Атонесян Р.А. (кафе) | 52 | частная | собственник | Автодорога «Украина» 204 км. | 248/113 | 35 | 4262 |
| 3.2 | Бабынинское Райпо в том числе: | 168 | частная | собственник | п. Бабынино ул. Ленина 10 | 953/226 | 11 | 4262 |
|  | 1.Столовая п. Бабынино | 84 | частная | собственник | п. Бабынино ул. Ленина 10 | 343/87 | 6 | 4262 |
|  | 2. Кафе-бар «Молодежный» | 40 | частная | собственник | п. Бабынино ул. Ленина, 10 | 447/71 | 2 | 4262 |
|  | 3. Пивной бар | 12 | частная | собственник | п. Бабынино ул. Ленина, 10 | 20/14 | 2 | 4262 |
|  | 4. Закусочная | 32 | частная | собственник | п. Бабынино ул. Ленина, 10 | 143/54 | 1 | 4262 |
|  | Итого: | 220 |  |  |  | 1201/339 | 46 | 4295 |
|  | Всего (стационарная сеть) | 520 |  |  |  | 1771/619 | 52 | 4295 |

Обеспеченность посадочными местами на территории МО СП  « Поселок  Бабынино»

Таблица 15.

|  | Количес-тво предприя-тий | Количес-тво посадоч-ных мест пос. мест | Числен-ность по контин-гентам чел. | Норматив, пос. мест на 1 тыс. числен-ности контин-гента пос. мест | Обеспе-ченность на 1 тыс. числен-ности контин-гента пос. мест | Уровень обеспечен-ности пос. местами % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: | 7 | 294 | 4262 | ------ | ------ | ----- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| при промпредприятиях |  |  |  |  |  |  |
| при общеобразователь-ных школах | 1 | 70 | 514 | 74 | 136 | 184 |
| при ВУЗах | ---- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- |
| при техникумах | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | ---- |
| при СПТУ | 1 | 120 | 79 | 66 | 152 | 231 |
| открытая сеть | 5 | 104 |  |  |  |  |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

Большая часть имеющихся объектов бытового обслуживания размещается в отдельных помещениях. Почти все учреждения находятся в частной собственности.

Дислокация организаций, оказывающих бытовые услуги населению на территории МО СП «Поселок Бабынино»

Таблица 16.

| № п./п. | Наименование организации | Адрес | Численность работающих | Форма собственности | Виды услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП ЖКХ | п. Бабынино, ул. Школьная, 12 | 78 | муниципаль ная | жилищно-коммунальные |
| 2. | ООО «Комбыт» | п. Бабынино, ул. Моторная, 1а | 20 | частная | жилищно-коммунальные |
| 3. | ЗАО «Военномемориальная компания» | п. Бабынино ул. Моторная, 5 | 2 | частная | ритуальные услуги |
| 4. | ИП Медведева Ольга Васильевна | п. Бабынино ул. Ленина | 1 | частная | ателье |
| 5. | ИП Муругова Ольга Николаевна | п. Бабынино ул. Ленина, 13 | 1 | частная | парикмахерская |
| 6. | ИП Краснова Галина Федоровна | п. Бабынино ул. Ленина, 1 | 1 | частная | парикмахерская |
| 7. | ИП Маркина Татьяна Михайловна | п. Бабынино ул. Ленина,13 | 1 | частная | фотоуслуги |
| 8. | ИП Гоцина Татьяна | - | 1 | частная | ателье |
| 9. | ИП Маркина Надежда Александровна | п. Бабынино площадь рынка | 1 | частная | ателье |
| 10. | ИП Огонян Давид Анотович | п. Бабынино площадь рынка | 1 | частная | ателье |
| 11. | ИП Геворков Н К | п. Бабынино киевское шоссе, 204 км | 1 | частная | ремонт автомобильных средств |
| 12. | ИП Сафронов Павел Александрович | - | 1 | частная | ремонт автомобильных средств |
| 132. | ИП Жовтицина Маргарита Александровна | п. Бабынино ул. Центральная, 4 | 1 | частная | парикмахерская |
|  | ИТОГО: |  | 110 |  |  |

Предприятия коммунального обслуживания

Из учреждений коммунального хозяйства в МО СП «Поселок Бабынино»  размещаются:

-     баня – 1 ед., расположена  по ул. Школьная, 7 -  на 25 помывочных мест (работают 5 человек). Здание типовое 1973 года постройки, износ составляет 88 %.

- пожарное депо – 1 ед., на 3 выезда, расположено в кирпичном одноэтажном здании по ул. Ленина, общей площадью 400 кв. м.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых  учреждений и организаций в МО СП «Поселок Бабынино» размещаются:

Администрация МР «Бабынинский район»

Администрация МО СП «п. Бабынино»

Бабынинский Районный отдел внутренних дел (РОВД)

Бабынинский центр занятости

Районный отдел народного образования (РОНО) администрации МР «Бабынинский район»

Муниципальное учреждение Редакция газеты «Бабынинский вестник»

Комитет финансов МФКО по Бабынинскому району

ФИМНС №1 по Калужской области

Районное собрание муниципального района

Отдел по Бабынинскому УФК (Казначейство)

ГУ отделение вневедомственной Охраны при ОВД

Отдел социальной защиты населения (ОСЗН) по Бабынинскому району

Отдел сельского хозяйства и продовольствия

Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район»

ГУ отдел пенсионного фонда по Бабынинскому району

Военный комиссариат Бабынинского района

Отделение сберегательного банка (ОСБ) № 2670

Россельхозбанк

Бабынинская коллегия адвокатов

Бабынинский районный узел почтовой связи (РУПС)

Бабынинский филиал КП «БТИ»

Бабынинский райпо

Религиозные объекты

В МО СП «Поселок Бабынино» располагается  Молитвенный дом в честь Вознесения Господня Московского Патриархата (пл. Базарная, д. 1).

Характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 17 .

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | 142 164 | 35-40 31 | 77** |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 520 515 | 135-140 115 | 82** |
| 3. | Специализированные кружковые внешкольные учреждения (дома детского творчества, музыкальные школы, молодежные центры) | кружковых мест | 200 117 | 12-13 44 | более 100 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4. | Районный Дом культуры | пос. мест | 196 | 80 43 | 54 |
| 5. | Библиотеки | тыс. томов | 46,4 | 4,0 11,6 | более 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| 6. | Больница | коек | 94 | 14,4 20,8 | более 100 |
| 7. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в см. | 103 | 18,6 22,8 | более 100 |
| 8. | Аптеки | объект | 1 | 1 на 13 тыс. чел. | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9. | Стадион | га | 1,6 | 0,7*** 0,3*** | 43 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 10. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 2496,6 | 280 542 | более 100 |
| 11. | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | пос. мест | 104 | 40 42 | более 100 |
| 12. | Рынки: 1 торговое место - 6 м2 торговой площади | м2 торговой площади | 2255 | 30 501 | более 100 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 110 | 9 23,9 | более 100 |
| 14. | Бани | помыв. мест | 25 | 5 5,5 | более 100 |
| 15. | Пожарное депо | пожарных автомобилей | 3 | 0,4-0,2 0,6 | более 100 |
| Примечание: |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |
|  | *** | Без учета спортивных сооружений учебных заведений. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006г.

В настоящее время в МО СП «Поселок Бабынино»  сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но обеспеченность ими жителей различна.

В сравнении с рекомендуемыми социальными нормативами уровень  обеспеченности поликлиниками, спортивными учреждениями культуры и предприятиями торговли может быть охарактеризован как удовлетворительный. В то же время обеспеченность населения многими видами услуг в сравнении с нормативами  значительно ниже.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

1. Железнодорожный транспорт

Через МО СП «Поселок Бабынино» проходит двухпутная  железнодорожная магистраль Калуга-2 – Воротынск – Бабынино - Кудринская 189-222 км федерального значения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», разделяющая территорию на две неравные части.

Характеристика железнодорожной линии

Таблица 18.

| Количество главных путей | 1, 2 |
| --- | --- |
| Протяженность в пределах Бабынинского района | 33 км |
| Техническое состояние |  |
| класс пути | 1 |
| группа | В |
| категория | 1 |
| грузонапряженность (млн. тонн брутто/1 км в год) | 30,9 |

Станция Бабынино – промежуточная, расположена на 214-215 км, прилегающие к станции перегоны оборудованы автоблокировкой. Станция обслуживает пассажирские и грузовые перевозки, связанные с пропуском транзита и местной работой.  Через станцию проходят пассажирские поезда дальнего, местного и пригородного сообщения (Калуга-Сухиничи).

Путевое развитие станции состоит из 15 путей, при этом 5 путей формируют станцию: 2 главных (полезная длина 907 м и 1010 м), 3 приемно-отправочных (831 м и 886 м, 548 м), остальные 10 можно рассматривать в качестве подъездных путей к складам, тяговой подстанции, эстакаде.

Железнодорожный вокзал расположен со стороны основной части поселка Бабынино, имеются 2 низкие пассажирские платформы длиной 270 м и 600 м. В северной горловине станции расположен охраняемый переезд (213-214 км).

Характеристика железнодорожной станции

Таблица 19.

| Наименование ж/д станции | Станция Бабынино |
| --- | --- |
| Местоположение | Бабынинский район |
| Класс | 4 |
| Наличие вокзала (с указанием года постройки, материала стен) | вокзал, кирпич, 1929 г. |
| Техническое состояние сооружений | удовлетворительное |
| Ведомственная принадлежность | Пассажирская служба ОАО «РЖД» |

2. Автомобильный транспорт

В непосредственной близости от МО СП «Поселок Бабынино» проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения «М3-Украина». Транспортное обслуживание населения осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения: Бабынино-Сабуровщино-Газопровод, Бабынино-Воротынск-поворот Росва, «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» - Антопьво-Акулово, обеспечивающие связь с населенными пунктами Бабынинского района и г. Калугой.

По автомобильным дорогам общего пользования осуществляются: внутрирайонные, общеобластные автобусные маршруты и  маршруты «Школьный автобус».

Внутрирайонные автобусные маршруты

Таблица 20.

| Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Бабынино – Антопьево – Акулово | 13,519 | 6 |
| Бабынино – Лапино – Пятницкое - Никольское | 15,097 | 6 |
| Бабынино – Сабуровщино – Газопровод – Козино | 18,84 | 6 |
| Бабынино – Утешево – Вязовна - Воронино | 22,85 | 2 |
| Бабынино – Воротынск | 22 | 4 |

Общеобластные автобусные маршруты

Таблица 21.

| Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Бабынино – Угра – Калуга | 51,8 | 3 |
| Бабынино – Муромцево – Воротынск – Калуга | 58 | 2 |
| Бабынино – Поповские хутора – Кромино- Воротынск - Калуга | 56 | 2 |

Маршруты “Школьный автобус”

Таблица 22.

| № п./п. | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 1 | Бабынино – Садовый – Муромцево |
| 2 | Бабынино – Никольское |
| 3 | Бабынино – Антопьево – Акулово |
| 4 | Бабынино – Газопровод |

Маршрутную сеть муниципального транспорта при обеспечении автодорожных подъездов с твердым покрытием к каждому населенному пункту  предлагается развивать, обеспечив все население района  равноценным уровнем транспортного обслуживания.

Характеристика работы внегородского транспорта Бабынинского автотранспортного предприятия

Таблица 23.

| № | Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем перевозок (тыс. пассажиров) | 353 | 215 | 441 |
| 2 | Годовой объем работы (тыс. пас./км) | 4791 | 3490 | 5163 |
| 3 | Количество автобусов по маркам: а/ПАЗ - 3205 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент выпуска на линию | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Режим работы в сутки (час) | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Эксплуатационная скорость (км/ч) | 48 | 48 | 48 |

| № п.\п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность автодорог, км. | % дорог с твердым покрытием от общей протяженности | Полоса отвода автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая линейная | В том числе по техническим категориям | С твердым покрытием | Грунтовые |  | Средняя ширина, м. | Площадь, га. |
|  |  |  | № тех. категории | Протяженность | Всего | С усовершенствованным покрытием | Щебеночные, гравийные, мостовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  | линейная | Приведенная |  | Всего | Цементобетонные | Асфальтобетонные с другим применением вяжущих |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Бабынинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бабынино-Воротынск-поворот Росва | 24,61 | IV | 24,61 | 21,09 | 24,61 | 17,91 | 1,50 | 16,41 | 6,70 | - | 100 | 18,0 | 41,39 |
| 2. | Бабынино-Сабуровщино-Газопровод | 12,63 | IV | 12,63 | 10,83 | 12,63 | 7,50 | - | 7,50 | 5,13 | - | 100 | 19,0 | 24,00 |
| 3. | Обход пос. Бабынино | 3,44 | IV | 3,44 | 2,95 | 3,44 | 2,94 | 0,84 | 2,10 | 0,50 | - | 100 | 35,0 | 11,92 |
| 4. | Подъезд к ДРСУ | 0,61 | IV | 0,61 | 0,52 | 0,61 | 0,61 | - | 0,61 | - | - | 100 | 12,0 | 0,73 |
| 5. | «Бабынино-Воротынск-поворот Росва» - Антопьево-Акулово | 13,52 | IV | 13,52 | 11,59 | 13,52 | 13,52 | - | 13,52 | - | - | 100 | 19,0 | 25,89 |

Показатели автомобильных дорог, проходящих через МО СП «Поселок Бабынино»,  являющихся собственностью Калужской области и находящейся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

Таблица 24.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и общественными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Проектом Генерального плана предлагается различать улицы местного значения и внутриквартальные проезды. Улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения и магистралей более высокого класса с отдельными земельными участками.

Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего пользования.

Основной задачей формирования местной сети в микрорайонах малоэтажной застройки является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов.

Улицы и проезды на территориях производственных зон должны быть включены в общедоступную улично-дорожную сеть. Этот процесс должен сопровождаться реконструкцией дорожного полотна, устройством инженерных коммуникаций, в первую очередь, ливневой канализации.

Транспортная сеть на территории МО СП «Поселок Бабынино» подразделяется на основные и второстепенные улицы.  Магистральная сеть автодорог  включает в себя  ул. Центральная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Молодежная.

Протяженность улиц и дорог составляет – 12,65 км.  Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице № 25.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 25.

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| ул. Заводская | 0,680 | щебень |
| ул. Зеленая | 0,500 | ж/б плиты |
| ул. Ленина | 1,160 | асфальт |
| ул. Комсомольская | 0,680 | асфальт |
| ул. Школьная | 0,580 | асфальт |
| ул. Моторная | 0,760 | щебень |
| ул. Строительная | 0,800 | асфальт |
| ул. Новая | 0,320 | асфальт |
| ул. Анохина | 0,200 | щебень, ж/б плиты |
| ул. Молодежная | 0,560 | асфальт |
| ул. Озерная | 0,380 | щебень, грунт |
| ул. Советская | 0,140 | асфальт |
| ул. Железнодорожная | 0,320 | ж/б плиты, грунт |
| ул. Садовая, пер. Садовый | 0,200 | ж/б плиты, асфальт |
| ул. Северная, пер. Северный | 0,780 | щебень |
| ул. Пухова | 0,660 | щебень |
| ул. Лесная | 0,700 | ж/б плиты, грунт |
| ул. Солнечная, ул. Южная | 0,800 | грунт |
| ул. Труда | 0,250 | грунт |
| ул. Свободы | 0,300 | грунт |
| пер. Механизаторов | 0,400 | грунт |
| ул. Крестьянская, пер. Крестьянский | 0,650 | щебень, грунт |
| ул. Красная горка | 0,300 | щебень |
| ул. Мира | 0,250 | грунт |
| ул. Восточная | 0,400 | грунт |
| Итого | 12,65 | - |

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Поселок Бабынино» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития МО СП «Поселок Бабынино».

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации МО СП «Поселок Бабынино» является муниципальным образованием Бабынинского района Калужской области с административным центром пос. Бабынино, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

МО СП «Поселок Бабынино» расположено в пределах Сухинически-Барятинской равнины на северо-западе Среднерусской возвышенности. МО СП «Поселок Бабынино» пересекает железная дорога Москва-Киев. В непосредственной близости проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М3 «Украина». Районный центр расположен в 45 км от города Калуги, что создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов МО СП «Поселок Бабынино», а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития поселка. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон поселка, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие сельского поселения, представлены в таблице 26. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности.

Основные конкурентные возможности

Таблица 26.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Диверсифицированная структура промышленности. Близость к областному центру – г. Калуги и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал Бабынинского района и области. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Зависимость МО СП «Поселок Бабынино» от внешних источников энергоснабжения. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток высококвалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Недостаточно развита социальная инфраструктура. | Активное продвижение МО СП «Поселок Бабынино» во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | 1. Возможное снижение административного статуса МО СП «Поселок Бабынино» в связи с вероятным укрупнением регионов. 2. Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 3. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. |

Основные факторы, воздействующие на местное экономическое развитие

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

МО СП «Поселок Бабынино» занимает территорию ориентировочно 5,1 кв. км. Постоянное население составляет 4,5 тыс. чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Таблица 27.

|  | Территория, кв. км | Численность населения, тыс.. | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Поселок Бабынино» | 5,1 | 4,5 | 882,3 |

Динамика численности населения, чел.

Таблица 28.

| Населенный пункт | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Поселок Бабынино» | 4620 | 4580 | 4492 | 4435 | 4032 | 4219 | 4392 | 4295 | 4113 | 4547 |
| п. Бабынино | 4559 | 4517 | 4429 | 4376 | 3973 | 4163 | 4336 | 4237 | 4054 | 4479 |
| дер. Слобода | 61 | 61 | 63 | 59 | 59 | 56 | 56 | 58 | 59 | 68 |
| Общий прирост (убыль) населения | -40 | -88 | -57 | -403 | +187 | +173 | -97 | -182 | +397 |

Динамика численности населения

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения поселка уменьшилась (на 0,1 тыс. человек).

За период с 1999 г. по 2002 г. в поселке отмечается постепенное уменьшение численности населения, а в 2003 г.  произошел резкий спад численности на 12,7 % . В настоящее время положение стабилизировалось, начиная с 2008 г. отмечается рост населения незначительными темпами.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 29.

| Годы | Прибыло | Убыло | Миграционный прирост (отток) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 556 | 728 | -172 |
| 2005 | 405 | 868 | -463 |
| 2006 | 1292 | 1768 | -476 |
| 2007 | 1019 | 457 | +562 |
| 2008 | 768 | 346 | +422 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 30.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль (прирост) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 54 | 82 | -28 |
| 2005 | 37 | 78 | -41 |
| 2006 | 50 | 56 | -6 |
| 2007 | 44 | 57 | -13 |
| 2008 | 59 | 58 | +1 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В МО СП «Поселок Бабынино» в течение последних четырех лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2004-2007 г. составляет от 6 до 41 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2004 и 2005 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере. С 2008 г. прирост населения имеет тенденцию к возрастанию.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения с начала 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни. Молодые семьи не желают отягощать себя детьми, чтобы иметь больше возможностей для карьерного роста и интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность, что тоже имеет несколько причин, главными из которых являются следующие:

- недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения;

- значительный процент смертей экономически активного населения связан с отравлениями, убийствами, суицидом, травматизмом, т.е. с причинами, имеющими сугубо социальную природу. Последнее обстоятельство позволяет говорить о значительном резерве роста продолжительности жизни и уменьшении уровня смертности при улучшении экономической ситуации.

Возрастная структура населения

Таблица 31.

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| Численность постоянного населения, всего | 5196 | 100 | 5046 | 100 | 4341 | 100 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 1134 | 21,9 | 1084 | 21,5 | 1054 | 24,3 |
| Муж. | 551 |  | 526 |  | 521 |  |
| Жен. | 583 |  | 558 |  | 533 |  |
| трудоспособного возраста | 2684 | 51,6 | 2634 | 52,2 | 1887 | 43,5 |
| Муж. | 1308 |  | 1283 |  | 843 |  |
| Жен. | 1376 |  | 1351 |  | 1044 |  |
| старше трудоспособного возраста | 1378 | 26,5 | 1328 | 26,3 | 1400 | 32,2 |
| Муж. | 338 |  | 313 |  | 561 |  |
| Жен. | 1040 |  | 1015 |  | 839 |  |

Демографический потенциал МО СП «поселок Бабынино»

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура МО СП «Поселок Бабынино» может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов и доля людей пожилого возраста примерно одинакова. За последний период неблагоприятная тенденция прослеживается в группе лиц трудоспособного возраста – с 2002 г. она уменьшилась на 8,1 %, а группа лиц старше трудоспособного возраста возросла на 5,7 %.

Таблица 32.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность МО СП «Поселок Бабынино» для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | Все еще высокий уровень смертности в МО СП «Поселок Бабынино», особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из МО СП «Поселок Бабынино», особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из МО СП «Поселок Бабынино», привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в поселок. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности МО СП «Поселок Бабынино»  можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения МО СП «Поселок Бабынино»  (данные не получены). К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Структура занятости населения

Таблица 33.

| Показатели |  |
| --- | --- |
|  | человек | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Занято всего: | 1141 |  |
| В отраслях материального производства | 373 | 32 |
| 1 | Промышленность | 302 | 80 |
| 2 | Строительство | - |  |
| 3 | Сельское и лесное х-во | - |  |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 71 | 20 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 768 | 68 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 117 | 16 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 228 | 29 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 291 | 37 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 53 | 7 |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 79 | 11 |

Распределение общего количества занятых по отраслям произведено с большей степенью условности и только с одной целью - отразить предполагаемую тенденцию значимости основных отраслей.

Структура занятости рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях непроизводственной сферы отмечается высокая доля занятых – 68 %. Доля занятых в основном производстве  – ниже. Как правило, большая доля занятости в сфере услуг считается одним из факторов высокого экономического развития, однако в данном случае качество такой структуры занятости низкое. В росте доминирует торговля, растет занятость в отраслях бюджетной сферы.

Высвобождение работников из производственной сферы ставит остро проблему безработицы. Непроизводственная сфера может сыграть роль амортизатора, дав возможность найти свое призвание в сфере услуг. Причем такая структура занятости должна опираться на мощный сектор малого и среднего бизнеса в непроизводственной сфере.

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

Наибольший удельный вес имеют занятые в промышленности, в отраслях непроизводственной сферы большую часть занимают работающие в сфере образования и здравоохранения.

По данным администрации в МО СП «Поселок Бабынино» насчитывается 38 человек безработных. Уровень безработицы составляет 2,0 %  к числу экономически  активного населения.

Численность безработных и их характеристика

Таблица 34.

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 45 | 19 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 2005 | 53 | 17 | 25 | 11 | 5 | 14 | 14 | 20 | 28 | 25 | 24 |
| 2006 | 51 | 16 | 23 | 12 | 3 | 20 | 13 | 10 | 24 | 22 | 16 |
| 2007 | 47 | 12 | 19 | 16 | 2 | 17 | 19 | 11 | 20 | 27 | 20 |
| 2008 | 38 | 7 | 24 | 5 | 4 | 10 | 6 | 18 | 14 | 24 | 26 |

### II.III.3 Экономическая база

Поселок Бабынино выполняет функции административно-хозяйственного и культурно-бытового центра Бабынинского района.

Согласно статистическим данным малый бизнес на территории МО СП «Поселок Бабынино» представлен предприятиями и организациями различной организационно-правовой формы и  индивидуальными предпринимателями.

Наибольшее распространение  получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств.

Увеличению объемов производства будет способствовать расширение номенклатуры выпускаемой продукции, внедрение новых технологий, расширение рынков сбыта. Вместе с тем, основными ограничивающими факторами в промышленности останутся: высокий процент износа основных производственных фондов, недостаток собственных оборотных средств, высокая конкуренция на рынке, продолжающийся рост цен на энергоресурсы.

Список предприятий и организаций МО СП «Поселок Бабынино»

Таблица 35.

| № п./п. | Наименование |
| --- | --- |
| I | Промышленность Обрабатывающие производства |
| I.1 | Производство пищевых продуктов |
| 1. | АО «Бабынинский молочный завод» |
| I.2 | Химическое производство |
| 2. | ЗАО «Фирма БКМ» |
| I.3 | Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| 3. | ООО «Евролес» |
| I.4 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
| 4. | ООО «Электрощит» |
| 5. | ООО «Инвертор» |
| 6. | АО БЗ «Юность» |
| 7. | ОАО «Электромеханический завод» |
| 8. | ООО «ЭнергопромРемонт Груп» |
| I.5 | Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
|  | МУ «Редакция газеты «Бабынинский вестник» |
| II | Строительство |
| 9. | ООО «Комбыт» |
| 10. | ООО «Бабынино-интерстрой» |
| 11. | ООО «РЭиКОП» |
| III | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий |
| 12. | Бабынинское РАЙПО |
| 13. | ООО «Эгид» |
| 14. | ООО «Фарма» |
| 15. | ЗАО «Агроснаб» |
| 16. | ООО «Торговый дом Елена» |
| 17. | М-н Кристал – 38 |
| 18. | ОООНПП «Эверест» |
| 19. | М-н Александр |
| 20. | М-н Меркурий |
| 21. | М-н Звездный |
| 22. | М-н Мастер |
| 23. | М-н Умелец |
| 24. | ООО Уют |
| 25. | Бабынинский филиал ГП «Калугафармация» |
| 26. | М-н Аленка |
| 27. | М-н Автозапчасти |
| 28. | М-н Меломан |
| 29. | Кафе-бар «Молодежный» |
| 30. | Кафе ЧП Атанесян Р.А. |
| 31. | Кафе ЧП Гзогян С.М. |
| IV | Транспорт |
| 32. | Бабынинское АТП |
| 33. | РУ ФПС |
| 34. | Телеком |
| 35. | ООО «Грузовое такси» |
| V | Финансовая деятельность |
| 36. | СКК «Кредитор» |
| 37. | СКК «Атлант» |
| VI | Здравоохранение |
| 38. | Бабынинская районная больница |
| 39. | ГУ «Бабынинская районная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 40. | ГУ «Центр Государственного санэпидемологического надзора в Бабынинском и Перемышльском районах» |
| VII | Государственное управление |
| 41. | Администрация МО «Бабынинский район» |
| 42. | Бабынинский РОВД |
| 43. | Администрация СП «п. Бабынино» |
| 44. | Бабынинский центр занятости |
| 45. | РОНО |
| 46. | Комитет финансов МФКО по Бабынинскому району |
| 47. | ФИМНС №1 по Калужской области |
| 48. | Районное собрание муниципального района |
| 49. | Отдел по Бабынинскому УФК (Казначейство) |
| 50. | ГУ отделение вневед. Охраны при ОВД |
| 51. | ОСЗН по Бабынинскому району |
| 52. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия |
| 53. | Отдел культуры |
| 54. | ГУ отдел пенсионного фонда по Бабынинскому району |
| 55. | Военный комиссариат Бабынинского района |
| 56. | ОСБ № 2670 |
| 57. | Россельхозбанк |
| VIII | Образование |
| 58. | Бабынинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 |
| 69. | Детская школа искусств |
| 60. | ДДУ «Улыбка» |
| 61. | ПЛ-33 |
| 62. | Бабынинский ДЮК |
| 63. | МОУ дополнительного Образования «Дом детского творчества» |
| 64. | Межшкольный методический центр |
| IX | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
| 65. | МПЖКХ |
| 66. | Бабынинский ДК |

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

Таблица 36.

| Наименование организации, предприятия |  |
| --- | --- |
| Промышленность | 556498 |
| АО «Бабынинский молочный завод» | 179336 |
| АО БЗ «Юность» | 37378 |
| ЗАО «Фирма БКМ» | 3012 |
| ООО «Электрощит» | 257593 |
| ООО «Инвертор» | 29066 |
| ООО «Евролес» | 179336 |
| Редакция газеты «Бабынинский вестник» | 808 |
| ООО «Энергопромремонт Групп» | 1343 |
| ОАО «Электромеханический завод» | 46491 |
| Оптовая и розничная торговля | 138482 |
| ООО «Комбыт» | 15077 |
| Бабынинское РАЙПО | 107158 |
| ООО «Торговый Дом «Елена» | 5431 |
| ООО «Кристалл-Розница» Филиал № 23 | 3683 |
| ЗАО «Бабыниноагроснаб» | 511 |
| ООО «Компания Газсантехкомплект» | 4559 |
| ООО «Фарма-ММ» | 1315 |
| ООО «МП» | 748 |
| Транспорт и связь | 13811 |
| ООО «Грузовое такси» | 10363 |
| Бабынинское МАТП | 3448 |
| Операции с недвижимым имуществом | 30773 |
| ЗАО «Эверест» | 30511 |
| МП ЖКХ п. Бабынино | 262 |
| ВСЕГО | 739564 |

В промышленном комплексе МО СП «Поселок Бабынино» в ближайшей перспективе сохранится доминирующее положение обрабатывающих производств.

Предусматривается повышение эффективности работы и развитие рентабельных устойчиво развивающихся промышленных предприятий с учетом реализации целевых инвестиционных программ и проектов, предусматривающих организацию новых производств, освоение новых видов продукции.

Сохранят динамичное развитие предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды.

Объемы отгруженной продукции предприятий по виду деятельности «обрабатывающие производства»

Таблица 37.

| Наименование предприятий | Наименование выпускаемой продукции | Отгружено продукции (тыс. руб.) | Темп роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год (отчет) | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год (отчет) | 2012 год (прогноз) | 2010 год к 2009 году | 2011 год к 2010 году | 2012 год к 2011 году |
| Крупные и средние предприятия |
| ЗАО «Бабынинский молочный завод» | Молочная продукция | 139435 | 163774 | 3150 | Производственная деятельность не ведется, аренда помещений |
| ООО «Инвертор» | Радиоэлектронная | 27100 | 24037 | 25611 | 32755 | 33000 | 106,5 | 127,9 | 100,7 |
| Муниципальное автономное некоммерческое учреждение редакция газеты «Бабынинский вестник» | Типографическая продукция | 808 | 957 | 1286 | 1550 | 1600 | 134,3 | 120,5 | 103 |
| ООО «Электрощит» | Радиоэлектронная | - | - | - | 368574 | 394374 | - | 106 | 107 |
| Всего отгружено по крупным и средним предприятиям | 167343 | 188768 | 30047 | 402879 | 428974 | 16 | в 13 раз | 106,5 |
| Малые предприятия |
| ООО «Электрощит» | Радиоэлектронная | 232800 | 218687 | 348698 | - | - | 105 | - | - |
| ЗАО «Фирма БКМ» | Хим. пром. | 3012 | 3361 | 4578 | 4953 | 5384 | 136 | 108 | 109 |
| ООО «ЭнергоПром ремонтГруп» | Ремонт машин и оборуд. | 1280 | 160 | Проводится работа по перепрофилированию деятельности |
| ООО «Бабынинский электромеханический завод» | Производство мини-техники | 41850 | 18056 | 27083 | 27625 | 29559 | 150 | 102 | 107 |
| Всего отгружено продукции по малым предприятиям | 278942 | 240264 | 380359 | 32578 | 34943 | 158,3 | 8,6 | 107,3 |
| Всего отгружено продукции | 446285 | 429032 | 410406 | 435457 | 463917 | 95,7 | 106,1 | 106,5 |

Развитие экономической базы

Таблица 38.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие, диверсифицирование структуры промышленности. Наличие предприятий, выпускающих продукцию народного потребления. Выгодное транспортное положение (по отношению к рынкам сбыта, предприятиям-смежникам). Наличие комплекса промышленных площадок в МО СП «Поселок Бабынино». | Недостаточная развитость инвестиционных проектов. Слабая кооперация предприятий поселка с целью создания современных высокорентабельных специализированных производств, общей транспортной и инженерной инфраструктуры. Высокая степень износа основных производственных фондов. Наличие потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. | 1. Инвестиционная привлекательность МО СП «Поселок Бабынино» для развития существующих и размещения новых предприятий. 2. Наличие территориальных ресурсов для размещения новых предприятий. | Отток квалифицированных кадров из МО СП «Поселок Бабынино». Сырьевая зависимость предприятий поселка от других регионов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение

Водоснабжение на территории МО СП «Поселок Бабынино» осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями.

В МО СП «Поселок Бабынино» существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения только в п. Бабынино. В настоящее время в качестве централизованного источника водоснабжения используются воды Бабынинского водоносного горизонта, эксплуатируемые  филиалом Калугаоблводоканал, расположенного в п. Бабынино. Производительность водозабора до 3,5 тыс. куб. воды в сутки. В составе сооружений отсутствуют резервуары и насосная станция 2-го подъема, что усложняет эксплуатацию водозабора.

Источниками водоснабжения п. Бабынино являются 7 артезианских скважин, на скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 8 16x140 и32 насоса ЭЦВ 6 6,3x125 и один насос ЭЦВ 10x140.

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 27,3 км, из них 22,4 км. - чугунные,4,7 км. - полиэтиленовые и 0,2 км. - остальные; Д-150 - 4,8 км, Д-100 - 19,0 км., Д-50- 3,5 км. Из них водоводы протяженностью 2,5 км. Сорок три процента сетей имеют износ от 90 до 100%. На водопроводных сетях эксплуатируется 51 водоразборная колонка, 57 пожарных гидрантов и 111 задвижек. На водонапорных сетях эксплуатируются так же две водонапорные башни объемом 20 м - Рожновского типа и 60 м - кирпичная.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Химводоподготовка и обеззараживание отсутствуют.

По п. Бабынино 100 % проб питьевой воды не отвечает санитарным правилам по железу и мутности. Содержание железа до 10 ПДК.

Все скважины, кроме второй, имеют наземные павильоны.

Первый пояс зоны санитарной охраны по 1 и 7 скважинам составляет 15 м, по 2, 3, 5 скважинам 20 м., по 4 - 15м, по 6 – 30 м. Все зоны санитарной охраны 1 пояса сложились в условиях существующей застройки. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

### II.IV.2 Канализация

Существующая система водоотведения МО СП «Поселок Бабынино» частично централизованная и локальная (децентрализованная), канализационные стоки от каждого дома поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС).

Сточные воды п. Бабынино принимаются от абонентов и транспортируются самотеком по канализационным сетям протяженностью 3,6 км., из них 0,7 км. керамика, остальные чугунные; Д-300- 0,2 км, Д-200 - 0,5 км и Д-150-2,9 км. направляются на насосную станцию, которая далее подает стоки на очистные сооружения. Насосная станция КНС 22 - 25 укомплектована погружными насосами типа АРО 50.48.3 (один рабочий, один резервный) с прозорами 20 мм для улавливания наиболее крупных загрязнений и лебедкой.

Установленная мощность одного насоса 5,5 кВт, потребляемая - 4,8 кВт, сеть 3x400 10,1 А. Работа КНС полностью автоматизирована, управление КНС производится от блока автоматически 1 СД 108/400, находящегося в надземной части, которая также поставляете в виде блок-бокса, в котором размещается грузоподъемное оборудование, электротехническое оборудование, блок-бокс оборудован системой отопления, освещения и вентиляции.

Общая протяженность линии самотечной канализации- 3652,5 м; напорной канализации- 1551,0 м. Сети канализации проходят по улицам пос. Бабынино: ул. Зеленая, ул. Озерная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Заводская, ул. Школьная.

Очистные сооружения  канализации п. Бабынино:

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения п. Бабынино отводятся на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 700 м /сутки. Сброс сточных вод в ручей и далее в р. Перемера. Год постройки КОС - 1990. Износ сооружений составляет 38 %.

Собственные очистные сооружения имеют ОАО «Бабынинский молочный завод» и ПЛ №33. ОАО «Бабынинский молочный завод» имеет очистные сооружения биологической очистки производительностью 200 м3/сутки, что является недопустимым для производственных стоков и недостаточным по производительности. Кроме ОАО «Бабынинский молочный завод» на эти очистные сооружения поступают стоки от ЦРБ. Сброс очистных стоков после очистных сооружений производится в близрасположенный ручей.

ПЛ №33 и один пятиэтажный жилой дом имеет очистные сооружения производительностью 850 м3/сутки.

В п. Бабынино на артскважинах № 7 и 5 установлены водомеры марки СТВ-80, по показаниям которых ведется учет забора подземной воды, по остальным скважинам по работе насосного оборудования. Учёт сбрасываемых очищенных сточных вод ведётся косвенным методом.

Всего в п. Бабынино 1639 абонентов, из них население 1590 (3,8 тыс. человек по водоснабжению и 0,5 тыс. человек по канализации), 25 абонентов бюджетной сферы и 24 прочих. Установлено 126 водомеров, из них 82 у населения (34 на вводе в жилые дома и 48 поквартирных), остальное население рассчитывается по утвержденным нормативам, 23 у абонентов бюджетной сферы и 21 у прочих. Определение объемов сбрасываемых сточных вод у абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

В МО СП «Поселок Бабынино» полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

### II.IV.3 Теплоснабжение

На территории МО СП «Поселок Бабынино» находится 3 централизованных котельных, отапливающих жилье и соцкультбыт. Протяженность тепловых сетей от котельных составляет 2,625 км. Все котельные работают на природном газе. Диаметр труб от 250 до 50 мм.  Система теплоснабжения по способу получения горячей бытовой воды – закрытая.

Потребление теплоэнергии

Таблица 39.

| Наименование потребителей | Отпуск тепла на нужды поселка и на промышленность |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  | Гкал/час | Гкал/год | Отопление | ГВС | Технология |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Население | 0,192 | 1111,6 | 0,154 | 780,7 | 0,038 | 330,9 |  |  |
| Бюджетные организации | 0,749 | 3920,8 | 0,711 | 3585,9 | 0,038 | 334,9 |  |  |
| Соц. сфера | 0,088 | 441,4 | 0,088 | 441,4 |  |  |  |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные хоз. бытовые нужды, производственые | 0,017 | 156,0 |  |  |  |  |  | 156,0 |
| ИТОГО | 1,046 | 56298,0 | 0,953 | 4808,0 | 0,076 | 665,8 |  | 156,0 |

Характеристика котельных

Таблица 40.

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |  |
| ПЛ-33 | НР-18 | 4 | 1988 | газ | 0,8 | 3,2 | 0,38 | 1,314 |
| Администрация | НР-18 | 2 | 1999 | газ | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,779 |
| Школа | НР-17 | 2 | 1987 | газ | 0,8 | 1,6 | 0,21 | 0,532 |

### II.IV.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей МО СП «Поселок Бабынино» осуществляется от ГРС п. Газопровод. Существующая ГРС п. Газопровод получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1975 г. Его протяженность - 0,27 км; диаметр - 89 мм, толщина стенки – 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год. Выходящая нитка межпоселкового газопровода:  давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм, сталь). Часовой расход Q=3013 м3/час. С учетом ранее проложенных диаметров межпоселковых газопроводов на участке ГРС п. Газопровод - п. Бабынино и повышения экономической эффективности капитальных вложений при дальнейшем строительстве межпоселковых газопроводов, существует реальная необходимость повышения выходного давления на ГРС п. Газопровод с 6 ксг/см2 до 12 кгс/см2

Газоснабжение прилегающих территорий района проектирования осуществляется от газопровода высокого давления. Данный газопровод подходит с западной стороны МО СП «Поселок Бабынино».

Система газоснабжения МО СП «Поселок Бабынино» трехступенчатая, газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Газоснабжение сложившейся застройки осуществляется от существующего ГРП высокого давления (параметры газа редуцируются до параметров среднего давления) и от существующих ГРШП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления), расположенных в северной и в восточной части МО СП «Поселок Бабынино», газопроводами низкого давления газ подается потребителям.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

### II.IV.5 Электроснабжение

Электроснабжение МО СП «Поселок Бабынино» осуществляется от энергосистемы – Калужские электрические сети ОАО «Калугаэнерго», связь с «Смоленскэнерго», «Тулэнерго».

Основными потребителями электроэнергии МО СП «Поселок Бабынино»  являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- население;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

Источники электроснабжения:

Основной трансформаторной подстанцией является  - Тяговая подстанция 110 кВ, находящаяся на балансе и обслуживании ОАО «РЖД».

Для электроснабжения потребителей по территории МО СП «Поселок Бабынино» проходят: линия напряжением 110 кВ «Бабынино-Электрон», линия напряжением 35 кВ «Бабынино-Акулово», также в районе рассматриваемой территории имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

### II.IV.6. Связь

На территории Бабынинского района расположены 11 телефонных станций Калужского филиала ОАО «Ростелеком». К центральной станции п. Бабынино подключена 1 ведомственная станция (Промплощадка п. Газопровод), общая монтированная емкость составляет 150 номеров, из них имеют выход на сеть 100 номеров.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103.1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), Ретро FM (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа +» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории МО СП «Поселок Бабынино» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в городе Калуге.

Кроме этого, на территории МО СП «Поселок Бабынино» возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

# Footnotes

Данные по занятости населения в настоящее время достаточно условны. При анализе современной ситуации (2008г.) принималась величина 1,1 тыс. чел., но вполне возможно, что она не полностью учитывает некоторые категории в действительности занятого населения, так как статистическими органами ведется учет занятости только по крупным и средним предприятиям. Статистический учет работающих на малых предприятиях и так называемых  "индивидуалов" ведется выборочно и не претендует на абсолютную точность

# Text boxes

Отрасли непроизводственной сферы

водстве рыленияэкономикм

Отрасли основного производства

32%

68%

Занятость населения

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

года

4700

4600

4500

4400

человек   4300

4200

4100

4000

3900

3800

3700,

Выручка от реализации товаров, работ, услуг

Трудоспособного

возраста

Старше трудоспособного

возраста

Моложе трудоспособного

возраста

32%

44%

24%

Возрастная структура населения

4%

2%

19%

75%

операции с недвижимым

имуществом

транспорт и связь

торговля

промышленность