Приложение №4

к Материалам по обоснованию

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
тепловых электростанций мощностью 100 МВт и выше, планируемых для размещения

| Номер объекта | Наименование | Тип ввода | Местоположение | Срок ввода | Станци-онный номер | Тип оборудования | Установленная мощность (МВт) | Основное назначение | Источник финансирования проекта | Основание внесения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность блока | итого |  |  |  |
| ТЭС-1 | Прегольская ТЭС | новое строительство | г. Гурьевск, Калининградская область | - * | - * | - * | - * | 440 | обеспечение резервирования мощности энергосистемы Калининградской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-2 | Маяковская ТЭС | новое строительство | г. Гусев, Калининградская область | - * | - * | - * | - * | 160 | обеспечение резервирования мощности энергосистемы Калининградской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-3 | Талаховская ТЭС | новое строительство | г. Советск, Калининградская область | - * | - * | - * | - * | 160 | обеспечение резервирования мощности энергосистемы Калининградской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-4 | Приморская ТЭС | новое строительство | пос. Взморье, Светловский городской округ, г. Калининград, Калининградская область | 2019 год 2019 год 2019 год | 1 2 3 | К-65-130 К-65-130 К-65-130 | 65 65 65 | 195 | обеспечение резервирования мощности энергосистемы Калининградской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-5 | Печорская ГРЭС | модернизация | г. Печора, Республика Коми | до 2035 года | 6 | ПГУ-420 | 420 | 420 | энергоснабжение потребителей Республики Коми | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-6 | Киришская ГРЭС | расширение | г. Кириши, Киришский район, Ленинградская область | до 2025 года до 2024 года до 2030 года до 2030 года до 2030 года | 7 8 9 10 15 | ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-180(Т) | 325 325 325 325 180 | 1480 | обслуживание перетоков мощности из энергосистемы Центра в энергосистему Северо-Запада, а также энергоснабжение потребителей Киришской промзоны и г. Кириши | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-7 | Северная ТЭЦ-21 | модернизация | пос. Новое Девяткино, Всеволожский район, Ленинградская область | до 2035 года | 6 | ПГУ-180(Т) | 180 | 180 | энергоснабжение северной части Выборгского и Калининского районов г. Санкт-Петербурга, а также пос. Новое Девяткино и Медвежий стан Всеволожского района Ленинградской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-8 | Липецкая ТЭЦ-2 | модернизация | г. Липецк, Липецкая область | до 2035 года | 3 | ПГУ-90(Т) | 90 | 90 | обеспечение энергоснабжения г. Липецк и некоторых промышленных предприятий региона | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-9 | ТЭЦ-8 Мосэнерго | модернизация | г. Москва | до 2030 года до 2030 года | 6 8 | Т-110-130 Т-110-130 | 110 110 | 220 | обеспечение электрической и тепловой энергией крупнейших промышленных предприятий города, а также жителей, проживающих в Рязанском, Нижегородском, Даниловском, Южнопортовом, и Таганском районах, районе Замоскворечье | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-10 | ТЭЦ-20 Мосэнерго | расширение | г. Москва | до 2035 года | 2 | ПГУ-220(Т) | 220 | 220 | обеспечение электрической и тепловой энергией Академического, Гагаринского, Ломоносовского, Обручевского, Донского, Дорогомиловского, Даниловского районов, а также районов Якиманка, Зюзино, Котловка, Коньково, Черемушки и Замоскворечье | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-11 | ТЭЦ-21 Мосэнерго | модернизация | г. Москва | до 2025 года до 2030 года | 8 9 | Т-295-240 Т-295-240 | 295 295 | 590 | обеспечение жителей Москвы и области электрической и тепловой энергией | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-12 | ТЭЦ-23 Мосэнерго | модернизация | г. Москва | до 2025 года до 2030 года до 2030 года до 2035 года | 5 6 7 8 | Т-295-240 Т-295-240 Т-295-240 Т-295-240 | 295 295 295 295 | 1180 | обеспечение электрической и тепловой энергией Восточного и Центрального административных округов Москвы | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-13 | Каширская ГРЭС | модернизация | г. Кашира, Каширский район, Московская область | до 2035 года до 2030 года до 2030 года до 2035 года | 2 4 5 6 | К-330-240 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 | 330 325 325 325 | 1305 | обеспечение тепловой и электрической энергией потребителей Московского региона и г. Каширы | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-14 | Шатурская ГРЭС-5 | модернизация | г. Шатура, Шатурский район, Московская область | до 2035 года | 8 | ПГУ-400 | 400 | 400 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Московской области и соседних районов | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-15 | ТЭЦ-22 Мосэнерго | модернизация | городской округ г. Дзержинский, Люберецкий муниципальный район, Московская область | 2021 год до 2025 года до 2020 года | 9 10 11 | Т-295-240 Т-295-240 Т-295-240 | 295 295 295 | 885 | обеспечение электрической и тепловой энергией юго-восточных районов г. Москвы, г. Дзержинского и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Московской области, снабжение паром Московского нефтеперерабатывающего завода, тепличных хозяйств и предприятий Люберецкого района | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-16 | Смоленская ГРЭС | расширение | пос. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | - * | - * | - * | 1500 | 1500 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Смоленской области и соседних регионов | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-17 | Конаковская ГРЭС | модернизация | г. Конаково, Конаковский район, Тверская область | до 2025 года до 2030 года до 2030 года до 2030 года до 2030 года до 2030 года до 2030 года | 1 2 3 4 5 6 8 | ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 | 325 325 325 325 325 325 325 | 2275 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Тверской и Московской областей | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-18 | Черепетская ГРЭС | модернизация | г. Суворов, Суворовский район, Тульская область | до 2025 года | 7 | К-330-240 | 65 | 65 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Московской, Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областей | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-19 | Автозаводская ТЭЦ (Строительство ПГУ 440) | модернизация | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | до 2035 года | 13 | - * | 440 | 440 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Автозаводского и Ленинского районов г. Нижнего Новгорода | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-20 | Тольяттинская ТЭЦ | модернизация | г. Тольятти, Ставропольский район, Самарская область | до 2035 года | 11 | ПГУ-180(Т) | 180 | 180 | энергоснабжение потребителей Центрального района г. Тольятти и предприятий промышленной зоны | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-21 | Заинская ГРЭС | модернизация | г. Заинск, Заинский район, Республика Татарстан | до 2025 года до 2030 года до 2030 года | 1 2 3 | ПГУ-230 ПГУ-400 ПГУ-400 | 230 400 400 | 1030 | снабжение электрической энергией г. Казани и расположенных на территории Республики Татарстан нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-22 | Нижнекамская ТЭЦ-1 | модернизация и расширение | г. Нижнекамск, Нижнекамский район, Республика Татарстан | до 2025 года до 2025 года до 2030 года до 2030 года до 2025 года до 2030 года | 2 4 5 10 12 13 | ГТ-77(Т) ГТ-77(Т) ПГУ-110(Т) ПГУ-110(Т) ГТ-77(Т) ГТ-77(Т) | 77 77 110 110 77 77 | 528 | снабжение тепловой и электрической энергией Нижнекамского нефтехимического промышленного узла и г. Нижнекамск | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-23 | Казанская ТЭЦ-3 | модернизация | г. Казань, Республика Татарстан | 2017 год | 7 | ГТ-388,6 | 388,6 | 388,6 | обеспечение тепловой и электрической энергией промышленных и прочих потребителей г. Казани | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-24 | Набережночелнинская ТЭЦ | модернизация | г. Набережные Челны, Республика Татарстан | до 2030 года до 2030 года до 2030 года | 1 12 13 | ПТ-60-130 ПГУ-220(Т) ПГУ-220(Т) | 60 220 220 | 500 | обеспечение тепловой и электрической энергии Автозаводского и Центрального районов г. Набережные Челны, заводов КамАЗа | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-25 | Нижнекамская ТЭЦ-2 | расширение и модернизация | г. Нижнекамск, Нижнекамский район, Республика Татарстан | 2017 год 2017 год | 7 4 | К-110-16 Р-97-130 | 110 27 | 137 | снабжение тепловой и электрической энергией Нижнекамского нефтехимического промышленного узла и г. Нижнекамск | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-26 | Краснодарская ТЭЦ | расширение и модернизация | г. Краснодар, Краснодарский край | до 2025 года до 2025 года до 2025 года до 2025 года до 2025 года | 1 2 3 4 14 | ГТУ-16 (Т) ГТ-15 (Т) ГТУ-16 (Т) ГТ-15 (Т) ПГУ-400 | 16 15 16 15 400 | 462 | обеспечение электрической и тепловой энергией г. Краснодара | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-27 | Ударная ТЭС | новое строительство | Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 2023 год | - * | - * | - * | 500 | увеличение энергетического потенциала Краснодарского края | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-28 | Новочеркасская ГРЭС | расширение | г. Новочеркасск, Ростовская область | 2017 год | - * | 9 К-325-240 | 325 | 325 | обеспечение электрической энергией промышленности и населения Ростовской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-29 | Ставропольская ГРЭС | модернизация | г. Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставропольский край | до 2030 года до 2030 года до 2030 года до 2035 года до 2035 года до 2035 года до 2035 года | 1 2 3 4 5 6 8 | ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 | 325 325 325 325 325 325 325 | 2275 | поддержание перетоков в системообразующей электрической сети в объединенной энергетической системе Юга на допустимых уровнях, а также на обеспечение технической возможности экспортных поставок электроэнергии | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-30 | Невинномысская ГРЭС | расширение и | г. Невинномысск, Ставропольский край | до 2035 года до 2030 года до 2035 года | 2 15 16 | ГТУ-25 (Т) ПГУ-400 ПГУ-400 | 25 400 400 | 825 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Северного Кавказа и юга России | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-31 | Кармановская ГРЭС | модернизация | пос. Карманово, Янаульский район, Республика Башкортостан | до 2035 года | 2 | ПГУ-325 | 325 | 325 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Реcпублики Башкортостан и соседних регионов | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-32 | Ново-Салаватская ТЭЦ | расширение | г. Салават, Республика Башкортостан | до 2025 года | 8 | ПГУ-410(Т) | 410 | 410 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Салават | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-33 | Уфимская ТЭЦ-2 | модернизация | г. Уфа, Республика Башкортостан | до 2035 года до 2035 года | 4 7 | ГТ-50(Т) ГТ-50(Т) | 50 50 | 100 | энергоснабжение промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного массива г. Уфы | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-34 | Ириклинская ГРЭС | модернизация | пос. Энергетик, Новоорский район, Оренбургская область | до 2030 года до 2030 года до 2035 года до 2030 года до 2035 года до 2035 года | 1 2 3 4 5 8 | ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 ПГУ-325 | 325 325 325 325 325 325 | 1950 | обеспечение электроэнергией Оренбургского газоперерабатывающего завода и Магнитогорского металлургического комбината, теплоснабжение потребителей пос. Энергетик | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-35 | Яйвинская ГРЭС | расширение | пос. Яйва, Александровский район, Пермский край | до 2030 года | 6 | ПГУ-400 | 400 | 400 | энергоснабжение предприятий и населенных пунктов Верхнекамья, в том числе Березниковско-Соликамского экономического района | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-36 | Пермская ГРЭС | расширение и модернизация | городское поселение Добрянское, г. Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край | до 2035 года 2017 год | 1 4 | ПГУ-800 ПГУ-800 | 800 800 | 800 | энергоснабжение предприятий и населенных пунктов Республики Башкортостан, Пермского края, Челябинской и Свердловской областей | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-37 | Пермская ТЭЦ-9 | модернизация | г. Пермь, Пермский край | до 2035 года | 9 11 | ГТ-165 ГТ-165 | 165 165 | 330 | энергоснабжение левобережной части г. Перми и крупнейших промышленных предприятий (нефтепереработка) | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-38 | Верхнетагильская ГРЭС | расширение и модернизация | городской округ Верхний Тагил, Свердловская область | до 2030 года 2017 год | 9 12 | ПГУ-210 ПГУ-420 | 210 420 | 210 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Свердловской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-39 | Среднеуральская ГРЭС | модернизация | г. Среднеуральск, Свердловская область | до 2035 года | 6 | ПГУ-110(Т) | 110 | 110 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Свердловской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-40 | Демидовская ТЭС | новое строительство | городской округ Первоуральск, Свердловская область | до 2035 года | 1 | К-660-300 | 660 | 660 | увеличение энергетического потенциала энергосистемы Свердловской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-41 | Сургутская ГРЭС-1 | модернизация | г. Сургут, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | до 2035 года | 1 | ПГУ-420 | 420 | 420 | энергоснабжение нефтегазовых предприятий Тюменского промышленного узла | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-42 | Сургутская ГРЭС-2 | модернизация | г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год | 1 2 3 4 5 6 | К-810-240 К-810-240 К-810-240 К-810-240 К-810-240 К-810-240 | 10 10 10 10 10 10 | 60 | энергоснабжение нефтегазовых предприятий Тюменского промышленного узла | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-43 | Уренгойская ГРЭС | модернизация | пос. Лимбяяха, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 2017 год | 3 | ПГУ-490 | 15,6 | 15,6 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей региона | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-44 | Тюменская ТЭЦ-1 | модернизация | г. Тюмень, Тюменская область | до 2025 года | 4 | Т-94-130 | 94 | 94 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Тюмени | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-45 | Тобольская ТЭЦ | модернизация | г. Тобольск, Тобольский район, Тюменская область | до 2035 года до 2035 года | 1 2 | ПГУ-220(Т) ПГУ-220(Т) | 220 220 | 440 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Тобольска | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-46 | ПГУ в Тарко-Сале | новое строительство | г. Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | до 2030 года до 2035 года | 1 2 | ПГУ-400 ПГУ-400 | 400 400 | 800 | покрытие дефицита мощности в Ноябрьском и Северном энергоузлах Тюменской энергосистемы | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-47 | Троицкая ГРЭС | расширение | г. Троицк, Челябинская область | 2017 год | 10 | К-660-240 | 660 | 660 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Троицка | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-48 | Южноуральская ГРЭС | модернизация | г. Южноуральск, Челябинская область | до 2030 года до 2030 года | 9 10 | ПГУ-210 ПГУ-210 | 210 210 | 420 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей населенных пунктов Южного Урала | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-49 | Челябинская ГРЭС | расширение | городской округ Челябинский, г. Челябинск, Челябинская область | 2017 год до 2030 года | 10 11 | ПГУ-247,5(Т) ПГУ-247,5(Т) | 247,5 247,5 | 247,5 | энергоснабжение потребителей г. Челябинска | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-50 | Алтайская КЭС (Мунайская ТЭС) | новое строительство | пос. Шабурово, Солтонский район, Алтайский край | до 2035 года до 2035 года | 1 2 | К-330-240 К-330-240 | 330 330 | 660 | обеспечение энергетической безопасности Алтайского края и Республики Алтай | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-51 | Гусиноозерская ГРЭС | расширение | г. Гусиноозерск, Селенгинский район, Республика Бурятия | до 2035 года | 7 | К-225-130 | 225 | 225 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Гусиноозерска и соседних районов Республики Бурятия | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-52 | Харанорская ГРЭС | расширение | пос. Ясногорск, Оловяннинский район, Забайкальский край | до 2035 года | 4 | К-225-130 | 225 | 225 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Забайкальского края и соседних регионов | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-53 | Иркутская ТЭЦ-10 | модернизация | г. Ангарск, Ангарский район, Иркутская область | до 2035 года до 2035 года до 2035 года до 2035 года | 3 4 5 6 | К-165-130 К-165-130 К-165-130 К-165-130 | 165 165 165 165 | 660 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Ангарска | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-54 | Ленская ТЭС | новое строительство | г. Усть-Кут, Усть-Кутский район, Иркутская область | до 2030 года до 2030 года | - * | - * | - * | 1100 | энергоснабжение нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", газопровода "Сила Сибири", Байкало-Амурской магистрали, перспективных потребителей в Бодайбинском районе Иркутской области | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-55 | Красноярская ГРЭС-2 | модернизация | г. Зеленогорск, Красноярский край | до 2035 года до 2035 года до 2035 года до 2035 года | 1 6 7 8 | К-165-130 К-165-130 К-165-130 К-165-130 | 165 165 165 165 | 660 | увеличение энергетического потенциала Красноярского края | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-56 | Березовская ГРЭС-1 | расширение | Шарыповский район, Красноярский край | до 2035 года | 4 | К-660-300 | 660 | 660 | обеспечение надежного энергоснабжения центрального узла нагрузок объединенной энергосистемы Сибири | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-57 | Томь-Усинская ГРЭС | модернизация | г. Мыски, Кемеровская область | до 2030 года до 2035 года до 2035 года | 1 2 3 | Кт-110-90 Кт-110-90 Кт-110-90 | 110 110 110 | 330 | покрытие базовых нагрузок Кузбасской энергосистемы | - * | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-58 | Южно-Кузбасская ГРЭС | модернизация | г. Калтан, Кемеровская область | до 2025 года до 2025 года | 1 9 | К-60-90 Т-115-90 | 60 115 | 175 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Кемеровской области |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-59 | Ново-Кемеровская ТЭЦ | модернизация | пос. Предзаводской, г. Кемерово, Кемеровская область | до 2025 года | 9 | Р-50-130 | 50 | 50 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Кемерово |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-60 | Славинская ТЭС "УГМК-Холдинг" | новое строительство | пос. Славино, Новокузнецкий район, Кемеровская область | до 2025 года | 1 | К-660-300 | 660 | 660 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Кемеровской области |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-61 | Омская ТЭЦ-3 | модернизация | городской округ г. Омск, Омская область | 2017 год до 2030 года до 2030 года | 10 15 16 | Т-120-130 ПГУ-90(Т) ПГУ-90(Т) | 120 90 90 | 180 | энергоснабжение потребителей Советского и частично Центрального административных округов г. Омска |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-62 | ТЭС "Сила Сибири" | новое строительство | Магдагачинский район, Амурская область | до 2025 года до 2025 года до 2025 года до 2025 года | 1 2 3 4 | ПГУ-150(Т) ПГУ-150(Т) ПГУ-150(Т) ПГУ-150(Т) | 150 150 150 150 | 600 | обеспечение электроснабжения Амурского газоперерабатывающего завода и прочих потребителей |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-63 | Приморская ГРЭС | расширение | пос. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край | до 2025 года до 2030 года | 10 11 | Кт-210-130 Кт-210-130 | 210 210 | 420 | замещение выбывающих мощностей Приморской ГРЭС |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-64 | Артёмовская ТЭЦ | расширение | г. Артём, Приморский край | до 2025 года до 2025 года до 2025 года | - * | - * | - * | 670 | замещение выводимой из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ, энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Приморского края |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-65 | Владивостокская ТЭЦ-2 | модернизация | городской округ Владивостокский, г. Владивосток, Приморский край | 2025 год 2025 год | 1 2 3 | Т-120-130 Т-120-130 Т-120-130 | +40 +22 +15 | +77 | замещение выбывающих мощностей Владивостокской ТЭЦ-2 и покрытие перспективного спроса на электроэнергию и теплоэнергию на юге Приморского края | инвестиционные средства ПАО "РусГидро" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508 |
| ТЭС-66 | ТЭС ВНХК | новое строительство | падь Елизарова, Партизанский муниципальный район, Приморский край | до 2027 года до 2027 года до 2027 года до 2027 года до 2027 года | 1 2 3 4 5 | ПГУ-113(Т) ПГУ-113(Т) ПГУ-113(Т) ПГУ-113(Т) ПГУ-113(Т) | 113 113 113 113 113 | 565 | энергоснабжение объектов промышленных и прочих потребителей г. Находки |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-67 | Комсомольская ТЭЦ-3 | расширение | г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | до 2025 года | 3 | ПГУ-420(Т) | 420 | 420 | энергоснабжение объектов промышленных и прочих потребителей г. Комсомольск-на-Амуре |  | Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года |
| ТЭС-68 | Нерюнгринская ГРЭС | расширение | городское поселение пос. Серебряный Бор, городское поселение г. Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | до 2030 года | 4 5 | К-215-130 К-215-130 | 215 215 | 430 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей Южно-Якутского региона | инвестиционные средства ПАО "РусГидро" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508 Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова от 24.09.2020 № ЮБ-П9-94пр |
| ТЭС-69 | ТЭЦ-1 Грозэнерго | новое строительство | г. Грозный, Чеченская Республика | - * | - * | - * | - * | 420 | увеличение энергетического потенциала г. Грозного |  | - * |
| ТЭС-70 | Благовещенская ТЭЦ | расширение | г. Благовещенск, Амурская область | 2018 год | 4 | Т-110-130 | 110 | 110 | энергоснабжение промышленных и прочих потребителей г. Благовещенска |  | - * |
| ТЭС-71 | Якутская ГРЭС-2 | новое строительство | г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | 2018 год | 1 2 3 4 5 6 7 | LM 6000 LM 6000 LM 6000 LM 6000 ГТ ТЭЦ ГТ ТЭЦ ГТ ТЭЦ | 47,7 47,7 47,7 47,7 48,4 48,4 48,4 | 336 | замещение выбывающих мощностей действующей Якутской ГРЭС, создание резерва мощности и повышение надежности энергоснабжения потребителей г. Якутская и соседних районов |  | - * |
| ТЭС-72 | Сахалинская ГРЭС-2 | новое строительство | с. Ильинское, Томаринский район, Сахалинская область | до 2020 года до 2020 года до 2025 года до 2025 года до 2025 года до 2025 года | 1 2 3 4 5 6 | SST-PAC-800 SST-PAC-800 SST-PAC-800 SST-PAC-800 SST-PAC-800 SST-PAC-800 | 60 60 60 60 60 60 | 360 | замещение выбывающих мощностей действующей Сахалинской ГРЭС и обеспечение нормативного резерва мощности |  | - * |
| ТЭС-73 | Совгаванская ТЭЦ | новое строительство | г. Советская Гавань, Хабаровский край | 2018 год | 1 2 | Т-60-130 Т-60-130 | 60 60 | 120 | энергоснабжение потребителей Совгаванского района и объектов инфраструктуры морских портов, замещение выбывающих мощностей неэффективного оборудования Майской ГРЭС |  | Письмо Комитета по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края №12.3.40-14913 от 22.05.2017 |
| ТЭС-74 | Артемовская ТЭЦ-2 | новое строительство | Артемовский городской округ, Приморский край | 2026 год | - * | 4 х ПГУ с ГТУ (6F.03) + ПТУ типа Т-30 | 110 110 110 110 | 440 | электро- и теплоснабжение промышленных и бытовых потребителей Артемовского городского округа Приморского края | инвестиционные средства ПАО "РусГидро" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508 |
| ТЭС-75 | Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) | расширение | городской округ город Якутск, Республика Саха (Якутия) | 2025 год | 5 6 | ГТУ 6F.03 ГТУ 6F.03 | 80,2 80,2 | 160,4 | замещение выбывающих мощностей существующей Якутской ГРЭС в целях обеспечения развития централизованных энергосистем в соответствии с потребностями социально-экономического развития и устойчивого энергоснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) | инвестиционные средства ПАО "РусГидро" | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2019 № 1544-р "О перечне генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р "Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508 |
| ТЭС-76 | Хабаровская ТЭЦ-4 | новое строительство | городской округ город Хабаровск, Хабаровский край | 2025 год | 1 2 3 4 | ПГУ ТЭЦ ПГУ ТЭЦ ПГУ ТЭЦ ПГУ ТЭЦ | 82 82 82 82 | 328 | замещение выводимых мощностей Хабаровской ТЭЦ-1 | инвестиционные средства ПАО "РусГидро" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2020 № 508 |

<*> информация будет уточняться