Приложение №6

к Материалам по обоснованию

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения

| Номер объекта | Наименование | Местоположение | Класс напря-жения, кВ | Срок ввода | Протяженность, км | Схемные особенности | Основное назначение | Источник финансирования проекта | Основание внесения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по участкам | итого по участкам | общая |  |  |  |  |
| ВЛ-1 | ВЛ 220 кВ Микунь - Заовражье | Котласский район (пос. Ватса, дер. Нырма, с. Наволок), Ленский район, Вилегодский район, г. Котлас (пос. Вычегодский) и г. Коряжма, Архангельская область, Усть-Вымский район (с. Казлук), Республика Коми | 220 | 2020 год | 250 | 250 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-2 | ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская | Бабаевский муниципальный район, Кадуйский муниципальный район, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область; Бокситогорский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Киришский муниципальный район, Тосненский муниципальный район, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область | 750 | 2022 год | 154,4 + 318,5 | 472,9 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт; обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности работы объединенной энергосистемы путем создания дополнительной связи объединенных энергосистем Центра и Северо-Запада, реализация компенсационных мероприятий при отделении стран Балтии от Единой энергетической системы России; строительство ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-3 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая | Кадуйский район, Череповецкий район (дер. Шулма), Вологодская область | 220 | 2018 год | 32 | 32 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности энергоблока N 4 Череповецкой ГРЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-4 | ВЛ 330 кВ Ондский - Петрозаводская | Идельское сельское поселение, Поповпорожское сельское поселение, Сегежский муниципальный район, Медвежьегорское городское поселение, Пиндушское городское поселение, Чебинское сельское поселение, Медвежьегорский муниципальный район, Гирвасское сельское поселение, Петровское сельское поселение, Кяппесельгское сельское поселение, Кончезерское сельское поселение, Кондопожский муниципальный район, Чалнинское сельское поселение, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 287,2 | 287,2 | 287,2 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС 330 кВ Петрозаводская ориентировочной протяженностью 278 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-5 | ВЛ 330 кВ Петрозаводская - Тихвин-Литейный | Чалнинское сельское поселение, Пряжинский муниципальный район, Нововилговское сельское поселение, Деревянкское сельское поселение, Ладва-Веткинское сельское поселение, Ладвинское сельское поселение, Пайское сельское поселение, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия; Подпорожское городское поселение, Подпорожский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, Янегское сельское поселение, Алеховщинское сельское поселение, Лодейнопольский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Ганьковское сельское поселение, Борское сельское поселение, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 331,9 | 331,9 | 331,9 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин-Литейный ориентировочной протяженностью 280 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-6 | ВЛ 220 кВ Петрозаводская - Суоярви | Суоярвский муниципальный район, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия | 220 | 2022 год | 104 | 104 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Приладожского района Республики Карелия | - * | - * |
| ВЛ-7 | ВЛ 220 кВ Микунь - Сыктывкар N 2 | сельское поселение Часово Сыктывдинский муниципальный район, городской округ Сыктывкар, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2022 год | 87,2 | 87,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкара, обеспечение присоединения новых потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-8 | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская АЭС-2 (Копорская) 2 цепь | городской округ Сосновоборский, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 750 | 2022 год | 5,7 | 5,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; обеспечение выдачи мощности энергоблока 2 Ленинградской АЭС-2 (Копорская); проектно-изыскательские работы по строительству одноцепной ВЛ 750 кВ Копорская - Ленинградская ориентировочной протяженностью 128 км с расширением ПС 750 кВ Ленинградская на одну линейную ячейку 750 кВ, строительству одноцепной ВЛ 750 кВ Копорская - Ленинградская АЭС ориентировочной протяженностью 5,1 км, строительство заходов ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ПС 750 кВ Копорская ориентировочной протяженностью 9 км | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-9 | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ Сосновоборский, Лебяженское городское поселение, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 750 | 2024 год | 5,1 | 5,1 | 124,7 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2; реконструкция ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская, связанная с технологическим присоединением энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 (Блок 6 Ленинградской АЭС) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-10 | ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Никольское | Киришский район, Тосненский район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 120 | 120 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС | - * | - * |
| ВЛ-11 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Гатчинская | сельское поселение Копорское, Ломоносовский муниципальный район, сельское поселение Веревское, сельское поселение Новосветское, сельское поселение Пудостьское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 94,6 | 94,6 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Гатчинская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-12 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская | Кингисеппский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 82,1 | 82,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-13 | ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | городское поселение Лужское (г. Луга), Лужский муниципальный район, Ленинградская область; Псковский муниципальный район, Плюсский муниципальный район, сельское поселение Новосельская волость (дер. Вейтлус), Струго-красненский муниципальный район, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Серебрено) | 330 | 2022 год | 150 | 150 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение надежного функционирования Единой энергетической системы России | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-14 | заходы ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Восточная 1 цепь на ПС 330 кВ Заневская | г. Санкт-Петербург | 330 | 2023 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей жилой застройки района г. Санкт-Петербурга | - * | - * |
| ВЛ-15 | КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Пулковская | Лебяженское городское поселение, Виллозкое сельское поселение, Гостилицкое сельское поселение, Кипенское сельское поселение, Лопухинское сельское поселение, Ломоносовский муниципальный район, Таицкое городское поселение, Веревское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область; поселок Шушары, г. Санкт-Петербург | 330 | 2021 год | 89,9 (ВЛ) + 5,14 (КЛ) | 95,04 | 95,04 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения Пулковского и Пушкинского районов г. Санкт-Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области; строительство КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Пулковская - Южная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-16 | заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Ленинградская) | Киришский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 84,72 | 84,72 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС; строительство заходов ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-17 | заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ПС Никольское | Тосненский район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 12 | 12 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга и возможности подключения новых потребителей | - * | - * |
| ВЛ-18 | заход ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово на ПС 330 кВ Ручей (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ленинградская - Ручей) | Чудовский район, Новгородская область | 330 | 2021 год | 0,13 | 0,13 | - * | - * | подключение электроустановок потребителей промышленно-логистической зоны в Чудовском районе Новгородской области; строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - Чудово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-19 | заход КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная на ПС 330 кВ Ломоносовская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Ломоносовская) | Ломоносовский район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 9,45 | 9,45 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ломоносовского района Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Ломоносовская с заходами КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - ПС Западная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-20 | заход ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Усть-Луга) | Кингисеппский район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 6,62 | 6,62 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская; строительство ПС 330 Усть-Луга с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-21 | заход ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - Выходной на ПС 330 кВ Мурманская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - Мурманская) | Кольский район, Мурманская область | 330 | 2023 год | 4,38 | 4,38 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области; строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - ПС Выходной | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-22 | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино | Новосокольнический муниципальный район, Великолукский муниципальный район, Увсятский муниципальный район, Псковская область; Велижский муниципальный район, Демидовский муниципальный район, Смоленский муниципальный район, Смоленская область | 330 | 2022 год | 261,6 | 261,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше; обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области в случае размыкания электрических связей с Белоруссией или Балтией | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-23 | ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол | городской округ город Нововоронеж, Круглянское сельское поселение, Каширский муниципальный район, Сторожевское 1-е сельское поселение, Острогожский муниципальный район, Старохворостанское сельское поселение, Лискинский муниципальный район, Кочетовское сельское поселение, Оськинское сельское поселение, Семидесятское сельское поселение, Яблоченское сельское поселение, Хохольский муниципальный район, Истобенское сельское поселение, Новосолдатское сельское поселение, Россошкинское сельское поселение, Репьевский муниципальный район, Острянское сельское поселение, Скупопотуданское сельское поселение, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область; сельское поселение Новомеловский сельсовет, Горшеченский муниципальный район, Курская область; Старооскольский городской округ, Белгородская область | 500 | 2021 год | 103 | 103 | 103 | - * | выдача мощности энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2; строительство ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Старый Оскол № 2 с реконструкцией ПС 500 кВ Старый Оскол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-24 | ВЛ 500 кВ Радуга-2 - Владимирская | городской округ г. Владимир, Собинский муниципальный район, Суздальский муниципальный район, Судогодский муниципальный район (дер. Сорокино, дер. Захарово, пос. Вяткино, дер. Ладога), Меленковский муниципальный район (дер. Шохино, дер. Репино), Селивановский муниципальный район, Владимирская область, городской округ г. Выкса (рабочий поселок Досчатое), Нижегородская область | 500 | 2025 год | 150 | 150 | - * | - * | обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы, электроснабжение Выксунского металлургического завода | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-25 | ВЛ 220 кВ Иваново - Заря | Ковровский муниципальный район (г. Ковров, дер. Гостюхино), Владимирская область, Савинский муниципальный район (дер. Яманово, дер. Артемьево), Шуйский муниципальный район, Ивановский муниципальный район (дер. Горенцово), Лежневский муниципальный район (дер. Селышки), Ивановская область | 220 | 2025 год | 100 | 100 | - * | - * | электроснабжение Ковровского сталепрокатного завода и других потребителей Владимирской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-26 | ВЛ 500 кВ Донская - Елецкая | городской округ г. Нововоронеж, Каширский муниципальный район, Хохольский муниципальный район, Нижнедевицкий муниципальный район, Семилукский муниципальный район, Воронежская область; Тербунский муниципальный район, Долгоруковский муниципальный район, Измалковский муниципальный район, Елецкий муниципальный район, Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 500 | 2023 год | 211,1 | 211,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | Повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-27 | ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Бутурлиновка | городской округ город Нововоронеж, Круглянское сельское поселение, Каширский муниципальный район, Среднеикорецкое сельское поселение, Старохворостанское сельское поселение, Тресоруковское сельское поселение, Лискинский муниципальный район, городское поселение город Бобров, Верхнеикорецкое сельское поселение, Никольское сельское поселение, Октябрьское сельское поселение, Пчелиновское сельское поселение, Семено-Александровское сельское поселение, Бобровский муниципальный район, Бутурлиновское городское поселение, Карайчевское сельское поселение, Козловское сельское поселение, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2021 год | 121 | 121 | 121 | - * | выдача мощности энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2; строительство ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-28 | КЛ 220 кВ Новая - Промзона N 1 и N 2 | г. Нововоронеж, Каширский район, Воронежская область | 220 | 2018 год | 2 × 4,65 | 9,3 | - * | - * | обеспечение возможности присоединения новых потребителей Воронежской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-29 | ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная (перезавод в распределительное устройство 220 кВ Донской (Новоронежская АЭС-2)) | Хохольский район, Каширский район, Воронежская область | 220 | 2018 год | 2 × 1,9 | 3,8 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; КЛ N 1 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая и КЛ N 2 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая. Реконструкция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная (перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-30 | заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски N 3, N 4 в РУ 220 кВ Нововоронежской АЭС-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Лиски N 3 и N 4) | г. Нововоронеж, Воронежская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,7 | 1,4 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; КЛ N 1 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая и КЛ N 2 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая. Реконструкция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная (перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-31 | заход ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая на ПС 500 кВ Белобережская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Белобережская - Елецкая) | Карачевский муниципальный район, Брянская область | 500 | 2022 год | 2,8 | 2,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | развитие Брянской энергосистемы во избежание дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-32 | ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинская | Можайский муниципальный район, Рузский муниципальный район, Наро-Фоминский муниципальный район, Московская область; Боровский муниципальный район, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область | 500 | 2025 год | 64,8 | 64,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения Калужской энергосистемы в связи со значительным ростом нагрузки; строительство ПС 500 кВ Обнинская с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ; технологическое присоединение ПС 220 кВ Созвездие; строительство ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-33 | ВЛ 220 кВ Правобережная - Борино (Сокол) | Липецкий муниципальный район (с. Ленино, с. Хрущевка), Липецкая область | 220 | 2025 год | 12 | 12 | - * | - * | обеспечение возможности присоединения новых потребителей в районе ПС Правобережная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-34 | заходы ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой (в габаритах 750 кВ) на ПС 500 кВ Калужская на ПП 500 кВ Ожерелье | Каширский муниципальный район (г. Кашира, г. Ожерелье), Московская область | 750 | 2025 год | 10 | 10 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-35 | ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино | дер. Сертякино, пос. Кузнечики, дер. Докукино, Подольский район, (дер. Тупицино), Домодедовский район, дер. Софьино, дер. Еремино, дер. Сивково, Одинцовский район, Можайский, Рузский и Раменский районы, Московская область, г. Москва | 500 | 2021 год | 160 | 160 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по строительству ПС 500 кВ Софьино мощностью 1201 МВА с заходами ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино ориентировочной протяженностью 1 км | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-36 | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1 и 2 цепь | Сергиево-Посадский район, Московская область | 500 | 2021 год | 30,17 + 29,84 | 60,01 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Загорской ГАЭС-2; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-37 | заходы ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино на ПС 500 кВ Софьино | Новотроицкий административный округ, г. Москва | 500 | 2021 год | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | электроснабжение потребителей новых территорий г. Москвы | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-38 | заходы ВЛ 500 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПП 500 кВ Панино | Раменский район (дер. Жирошкино), Домодедовский район, Московская область | 500 | 2021 год | 2 × 10 | 20 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-39 | заходы ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой (в габаритах 750 кВ) на ПС 500 кВ Калужская на ПП 500 кВ Ожерелье | Каширский муниципальный район (г. Ожерелье и Ожерельевский лесопитомник), Московская область | 500 | 2025 год | 2 × 10 | 20 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-40 | заходы ВЛ 500 кВ Чагино - ПП Ожерелье (Михайловка) на ПП 500 кВ Панино | Раменский муниципальный район (дер. Панино), Московская область | 500 | 2025 год | 2 × 10 | 20 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-41 | КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1 и № 2 | г. Москва | 220 | 2022 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | электроснабжение потребителей Центрального административного округа г. Москвы, присоединение подстанции Белорусская | - * | - * |
| ВЛ-42 | ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино | Можайский муниципальный район, Московская область, Гагаринский муниципальный район (дер. Алексеевка) и Вяземский муниципальный район, Смоленская область | 220 | 2025 год | 110 | 110 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Смоленской области и создание возможности присоединения новых потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-43 | ВЛ 220 кВ Грибово - Победа | Ржевский район, Зубцовский район, Тверская область, Шаховской район, Волоколамский район, Московская область | 220 | 2021 год | 119,16 | 119,16 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Грибово - Победа с реконструкцией ПС 220 кВ Победа | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-44 | КЛ 220 кВ Красносельская - Кожевническая N 1 и N 2 | г. Москва | 220 | 2018 год | 2 × 11 | 22 | - * | - * | электроснабжение потребителей г. Москвы | - * | - * |
| ВЛ-45 | КЛ 220 кВ Магистральная - Белорусская N 1 и N 2 | г. Москва | 220 | 2018 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | электроснабжение потребителей Центрального административного округа г. Москвы, присоединение подстанции Белорусская | - * | - * |
| ВЛ-46 | КЛ 220 кВ Никулино - Хованская (Город 101) N 1 и N 2 | Западный административный округ, Новомосковский административный округ, г. Москва | 220 | 2023 год | 2 × 10,5 | 21 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей присоединенных территорий г. Москвы | - * | - * |
| ВЛ-47 | КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая N 1 и N 2 | г. Москва | 220 | 2018 год | 2 × 7 | 14 | - * | - * | электроснабжение потребителей г. Москвы, включение подстанции Кожевническая | - * | - * |
| ВЛ-48 | ВЛ 220 кВ Угличская ГЭС - Заря (комплексная реконструкция) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область, Калязинский муниципальный район, Тверская область, г. Углич, Угличский муниципальный район, Переславский муниципальный район, Ярославская область | 220 | 2025 год | 130,7 | 130,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и прочих потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-49 | заходы ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Ока 1, 2 цепь на ПС 220 кВ Лазарево | Серпуховский район (дер. Нефедово), Московская область | 220 | 2025 год | 4 × 2 | 8 | - * | - * | снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-50 | заходы ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПС 220 кВ Меткино | Домодедовский район, Московская область | 220 | 2021 год | 2 × 2 | 4 | - * | - * | снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-51 | заходы ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПС 220 кВ Ступино | Ступинский район (г. Ступино), Московская область | 220 | 2018 год | 7,65 | 7,65 | - * | - * | технологическое присоединение электроустановок новых потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-52 | заходы ВЛ 220 кВ Новософрино - Уча на ПС 220 кВ Тютчево | Пушкинский муниципальный район (г. Пушкино, дер. Степаньково), Московская область | 220 | 2025 год | 10 | 10 | - * | - * | снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области, присоединение подстанции Тютчево | - * | - * |
| ВЛ-53 | заходы ВЛ 220 кВ Радищево - Луч на ПС 220 кВ Назарьево | Истринский муниципальный район (дер. Шишаиха), Московская область | 220 | 2025 год | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | электроснабжение потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-54 | заходы ВЛ 220 кВ Радищево - Шмелево на ПС 220 кВ Назарьево | Истринский муниципальный район (дер. Шишаиха), Московская область | 220 | 2025 год | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | электроснабжение потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-55 | заходы ВЛ 220 кВ Радищево - Щуколово на ПС 220 кВ Филимоново (Н.Подъячево) | Дмитровский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области, присоединение подстанции Филимоново | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-57 | заход ВЛ 220 кВ Руднево - Ногинск на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Каскадная - Ногинск) | г. Москва | 220 | 2025 год | 0.08 | 0.08 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности присоединения новых потребителей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-58 | заход ВЛ 220 кВ Руднево - ЦАГИ на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Каскадная - Руднево 1) | г. Москва | 220 | 2025 год | 0.09 | 0.09 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московского региона, обеспечение возможности присоединения новых потребителей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-59 | заходы КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Академическая на ПС 220 кВ Котловка | г. Москва | 220 | 2018 год | 2 × 4,5 | 9 | - * | - * | электроснабжение потребителей г. Москвы | - * | - * |
| ВЛ-60 | заходы КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Коньково на ПС 220 кВ Котловка | г. Москва | 220 | 2018 год | 2 × 4,5 | 9 | - * | - * | электроснабжение потребителей г. Москвы | - * | - * |
| ВЛ-61 | заходы ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески на ПС 220 кВ Сирена | Егорьевский район, Московская область | 220 | 2022-2025 год | 2 × 1,5 | 3 | - * | - * | снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-62 | заходы ВЛ 220 кВ Тула - Ленинская на ПС 220 кВ Новая Тула | Ленинский муниципальный район (дер. Ямны), Тульская область | 220 | 2025 год | 2 × 1 | 2 | - * | - * | технологическое присоединение ПС 220 кВ Новая Тула от существующих объектов электросетевого хозяйства единой национальной (общероссийской) электрической сети | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-63 | ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС - Ярославская 1 цепь | Ивняковское сельское поселение, Некрасовское сельское поселение, Ярославский муниципальный район, Константиновское сельское поселение, Чебаковское сельское поселение, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область | 220 | 2020 год | 11,5 | 11,5 | 62,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ-470 МВт) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-64 | ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС - Ярославская 2 цепь | Ивняковское сельское поселение, Карабихское сельское поселение, Ярославский район, Ярославская область | 220 | 2020 год | 29,3 | 29,3 | 29,9 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ-470 МВт) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-65 | ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская | Учалинский район (дер. Сулейманово), Республика Башкортостан, Саткинский район, Чебаркульский район, Уйский район (дер. Булатово), Троицкий район, г. Троицк, г. Пласт, г. Миасс (пос. Верхний Иремель, пос. Архангельское), г. Златоуст, Челябинская область | 500 | 2019 год | 248,3 | 248,3 | - * | - * | повышение надежности электросбережения потребителей Кропачево-Златоустовского энергоузла | - * | - * |
| ВЛ-66 | ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Ашкадар N 2 | Стерлитамакский район, Республика Башкортостан | 220 | 2018 год | 22,3 | 22,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Ново-Салаватской ПГУ | - * | Инвестиционный проект АО "БЭСК" |
| ВЛ-67 | заходы ВЛ 220 кВ Ашкадар - Самаровка на Ново-Салаватскую ПГУ | Стерлитамакский район, Республика Башкортостан | 220 | 2018 год | 2 × 2,4 | 4,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Ново-Салаватской ПГУ | - * | Инвестиционный проект АО "БЭСК" |
| ВЛ-68 | заходы ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон на Затонскую ТЭЦ | Кармаскалинский район, г. Уфа, Республика Башкортостан | 220 | 2018 год | 2 × 0,5 (КЛ) | 1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности парогазовой установки Затонской ТЭЦ | - * | Инвестиционный проект АО "БЭСК" |
| ВЛ-69 | ответвление от ВЛ 220 кВ НПЗ - Затон на Затонскую ТЭЦ | г. Уфа, Республика Башкортостан | 220 | 2018 год | 6 | 6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности парогазовой установки Затонской ТЭЦ | - * | Инвестиционный проект АО "БЭСК" |
| ВЛ-70 | ВЛ 220 кВ Вятка - Мураши N 2 | Слободской район (дер. Верхние Булдаки, дер. Заборье, дер. Балабаны, дер. Трушковы), Юрьянский район (дер. Верхняя Горца, дер. Высоково), Мурашинский район (дер. Каица), Кирово-Чепецкий район, г. Киров, Кировская область | 220 | до 2020 года | 150 | 150 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей северного узла Кировской энергосистемы | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-71 | ВЛ 220 кВ Дубники - Лебяжье | Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино), Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл | 220 | 2020 год | 60 | 60 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей южных районов Кировской области и северных районов Марийской энергосистемы | - * | - * |
| ВЛ-72 | заходы ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга на ПС 500 кВ Радуга-2 | городской округ г. Выкса, Нижегородская область | 500 | до 2020 года | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы, электроснабжение Выксунского металлургического завода | - * | - * |
| ВЛ-73 | ВЛ 220 кВ Семеновская - Узловая | Шахунский район, Уренский район, Краснобаковский район, городской округ Семеновский, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 175,73 | 175,73 | - * | - * | надежность электроснабжения Семеновского энергоузла; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Семеновская - Узловая с расширением ПС 220 кВ Семеновская; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС Семеновская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-74 | ВЛ 220 кВ Семеновская - Борская № 2 | городской округ Семеновский (г. Семенов), городской округ г. Бор (дер. Заборье, с. Ивановское), Нижегородская область | 220 | 2023 год | 62 | 62 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Борско-Семеновского энергоузла Нижегородской области | - * | - * |
| ВЛ-75 | заходы кабельные ВЛ 220 кВ Нагорная - Борская на ПС 220 кВ Сенная | г. Нижний Новгород (дер. Кузьминка), Нижегородская область | 220 | до 2020 года | 2 × 2 | 4 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей в нагорной части г. Нижнего Новгорода | - * | - * |
| ВЛ-76 | заходы кабельные ВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Борская на ПС 220 кВ Сенная | г. Нижний Новгород, городской округ г. Бор, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область | 220 | 2025 года | 2 × 2 | 4 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей в нагорной части г. Нижнего Новгорода | - * | - * |
| ВЛ-77 | заходы ВЛ 500 кВ Газовая - Красноармейская на ПС 500 кВ Преображенская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Красноармейская - Преображенская) | Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область | 500 | 2022 год | 1,58 | 1,58 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; строительство ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-78 | ВЛ 220 кВ Преображенская - Михайловская | Бузулукский район, Тоцкий район, Бугурусланский район (г. Бугуруслан), Асекеевский район, Грачевский район, Оренбургская область | 220 | 2018 год | 130 | 130 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области | - * | - * |
| ВЛ-79 | заходы на ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская на ПС 500 кВ Преображенская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Бузулукская - Преображенская) | Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 0,93 | 0,93 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; строительство ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-80 | ВЛ 220 кВ Красноармейская - Новокуйбышевская с разрезанием ВЛ 220 кВ Орловская - Томыловская и достройкой участков ВЛ 220 кВ Красноармейская - Орловская и ВЛ 220 кВ Томыловская - Новокуйбышевская | Красноармейский район, Волжский район (пос. Садово-Дачный, г. Чапаевск), Самарская область | 220 | до 2020 года | 112 | 112 | - * | - * | присоединение ПС 500 кВ Красноармейская к сети 220 кВ | - * | - * |
| ВЛ-81 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики N 2 | Вольский муниципальный район, Балаковский муниципальный район, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область, Николаевский муниципальный район, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область | 500 | 2023 год | 160 | 160 | - * | - * | исключение перегрузки существующей ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики в послеаварийных и ремонтных схемах, выдача мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах | - * | - * |
| ВЛ-82 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная N 3 | Балаковский муниципальный район (с. Натальино), Саратовская область | 220 | 2023 год | 26 | 26 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | приведение схемы выдачи мощности энергоблока N 1 Балаковской АЭС к нормам технологического проектирования атомных электростанций | - * | - * |
| ВЛ-83 | ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская N 2 | г. Саратов, Татищевский район, Саратовский район, Саратовская область | 220 | до 2020 года | 20 | 20 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Саратовской энергосистемы и г. Саратова | - * | - * |
| ВЛ-84 | достройка ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ-2 1 и 2 цепь и ее врезка в ВЛ 220 кВ Кременки - Ульяновская | городской округ г. Ульяновск (пос. Новосельдинский), Ульяновская область | 220 | 2023 год | 2 × 8,7 | 17,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Ульяновска | - * | - * |
| ВЛ-85 | ВЛ 500 кВ Вардане - РП Новосвободный | г. Сочи, Апшеронский район (станица Нижегородская), Краснодарский край, Майкопский район, Республика Адыгея | 500 | до 2020 года | 160 | 160 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-86 | ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | городской округ г. Анапа, Абинский муниципальный район, Крымский муниципальный район, Славянский муниципальный район, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край | 500 | 2022 год | 125,6 | 125,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ПС 500 кВ Кубанская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-87 | ВЛ 500 кВ Ростовская - Вышестеблиевская (Тамань) | городской округ г. Анапа, Брюховецкий муниципальный район, Калининский муниципальный район, Каневской муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Славянский муниципальный район, Староминский муниципальный район, Темрюкский муниципальный район, Динской муниципальный район, Крымский муниципальный район, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край, городской округ г. Ростов-на-Дону, городской округ г. Азов, Азовский муниципальный район, Мясниковский муниципальный район, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область | 500 | 2022 год | 500 | 500 | - * | - * | обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополя из энергосистемы Юга | - * | - * |
| ВЛ-88 | ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская 1 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 2,62 | 2,62 | 3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-89 | Сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым. Двухцепный участок ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа 1 цепь и ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа 2 цепь | Темрюкский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 2 × 57,1 | 114,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополя | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-90 | Сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым. Двухцепный участок ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа N 3 и ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | Темрюкский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 2 × 57,1 | 114,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение передачи мощности в энергосистему Республики Крым и г. Севастополя | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-91 | сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым. Два двуцепных кабельных участка ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа 1 цепь и ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа 2 цепь, ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Кафа N 3 и ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | Темрюкский район, Краснодарский край, Ленинский район, Республика Крым | 220 | 2018 год | 4 × 14,5 | 58 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение потребителей Крымского федерального округа | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-92 | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,13 | 0,13 | 0.5 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Кубанской энергосистемы; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк-Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-93 | ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Витаминкомбинат 1 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,32 | 0,32 | 19 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-94 | ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | городской округ город-курорт Анапа, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 31,2 | 31,2 | 31,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кубанской энергосистемы; строительство ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-95 | заходы ВЛ 220 кВ Славянская - Вышестеблиевская на ПС 500 кВ Тамань с образованием ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Темрюкский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 2 × 1,5 | 3 | - * | - * | обеспечение присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей Таманского полуострова | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-96 | ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8 | Молдаванское сельское поселение, Киевское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 8,1 | 8,1 | 65,5 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал Новороссийска; строительство ПС 220 кВ НПС-8 с заходами ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-97 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская | городской округ город Волгодонск, Волошинское сельское поселение, Кутейниковское сельское поселение, Родионо-Несветайское сельское поселение, Родионо-Несветайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, Аксайский муниципальный район, Коммунарское сельское поселение, Краснокутское сельское поселение, Краснолучское сельское поселение, Красюковское сельское поселение, Мокрологское сельское поселение, Октябрьский муниципальный район, Апаринское сельское поселение, Крымское сельское поселение, Усть-Донецкий муниципальный район, Константиновское городское поселение, Богоявленское сельское поселение, Гапкинское сельское поселение, Николаевское сельское поселение, Константиновский муниципальный район, Добровольское сельское поселение, Потаповское сельское поселение, Романовское сельское поселение, Рябичевское сельское поселение, Волгодонский муниципальный район, Верхнесеребряковское сельское поселение, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область | 500 | 2020 год | 113 +116 | 229 | 286 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности энергоблока № 4 Ростовской АЭС; строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская с расширением ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-98 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты (реконструкция) | городской округ город Волгодонск Апаринское сельское поселение, Усть-Донецкий муниципальный район, Константиновское городское поселение, Константиновский муниципальный район, Верхнесеребряковское сельское поселение, Зимовнический муниципальный район, Барабанщиковское сельское поселение, Жуковское сельское поселение, Дубровский муниципальный район, Ростовская область | 500 | 2020 год | 46 + 13 | 59 | 211 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы; строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская с расширением ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-99 | ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок-2 (Алания) | Георгиевский городской округ, Кировский городской округ, Советский городской округ, сельское поселение Стародворцовский сельсовет, Кочубеевский муниципальный район, сельское поселение Водораздельный сельсовет, сельское поселение Курсавский сельсовет, сельское поселение Куршавский сельсовет, сельское поселение Солуно-Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Янкульский сельсовет, Андроповский муниципальный район, городское поселение город Минеральные Воды, Минераловодский муниципальный район, Ставропольский край; Красносельское сельское поселение, сельское поселение Станица Екатеринодарская, Ульяновское сельское поселение, Прохладненский муниципальный район, Кабрадино-Балкарская Республика; Ново-Осетинское сельское поселение, Павлодольское сельское поселение, Притеречное сельское поселение, Троицкое сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 500 | 2021 год | 253 | 253 | 253 | - * | усиление электрической сети в восточной и юго-восточной частях объединенной энергосистемы Юга; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-100 | Реконструкция ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Буденновск | Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика; городской округ Кировск, городской округ Советский, городское поселение город Буденновск, Буденновский муниципальный район, Курский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2021 год | 160 | 160 | 160 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-101 | ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок (реконструкция) | Кизлярское сельское поселение, Павлодольское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 1,37 | 1,37 | 61 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-102 | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Невинномысск | Новоалександровский район, Изобильненский район, Шпаковский район, Кочубеевский район, Ставропольский край | 500 | до 2020 года | 110 | 110 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности ПГУ на Ставропольской ГРЭС | - * | - * |
| ВЛ-103 | заходы ВЛ 330 кВ Моздок - Артем на ПС 330 кВ Сунжа (Гудермес) | Гудермесский район (с. Шена), Чеченская Республика | 330 | 2022 год | 21,4 | 21,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской энергосистемы и подключение новых потребителей | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-104 | ВЛ 220 кВ Курган - Макушино | Варгашинский район, Лебяжьевский район (пос. Лебяжье), Макушинский район (г. Макушино), Курганская область | 220 | до 2020 года | 150 | 150 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской энергосистемы | - * | - * |
| ВЛ-105 | заходы ВЛ 220 кВ Тагил - Салда на ПС 220 кВ Титановая Долина | Верхнесалдинский район (г. Верхняя Салда), Свердловская область | 220 | до 2020 года | 2 × 2 | 4 | - * | - * | технологическое присоединение потребителей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина" | - * | - * |
| ВЛ-106 | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская | Александровский район, Томская область, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2020 год | 35 | 35 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | создание межсистемной связи объединенной энергетической системы Сибири с объединенной энергетической системой Урала | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-107 | ВЛ 500 кВ Магистральная - Святогор | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2020 год | 3 | 3 | 24,5 | - * | повышение надежности электроснабжения объектов нефтяной промышленности и повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-108 | ВЛ 500 (220) кВ Муравленковская - Надым (реконструкция на головных участках со стороны ПС Муравленковская и ПС Надым с заменой провода) | Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 | 2023 год | 8,37 | 8,37 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности парогазовой установки Уренгойской ГРЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-109 | ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская № 1 | Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2021 год | 142 | 142 | 142 | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе строительство ПС 220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА); строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская № 1, 2 ориентировочной протяженностью 141,7 км каждая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-110 | ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак | Тазовский район, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 133,8 | 133,8 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе"; строительство ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-111 | ВЛ 220 кВ Магистральная - Амулет | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 2 × 100 | 200 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла | - * | - * |
| ВЛ-112 | ВЛ 220 кВ Трачуковская - Русская | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 2 × 140 | 280 | - * | - * | электроснабжение объектов нефтяной промышленности | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-113 | ВЛ 220 кВ Трачуковская - Ямская 1 и 2 цепь | Нефтеюганский район, Сургутский район, Нижневартовский район (г. Лангепас), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 2 × 130 + 60 | 320 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей района переключательного пункта (ПП) 110 кВ Восточный | - * | - * |
| ВЛ-114 | ВЛ 220 кВ Тюмень - Тура 1 и 2 цепь | Тюменский район (г. Тюмень), Тюменская область | 220 | 2018 год | 2 × 15,3 | 30,6 | - * | - * | перераспределение существующей нагрузки г. Тюмени, повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области | - * | - * |
| ВЛ-115 | заходы ВЛ 220 кВ Варьеган - Мачтовая на ПС 220 кВ Невская (НПС-3) | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | до 2020 года | 2 × 7 | 14 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Пурпе - Самотлор" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-116 | ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Вектор | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2022 год | 21,2 | 21,2 | 101 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная; строительство ПС 220 кВ Вектор с заходами ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Усть-Балык | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-117 | заходы ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет на ПС 220 кВ Новобыстринская | Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | до 2020 года | 2 × 5 | 10 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-118 | заходы ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Имилор на ПС 220 кВ Дунаевская | Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона и объектов нефтяной промышленности | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-119 | заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - КС-3 на ПС 220 кВ Исток | Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 2 × 4,4 | 8,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Сургута | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-120 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная | Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2021 год | 4,17 | 4,17 | 7,32 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона; строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-121 | заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойской ГРЭС - Мангазея на ПС Ермак | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 8,34 + 80,2 | 88,54 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье-Пурпе" | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-122 | ВЛ 220 кВ Мраморная - Кыштым | г. Верхний Уфалей, г. Кыштым (пос. Южная Кузнечиха, пос. Северный) и Каслинский район, Челябинская область | 220 | 2020 год | 45 | 45 | - * | - * | обеспечение устойчивости работы узла нагрузки | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-123 | заходы ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол в РУ 500 кВ Южноуральской ГРЭС-2 (с последующим образованием КВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Южноуральская ГРЭС-2) | Увельский район, Челябинская область | 500 | 2018 год | 0,06 + 0,48 | 0,54 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство заходов ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Шагол в РУ 500 кВ Южноуральской ГРЭС-2 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-124 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Кодар | Северо-Байкальский район, Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край | 500 | 2020 год | 677 | 677 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение Удоканского горно-металлургического комбината; проектно-изыскательские работы по строительству ПС 500 кВ Кодар, строительству одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Кодар | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-125 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 1 | городское поселение Усть-Кутское, городское поселение Звезднинское, сельское поселение Нийское, Усть-Кутский муниципальный район, сельское поселение Небельское, Киренский муниципальный район, городское поселение Кунерминское, городское поселение Магистральнинское, Ульканское городское поселение, сельское поселение Новоселовское, сельское поселение Небельское Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области; сельское поселение Холодное эвенкийское, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 500 | 2024 год | 465 | 465 | 465 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и объектов Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-126 | ВЛ 220 кВ Горячинская - Баргузин 1 и 2 цепь | Прибайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2018 год | 2 × 121,5 | 243 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Татаурово - Горячинская - Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Татаурово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-127 | ВЛ 220 кВ Районная (Улан-Удэ) - Хоринск - Еравна 1 и 2 цепь | г. Улан-Удэ, Еравнинский район, Заиграевский район (пос. Блок-Пост им. Серова, с. Усть-Брянь, с. Старая Курба), Иволгинский район, Хоринский район (с. Удинск), Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 2 × 400 | 800 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения и развития Еравнинского, Баунтовского, Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-128 | ВЛ 220 кВ Таксимо - Чара с отпайками 2 цепь (перевод на 220 кВ с расширением ОРУ 220 кВ ПС Чара) | Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край | 220 | 2019 год | 238 + 176 | 414 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали | - * | - * |
| ВЛ-129 | ВЛ 220 кВ Татаурово - Горячинская 1 и 2 цепь | Прибайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2022 год | 131,9 + 132 | 263,9 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Татаурово - Горячинская - Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская, ПС 220 кВ Баргузин и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Татаурово | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-130 | заходы ВЛ 220 кВ Северобайкальская - Таксимо на ПС 500 кВ Нижнеангарская | Северо-Байкальский район, Республика Бурятия | 220 | до 2020 года | 2 × 1 | 2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и объектов Байкало-Амурской магистрали | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-131 | передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Харанорская - госграница | Забайкальский район, Забайкальский край | 600 | 2030 год | 50 | 50 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт; пересечение госграницы Российской Федерации | выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-132 | ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - ПП Петровск-Забайкальский | Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский), Забайкальский край | 500 | 2030 год | 40 | 40 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | привязка Олонь-Шибирской ТЭС к Бурятской и Читинской энергосистемам | - * | - * |
| ВЛ-133 | ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2 N 1 и N 2 | Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун), Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край | 500 | 2030 год | 500 | 500 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Татауровской ГРЭС | - * | - * |
| ВЛ-134 | ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Читинская N 1 и N 2 | с. Татаурово, г. Улан-Удэ (пос. Мостовой), Прибайкальский район, Забайкальский край | 500 | 2030 год | 80 | 80 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | привязка Татауровской ТЭС и Харанорской ТЭС-2 к Читинской энергосистеме | - * | - * |
| ВЛ-135 | ВЛ 220 кВ Бугдаинская - Быстринская 1 и 2 цепь | Александрово-Заводский район, Газимуро-Заводский район, Забайкальский край | 220 | 2022 год | 2 × 93,8 | 187,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | электроснабжение горно-обогатительных комбинатов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Бугдаинская - Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская | - * | - * |
| ВЛ-136 | ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник | Атамановское городское поселение, Новокручининское городское поселение, Маккавеевское сельское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 41,6 | 41,6 | 41,6 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-137 | КВЛ 220 кВ Тында - Лопча | городской округ город Тында, сельское поселение Лопчинский сельсовет, Тындинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2022 год | 159 | 159 | 159 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | надежное электроснабжение потребителей, обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем Востока и Сибири; строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-138 | ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Бугдаинская 1 и 2 цепь | Александрово-Заводский район, Борзинский район, Оловяннинский район, Забайкальский край | 220 | 2022 год | 193,8 + 193,9 | 387,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | электроснабжение горно-обогатительных комбинатов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Бугдаинская - Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-139 | ВЛ 220 кВ ЦРП ППГХО - Быстринская | Приаргунский район (пос. Кличка), Борзинский район, Александрово-Заводский район, Забайкальский край | 220 | 2019 год | 150 | 150 | - * | - * | выдача мощности ТЭЦ Приаргунского производственного горно-химического объединения | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-140 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2 (в габаритах 500 кВ) | городской округ город Усть-Илимск, Железнодорожное городское поселение, Усть-Илимский муниципальный район, Новоигирминское городское поселение, Рудногорское городское поселение, Нижнеилимский муниципальный район, Усть-Кутское городское поселение, Янтальское городское поселение, Подымахинское сельское поселение, Ручейское сельское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 500 | 2024 год | 294 | 294 | 294 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2 (в габаритах 500 кВ), с реконструкцией ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - ЗНХ и ВЛ 220 кВ ЗНХ - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8; реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА, строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I (II) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ ЗНХ ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-141 | ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог 1 и 2 цепь | Артемовское городское поселение, Балахнинское городское поселение (рабочий поселок Балахнинский), Бодайбинское городское поселение (г. Бодайбо), Кропоткинское городское поселение, Мамаканское городское поселение (рабочий поселок Мамакан), Жуинское сельское поселение, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2022 год | 2 × 128,6 | 257,2 | 257,2 | - * | электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог; строительство ПС 220 кВ Сухой Лог, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-142 | ВЛ 220 кВ Бобровка - Набережная | пос. Бобровка, Усть-Кутский район, сельское поселение Пашня, Киренский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 251 | 251 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-143 | ВЛ 220 кВ Братский ПП (БПП) - Табь (НПС-3) N 1 и N 2 | Братский район (пос. Турма), Иркутская область | 220 | 2018 год | 2 × 30 | 60 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ОАО "ИЭСК". Корректировка наименования с Киренская (Никольская) на Набережная |
| ВЛ-144 | ВЛ 220 кВ Коршуниха - НПС-5 (Ильимская) 1 и 2 цепь | Нижнеилимский район, Иркутская область | 220 | 2019 год | 2 × 12 | 24 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-145 | две ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 2 × 62 | 124 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-146 | две ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2019 год | 2 × 124 | 248 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-147 | заходы двух ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ НПС-9 | Киренский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 4 × 1,5 | 6 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-148 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог № 2 | городское поселение поселок Пеледуй, городское поселение поселок Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия); Мамское городское поселение, Мамско-Чуйский муниципальный район, Артемовское городское поселение, Жуинское сельское поселение, Кропоткинское городское поселение, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2022 год | 261,5 | 261,5 | 261,5 | - * | электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог строительство ПС 220 кВ Сухой Лог, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-149 | ВЛ 220 кВ Рассоха - Талаканская | Мамско-Чуйский район, Киренский район, Иркутская область, Ленский улус, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 2 × 5 | 10 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций N 2, N 3, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9 трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-150 | ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Артемовская N 1 и N 2 | Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Иркутская область, Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия) | 220 | 2019 год | 2 × 108 | 216 | - * | - * | электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог" и "Чертово Корыто" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-151 | ВЛ 220 кВ Табь (НПС-3) - Чукша (НПС-2) N 1 и N 2 | Братский район (пос. Турма), Чунский район, Иркутская область | 220 | 2019 год | 2 × 100 | 200 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | - * |
| ВЛ-152 | ВЛ 220 кВ Тира - Набережная | дер. Тира, Усть-Кутский район, Киренский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 81 | 81 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-153 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Бобровка | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 51 | 51 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ОАО "ИЭСК". Корректировка наименования с Киренская (Никольская) на Набережная |
| ВЛ-154 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Тира | Усть-Кутский район (дер. Тира), Киренский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 201 | 201 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-155 | ВЛ 220 кВ Чертово Корыто - Сухой Лог N 1 и N 2 | Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Иркутская область, Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 2 × 58 | 116 | - * | - * | электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог" и "Чертово Корыто" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-156 | заходы ВЛ 220 кВ Надеждинская - Талаканская на ПС 220 кВ Набережная | Киренский район, Иркутская область | 220 | 2018 год | 2 × 90 | 180 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций N 2, N 3, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9 трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-157 | КВЛ 220 кВ Междуреченская - Чарыш | Междуреченский городской округ, Междуреченский муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс; сельское поселение Балыксинский сельсовет, Азскиский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 83,8 (ВЛ) + 0,92 (КЛ) | 84,72 | 84,72 | - * | усиление надежности электроснабжения тяговых подстанций, увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-158 | ВЛ 500 кВ Енисей - Итатская | Назаровский район (пос. Сохновка), Ачинский район (дер. Новая Ильинка), Козульский район (дер. Шарловка), Шарыповский район, Емельяновский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 312 | 312 | - * | - * | повышение надежности транзита "Красноярск - Иркутск" | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-159 | ВЛ 500 кВ Енисей - Камала-1 | Емельяновский район, Березовский район (с. Бархатово), Манский район, Уярский район, Рыбинский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 130 | 130 | - * | - * | повышение надежности транзита "Красноярск - Иркутск" | - * | - * |
| ВЛ-160 | ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Крол тяговая | Курагинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 65,3 | 65,3 | 65,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | - * |
| ВЛ-161 | ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП 1 цепь (участок ВЛ 220 кВ от Красноярской ТЭЦ-3 до опоры 21) | городской округ город Красноярск, Красноярский край | 220 | 2020 год | 5 + 5 | 10 | 11,71 | - * | выдача мощности энергоблока № 1 Красноярской ТЭЦ-3; строительство двух цепей ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП с реконструкцией РУ 220 кВ ЦРП | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-162 | ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Курагино тяговая | Минусинский муниципальный район, Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 77,3 | 77,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-163 | ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная - Означенное-районная 1 и 2 цепь | г. Саяногорск, Бейский район, Республика Хакасия, Шушенский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 2 × 50,1 | 100,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | усиление сети для электроснабжения потребителей Республики Хакасия и юга Красноярского края; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Означенное - Шушенская (участок до ПС Означенное - районная - 10 км, Майская ГЭС - Шушенская-опорная - 50 км) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-164 | ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга | Северо-Енисейский муниципальный район, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2021 год | 228 | 228 | 228 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга I цепь с образованием ВЛ 220 кВ Раздолинская - Амикан и ВЛ 220 кВ Амикан - Тайга; техническое перевооружение ПС 220 кВ Раздолинская, ПС 220 кВ Тайга, ПС 220 кВ Абалаковская и ПС 220 кВ Приангарская (установка и модернизация АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-165 | ВЛ 220 кВ Камала-1 - Саянская тяговая N 2 | Рыбинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 78,7 | 78,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения и увеличение пропускной способности одноцепной линии связи "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-166 | ВЛ 220 кВ Шушенская-опорная - Туран - Кызыльская N 2 | Шушенский район (пос. Шушенское), Ермаковский район (пос. Новоозерный), Красноярский край, г. Кызыл, Пий-Хемский район (г. Туран, пос. Найырал), Республика Тыва | 220 | 2019 год | 305 | 305 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения юга Тывинской энергосистемы | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-167 | ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель | Парабельский район, Каргасокский район, Александровский район, городской округ Стрежевой, Томская область | 500 | 2018 год | 392,5 | 392,5 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Томской и Тюменской энергосистем; объединение объединенных энергосистем Урала и Сибири; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель | - * | - * |
| ВЛ-168 | ВЛ 500 кВ Томская - Парабель | Парабельский район, Колпашевский район, Чаинский район, Шегарский район, Молчановский район, Кривошеинский район, Томский район, Томская область | 500 | 2018 год | 339,42 | 339,42 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Урала и Сибири по территории Российской Федерации, повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-169 | ВЛ 220 кВ Томская - Асино N 2 | Томский район (дер. Ущерб), Асиновский район, Томская область | 220 | 2019 год | 67 | 67 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Асино, Томская область | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-170 | ВЛ 220 кВ Туран - Ырбан | Пий-Хемский район, Тоджинский район, Республика Тыва | 220 | до 2020 года | 2 × 170 | 340 | - * | - * | обеспечение внешнего электроснабжения Ак-Сугского медно-молибденового месторождения и других потребителей на территории Республики Тыва | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-171 | ВЛ 220 кВ Ырбан - Ак-Суг | Тоджинский район, Республика Тыва | 220 | до 2020 года | 2 × 100 | 200 | - * | - * | обеспечение внешнего электроснабжения Ак-Сугского медно-молибденового месторождения и других потребителей на территории Республики Тыва | - * | - * |
| ВЛ-172 | ВЛ 220 кВ Означенное (Бея) - Аскиз 2 цепь | Бейский район (дер. Уты), Аскизский район, Республика Хакасия | 220 | 2018 год | 37,5 | 37,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасия | - * | - * |
| ВЛ-173 | передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Ерковецкая - Шеньян (до госграницы) | Тамбовский район (с. Резуновка, с. Гильчин), Ивановский район (с. Анновка, с. Ерковцы), Амурская область | 600 | до 2020 года | 100 | 100 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт; пересечение госграницы Российской Федерации | выдача мощности Ерковецкой ТЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-174 | ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская N 2 | Свободненский район (пос. Новгородка), Белогорский район, Серышевский район (пос. Хитровка, пос. Большая Сазанка), Октябрьский район (пос. Георгиевка), Ромненский район, Бурейский район, Завитинский район (пос. Аврамовка), Амурская область | 500 | до 2020 года | 280 | 280 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС. Обеспечение экспорта электроэнергии в Китай | - * | Инвестиционный проект АО "ДВЭУК" |
| ВЛ-175 | ВЛ 500 кВ Ерковецкая ТЭС - Амурская N 1 и N 2 | Свободненский район (с. Новгородка, с. Дубовка), Ивановский район (с. Николаевка), Белогорский район, Серышевский район (с. Большая Сазанка), Амурская область | 500 | до 2020 года | 2 × 120 | 240 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Ерковецкой ТЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-176 | заходы ВЛ 220 кВ Амурская - Короли - тяговая с отпайкой на ПС Белогорск на НПС-26 | г. Белогорск, Белогорский район, Серышевский район, Амурская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | обеспечение технологического присоединения НПС-26 трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"; строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская - Короли-тяговая с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 | - * | Инвестиционный проект АО "ДВЭУК" |
| ВЛ-177 | ВЛ 220 кВ Магдагачи - НПС-22 N 1 и N 2 | Магдагачинский район (пос. Магдагачи), Амурская область | 220 | до 2020 года | 2 × 40 | 80 | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-178 | КВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара 1 цепь | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Архара, сельское поселение Аркадьевский сельсовет, сельское поселение Черниговский сельсовет, Архаринский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский, Бурейский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 51,5 | 51,5 | 51,5 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности гидроагрегатов № 1 и № 2 Нижнебурейской ГЭС; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-179 | ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Райчихинская ГРЭС | Архаринский район (с. Каменка), Завитинский район, Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область | 220 | 2018 год | 50 | 50 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Нижнебурейской ГЭС | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-180 | ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - НПС-28 N 1 и N 2 | г. Райчихинск, Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область | 220 | до 2020 года | 2 × 22 | 44 | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-181 | ВЛ 220 кВ Хани - Тарыннахский ГОК 1 и 2 цепь | г. Нерюнгри, Олекминский улус (пос. Тарыннах), Республика Саха (Якутия), Тындинский район, Амурская область | 220 | до 2020 года | 2 × 190 | 380 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение Тарыннахского горнообогатительного комбината и объектов реализации проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-182 | ВЛ 220 кВ Шимановск - НПС-25 N 1 и N 2 | Шимановский район (г. Шимановск), Свободненский район, Амурская область | 220 | до 2020 года | 2 × 40 | 80 | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | - * |
| ВЛ-183 | ВЛ 220 кВ Ключевая - НПС-23 | Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 4,74 | 4,74 | 28,3 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан; строительство двух одноцепных заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 с образованием ВЛ 220 кВ Ключевая - НПС-23 и ВЛ 220 кВ НПС-23 - Сиваки протяженностью 9,659 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-184 | заходы ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара N 2 на ПС 220 кВ НПС-29 | Архаринский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 2 × 30 | 60 | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-185 | ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | Мильковский район, Усть-Камчатский район (пос. Усть-Камчатск, пос. Ключи), Камчатский край | 220 | 2018 год | 415 | 415 | - * | - * | обеспечение потребности в электроэнергии изолированных энергоузлов | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-186 | ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная | г. Магадан, пгт. Оротукан, Ягоднинский район, городское поселение поселок Палатка, Хасынский район, Магаданская область | 220 | 2018 год | 377,7 | 377,7 | - * | - * | обеспечение выдачи мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть Магаданской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-187 | ВЛ 220 кВ Омсукчан - ПП Песчанка 1 и 2 цепь в составе (ВЛ 220 кВ Омускчан - Омолон N 1, ВЛ 220 кВ Омолон - Песчанка N 1, ВЛ 220 кВ Омускчан - Омолон N 2, ВЛ 220 кВ Омолон - Песчанка N 2) | Омсукчанский городской округ, Северо-Эвенский городской округ, Магаданская область, Билибинский район, Чукотский автономный округ | 220 | 2025 год | 733,5 | 733,5 | - * | - * | подключение к централизованному электроснабжению горнодобывающих предприятий Билибинского района Чукотского автономного округа | - * | - * |
| ВЛ-188 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Владивосток | г. Артем, Пожарский район (пос. Лучегорск), Спасский район (с. Нововладимировка), Черниговский район (с. Абражеевка), Уссурийский городской округ, Михайловский район, Кировский район, Лесозаводский городской округ, Дальнереченский район, Приморский край | 500 | 2024 год | 460 | 460 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморской энергосистемы | - * | Инвестиционный проект по освоению месторождений цветных и благородных Билибинского района Чукотского автономного округа Письмо первого заместителя Губернатора Чукотского АО №03-19/2600 от 06.06.2017 |
| ВЛ-189 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская N 2 | Пожарский район, Приморский край, Смидовичский район, Еврейская автономная область, Бикинский район, район Имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 500 | 2024 год | 450 | 450 | - * | - * | повышение надежности межсистемного транзита, передача мощности между энергосистемами Хабаровского и Приморского краев | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-190 | ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск | г. Лесозаводск, Лесозаводский район, Кировское городское поселение, Кировский район, г. Спасск-Дальний, Спасский район, Приморский край | 220 | 2021 год | 167,6 | 167,6 | 167,6 | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморской энергосистемы; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-191 | заход ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна на ПС 220 кВ Артем (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Владивосток - Артем) | пос. Трудовое, г. Владивосток, г. Артем, Приморский край | 220 | 2021 год | 1 (КЛ) | 1 (КЛ) | - * | - * | присоединение жилой застройки федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в пос. Трудовое; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-192 | заходы ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск 1, 2 цепь на ПС 220 кВ Иман | Дальнереченский район (г. Дальнереченск), Приморский край | 220 | 2018 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и прочих потребителей Приморской энергосистемы | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-193 | ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Алдан | г. Нерюнгри, Алданский улус (с. Орочен 2-й), Республика Саха (Якутия) | 500 | до 2020 года | 210 | 210 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Канкунской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-194 | ВЛ 220 кВ Майя - Хандыга N 1 и N 2 | Мегино-Кангаласский улус (с. Майя, с. Беке, с. Сымах), Чурапчинский улус (с. Харбала 1-я), Томпонский улус (пос. Хандыга), Таттинский улус (с. Боробул), Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 2 × 350 | 700 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) | - * | Инвестиционный проект АО "ДВЭУК" |
| ВЛ-195 | ВЛ 110 кВ Сунтар - Нюрба (3 и 4 пусковые комплексы) | Сунтарский муниципальный район, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 110 | 2023 год | 151 | 151 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия) | - * | Инвестиционный проект ПАО «Якутскэнерго АО "ДВЭУК |
| ВЛ-196 | две ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-10 | Ленский район, Республика (Саха) Якутия | 220 | 2018 год | 2 × 112 | 224 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект АО "ДВЭУК" |
| ВЛ-197 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Рассоха N 1 и N 2 (достройка участка от ПС 220 кВ Талаканская до ПС 220 кВ Пеледуй) | Ленский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 2 × 125 | 250 | - * | - * | внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-198 | ВЛ 220 кВ Якутская ГРЭС-2 - Табага (Майя) (перевод на 220 кВ) | пос. Табага, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 2 × 31,1 | 62,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Якутской ГРЭС-2 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-199 | заходы ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах N 1 и N 2 на ПС 500 кВ Алдан | г. Нерюнгри, Алданский улус (г. Алдан), Республика Саха (Якутия) | 220 | до 2020 года | 10 | 10 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Канкунской ГЭС | - * | Инвестиционный проект АО "ДВЭУК" |
| ВЛ-200 | одноцепная ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ ГОК Таежный | городское поселение г. Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 110 | 2023 год | 5,2 | 5,2 | - * | - * | электроснабжение объектов, строящихся в рамках проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" | - * | Инвестиционный проект ЗАО «Горно-металлургическая компания «Тимир» |
| ВЛ-201 | ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 - Бердигестях | с. Бердигестях, Республика Саха (Якутия) | 110 | 2018 год | 0,84 | 0,84 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Якутской ГРЭС-2 | - * | - * |
| ВЛ-202 | ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 - Бердигестях (реконструкция) | г. Якутск, Горный улус (с. Бердигестях), Республика Саха (Якутия) | 110 | до 2020 года | 186 | 186 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Республики Саха (Якутия) | - * | - * |
| ВЛ-203 | ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 - Хатын-Юрях 1 и 2 цепь | пос. Хатын-Юрях, Республика Саха (Якутия) | 110 | 2018 год | 9,94 | 9,94 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Якутской ГРЭС-2 | - * | - * |
| ВЛ-204 | ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС - Якутская ГРЭС-2 1 и 2 цепь | Республика Саха (Якутия) | 110 | 2018 год | 5,63 | 5,63 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Якутской ГРЭС-2 | - * | - * |
| ВЛ-205 | ВЛ 110 кВ для электроснабжения Инаглинского угольного комплекса | г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | 110 | 2018 год | 7,5 | 7,5 | - * | - * | электроснабжение объектов, строящихся в рамках проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" | - * | - * |
| ВЛ-206 | ВЛ 220 кВ Красногорская - Сахалинская ГРЭС-2 | городской округ Томаринский, Сахалинская область | 220 | 2022 год | 6,75 | 6,75 | 48,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2, обеспечение электроснабжение потребителей Томаринского городского округа и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | собственные средства ПАО «Сахалинэнерго» | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 N @26 |
| ВЛ-207 | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС-2 - Макаровская | городской округ Томаринский, городской округ Макаровский, Сахалинская область | 220 | 2023 год | 78 | 78 | 110,26 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2, обеспечение электроснабжение потребителей Поронайского, Углегорского, Томаринского, Макаровского городских округов и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго», СМР - федеральный бюджет | Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Губернатора Сахалинской области от 30.04.2020 N 37 |
| ВЛ-208 | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС-2 - Томаринская (переустройство ВЛ 220 кВ Томаринская - Ильинская) | Томаринский район, Сахалинская область | 220 | 2018 год | 10 | 10 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2 | - * | - * |
| ВЛ-209 | ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС-2 - Углезаводская | городской округ Долинский, городской округ Томаринский, Сахалинская область | 220 | 2024 год | 102,27 | 102,27 | 102,678 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2, обеспечение электроснабжение потребителей Томаринского и Долинского городских округов и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго», СМР - федеральный бюджет | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 N @26 Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Губернатора Сахалинской области от 30.04.2020 N 37 |
| ВЛ-210 | ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко | пос. Ушман, пос. ст. Зимовье, Верхнебуреинский район, Хабаровский край, Облученский район, Еврейская автономная область | 500 | до 2020 года | 360 | 360 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Ургальской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-211 | заходы ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая на ПС 220 кВ НПС-32 | Смидовичский район, Еврейская автономная область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"; строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-212 | заходы ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт N 1 на ПС 220 кВ НПС-1 | Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 2 × 1,3 | 2,6 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 1 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-213 | заходы ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт N 1 и N 2 на ПС 220 кВ НПС-2 | Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 4 × 5 | 20 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-214 | заходы ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт N 2 на ПС 220 кВ НПС-3 | Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 2 × 22 | 44 | - * | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 3 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-215 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ в г. Советская Гавань - Эгге | пос. Лесозавод-20, Советско-Гаванский район, Хабаровский край | 110 | 2018 год | 2 | 2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Совгаванской ТЭЦ | - * | - * |
| ВЛ-216 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ в г. Советская Гавань - Окоча 1 и 2 цепь | г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, Хабаровский край | 110 | 2018 год | 15 | 15 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Совгаванской ТЭЦ | - * | - * |
| ВЛ-217 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ в г. Советская Гавань - Ванино 1 и 2 цепь | пос. Ванино, Советско-Гаванский район, Ванинский район, Хабаровский край | 110 | 2018 год | 35 | 35 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Совгаванской ТЭЦ | - * | - * |
| ВЛ-218 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | городское поселение Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ | 110 | 2021 год | 214,3 + 20,7 | 235 | - * | - * | подключение к централизованному электроснабжению золоторудного месторождения Кекура и горно-обогатительного комбината "Баимский" Чукотского автономного округа | средств окружного бюджета Чукотского автономного округа | Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года №41 |
| ВЛ-219 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 2 цепь с отпайкой на ПС Кекура | городское поселение Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ | 110 | 2024 год | 214,3 + 20,7 | 235 | - * | - * | подключение к централизованному электроснабжению золоторудного месторождения Кекура и горно-обогатительного комбината "Баимский" Чукотского автономного округа | средств окружного бюджета Чукотского автономного округа | Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года №41 |
| ВЛ-220 | ВЛ 110 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистое | Анадырский район, Чукотский автономный округ | 110 | до 2020 года | 230 | 230 | - * | - * | объединение энергоузлов Чукотского автономного округа в единую энергосистему | - * | - * |
| ВЛ-221 | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 | Гурьевский городской округ, городской округ Калининград, Зеленоградский городской округ, Светловский городской округ, Багратионовский городской округ, Калининградская область | 330 | 2018 год | 64,5 | 64,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Прегольской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-222 | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330, ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная | Гурьевский городской округ, Калининградская область | 330 | 2018 год | 5,2 + 5 | 10,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Прегольской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-223 | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев N 1 (Л-107), ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев N 2 (Л-189) | Гусевский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 3,7 + 3,7 | 7,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Маяковской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-224 | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск N 1 (Л-187) | Гусевский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 5,2 | 5,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Маяковской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-225 | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск с отпайками (Л-184), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная (Л-185) | Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 19,02 + 19,02 | 38,04 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Талаховской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-226 | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 N 1 (Л-112), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск 330 N 2 (Л-124) | Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 18,9 + 18,9 | 37,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Талаховской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-227 | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 N 3 (Л-106), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-186) | Советский городской округ, Славский городской округ, Неманский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 21,3 + 21,3 | 42,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Талаховской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-228 | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) | Светловский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 1 + 1 | 2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Приморской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-229 | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый N 1 с отпайками (Л-181), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый N 2 с отпайками (Л-182) | Светловский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 1 + 1 | 2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Приморской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-230 | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайками (Л-150), ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый (Л-183) | Светловский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 1 + 1 | 2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Приморской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-231 | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск N 2 (Л-188) | Гусевский городской округ, Черняховский городской округ, Калининградская область | 110 | 2018 год | 26,7 | 26,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Маяковской ТЭС | - * | - * |
| ВЛ-232 | ВЛ 220 кВ Лозовая - ВНХК №1 | Партизанский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2026 год | 30,5 | 30,5 | - * | - * | технологическое присоединение Восточного нефтехимического комплекса | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-233 | КЛ 110 кВ "ПС 220/110 кВ ВНХК - РУ 110 кВ ТЭС ВНХК" | падь Елизарова, Партизанский муниципальный район, Приморский край | 110 | 2026 год | 2 × 1,058 + 2 × 1,031 | 4,178 | - * | - * | энергоснабжение объектов промышленных и бытовых потребителей г. Находки | - * | - * |
| ВЛ-234 | ВЛ 220 кВ Омсукчан - РУ Усть-Среднеканской ГЭС | Омсукчанский городской округ, Среднеканский городской округ, Магаданская область | 220 | 2021 год | 200 | 200 | - * | - * | технологическое присоединение сетевых объектов подключения к централизованному электроснабжению горнодобывающих предприятий Билибинского района Чукотского автономного округа | - * | Инвестиционный проект по освоению месторождений цветных и благородных Билибинского района Чукотского автономного округа |
| ВЛ-235 | КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода 1 и 2 цепь | Истринский район, Одинцовский район, Рузский район, Можайский район, Московская область | 220 | 2018 год | 72,9 + 73,3 (ВЛ) + 2 × 7,2 (КЛ) | 160,54 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-236 | заходы ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Лузино на ПС 220 кВ Дружба | г. Омск, Омская область | 220 | 2020 год | 1,4 + 7,17 | 8,57 | - * | - * | подключение новых потребителей левобережной части г. Омска | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-237 | ВЛ 220 кВ Означенное - Степная 1 и 2 цепь | сельское поселение Аскизский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 1,1 + 1,1 | 2,2 | 182 | - * | повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасии; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-238 | кабельный заход ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская (с последующим образованием КВЛ 330 кВ Кингисеппская - Балти) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение уровня надежности электроснабжения г. Санкт-Петербург и Ленинградской области; строительство заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-239 | кабельный заход ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская (с последующим образованием КВЛ 330 кВ Ленинградская - Кингисеппская) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение уровня надежности электроснабжения г. Санкт-Петербург и Ленинградской области; строительство заходов ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-240 | КЛ 330 кВ Пулковская - Южная | город Пушкин, поселок Петро-Славянка, поселок Шушары, муниципальный округ № 75, г. Санкт-Петербург | 330 | 2021 год | 15,8 | 15,8 | 15,8 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения Пулковского и Пушкинского районов г. Санкт-Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области; строительство КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Пулковская - Южная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-241 | ВЛ 220 кВ Б - Эльгауголь | Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 53,7 | 53,7 | - * | - * | электроснабжение Эльгинского угольного комплекса и подъездного железнодорожного пути; строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-242 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-19 | городское поселение поселок Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 8,1 | 8,1 | 8,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше; обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан строительство третей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 337 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-243 | ВЛ 220 кВ НПС-19 - Нижний Куранах | Нерюнгринский район, Алданский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2019 год | 210 | 210 | - * | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"; строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-244 | ВЛ 500 кВ Холмогорская - Муравленковская | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 | 2018 год | 102 | 102 | - * | - * | ликвидация дефицита электроэнергии и повышение надежности энергоснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также обеспечение необходимой мощностью крупных нефте- и газодобывающих предприятий; строительство ВЛ 500 кВ Холмогорская - Муравленковская - Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-245 | ВЛ 500 кВ Холмогорская - Тарко-Сале | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 | 2018 год | 110 | 110 | - * | - * | ликвидация дефицита электроэнергии и повышение надежности энергоснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также обеспечение необходимой мощностью крупных нефте- и газодобывающих предприятий; строительство ВЛ 500 кВ Холмогорская - Муравленковская - Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-246 | ВЛ 220 кВ Тея - Чарыш | городское поселение Вершино-Тейский поссовет, сельское поселение Балыксинский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 48,7 | 48,7 | 48,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-247 | ВЛ 220 кВ Степная - Тея | Аскизский район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 36,70 | 36,70 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-248 | ВЛ 220 кВ Бискамжа - Теба | Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 1,32 | 1,32 | 97,9 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-249 | ВЛ 220 кВ Бискамжа - Тея (реконструкция захода на ПС 220 кВ Тея) | городское поселение Вершино-Тейский поссовет, Аскизский район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 2,5 | 2,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная; комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-250 | ВЛ 220 кВ Тея - Югачи | городское поселение Вершино-Тейский поссовет, сельское поселение Кызласский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 46,4 | 46,4 | 62,9 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; строительство 2-й ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-251 | ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 с отпайкой на НПС-8 1 и 2 цепь (участок ВЛ от НПС-7 до ПС НПС-8 1 и 2 цепь) | Верхнемарковское сельское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Киренское городское поселение, Алымовскеое сельское поселение, Криволукское сельское поселение, Макаровское сельское поселение, Петропавловское сельское поселение, Юбилейнинское сельское поселение, Киренский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 2 × 233 | 466 | 2 × 233 | - * | замыкание транзита "Усть-Кут - Пеледуй" и обеспечение параллельной работы объединенных энергосистем Сибири и Востока; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-252 | ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 2 (реконструкция участка ЛЭП) | Добрянский городской округ, Чусовской городской округ, Пермский край | 500 | 2021 год | 1 + 0,64 | 1,64 | 96,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1, 2 с отпайками на ПС Искра, ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Владимирская 1, 2 и ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино 2; реконструкция ВЛ 500 кВ ПГРЭС - Калино 2. Перенос промежуточной опоры № 246 из русла р. Старица на высокий берег реки | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-253 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на Пермскую ГРЭС с ликвидацией отпаек на ПС 220 кВ Искра) | Добрянский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 1,1 + 1,2 | 2,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического подключения нового блока парогазовой установки Пермской ГРЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1, 2 с отпайками на ПС Искра, ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Владимирская 1, 2 и ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-254 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Владимирская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на Пермскую ГРЭС) | Добрянский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 1,62 + 1,62 | 3,24 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение технологического подключения нового блока парогазовой установки Пермской ГРЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1, 2 с отпайками на ПС Искра, ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Владимирская 1, 2 и ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино 2; строительство ПС 220 кВ Соболи с заходами ВЛ 220 кВ и сооружением ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-255 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Искра 1 и 2 цепь (реконструкция) | г. Пермь, Добрянский муниципальный район, Пермский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 5,6 + 5,7 | 11,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического подключения нового блока парогазовой установки Пермской ГРЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1, 2 с отпайками на ПС Искра, ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Владимирская 1, 2 и ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-256 | заход ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на Ленинградская АЭС-2 (ПС 750 кВ Копорская) (с последующим образованием ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская АЭС-2 (Копорская) 1 цепь | городской округ Сосновоборский, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 750 | 2023 год | 3,7 | 3,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; проектно-изыскательские работы по строительству одноцепной ВЛ 750 кВ Копорская - Ленинградская ориентировочной протяженностью 128 км с расширением ПС 750 кВ Ленинградская на одну линейную ячейку 750 кВ, строительству одноцепной ВЛ 750 кВ Копорская - Ленинградская АЭС ориентировочной протяженностью 5,1 км, строительство заходов ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ПС 750 кВ Копорская ориентировочной протяженностью 9 км | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-257 | ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская № 2 | городской округ Сосновоборский, Бегуницкое сельское поселение, Сельцовское сельское поселение, Волосовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, Лопухинское сельское поселение, Гостилицкое сельское поселение, Кипенское сельское поселение, Ломоносовский муниципальный район, Сяськелевское сельское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Большеколпанское сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Сусанинское сельское поселение, Гатчинский муниципальный район, Форносовское городское поселение, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область | 750 | 2025 год | 137,4 | 137,4 | 137,4 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская № 2 (ориентировочной протяженностью 125 км); реконструкция ОРУ 750 кВ ПС 750 кВ Ленинградская (1 ячейка 750 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-258 | ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино) | Смоленский район, Починковский район, Рославльский район, Смоленская область | 330 | 2018 год | 0,5 | 0,5 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | увеличение пропускной способности между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-259 | ВЛ 330 кВ Талашкино - Витебск (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино) | Смоленский район, Краснинский район, Смоленская область | 330 | 2018 год | 1,26 | 1,26 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт; пересечение границы Российской Федерации | увеличение пропускной способности между энергосистемами Центра и Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-260 | ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1 (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино) | г. Смоленск, Смоленский район, Кардымовский район, Смоленская область | 220 | 2018 год | 0,43 | 0,43 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | увеличение пропускной способности между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-261 | ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Талашкино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино) | Смоленский район, Кардымовский район, Ярцевский район, Дорогобужский район, Смоленская область | 220 | 2018 год | 0,42 | 0,42 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | увеличение пропускной способности между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-262 | ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Талашкино с отпайкой 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Талашкино) | Смоленский район, Кардымовский район, Духовщинский район, Смоленская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,43 | 0,86 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | увеличение пропускной способности между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада; строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-263 | КВЛ 330 кВ Восточная - Волхов - Северная 1 и 2 цепь (реконструкция) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 15,8 + 15,82 (ВЛ) | 31,62 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Волхов-Северная; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-264 | КЛ 330 кВ Волхов-Северная - Завод Ильич 1 и 2 цепь | г. Санкт-Петербург | 330 | 2018 год | 5,2 + 5,24 | 10,44 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Волхов-Северная | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-265 | заход ВЛ 330 кВ Черкесск - Баксан на ПС 330 кВ Ильенко (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Баксан - Ильенко) | Предгорный район, Ставропольский край | 330 | 2018 год | 0,35 | 0,35 | - * | - * | повышение надежности и качества электроснабжения курортной зоны Кавказских Минеральных Вод; строительство ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-266 | заход ВЛ 330 кВ Черкесск - Баксан на ПС 330 кВ Ильенко (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко) | Предгорный район, Ставропольский край | 330 | 2018 год | 0,05 | 0,05 | - * | - * | повышение надежности и качества электроснабжения курортной зоны Кавказских Минеральных Вод; строительство ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-267 | ВЛ 500 кВ Барабинская - Восход | Георгиевское сельское поселение, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 500 | 2020 год | 1,67 | 1,67 | 291 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-268 | ВЛ 500 кВ Восход - Таврическая | Георгиевское сельское поселение, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 500 | 2020 год | 1,14 | 1,14 | 73,2 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-269 | заход ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская на ПС 500 кВ Восход (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Восход) | Кормиловский район, Омская область | 220 | 2018 год | 16,3 | 16,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | организация связи первой и второй ценовых зон оптового рынка Российской Федерации, минуя электросеть иностранных государств, обеспечение параллельной работы Тюменской энергосистемы объединенной энергосистемы Урала с объединенной энергосистемой Сибири; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-270 | ВЛ 220 кВ Восход - Татарская | Георгиевское сельское поселение, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 220 | 2020 год | 2,45 | 2,45 | 117 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-271 | ВЛ 220 кВ Восход - Ульяновская | Кормиловское городское поселение, Борчанское сельское поселение, Георгиевское сельское поселение, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 220 | 2020 год | 16,4 | 16,4 | 71,8 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-272 | ВЛ 220 кВ Восход - Московка | Борчанское сельское поселение, Георгиевское сельское поселение, Сыропятское сельское поселение, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 220 | 2020 год | 2,45 + 0,12 | 2,57 | 46,6 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-273 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут 1 цепь | Усть-Кутский район, Иркутская область | 500 | 2019 год | 0,96 | 0,96 | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-274 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Бобровка 1 и 2 цепь | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2019 год | 2 × 61,8 | 123,6 | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-275 | заходы ЛЭП на ПС 500 кВ Усть-Кут (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Коршуниха 1 и 2 цепь) | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 3,42 | 3,42 | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-276 | заходы ЛЭП на ПС 500 кВ Усть-Кут (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена) | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 3,45 | 3,45 | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-277 | заходы ЛЭП на ПС 500 кВ Усть-Кут (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Звездная) | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 0,60 | 0,60 | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области, развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-278 | заход ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая на ПС 500 кВ Белобережская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Новобрянская - Белобережская) | Карачевский муниципальный район, Брянская область | 500 | 2022 год | 1,6 | 1,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | развитие Брянской энергосистемы во избежание дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-279 | ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | Брянский муниципальный район, Карачевский муниципальный район, Навлинский муниципальный район, Выгоничский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 71,6 | 71,6 | - * | - * | развитие Брянской энергосистемы во избежание дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-280 | ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод | г. Брянск, Брянский муниципальный район, Карачевский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2022 год | 57,2 | 57,2 | - * | - * | развитие Брянской энергосистемы во избежание дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-281 | ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная | г. Фокино, Брянский муниципальный район, Карачевский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 51,2 | 51,2 | - * | - * | развитие Брянской энергосистемы во избежание дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-282 | ВЛ 220 кВ Призейская - А | Зейский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 101,7 | 101,7 | - * | - * | электроснабжение Эльгинского угольного комплекса и подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции "Улак" к "ЭУК"; строительство 2 ВЛ 220 кВ Призейская-Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-283 | ВЛ 220 кВ Призейская - Б | Зейский район, Амурская область, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 222,9 | 222,9 | - * | - * | электроснабжение Эльгинского угольного комплекса и подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции "Улак" к "ЭУК"; строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская-Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-284 | ВЛ 220 кВ А - Эльгауголь | Зейский район, Амурская область, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 168,1 | 168,1 | - * | - * | электроснабжение Эльгинского угольного комплекса и подъездного железнодорожного пути от железнодорожной станции "Улак" к "ЭУК"; строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская-Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-285 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино № 1 | городской округ город Комсомольск-на-Амуре, сельское поселение село Новый Мир, Селихинское сельское поселение, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2020 год | 58,6 | 58,6 | 58,6 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | надежное энергоснабжение потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань в нормальных и послеаварийных режимах; строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-286 | ВЛ 220 кВ Селихино - Ванино | Комсомольский район, Ванинский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 329,67 | 329,67 | - * | - * | надежное энергоснабжение потребителей Ванинского района и г. Советская Гавань в нормальных и послеаварийных режимах; строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-287 | ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская | Нижневартовский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 141 | 141 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского, Ноябрьского, Нижневартовского энергоузлов, а также транзита электроэнергии "Сургут - Холмогоры - СРТО" на севере Тюменской области; строительство ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-288 | КВЛ 220 кВ Лозовая - Находка | Находкинский городской округ, Екатериновское сельское поселение, Партизанский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | 27,2 + 1,1 | 28,3 | 28,3 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | улучшение энергоснабжения Партизанского района и Находкинского городского округа Приморского края; строительство ВЛ 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным ОРУ 220 кВ ПС Находка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-289 | КВЛ 220 кВ Находка - Широкая | Находкинский городской округ, Приморский край | 220 | 2022 год | 9,37 + 1,1 | 10,47 | 10,47 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | улучшение энергоснабжения Партизанского района и Находкинского городского округа Приморского края; строительство ВЛ 220 кВ Широкая - Лозовая с выносным ОРУ 220 кВ ПС Находка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-290 | заход ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на ПС 220 кВ Звезда (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Звезда) | городской округ закрытое административно-территориальное образование Большой Камень, Приморский край | 220 | 2018 год | 0,23 | 0,23 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения промышленных потребителей; строительство ПС 220 кВ Звезда с заходами ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-293 | ВЛ 220 кВ Февральск - Рудная | Селемджинский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 173,7 | 173,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения горнодобывающих предприятий Селемджинского района Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Февральск - Рудная с ПС 220 кВ Рудная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-294 | КВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - НПС-29 (заход на ПС 220 кВ НПС-29) | сельское поселение Аркадьевский сельсовет, сельское поселение Грибовский сельсовет, сельское поселение Отважненский сельсовет, Архаринский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 30,08 | 30,08 | 30,08 | - * | технологическое присоединение электроустановок промышленного потребителя; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара 2 цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-29 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-295 | ВЛ 220 кВ Архара - НПС-29 (заход на ПС 220 кВ НПС-29) | сельское поселение Аркадьевский сельсовет, сельское поселение Грибовский сельсовет, сельское поселение Отважненский сельсовет, Архаринский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - * | технологическое присоединение электроустановок промышленного потребителя; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара 2 цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-29 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-296 | ВЛ 220 кВ Владивосток - Суходол | Артемовский городской округ (г. Артем), Романовское сельское поселение, Штыковское сельское поселение, Смоляниновское городское поселение, Шкотовское городское поселение, Шкотовский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | 21,91 | 21,91 | 41 | - * | технологическое присоединение электроустановок нового морского порта "Суходол проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Суходол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-297 | ВЛ 220 кВ Суходол - Зеленый угол | Артемовский городской округ (г. Артем), Романовское сельское поселение, Штыковское сельское поселение, Смоляниновское городское поселение, Шкотовское городское поселение, Шкотовский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | 21,69 | 21,69 | 67 | - * | технологическое присоединение электроустановок нового морского порта "Суходол проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Суходол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-298 | ВЛ 500 кВ Демьянская - Нелым | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-299 | ВЛ 500 кВ Демьянская - Магистральная | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 1,5 | 1,5 | 200 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-300 | ВЛ 500 кВ Демьянская - Пыть-Ях | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 1,2 | 1,2 | 257 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-301 | ВЛ 500 кВ Демьянская - Тюмень (реконструкция захода на ПС 500 кВ Демьянская) | Уватский район, Тюменская область | 500 | 2023 год | 2,5 | 2,5 | - * | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-302 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Ермоловский с (реконструкция захода на ПС 500 кВ Демьянская) | Уватский район, Тюменская область | 220 | 2023 год | 3,5 | 3,5 | - * | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-303 | заход ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок на РП 220 кВ Ермоловский (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Демьянская - Ермоловский) | Уватский район, Тюменская область | 220 | 2018 год | 19 | 19 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств промышленных потребителей; проектно-изыскательские работы по строительству РП 220 кВ Ермоловский, 2 ЛЭП 220 кВ от РП Ермоловский до ЦРП 220 кВ Зимний, заходов ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок в РП Ермоловский | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-304 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2022 год | 4 | 4 | 60 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-305 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Снежная № 1 | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2022 год | 1,1 | 1,1 | 84 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-306 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Тямкинская 1 и 2 цепь | Уватский район, Тюменская область | 220 | 2023 год | 2 × 177,89 | 355,78 | - * | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-307 | заход ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок на РП 220 кВ Ермоловский (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Ермоловский - Чеснок) | Уватский район, Тюменская область | 220 | 2018 год | 18,9 | 18,9 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств промышленных потребителей; проектно-изыскательские работы по строительству РП 220 кВ Ермоловский, 2 ЛЭП 220 кВ от РП Ермоловский до ЦРП 220 кВ Зимний, заходов ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок в РП Ермоловский | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-308 | ВЛ 220 кВ Ермоловский - Зимний N 1 и N 2 | Уватский район, Тюменская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,15 | 0,3 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств промышленных потребителей; проектно-изыскательские работы по строительству РП 220 кВ Ермоловский, 2 ЛЭП 220 кВ от РП Ермоловский до ЦРП 220 кВ Зимний, заходов ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок в РП Ермоловский | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-309 | ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Старомышастовское сельское поселение, Динской муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,15 | 0,15 | 54,6 | - * | технологическое присоединение электроустановок промышленных потребителей; электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал; внешнее электроснабжение НПС-7 | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-310 | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Старомышастовское сельское поселение, Динской муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,15 | 0,15 | 22,9 | - * | технологическое присоединение электроустановок промышленных потребителей; электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал Новороссийска; внешнее электроснабжение НПС-7 | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-311 | ВЛ 500 кВ Восход - Витязь | Ишимский муниципальный район, Абадский муниципальный район, Сладковский муниципальный район, Тюменская муниципальный область, Называевский муниципальный район, Любинский муниципальный район, Саргатский муниципальный район, Омский муниципальный район, Кормиловский муниципальный район, Омская область | 500 | 2022 год | 342,4 | 342,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | объединение энергосистем Урала и Сибири, создание прямой связи, минуя энергосистемы иностранных государств; повышение надежности электроснабжения Омской и Тюменской энергосистем; строительство ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ; строительство ВЛ 500 кВ Восход - Витязь | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-312 | ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая | Партизанский муниципальный район, Манский муниципальный район, Саянский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 90,9 | 90,9 | 90,9 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-313 | ВЛ 220 кВ Саянская тяговая - Кравченко тяговая | Партизанский муниципальный район, Манский муниципальный район, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 45,8 | 45,8 | 45,9 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-314 | ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Курагино тяговая | Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 70,6 | 70,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая - Камала"; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-315 | КВЛ 500 кВ Очаково - Западная (реконструкция участка ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 0,3 (ВЛ) + 10,5 (КЛ) | 10,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2 цепь с отпайкой | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-316 | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино 1 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Щелковский муниципальный район, Московская область, Александровский муниципальный район, Владимирская область | 500 | 2024 год | 0,8 + 2 + 1,9 + 2,3 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,2 + 0,6 | 9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино N 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-317 | ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино 2 цепь | г. Ивантеевка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Пушкинский муниципальный район, Щелковский муниципальный район, Московская область, Александровский муниципальный район, Владимирская область | 500 | 2024 год | 88,3 | 88,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино N 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-318 | заход ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино на ПС 500 кВ Ярцево (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 500 | 2021 год | 0,6 | 0,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-319 | заход ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино на ПС 500 кВ Ярцево (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Ярцево - Трубино) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 500 | 2021 год | 4,9 | 4,9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-320 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Новософрино 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | (0,20+0,15+0,60) + (0,28+0,15+0,60) | 1,98 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-321 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Темпы 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | 2 × (0,15 + 1,95) | 4,2 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-322 | ВЛ 220 кВ Заря - Ярцево 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | (1,95+0,39+0,42+0,33+0,16) + (1,95+0,39+0,42+0,40+0,17) | 6,58 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-323 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Дальняя (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | 0,16 + 0,53 + 0,29 | 0,98 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-324 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Дальняя (реконструкция ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Щелковский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 57,7 | 57,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-325 | ВЛ 220 кВ Углич - Заря 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | 0,28 + 0,35 | 0,63 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-326 | ВЛ 220 кВ Грибово - Дровнино (реконструкция захода на ПС 220 кВ Грибово) | Волоколамский район, Московская область | 220 | 2018 год | 2,7 | 2,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Московской области; ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово с расширением ПС 220 кВ Грибово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-327 | ВЛ 220 кВ Шмелево - Грибово (реконструкция захода на ПС 220 кВ Грибово) | Волоколамский район, Московская область | 220 | 2018 год | 2,7 | 2,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Московской области; ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово с расширением ПС 220 кВ Грибово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-328 | заход ВЛ 220 кВ Кашира - Пахра на ПС 220 кВ Ступино (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Кашира - Ступино) | Ступинский муниципальный район, Каширский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 3,8 | 3,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Ступино с заходами ВЛ 220 кВ Кашира - Пахра | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-329 | заход ВЛ 220 кВ Кашира - Пахра на ПС 220 кВ Ступино (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Ступино - Пахра) | городской округ Домодедово, Ступинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 3,9 | 3,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Ступино с заходами ВЛ 220 кВ Кашира - Пахра | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-330 | заход ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево на ПС 500 кВ Западная (образование КВЛ 220 кВ Западная - Радищево) | Истринский муниципальный район, Красногорский муниципальный район, Солнечногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 14,9 (ВЛ) | 14,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-331 | заход ВЛ 110 кВ Куркино - Радищево на ПС 220 кВ Слобода и ПС 500 кВ Западная (образование КВЛ 220 кВ Западная - Слобода 1 цепь) | Истринский муниципальный район, Красногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 19,6 (ВЛ) + 8,2 (КЛ) | 27,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-332 | заход ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево на ПС 220 кВ Слобода и ПС 500 кВ Западная (образование КВЛ 220 кВ Западная - Слобода 2 цепь) | Истринский муниципальный район, Красногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 19,6 (ВЛ) + 8,2 (КЛ) | 27,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-333 | заход ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево на ПС 220 кВ Слобода (образование КВЛ 220 кВ Слобода - Шмелево) | Истринский муниципальный район, Рузский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,04 (ВЛ) + 8,19 (КЛ) | 8,23 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-334 | заход ВЛ 220 кВ Ярцево - Радуга на ПС 220 кВ Дмитров (образование ВЛ 220 кВ Дмитров - Радуга) | Дмитровский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 16,1 | 16,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 220 кВ Дмитров с заходами ВЛ 220 кВ Ярцево - Радуга | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-335 | ВЛ 220 кВ Дмитров - Темпы 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Дмитров) | Дмитровский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 2 × 0,2 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 220 кВ Дмитров с заходами ВЛ 220 кВ Ярцево - Радуга | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-336 | ВЛ 220 кВ Дмитров - Темпы 1 и 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Талдомский муниципальный район, Дмитровский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 2 × 48,5 | 97 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-337 | заход КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково на ПС 220 кВ Союз (Смирново) (с последующим образованием КЛ 220 кВ Очаково - Союз (Смирново)) | г. Москва | 220 | 2023 год | 0,05 | 0,05 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Смирново с заходами КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-338 | заход КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково на ПС 220 кВ Союз (Смирново) (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Союз (Смирново) - Нововнуково) | г. Москва | 220 | 2023 год | 0,05 (КЛ) | 0,05 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Смирново с заходами КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-339 | ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ - Ока (реконструкция захода на ПС 220 кВ Ока) | Серпуховский район, Московская область | 220 | 2020 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Ока | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-340 | ВЛ 220 кВ Шипово - Ока (реконструкция захода на ПС 220 кВ Ока) | Серпуховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2021 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской и Московской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Ока | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-341 | ВЛ 220 кВ Ока - Лазарево 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Ока) | Серпуховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2021 год | 0,15 + 0,17 | 0,32 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской и Московской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Ока | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-342 | ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Ока) | Серпуховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2021 год | 0,4 + 0,4 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской и Московской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Ока | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-343 | ВЛ 220 кВ Пошехонье - Первомайская с отпайкой на ПС Зашекснинская (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 1,4 | 1,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской и Вологодской областей; реконструкция перехода через р. Шексна (опоры N 231 - 234) ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 2 (Пошехонье - Первомайская) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-344 | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 500 | 2023 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-345 | ВЛ 500 кВ Белозерская - Череповецкая (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 500 | 2023 год | 0,45 | 0,45 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-346 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая 2 цепь (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 1,8 | 1,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-347 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-348 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 2 цепь | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 48,3 | 48,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; строительство ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС-РПП-2 с расширением ПС 220 кВ РПП-2 и ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-349 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - РПП-2 1 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,8 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-350 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - РПП-1 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-351 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-11 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-352 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-5 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,5 | 0,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-353 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-5А (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,5 | 0,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-354 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-12 с отпайкой на ГПП-6 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-355 | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС-2 - Череповецкая (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-356 | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС-2 - Череповецкая (реконструкция участка ЛЭП) | г. Череповец, Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 1,1 | 1,1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-2 (замена с выноской опор N 56, 57, 58, 59, 60) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-357 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-1 с отпайкой на ГПП-2 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 2 × 0,4 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-358 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-11 1 и 2 цепь (Прокат-1,2) (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,3 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция двухцепного участка ВЛ 220 кВ Прокат-1,2 в пролетах опор N 62 - 63 (пересечение с инженерными сооружениями) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-359 | ВЛ 220 кВ РПП-2 - ГПП-11 1 и 2 цепь (Прокат-3,4) (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,3 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция двухцепного участка ВЛ 220 кВ Прокат-3,4 в пролетах опор N 17 - 18 (пересечение с инженерными сооружениями) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-360 | заходы КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково на ПС 220 кВ Сколково (с последующим образованием КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Сколково) | г. Москва | 220 | 2023 год | 0,1 (КЛ) | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Сколково с заходами КВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-361 | заходы КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково на ПС 220 кВ Сколково (с последующим образованием КЛ 220 кВ Очаково - Сколково) | г. Москва | 220 | 2023 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; строительство ПС 220 кВ Сколково с заходами КВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-362 | ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино (реконструкция со строительством ПП 500 кВ Ожерелье в месте отпайки, с последующим образованием ВЛ 500 кВ Михайловская - Ожерелье) | Каширский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 0,7 | 0,7 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от ВЛ Кашира - ПП Ожерелье | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-363 | ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино (реконструкция со строительством ПП 500 кВ Ожерелье в месте отпайки, с последующим образованием ВЛ 500 кВ Ожерелье - Калужская) | Каширский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 1,8 | 1,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от ВЛ Кашира - ПП Ожерелье | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-364 | ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино (реконструкция со строительством ПП 500 кВ Ожерелье в месте отпайки, с последующим образованием ВЛ 500 кВ Ожерелье - Чагино) | Каширский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 0,8 | 0,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; строительство ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от ВЛ Кашира - ПП Ожерелье | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-365 | ВЛ 500 кВ Ожерелье - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 500 | 2025 год | 0,6 (ВЛ) | 0,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от ВЛ Кашира - ПП Ожерелье; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-366 | заход ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Каширская ГРЭС на ПП 500 кВ Ожерелье (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Ожерелье) | Каширский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 6,7 | 6,7 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от ВЛ Кашира - ПП Ожерелье | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-367 | заход ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Каширская ГРЭС на ПП 500 кВ Ожерелье (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Ожерелье) | Каширский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 7,2 | 7,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Калужской и Рязанской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ПП 500 Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ ответвление от Кашира - ПП Ожерелье | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-368 | заход ВЛ 500 кВ Ногинск - Чагино на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная) | г. Москва | 500 | 2023 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-369 | заход ВЛ 500 кВ Ногинск - Чагино на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино) | г. Москва | 500 | 2023 год | 0,7 | 0,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-370 | ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 500 | 2024 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-371 | ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 500 | 2023 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской, Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-372 | заход ВЛ 220 кВ Руднево - Ногинск на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Каскадная - Руднево 2 цепь) | г. Москва | 220 | 2025 год | 0,03 | 0,03 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-373 | заход ВЛ 220 кВ Руднево - ЦАГИ на ПС 500 кВ Каскадная (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Каскадная - ЦАГИ) | г. Москва | 220 | 2025 год | 0,02 | 0,02 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; строительство ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-374 | ВЛ 500 кВ Владимирская - Ногинск (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 500 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-375 | КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 500 | 2024 год | 0,05 (ВЛ) | 0,05 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-376 | КВЛ 220 кВ ГРЭС-3 - Ногинск 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,01 + 1,21 (ВЛ) | 1,22 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-377 | ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Ногинск (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,01 | 0,01 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-378 | ВЛ 220 кВ Каскадная - Ногинск (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,01 | 0,01 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-379 | ВЛ 220 кВ Ногинск - Шибаново (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,01 | 0,01 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-380 | КВЛ 220 кВ Ногинск - Дальняя (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ногинск) | Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 1,25 (ВЛ) | 1.25 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской и Владимирской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-381 | КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская (реконструкция участков ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,1 + 0,4 (ВЛ) + 10,2 + 1,6 (КЛ) | 12,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2 цепь с отпайкой; переустройство воздушного участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Сколково от существующего открытого пункта перехода 500, 220 кВ в кабельное исполнение, г. Одинцово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-382 | заходы КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево 1 цепь на ПС 220 кВ Чашниково (образование КВЛ 220 кВ Сигма - Чашниково) | Солнечногорский муниципальный район, Истринский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 15,2 | 15,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево 1 цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-383 | заходы КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево 1 цепь на ПС 220 кВ Чашниково (образование ВЛ 220 кВ Чашниково - Радищево) | Солнечногорский муниципальный район, Истринский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 15,2 | 15,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево 1 цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-384 | КВЛ 500 кВ Пахра - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 500 | 2022 год | 0,6 (ВЛ) | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-385 | ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Пахра) | городской округ Домодедово, Московская область | 500 | 2024 год | 0,1 | 0,1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Сименс (ПС 500 кВ Пахра) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-386 | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Чагино 9 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,05 (ВЛ) + 0,76 (КЛ) | 0,81 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-387 | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Чагино 7 с отп. на блок 8 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,06 (ВЛ) + 0,76 (КЛ) | 0,82 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-388 | КВЛ 220 кВ Чагино - Южная (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,15 (ВЛ) + 0,52 (КЛ) | 0,67 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-389 | КВЛ 220 кВ Иловайская - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,12 (ВЛ) + 0,46 (КЛ) | 0,58 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-390 | КВЛ 220 кВ Чагино - Жулебино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,17 (ВЛ) + 0,37 (КЛ) | 0,54 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-391 | КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Чагино 10 (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2022 год | 0,01 (ВЛ) + 0,31 (КЛ) | 0,32 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-392 | ВЛ 500 кВ Пахра - Новокаширская (реконструкция захода на ПС 500 кВ Пахра) | городской округ Домодедово, Московская область | 500 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Сименс (ПС 500 кВ Пахра) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-393 | ВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково (реконструкция захода на ПС 500 кВ Трубино) | городской округ Ивантеевка, Московская область | 500 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-394 | ВЛ 220 кВ Радищеве - Луч (реконструкция захода на ПС 220 кВ Луч) | Истринский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,03 | 0,03 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Луч | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-395 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Дмитров (реконструкция захода на ПС 500 кВ Ярцево) | Сергиево-Посадский район, Московская область | 220 | 2021 год | 1,5 | 1,5 | - * | - * | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-396 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Новософрино 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | (0,2 + 0,6) + (0,3 + 0,6) | 1,7 | - * | - * | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-397 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Темпы 1 и 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 2 × 2,0 | 4,0 | - * | - * | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-398 | ВЛ 220 кВ Заря - Ярцево 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | (1,9 + 0,4 + 0,4 + 0,3) + (0,4 + 1,9 + 0,4 + 0,4) | 6,1 | - * | - * | обеспечение выдачи мощности Загорской ГАЭС; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-399 | заход ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево на ПС 500 кВ Западная (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Западная - Куркино) | г. Москва, Красногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,3 (ВЛ) | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-400 | реконструкция ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово (образование КВЛ 220 кВ Западная - Герцево 1 и 2 цепь) | г. Москва, Красногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 2 × 5,3 (ВЛ) | 10,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-401 | заход ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево на ПС 500 кВ Западная (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Западная - Пенягино) | г. Москва, Красногорский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,3 (ВЛ) | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 110 кВ Тушино - Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Герцево и двухцепной КВЛ 220 кВ Западная - Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода - Шмелево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-402 | ВЛ 220 кВ Радищево - Шмелево (прохождение по территории ПС 220 кВ Назарьево) | Истринский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от ВЛ 220 кВ Радищево - Луч и ВЛ 220 кВ Радищево - Шмелево на ПС 220 кВ Назарьево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-403 | ВЛ 220 кВ Радищево - Луч (прохождение по территории ПС 220 кВ Назарьево) | Истринский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от ВЛ 220 кВ Радищево - Луч и ВЛ 220 кВ Радищево - Шмелево на ПС 220 кВ Назарьево | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-404 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - ГПП-3 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Череповецкая) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2023 год | 2 × 0,5 | 1,0 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; комплексная реконструкция ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-405 | ВЛ 220 кВ Белозерская - Первомайская (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 29,6 | 29,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-406 | ВЛ 220 кВ Белозерская - Пошехонье с отпайкой на ПС Зашекснинская (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 29,6 | 29,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-407 | ВЛ 220 кВ Белозерская - РПП-1 (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 29,6 | 29,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-408 | ВЛ 220 кВ Белозерская - РПП-2 (реконструкция) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 23,7 | 23,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-409 | ВЛ 220 кВ Белозерская - ГПП-1 (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 29,7 | 29,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-410 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - РПП-1 (реконструкция захода на РПП-1) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-411 | ВЛ 220 кВ РПП-1 - РПП-2 (реконструкция захода на РПП-1) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-412 | ВЛ 220 кВ Белозерская - РПП-1 (реконструкция захода на РПП-1) | г. Череповец, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-413 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - РПП-2 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-414 | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая (реконструкция участков ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,4 + 0,4 | 0,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-415 | ВЛ 220 кВ Череповецкая - РПП-1 (реконструкция участка ЛЭП) | Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-416 | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС-2-РПП-2 (реконструкция участка ЛЭП) | г. Череповец, Череповецкий район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 1,1 | 1,1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЭВС-1 (замена с выноской опор N 27, 28, 29) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-417 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая 2 цепь | Череповецкий район, Кадуйский район, Вологодская область | 220 | 2018 год | 30,8 | 30,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области; строительство ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 с расширением ПС 220 кВ РПП-2 и ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Череповецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-418 | ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино (реконструкция ЛЭП) | г. Москва | 500 | 2023 год | 12,0 | 12,0 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-419 | КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково (реконструкция ЛЭП) | г. Москва, Мытищинский муниципальный район, Дмитровский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 45,4 (ВЛ) | 45,4 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-420 | ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино (реконструкция ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Дмитровский муниципальный район, Московская область, Конаковский муниципальный район, Тверская область | 500 | 2025 год | 152,6 | 152,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-421 | КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково (реконструкция ЛЭП) | г. Москва, Ногинский муниципальный район, Щелковский муниципальный район, Пушкинский муниципальный район, Мытищинский муниципальный район, городской округ Королев, городской округ Ивантеевка, городской округ Фрязино, городской округ Электросталь, Московская область | 500 | 2025 год | 77,6 (ВЛ) | 77,6 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-422 | ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино (реконструкция ЛЭП) | г. Москва, Ленинский муниципальный район, городской округ Домодедово, Московская область | 500 | 2025 год | 36,7 | 36,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-423 | ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 (реконструкция ЛЭП) | Ленинский муниципальный район, Подольский муниципальный район, городской округ Домодедово, Московская область | 500 | 2025 год | 17,2 | 17,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-424 | КВЛ 500 кВ Западная - Очаково (реконструкция ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Красногорский муниципальный район, Московская область | 500 | 2025 год | 20,3 (ВЛ) | 20,3 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 500 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-425 | КВЛ 220 кВ Пахра - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Чагино) | г. Москва | 220 | 2024 год | 0,15 (ВЛ) + 0,52 (КЛ) | 0,67 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-426 | ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино (реконструкция захода на ПС 500 кВ Пахра) | городской округ Домодедово, Московская область | 500 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Сименс (ПС 500 кВ Пахра) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-427 | ВЛ 220 кВ Ярцево - Дальняя (реконструкция участков ЛЭП) | Сергиево-Посадский муниципальный район, Щелковский муниципальный район, Московская область | 220 | 2024 год | 0,5 + 0,3 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Московской области; строительство ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево 1, 2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково - Трубино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-428 | ВЛ 220 кВ Радищево - Шуколово (реконструкция ЛЭП) | Солнечногорский муниципальный район, Дмитровский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 43,7 | 43,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы и Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-429 | ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 - Дальняя (реконструкция ЛЭП) | Ногинский муниципальный район, Павлово-Посадский муниципальный район, Московская область, Киржачский муниципальный район, Владимирская область | 220 | 2025 год | 43,6 | 43,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-430 | ВЛ 220 кВ Радищево - Шмелево (реконструкция) | Истринский муниципальный район, Солнечногорский муниципальный район, Рузский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 76,8 | 76,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-431 | ВЛ 220 кВ Радищево - Луч (реконструкция) | Истринский муниципальный район, Солнечногорский муниципальный район, Рузский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 56,5 | 56,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-432 | ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески (реконструкция ЛЭП) | Шатурский район, Егорьевский район, Коломенский район, Московская область | 220 | 2018 год | 83,6 | 83,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-433 | ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Крона (реконструкция ЛЭП) | Шатурский район, Егорьевский район, Московская область | 220 | 2018 год | 53,8 | 53,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Московского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена предаварийных опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-434 | КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково (реконструкция участков ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,1 (ВЛ) + 10,2 (КЛ) | 10,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения Московской области; реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2 цепь с отпайкой | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-435 | КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино (реконструкция участков ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,1 (ВЛ) + 10,2 (КЛ) | 10,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Московской области; реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2 цепь с отпайкой | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-436 | КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково (реконструкция участков ЛЭП) | г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,1 (ВЛ) + 10,2 (КЛ) | 10,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Московской области; реконструкция участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, сооружение участков КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Подушкино, КВЛ 220 кВ Очаково - Нововнуково и КВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2 цепь с отпайкой | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-437 | КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Сколково (реконструкция участков ЛЭП) | Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2023 год | 0,4 (ВЛ) + 1,5 (КЛ) | 1,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения Московской области; переустройство воздушного участка КВЛ 500 кВ Западная - Очаково, КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская, КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково - Сколково от существующего открытого пункта перехода 500, 220 кВ в кабельное исполнение, г. Одинцово | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-438 | КВЛ 500 кВ Западная - Очаково | Одинцовский муниципальный район, Московская область | 500 | 2021 год | 7,15 | 7,15 | 32,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкции КВЛ 500 кВ Западная - Очаково в пролетах опор № 175 - ОПП "Одинцово-2" в части перевода в кабельное исполнение (ориентировочная протяженность 7 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-439 | КВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк 1 и 2 цепь | с. Ясное, г. Артем, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, Приморский край | 220 | 2021 год | 25,6 + 25,6 (ВЛ), 1,91 + 1,9 (КЛ) | 55,01 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк, с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-440 | ВЛ 220 кВ Лондоко - Ургал с отпайками на ПС Кульдур и Тырма-тяговая (реконструкция) | пгт. Теплоозерск, Облученский район, Еврейская автономная область, Новоургальское городское поселение, Верхнебуреинский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 283,42 | 283,42 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Лондоко - Ургал | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-441 | ВЛ 220 кВ Высокогорная - Ванино (реконструкция) | Высокогорненское городское поселение, городское поселение "Рабочий поселок Ванино", Ванинский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 192,14 | 192,14 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Высокогорная - Ванино | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-442 | ВЛ 220 кВ Сиваки - НПС-23 | Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 4,91 | 4,91 | 58,6 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан строительство двух одноцепных заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 с образованием ВЛ 220 кВ Ключевая - НПС-23 и ВЛ 220 кВ НПС-23 - Сиваки протяженностью 9,659 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-443 | ВЛ 220 кВ Короли/т - НПС-26 с отпайкой на ПС 220 кВ Белогорск | сельское поселение Полянский сельсовет, Серышевский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 1,5 | 1,5 | 89,7 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская - Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 с образованием ВЛ 220 кВ Амурская - НПС-26 и ВЛ 220 кВ Короли/т - НПС-26 с отпайкой на ПС Белогорск протяженностью 4,272 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-444 | ВЛ 220 кВ Амурская - НПС-26 | сельское поселение Полянский сельсовет, Серышевский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 1,74 | 1,74 | 51,1 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан; строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская - Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 с образованием ВЛ 220 кВ Амурская - НПС-26 и ВЛ 220 кВ Короли/т - НПС-26 с отпайкой на ПС Белогорск протяженностью 4,272 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-445 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (Л-241/242) (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Хабаровская - НПС-1) | пос. Смидович, Смидовичский район, Еврейская автономная область, Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 97,58 | 97,58 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-446 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (Л-241/242) (с последующим образованием ВЛ 220 кВ НПС-1 - НПС-2 с отпайкой на ПС Литовко) | пос. Литовко, Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 77,33 | 77,33 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-447 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (Л-241/242) (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Хабаровская - НПС-2 с отпайкой на ПС Литовко) | пос. Смидович, Смидовичский район, Еврейская автономная область, пос. Литовко, Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 175,43 | 175,43 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-448 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (с последующим образованием ВЛ 220 кВ НПС-2 - Старт) | пос. Хальгасо, Солнечный район, Амурский район, Комсомольский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 219,12 | 219,12 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-449 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (с последующим образованием ВЛ 220 кВ НПС-2 - НПС-3) | Амурский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 98,28 | 98,28 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-450 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко (с последующим образованием ВЛ 220 кВ НПС-3 - Старт) | пос. Хальгасо, Солнечный район, Амурский район, Комсомольский район, Хабаровский край | 220 | 2018 год | 121,03 | 121,03 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-451 | ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино N 1, N 2 | Партизанский район, Приморский край | 220 | 2018 год | 12,4 | 12,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморской энергосистемы, перевод электроснабжения ПС 220 кВ Козьмино на проектную схему в связи с вводом ПС 500 кВ Лозовая; расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Лозовая на две линейные ячейки; строительство ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино 1 и 2 цепь | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-452 | заход ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая на ПС 220 кВ НПС-32 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Хабаровская - НПС-32) | Смидовичский район, Еврейская автономная область | 220 | 2019 год | 1,4 | 1,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"; строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-453 | заход ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая на ПС 220 кВ НПС-32 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Биробиджан - НПС-32 с отпайкой на ПС 220 кВ Икура-тяговая) | г. Биробиджан, Смидовичский район, Биробиджанский район, Еврейской автономной области | 220 | 2019 год | 1,4 | 1,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"; строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская - Биробиджан N 1 с отпайкой на ПС Икура-тяговая в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-454 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, рабочий поселок Хор, городское поселение Хорское, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 42 | 42 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-455 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, городское поселение Хорское, рабочий поселок Хор, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 130,27 | 130,27 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-456 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Гидролизная - Аван-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, городское поселение Хорское, рабочий поселок Хор, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1 + 0,5 | 1,5 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-457 | заход ВЛ 500 кВ Южная - Шагол на ПС 500 кВ Курчатовская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол) | г. Заречный, г. Белоярский, г. Сысертский, Свердловская область | 500 | 2022 год | 86,88 | 86,88 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Южная - Шагол (заходы в РУ 500 кВ БАЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-458 | ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Шагол) | Краснопольское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2022 год | 0,17 | 0,17 | 55,1 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-459 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Шагол) | Краснопольское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2022 год | 0,22 | 0,22 | 62,1 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-460 | КВЛ 500 кВ Южно-Уральская ГРЭС-2 - Шагол (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Шагол) | Краснопольское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2022 год | 0,26 | 0,26 | 88,4 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-461 | ВЛ 220 кВ Шагол - Кунашак (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Шагол) | Краснопольское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,62 | 0,62 | 62,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-462 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Аван-тяговая - Бикин-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, городское поселение Хорское, рабочий поселок Хор, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 90,17 | 90,17 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-463 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Дормидонтовка-тяговая - Аван-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, городское поселение Хорское, рабочий поселок Хор, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 59,04 | 59,04 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-464 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Аван-тяговая - Розенгартовка-тяговая) | Пожарский район, Приморский край, г. Бикин, Бикинский район, Хорское городское поселение, рабочий поселок Хор, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 49,26 | 49,26 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-465 | ВЛ 220 кВ БК2 - Артемовская ТЭЦ (реконструкция) | г. Большой Камень, Шкотовский район, г. Артем, Приморский край | 220 | 2018 год | 0,8 | 0,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; ВЛ 220 кВ БК2 - Артемовская ТЭЦ (реконструкция) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-466 | ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная (реконструкция) | Пожарский район, Дальнереченский район, Кировский район, Спасский район, Черниговский район, Приморский край | 500 | 2018 год | 0,7 | 0,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края, увеличение пропускной способности электрической сети на юг Приморья; реконструкция ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная (вынос опоры N 1040 с места проседания грунта) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-467 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино (реконструкция) | городской округ г. Комсомольск-на-Амуре, Селихинское сельское поселение, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2022 год | 0,4 + 0,3 + 0,5 + 0,6 + 6,1 | 7,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино (участок ВЛ в пойме реки Амур) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-468 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Старт № 1 с отпайкой на ПС Парус и отпайкой на ГПП-4 (реконструкция) | поселок сельского типа Хальгасо, Солнечный муниципальный район, городской округ г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский муниципальный район Хабаровский край | 220 | 2025 год | 13,2 | 13,2 | 47,5 | - * | строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Старт № 1 с отпайкой на ГПП-4 (достройка участка ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Комсомольская - ГПП-4 до ПС 220 кВ Старт ориентировочной протяженностью 21 км с образованием ВЛ 220 кВ Комсомольская - Старт № 1 с отпайкой на ПС 220 кВ ГПП-4), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-469 | ВЛ 220 кВ Губерово-тяговая - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман (реконструкция) | Пожарский район, Дальнереченский район, г. Лесозаводск, Приморский край | 220 | 2021 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Губерово-тяговая - Лесозаводск (устранение негабарита в пролете опор N 418-419) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-470 | ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 (реконструкция) | городской округ Артемовский, г. Артем, Владивостокский городской округ, г. Владивосток, Приморский край | 220 | 2022 год | 8,5 | 8,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; реконструкция ВЛ 220 кВ АТЭЦ-ВТЭЦ-2. Замена 25 опор ВЛ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-471 | заход ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Ядрино-тяговая с отпайкой на ПС Тарманчукан-тяговая на ПС 220 кВ Архара (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара 1 цепь) | шт. Прогресс, Архаринский район, Бурейский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 1,8 + 1,6 | 3,4 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Нижнебурейской ГЭС; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-472 | заход ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Ядрино-тяговая с отпайкой на ПС Тарманчукан-тяговая на ПС 220 кВ Архара (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Архара - Ядрино-тяговая с отпайкой на ПС 220 кВ Тарманчукан-тяговая) | Архаринский район, Бурейский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Нижнебурейской ГЭС; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-473 | ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара N 1 (участок от оп. 222 до ПС 220 кВ Архара) | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Архара, сельское поселение Аркадьевский сельсовет, Архаринский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 1,78 | 1,78 | 54,8 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Архара N 2 с заменой опоры по техсостоянию (1 опора) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-474 | ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2 цепь (реконструкция) | городское поселение г. Завитинск, Бурейский район, Завитинский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 36,1 | 36,1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 500 МВт | выдача мощности Нижнебурейской ГЭС; строительство ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-475 | КВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Завитая с отпайкой на ПС Створ | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский, сельское поселение Долдыканский сельсовет, сельское поселение Родионовский сельсовет, Бурейский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 36 | 36 | 151 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство одноцепной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая N 2 в сторону ПС 220 кВ Створ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-476 | заход 220 кВ КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино (достройка участка действующей КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино 1 цепь) | муниципальное образование "Город Сковородино", Сковородинский район, Амурская область | 500 | 2018 год | 5 | 5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство заходов 220 кВ ВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-477 | заход 220 кВ КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино (достройка участка действующей ВЛ 220 кВ Сковородино - Бам-тяговая) | муниципальное образование "Город Сковородино", Сковородинский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,5 | 0,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство заходов 220 кВ ВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-478 | заход 220 кВ КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино (достройка участка действующей ВЛ 220 кВ Сковородино - Уруша-тяговая) | муниципальное образование "Город Сковородино", Сковородинский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство заходов 220 кВ ВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-479 | заход 220 кВ КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино (достройка участка действующей ВЛ 220 кВ Сковородино - Ульручьи-тяговая) | муниципальное образование "Город Сковородино", Сковородинский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство заходов 220 кВ ВЛ 500 кВ Тында - Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-480 | ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) | г. Благовещенск, Благовещенский район, Тамбовский район, Амурская область | 220 | 2019 год | 59,8 | 59,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-481 | ВЛ 220 кВ Тамбовка (Журавли) - Варваровка | Тамбовский район, Октябрьский район, Амурская область | 220 | 2019 год | 48,9 | 48,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-482 | ВЛ 220 кВ Амурская - Благовещенская № 2 | городской округ город Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2023 год | 8,49 | 8,49 | 130 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-483 | ВЛ 220 кВ Завитая - Варваровка (реконструкция) | Октябрьский район, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-484 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах 2 цепь | Нерюнгринский район, Алданский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2019 год | 276,9 | 276,9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-485 | ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот 1 цепь | городское поселение поселок Нижний Курнах, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 47,5 | 47,5 | 47,5 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-486 | ВЛ 220 кВ Томмот - Майя 1 цепь | городское поселение город Томмот, Алданский муниципальный район, сельское поселение Жемконский 1-й наслег, сельское поселение Жемконский 2-й наслег, сельское поселение Качикатский наслег, Хангаласский муниципальный район, сельское поселение Рассолодинский наслег, сельское поселение Хаптагайский наслег, сельское поселение Харанский наслег, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 435 | 435 | 435 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-487 | ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск | Сибирцевское городское поселение, Черниговский муниципальный район, Спасский муниципальный район, городской округ Спасск-Дальний, Приморский край | 220 | 2022 год | 76,2 | 76,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморской энергосистемы; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-488 | ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск (реконструкция) | Чкаловское сельское поселение (железнодорожная станция Свиягино), городской округ Спасск-Дальний, Спасский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморской энергосистемы; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-489 | ВЛ 500 кВ Чугуевка - Лозовая | Партизанский городской округ, Чугуевский муниципальный округ, Лазовский муниципальный округ, Екатериновское сельское поселение, Сергеевское сельское поселение, Новицкое сельское поселение, Партизанский муниципальный район, Приморский край | 500 | 2020 год | 191 | 191 | 191 | - * | повышение надежности электроснабжения юга Приморского края; строительство ВЛ 500 кВ Чугуевка - Лозовая - Владивосток с ПС 500 кВ Лозовая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-490 | ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая | Артемовский городской округ, Партизанский городской округ, Смоляниновское городское поселение, Новонежинское сельское поселение, Центральненское сельское поселение, Штыковское сельское поселение, Шкотовский муниципальный район, Екатериновское сельское поселение, Партизанский муниципальный район, Приморский край | 500 | 2020 год | 117 | 117 | 117 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения юга Приморского края; строительство ВЛ 500 кВ Чугуевка - Лозовая - Владивосток с ПС 500 кВ Лозовая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-491 | ВЛ 220 кВ Уруша/т - Сгибеево/т | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2023 год | 9,1 | 9,1 | 19,6 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство заходов ВЛ 220 кВ Уруша/т - Ерофей Павлович/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Сгибеево/т протяженностью 9,08 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-492 | ВЛ 220 кВ Сгибеево/т - Ерофей Павлович/т | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша, Сковородинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2023 год | 64,8 | 64,8 | 64,8 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство заходов ВЛ 220 кВ Уруша/т - Ерофей Павлович/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Сгибеево/т протяженностью 9,08 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-493 | ВЛ 500 кВ Хабаровская - Комсомольская | Смидовичский район, Еврейская автономная область, Амурский район, Комсомольский район, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 500 | 2018 год | 364 | 364 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского края и Еврейской автономной области; строительство ВЛ 500 кВ Хабаровская - Комсомольская с линией связи | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-494 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 | городской округ город Зея, городской округ город Свободный, сельское поселение Береинский сельсовет, сельское поселение Петрушинский сельсовет, сельское поселение Селетканский сельсовет, Шимановский муниципальный район, сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Курганский сельсовет, сельское поселение Мухинский сельсовет сельское поселение Семеновский сельсовет, Свободненский муниципальный район, рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки, рабочий поселок (поселок городского типа) Ушумун, сельское поселение Чалганский сельсовет, сельское поселение Тыгдинский сельсовет, Магдагачинский муниципальный район, сельское поселение Амуро-Балтийский сельсовет, сельское поселение Овсянковский сельсовет, сельское поселение Николаевский сельсовет, Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2020 год | 357 | 357 | 357 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-495 | ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ | г. Свободный, Благовещенский район, Амурская область | 500 | 2018 год | 153,2 | 153,2 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-496 | заходы ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Черепаха (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Владивосток - Черепаха) | г. Артем, г. Владивосток, Приморский край | 220 | 2018 год | 1,3 | 1,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Черепаха с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Черепаха | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-497 | заходы ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Черепаха (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Черепаха - Зеленый угол) | г. Артем, г. Владивосток, Приморский край | 220 | 2018 год | 1,2 | 1,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Черепаха с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Черепаха | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-498 | КВЛ 500 кВ Тында - Сковородино 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Тында) | г. Тында, Амурская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,2 (КЛ) | 0,4 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи Амурской энергосистемы и Южно-Якутского энергорайона объединенной энергосистемы Востока; реконструкция ПС 220 кВ Тында | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-499 | КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Тында) | г. Тында, Амурская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,2 (КЛ) | 0,4 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи Амурской энергосистемы и Южно-Якутского энергорайона объединенной энергосистемы Востока; реконструкция ПС 220 кВ Тында | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-500 | КВЛ 220 кВ Тында - Дипкун (реконструкция захода на ПС 220 кВ Тында) | г. Тында, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,2 (КЛ) | 0,2 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи Амурской энергосистемы и Южно-Якутского энергорайона объединенной энергосистемы Востока; реконструкция ПС 220 кВ Тында | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-501 | КВЛ 220 кВ Тында - Хорогочи (реконструкция захода на ПС 220 кВ Тында) | г. Тында, Амурская область | 220 | 2018 год | 0,2 (КЛ) | 0,2 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи Амурской энергосистемы и Южно-Якутского энергорайона объединенной энергосистемы Востока; реконструкция ПС 220 кВ Тында | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-502 | ВЛ 220 кВ Хехцир - Гидролизная с отпайкой на ПС Кругликово-тяговая (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Хехцир) | Хорское городское поселение, район имени Лазо, Хабаровский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи энергосистем Приморского и Хабаровского краев; реконструкция ПС 220 кВ Хехцир и ПС 500 кВ Хехцир-2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-503 | ВЛ 220 кВ Хехцир - Дормидонтовка-тяговая с отпайкой на ПС Кругликово-тяговая (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Хехцир-2) | Хабаровский район, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи энергосистем Приморского и Хабаровского краев; реконструкция ПС 220 кВ Хехцир и ПС 500 кВ Хехцир-2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-504 | ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир 3 и 4 цепь | сельское поселение село Некрасовка, Дружбинское сельское поселение, Ракитинское сельское поселение, Восточное сельское поселение, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 47 + 47 | 94 | 2 × 75,5 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности межсистемной связи энергосистем Приморского и Хабаровского краев; реконструкция ПС 220 кВ Хехцир, ПС 500 кВ Хехцир - 2; установка АТ 1, 2 мощностью 250 МВА, установка КРУЭ 110 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-505 | ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир-2 1 цепь с отпайкой на ПС 220 кВ Князе-Волконка, ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир-2 2 цепь (реконструкция) | Хабаровский район, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 2 × 88,5 | 180,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности межсистемной связи энергосистем Приморского и Хабаровского краев; реконструкция ПС 220 кВ Хехцир и ПС 500 кВ Хехцир-2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-506 | ВЛ 220 кВ Хехцир-2 - НПС-36 (реконструкция) | Хабаровский район, район имени Лазо, Вяземский район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 138,2 | 138,2 | - * | - * | повышение надежности межсистемной связи энергосистем Приморского и Хабаровского краев; реконструкция ПС 220 кВ Хехцир и ПС 500 кВ Хехцир-2 | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-507 | заход ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна на ПС 220 кВ Артем (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Артем - Волна) | г. Артем, пос. Трудовое, г. Владивосток, Приморский край | 220 | 2021 год | 1 (КЛ) | 1 (КЛ) | - * | - * | присоединение жилой застройки федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в пос. Трудовое; строительство ПС 220 кВ Артем с заходами ЛЭП 220 кВ Владивосток - Волна | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-508 | заход ВЛ 220 кВ РЦ - Хабаровская ТЭЦ-3 на ПС 220 кВ Амур (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Амур - РЦ) | г. Хабаровск, Хабаровский край | 220 | 2018 год | (0,03 + 1,10) (ВЛ) + 2,00 (КЛ) | 3,13 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Амур | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1432 от 28.12.2016 |
| ВЛ-509 | заход ВЛ 220 кВ РЦ - Хабаровская ТЭЦ-3 на ПС 220 кВ Амур (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур) | г. Хабаровск, Хабаровский край | 220 | 2018 год | (0,03 + 1,10) (ВЛ) + 2,02 (КЛ) | 3,15 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Амур | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-510 | ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда 1 цепь | сельское поселение Орто-Нахаринский наслег, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-511 | заходы ВЛ 220 Городская - Пеледуй 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС НПС-11 на ПП 220 кВ Чаянда (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй 1 и 2 цепь с отпайкой на ПП Чаянда) | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Чаянда с заходами ВЛ 220 кВ, двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чаянда - Нюя, ПС 220 кВ Нюя, заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нюя - УКПГ-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-512 | заход ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ Скрытая (образование ВЛ 220 кВ К - Скрытая) | Кавалеровский район, Чугуевский муниципальный округ, Дальнереченский район, Приморский край | 220 | 2019 год | 43,3 | 43,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Скрытая с заходами ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-513 | заход ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ Скрытая (образование ВЛ 220 кВ Скрытая - Лесозаводск) | Кавалеровский район, Чугуевский муниципальный округ, Дальнереченский район, Приморский край | 220 | 2019 год | 43,1 | 43,1 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПС 220 кВ Скрытая с заходами ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-514 | ВЛ 500 кВ Дальневосточная - Владивосток | Черниговский район, Михайловский район, Уссурийский район, г. Артем, Приморский край | 500 | 2020 год | 95,3 | 95,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 500 кВ Дальневосточная - Владивосток | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-515 | КВЛ 220 кВ Владивосток - Сухановка с отпайкой на ПС 220 кВ Промпарк 1 и 2 цепь | пгт. Зарубино, Хасанский район, Надеждинский район, Приморский край | 220 | 2025 год | 116,9 + 116,8 | 233,7 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств; проектно-изыскательские работы по строительству ПС 220 кВ Сухановка с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк 1, 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-516 | заход ВЛ 220 кВ Партизанск - Широкая на ПС 500 кВ Лозовая (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Лозовая - Широкая) | Партизанский район, Приморский край, г. Находка, Приморский край | 220 | 2018 год | 4,8 | 4,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморской энергосистемы; строительство ВЛ 500 кВ Чугуевка - Лозовая - Владивосток с ПС 500 кВ Лозовая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-517 | заход ВЛ 220 кВ Партизанск - Широкая на ПС 500 кВ Лозовая (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск) | пос. Лозовый, г. Находка, Партизанский район, Приморский край | 220 | 2018 год | 4,8 | 4,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморской энергосистемы; строительство ВЛ 500 кВ Чугуевка - Лозовая - Владивосток с ПС 500 кВ Лозовая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-518 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Хехцир - Гидролизная с отпайкой на ПС 220 кВ Кругликово-тяговая) | Корфовское городское поселение, Хабаровский район, Хабаровский край | 220 | 2021 год | 15,4 | 15,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ ПримГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-519 | реконструкция транзита 220 кВ Приморская ГРЭС - Хехцир (реконструкция ВЛ 220 кВ Хехцир - Дормидонтовка-тяговая с отпайкой на ПС 220 кВ Кругликово-тяговая) | Корфовское городское поселение, Хабаровский район, Хабаровский край | 220 | 2021 год | 12,8 + 1 + 0,5 | 14,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского и Приморского краев; реконструкция ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровск и ВЛ 220 кВ ПримГРЭС - РЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-520 | ВЛ 220 кВ Амурская - ТЭС Сила Сибири № 1 | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Сободненский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 8,11 | 8,11 | 40,5 | - * | технологическое присоединение энергетических установок потребителей Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комбината; строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяженностью 105,76 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-521 | ВЛ 220 кВ Амурская - ТЭС Сила Сибири № 2 | городской округ город Свободный, сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, сельское поселение Новгородский сельсовет, Сободненский муниципальный район, сельское поселение Краснояровский сельсовет, сельское поселение Молчановский сельсовет, Мазановский муниципальный район, сельское поселение Аргинский сельсовет, Серышевский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 81,5 | 81,5 | 81,5 | - * | технологическое присоединение энергетических установок потребителей Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комбината; строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяженностью 105,76 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-522 | ВЛ 220 кВ ТЭС Сила Сибири - Зея | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Сободненский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 7,94 | 7,94 | 9,23 | - * | технологическое присоединение энергетических установок потребителей Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комбината; строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяженностью 105,76 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-523 | ВЛ 220 кВ ТЭС Сила Сибири - Новокиевка | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Сободненский муниципальный район, сельское поселение Краснояровский сельсовет, сельское поселение Молчановский сельсовет, Мазановский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 45,2 | 45,2 | 45,2 | - * | технологическое присоединение энергетических установок потребителей Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комбината; строительство заходов ВЛ 220 кВ на ТЭС Сила Сибири протяженностью 105,76 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-524 | заход ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Шмаковка/т (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т с отпайкой на ПС Кировка) | с. Авдеевка, Кировское городское поселение, Кировский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | 15,2 | 15,2 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов железной дороги; проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Шмаковка/т | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-525 | заход ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Шмаковка/т (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Шмаковка/т - Свиягино/т) | с. Авдеевка, Кировское городское поселение, Кировский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2022 год | 15,2 | 15,2 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов железной дороги; проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Шмаковка/т | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-526 | заход КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында на ПС 220 кВ Технолизинг (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Сковородино - Технолизинг) | г. Сковородино, Сковородинский район, Амурская область | 220 | 2019 год | 4 | 4 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств; строительство заходов КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Технолизинг | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-527 | заход КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында на ПС 220 кВ Технолизинг (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Технолизинг - Тында) | г. Сковородино, Сковородинский район, Амурская область | 220 | 2019 год | 4,1 | 4,1 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств; строительство заходов КВЛ 220 кВ Сковородино - Тында в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Технолизинг | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-528 | ВЛ 500 кВ Ерковецкая ТЭЦ - Хэйхэ 1 и 2 цепь | с. Ерковцы, сельское поселение Ерковецкий сельсовет, Благовещенский район, г. Благовещенск, Ивановский район, Амурская область | 500 | 2023 год | 2 × 90,3 | 180,6 | - * | пересечение границы Российской Федерации, обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Ерковецкой ТЭЦ; строительство ВЛ 220-500 кВ СВМ Ерковецкая ТЭЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-529 | ВЛ 220 кВ Ерковецкая ТЭЦ - Благовещенская 1 и 2 цепь | с. Ерковцы, сельское поселение Ерковецкий сельсовет, Благовещенский район, г. Благовещенск, Ивановский район, Амурская область | 220 | 2023 год | 72,0 + 72,1 | 144,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | выдача мощности Ерковецкой ТЭЦ; строительство ВЛ 220-500 кВ СВМ Ерковецкая ТЭЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-530 | ВЛ 220 кВ Амурская - Зея | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Сободненский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская - Ледяная в ПП 220 кВ Зея протяженностью 12 км; строительство ПП 220 кВ Зея | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-531 | ВЛ 220 кВ Зея - Ледяная | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Нижнебузулинский сельсовет, Сободненский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 8,86 | 8,86 | 28,6 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская - Ледяная в ПП 220 кВ Зея протяженностью 12 км; строительство ПП 220 кВ Зея | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-532 | заход ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 1 цепь с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ Амга (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Амга с отпайкой на ПС НПС-16) | Алданский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 5,3 | 5,3 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств КС-3 газопровода Сила Сибири; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 N 1 с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Амга, сооружение ПП 220 кВ Амга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-533 | заход ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 1 цепь с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ Амга (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Амга - НПС-15) | Алданский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 5,3 | 5,3 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств КС-3 газопровода Сила Сибири; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - НПС-15 N 1 с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Амга, сооружение ПП 220 кВ Амга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-534 | заход КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында 2 цепь в ПП 220 кВ Нагорный (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нагорный) | пгт. Нагорный, городское поселение поселок Золотинка, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2019 год | 8,8 | 8,8 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств КС-5 газопровода Сила Сибири; проектно-изыскательские работы по строительству заходов КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында 2 цепь в ПП 220 кВ Нагорный, сооружение ПП 220 кВ Нагорный | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-535 | заход КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында 2 цепь в ПП 220 кВ Нагорный (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Нагорный - Тында) | пгт. Нагорный, городское поселение поселок Золотинка, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) Тындинский район, Амурская область | 220 | 2019 год | 9 | 9 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств КС-5 газопровода Сила Сибири; проектно-изыскательские работы по строительству заходов КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында 2 цепь в ПП 220 кВ Нагорный, сооружение ПП 220 кВ Нагорный | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-536 | ВЛ 500 кВ Комсомольская - Хабаровская (реконструкция участков ЛЭП) | Амурский район, Хабаровский край | 500 | 2018 год | 0,7 + 1,1 | 1,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение нефтеперекачивающей станции N 2 нефтепровода - отвода трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-537 | ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Черепаха | г. Артем, Приморский край | 220 | 2018 год | 10,1 | 10,1 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-538 | ВЛ 220 кВ Черепаха - Зеленый угол | г. Владивосток, г. Артем, Приморский край | 220 | 2018 год | 34,5 | 34,5 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-539 | ВЛ 220 кВ Томмот - НПС-19 | городское поселение поселок Серебряный Бор, Нерюнгринский муниципальный район, городское поселение город Томмот, городское поселение Нижний Куранах, городское поселение город Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 329 | 329 | 329 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 220 кВ Майя и заходы ВЛ 35 кВ 110 кВ на ПС 220 кВ Майя; строительство третьей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 337 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-540 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская 1 цепь (реконструкция захода на Зейскую ГЭС) | г. Зея, Амурская область | 500 | 2018 год | 1 | 1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-541 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | пос. Берея, Шимановский район, Амурская область | 500 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-542 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | пос. Берея, Шимановский район, Амурская область | 500 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-543 | ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская (реконструкция захода на ПС 500 кВ Амурская) | г. Свободный, Амурская область, | 500 | 2018 год | 0,9 | 0,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница; ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская (реконструкция захода на ПС 500 кВ Амурская) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-544 | ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол | Артемовский городской округ, Владивостокский городской округ, Приморский край | 220 | 2018 год | 44,9 | 44,9 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол (участок ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-545 | ВЛ 330 кВ Октябрьская - Восточная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,14 + 0,52 | 0,66 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-546 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,54 | 0,54 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-547 | ВЛ 330 кВ Восточная - Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,49 | 0,49 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-548 | КВЛ 330 кВ Восточная - Северная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,46 | 0,46 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-549 | КВЛ 330 кВ Восточная - Ржевская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,28 + 0,33 (ВЛ) | 0,61 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-550 | ВЛ 330 кВ Восточная - Выборгская 1 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,26 | 0,26 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-551 | ВЛ 330 кВ Восточная - Выборгская 2 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,46 | 0,46 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-552 | ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ - Восточная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Восточная) | Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,23 | 0,23 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Восточная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-553 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино 2 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Колпино) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,05 | 0,05 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; расширение ПС 330/110 кВ Колпино (комплексная реконструкция) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-554 | КВЛ 330 кВ Колпино - Восточная 1 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Колпино) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,07 (ВЛ) | 0,07 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; расширение ПС 330/110 кВ Колпино (комплексная реконструкция) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-555 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Южная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,27 + 0,25 | 0,52 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-556 | КВЛ 330 кВ Ленинградская - Центральная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,24 (ВЛ) | 0,24 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-557 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,25 | 0,25 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-558 | ВЛ 330 кВ Восточная - Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,23 | 0,23 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-559 | КВЛ 330 кВ Пулковская - Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 0,27 | 0,27 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-560 | ВЛ 220 кВ Южная - Колпинская (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,32 | 0,32 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-561 | КВЛ 220 кВ Южная - Славянка (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2018 год | 0,32 (ВЛ) | 0,32 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-562 | ВЛ 220 кВ Южная ТЭЦ - Южная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2018 год | 0,43 + 0,37 | 0,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-563 | КВЛ 220 кВ Южная - Чесменская 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 2 × 0,7 | 1,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-564 | КВЛ 220 кВ Восточная - Чесменская с отпайкой на ПС Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,71 | 0,71 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-565 | КВЛ 220 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ - Южная (реконструкция захода на ПС 330 кВ Южная) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,7 | 0,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-566 | ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ - Полупроводники (реконструкция захода на ПС 220 кВ Полупроводники) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2022 год | 0,03 | 0,03 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Полупроводники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-567 | ВЛ 220 кВ Полупроводники - Приморская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Полупроводники) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,03 | 0,03 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Полупроводники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-568 | КВЛ 220 кВ Южная - Чесменская 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Чесменская) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,05 + 0,04 (ВЛ) | 0,09 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС N 20 Чесменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-569 | КВЛ 220 кВ Восточная - Чесменская с отпайкой на ПС Южная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Чесменская) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,05 (ВЛ) | 0,05 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС N 20 Чесменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-570 | КЛ 220 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ - Чесменская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Чесменская) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,05 | 0,05 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС N 20 Чесменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-571 | КВЛ 220 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ - Южная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Чесменская) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,48 (КЛ) | 0,48 (КЛ) | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС N 20 Чесменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-572 | КЛ 330 кВ Волхов-Северная - Завод Ильич 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 330 кВ Завод Ильич) | г. Санкт-Петербург | 330 | 2022 год | 2 × 0,18 | 0,36 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильич | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-573 | КВЛ 220 кВ Проспект Испытателей - Завод Ильич (реконструкция захода на ПС 330 кВ Завод Ильич) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,02 (ВЛ) | 0,02 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильич | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-574 | КВЛ 220 кВ Приморская - Завод Ильич (реконструкция захода на ПС 330 кВ Завод Ильич) | г. Санкт-Петербург | 220 | 2022 год | 0,02 (ВЛ) | 0,02 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Завод Ильич | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-575 | КВЛ 220 кВ Брянская - Цементная | Дятьковский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,26 (КЛ) | 0,26 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Цементная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-576 | КВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Цементная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Цементная) | Дятьковский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,04 (ВЛ) | 0,04 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Цементная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-577 | КВЛ 220 кВ Брянская - Цементная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Цементная) | Дятьковский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,04 (ВЛ) | 0,04 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Цементная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-578 | ВЛ 330 кВ Эстонская ТЭС - Кингисеппская (реконструкция захода на ПС 330 кВ Кингисеппская) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 0,28 | 0,28 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области (г. Кингисепп и г. Сланцы), обеспечение транзита электроэнергии в Эстонию; реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-579 | ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков (реконструкция захода на ПС 330 кВ Кингисеппская) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 0,29 | 0,29 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области (г. Кингисепп и г. Сланцы), обеспечение транзита электроэнергии в Эстонию; реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-580 | ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Гатчинская (реконструкция захода на ПС 330 кВ Кингисеппская) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 0,19 | 0,19 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области (г. Кингисепп и г. Сланцы), обеспечение транзита электроэнергии в Эстонию; реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-581 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская | Гатчинский муниципальный район, Лужский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 92,3 | 92,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Гатчинская - Лужская с ПС 330 кВ Лужская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-582 | заход ВЛ 330 кВ Восточная - Северная на ПС 330 кВ Парнас (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Восточная - Парнас) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,37 (КЛ) | 0,37 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга; строительство ПС 330 кВ Парнас с заходами ВЛ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-583 | заход ВЛ 330 кВ Восточная - Северная на ПС 330 кВ Парнас (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Парнас - Северная) | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,36 (КЛ) | 0,36 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга; строительство ПС 330 кВ Парнас с заходами ВЛ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-584 | заход ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ - Каменогорская на ПС 330 кВ Зеленогорская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ - Зеленогорская) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,97 | 0,97 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-585 | заход ВЛ 330 кВ Северо-Западная ТЭЦ - Каменогорская на ПС 330 кВ Зеленогорская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Зеленогорская - Каменогорская) | Выборгский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 1 | 1 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-586 | заход ВЛ 330 кВ Восточная - Выборгская на ПС 330 кВ Зеленогорская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Восточная - Зеленогорская) | Всеволжский муниципальный район, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,98 | 0,98 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-587 | заход ВЛ 330 кВ Восточная - Выборгская на ПС 330 кВ Зеленогорская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Зеленогорская - Выборгская) | Выборгский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 1 | 1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Зеленогорск с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-588 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Кингисеппская (реконструкция участка ЛЭП) | Тосненский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Волосовский муниципальный район, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 132,97 | 132,97 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области и Эстонии; реконструкция ВЛ 330 кВ Л-374 Балтийская ГРЭС - ПС Ленинградская (замена 42-х опор) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-589 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (реконструкция участка ЛЭП) | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область, Эстония | 330 | 2021 год | 39,37 | 39,37 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области и Эстонии; реконструкция ВЛ 330 кВ Л-374 Балтийская ГРЭС - ПС Ленинградская (замена 42-х опор) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-590 | ВЛ 330 кВ Эстонская ТЭС - Кингисеппская (реконструкция участка ЛЭП) | Кингисеппский район, Ленинградская область, Эстония | 330 | 2018 год | 35,14 | 35,14 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области и Эстонии, реконструкция ВЛ 330 кВ Л-373 Эстонская ГРЭС - ПС Кингисеппская (замена 32-х опор) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-591 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская (реконструкция участка ЛЭП) | Гатчинский район, Волосовский район, Кингисеппский район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 104,5 | 104,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция ВЛ 330 кВ Л-372 Кингисеппская - Гатчинская (устранение негабаритов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-592 | ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ - Полупроводники (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2025 год | 19,34 | 19,34 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-593 | ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ - Парголово (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2025 год | 15,29 | 15,29 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-594 | ВЛ 220 кВ Северная ТЭЦ - Восточная 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2025 год | 2 × 24,62 | 49,24 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-595 | ВЛ 330 кВ Гатчинская - Южная (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Гатчинский муниципальный район, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 53,8 | 53,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-596 | КВЛ 330 кВ Ленинградская - Центральная (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 37,66 (ВЛ) | 37,66 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-597 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Южная 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 42,21 + 42,18 | 84,39 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-598 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Восточная (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Тосненский муниципальный район, Всеволжский муниципальный район, городской округ Сосновоборский, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 118,47 | 118,47 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-599 | ВЛ 330 кВ Ленинградская - Ручей (реконструкция ЛЭП) | Тосненский муниципальный район, Ленинградская область, Чудовский муниципальный район, Новгородская область | 330 | 2025 год | 76,65 | 76,65 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-600 | ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Чудово (реконструкция ЛЭП) | Киришский муниципальный район, Ленинградская область, Чудовский муниципальный район, Новгородская область | 330 | 2025 год | 54,45 | 54,45 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-601 | ВЛ 330 кВ Западная - Ломоносовская (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 37,93 | 37,93 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-602 | КВЛ 330 кВ Западная - Пулковская (реконструкция ЛЭП) | г. Санкт-Петербург, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 61,65 | 61,65 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-603 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Гатчинская (реконструкция ЛЭП) | Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, городской округ Сосоновоборский, г. Сосновый Бор, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 93,83 | 93,83 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-604 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Ломоносовская | городской округ Сосновоборский, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 9,46 | 9,46 | 57 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Ломоносовская с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС - ПС Западная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-605 | ВЛ 330 кВ Ручей - Чудово (реконструкция ЛЭП) | Чудовский муниципальный район, Новгородская область | 330 | 2025 год | 13,34 | 13,34 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; реконструкция 14-ти ВЛ Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор в местах пересечения ВЛ с автомобильными и железными дорогами) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-606 | ВЛ 330 кВ Чудово - Юго-Западная (реконструкция ЛЭП) | Чудовский муниципальный район, Новгородский муниципальный район, Новгородская область | 330 | 2022 год | 91,75 | 91,75 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Новгородской области; реконструкция ВЛ 330 кВ Чудово - Юго-Западная (устранение негабарита и замена траверс опор) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-607 | ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков (реконструкция ЛЭП) | Кингисеппский район, Сланцевский район, Ленинградская область, Гдовский район, Псковский район, Псковская область | 330 | 2019 год | 225,68 | 225,68 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской и Псковской области; реконструкция ВЛ 330 кВ Кингисепп - Псков (устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-608 | ВЛ 500 кВ Новобрянская - Белобережская (реконструкция ЛЭП) | Карачевский муниципальный район, Навлинский муниципальный район, Брянский муниципальный район, Выгоничский муниципальный район, Брянская область | 500 | 2021 год | 56,8 | 56,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-609 | ВЛ 500 кВ Белобережская - Елецкая (реконструкция ЛЭП) | Карачевский муниципальный район, Брянская муниципальный область, Хотынецкий муниципальный район, Урицкий муниципальный район, Орловский муниципальный район, Мценский муниципальный район, Залегощенский муниципальный район, Новосильский муниципальный район, Верховский муниципальный район, Новодеревеньковский муниципальный район, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область, Измалковский муниципальный район, Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 500 | 2021 год | 18,79 | 18,79 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-610 | ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль 1 цепь (реконструкция ЛЭП) | Смоленский район, Смоленская область | 330 | 2020 год | 48,88 | 48,88 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-611 | ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Смоленский район, Смоленская область | 330 | 2020 год | 48,95 | 48,95 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-612 | ВЛ 330 кВ Талашкино - Витебск (реконструкция ЛЭП) | Смоленский район, Краснинский район, Руднянский район, Смоленская область, Белоруссия | 330 | 2020 год | 89,41 | 89,41 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-613 | ВЛ 330 кВ Рославль - Кричев (реконструкция ЛЭП) | Рославльский район, Шумячский район, Смоленская область, Белоруссия | 330 | 2020 год | 78,58 | 78,58 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-614 | КВЛ 220 кВ Брянская - Цементная (реконструкция ЛЭП) | Дятьковский район, Брянский район, Брянская область | 220 | 2020 год | 27,68 (ВЛ) | 27,68 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-615 | ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Компрессорная (реконструкция ЛЭП) | Духовщинский район, Шумячский район, Ярцевский район, Холм-Жирковский район, Смоленская область | 220 | 2020 год | 64,13 | 64,13 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-616 | ВЛ 220 кВ Новобрянская - Железногорская (реконструкция ЛЭП) | Выгоничский район, Навлинский район, Брасовский район, Брянская область, Дмитровский район, Орловская область, Железногорский район, Курская область | 220 | 2020 год | 144,76 | 144,76 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-617 | ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская (реконструкция ЛЭП Брянским ПМЭС) | Брянский район, Дятьковский район, Брянская область, | 220 | 2020 год | 39,6 | 39,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-618 | ВЛ 220 кВ Компрессорная - Восток (реконструкция ЛЭП) | Холм-Жирковский район, Новодугинский район, Вяземский район, Смоленская область | 220 | 2020 год | 75,3 | 75,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; некомплексная реконструкция ВЛ Брянского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) (замена опор, устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-619 | ВЛ 330 кВ Копорская - Кингисеппская | Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 82 | 82 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-620 | КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Восточная 1 цепь (реконструкция захода на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС) | Киришский район, Ленинградская область | 330 | 2018 год | 10,43 (ВЛ) | 10,43 (ВЛ) | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС; строительство заходов ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-621 | ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Сясь (реконструкция захода на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС) | Киришский район, Ленинградская область | 330 | 2018 год | 0,9 | 0,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС; строительство заходов ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-622 | ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Тихвин-Литейный (реконструкция захода на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС) | Киришский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 0,73 | 0,73 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС; строительство заходов ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-623 | КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПППТ 1 и 2 цепь | городской округ Сосновоборский, Ленинградская область | 330 | 2025 год | 2 × 4,85 | 9,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Ленинградской области; проектно-изыскательские работы по строительству Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Выборгская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-624 | КВЛ 300 кВ ПППТ - Выборгская | городской округ Сосновоборский, Выборгский район, Ленинградская область | 300 | 2025 год | 45,98 (КЛ) + 67,13 (ВЛ) | 113,11 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Ленинградской области; проектно-изыскательские работы по строительству Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Выборгская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-625 | ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Талашкино) | Новосокольнический муниципальный район, Великолукский муниципальный район, Усвятский муниципальный район, Псковская область, Велижский муниципальный район, Демидовский муниципальный район, Смоленский муниципальный район, Смоленская область | 330 | 2022 год | 261,58 | 261,58 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Смоленской области; реконструкция ПС 330 кВ Талашкино | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-626 | заход ВЛ 330 кВ Западная - Южная на ПС 330 кВ Пулковская (с последующим образованием КВЛ 330 кВ Западная - Пулковская) | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 0,5 (ВЛ) + 0,3 (КЛ) | 0,8 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения Пулковского и Пушкинского районов г. Санкт-Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Пулковская с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-627 | заход ВЛ 330 кВ Западная - Южная на ПС 330 кВ Пулковская (с последующим образованием КВЛ 330 кВ Южная - Пулковская) | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | 330 | 2021 год | 0,2 (ВЛ) + 0,3 (КЛ) | 0,5 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения Пулковского и Пушкинского районов г. Санкт-Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Пулковская с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-628 | ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Талашкино (реконструкция ЛЭП) | Смоленский район, Кардымовский район, Ярцевский район, Дорогобужский район, Смоленская область | 220 | 2018 год | 104,97 | 104,97 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Смоленской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1, ВЛ 220 кВ Новобрянская - Найтоповичи 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-629 | ВЛ 220 кВ Новобрянская - Найтоповичи 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Выгоничский район, Почепский район, Унечский район, Брянская область | 220 | 2018 год | 106,8 | 106,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Смоленской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1, ВЛ 220 кВ Новобрянская - Найтоповичи 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-630 | ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1 (реконструкция ЛЭП) | Смоленский район, Кардымовский район, г. Смоленск, Смоленская область | 220 | 2018 год | 45,6 | 45,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Смоленской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1, ВЛ 220 кВ Новобрянская - Найтоповичи 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-631 | заход ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово на ПС 330 кВ Ручей (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ручей - Чудово) | Чудовский район, Новгородская область | 330 | 2021 год | 0,12 | 0,12 | - * | - * | подключение электроустановок потребителей промышленно-логистической зоны в Чудовском районе Новгородской области; строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - Чудово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-632 | заход ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Усть-Луга - Кингисеппская) | Кингисеппский район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 6,57 | 6,57 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Ленинградской области; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - (Копорская) - Кингисеппская; строительство ПС 330 кВ Усть-Луга с заходами ВЛ 330 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-633 | заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Колпино) | Киришский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2022 год | 91,74 | 91,74 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Киришской ГРЭС; строительство заходов ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-634 | ВЛ 330 кВ Ломоносовская - Западная | Низинское сельское поселение, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 9,55 | 9,55 | 38 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области; строительство ПС 330 кВ Ломоносовская с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС - ПС Западная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-635 | КВЛ 220 кВ Белобережская - Цементная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Цементная) | Дятьковский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,27 (КЛ) | 0,27 (КЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Цементная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-636 | ВЛ 220 кВ Талашкино - Смоленск-1 (реконструкция захода на ПС 220 кВ Смоленск-1) | городской округ город Смоленск, Смоленская область, | 220 | 2021 год | 0,06 | 0,06 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Смоленской области; реконструкция ПС 220 кВ Смоленск-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-637 | ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Витаминкомбинат 2 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,38 | 0,38 | 19,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-638 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона 1 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,42 | 0,42 | 5,16 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-639 | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона 2 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,46 | 0,46 | 5,23 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-640 | ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир (реконструкция ЛЭП) | г. Армавир, Новокубанский район, Успенский район, г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский район, Краснодарский край | 330 | 2018 год | 83,95 | 83,95 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского и Ставропольского краев; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 500 кВ Невинномысск и строительству ВЛ 330-01 Невинномысская ГРЭС - Армавир | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-641 | ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук (реконструкция) | городской округ город-курорт Железноводск, Минераловодский муниципальный район, Солуно-Дмитриевский сельсовет, Куршавский сельсовет, Красноярский сельсовет, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край; Ударненское городское поселение, Прикубанский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика | 330 | 2023 год | 84,4 | 84,4 | 84,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики; реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-642 | ВЛ 220 кВ Нагорный - Восточная (реконструкция участков ЛЭП) | г. Геленджик, Крымский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 27,77 | 27,77 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Восточная - Кирилловская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-643 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Нагорный (реконструкция участков ЛЭП) | Абинский район, Крымский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 18,70 | 18,70 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная 1 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-644 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (реконструкция ЛЭП) | г. Новороссийск, Абинский район, Крымский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 46,99 | 46,99 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-645 | ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 (реконструкция участков ЛЭП) | Андроповский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2021 год | 2,67 | 2,67 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики; реконструкция ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-646 | ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук (реконструкция затопляемых участков ЛЭП) | Андроповский район, Ставропольский край | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики; реконструкция ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-647 | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь (реконструкция участков ЛЭП) | Шпаковский муниципальный район, Изобильненский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2021 год | 1,05 + 0,92 | 1,97 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики; реконструкция ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-648 | ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск | Карачаевский район, Усть-Джегутинский район, Хабезский район, Прикубанский район, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 330 | 2018 год | 50,02 | 50,02 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС; строительство ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширением ПС 330 кВ Черкесск | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-649 | ВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко (реконструкция участков ЛЭП) | Прикубанский район, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 330 | 2018 год | 6,9 | 6,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС; строительство ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС - Черкесск с расширением ПС 330 кВ Черкесск | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-650 | КЛ 110 кВ Роза-Хутор - Мзымта | г. Сочи, Краснодарский край | 110 | 2018 год | 3,52 | 3,52 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство кабельных и воздушных линий 110 кВ в районе плато Роза Хутор | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-651 | КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | г. Сочи, Краснодарский край | 110 | 2018 год | 3,49 | 3,49 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство кабельных и воздушных линий 110 кВ в районе плато Роза Хутор | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-652 | заходы КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская на закрытый ПП 220 кВ для плавки гололеда N 1 (на ВЛ 220 кВ Вардане - Черноморская) | г. Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 0,29 + 0,93 | 1,22 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ЗКРП-220 Вардане - Черноморская (ЗКРП-1) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-653 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская (реконструкция участков ЛЭП) | Абинский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 0,66 | 0,66 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ПС 500 кВ Кубанская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-654 | ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8 (реконструкция участков ЛЭП) | Абинский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 0,7 | 0,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ПС 500 кВ Кубанская; строительство ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора с реконструкцией ПС 500 кВ Кубанская и ПС 220 кВ Бужора | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-655 | ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 (реконструкция участков ЛЭП) | Староминский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 0,29 | 0,29 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Ростовской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Староминская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-656 | ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (реконструкция участков ЛЭП) | Староминский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 0,27 | 0,27 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Ростовской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Староминская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-657 | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинская (реконструкция, вынос с территории площадки) | Усть-Лабинское городское поселение, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,35 | 0,35 | 0,35 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительньм сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-658 | ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская - Тихорецк | Усть-Лабинское городское поселение, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,29 | 0,29 | 85 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 м (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-659 | заход КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс на ПС 500 кВ Вардане (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Центральная - Вардане) | г. Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 0,33 | 0,33 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 500 кВ Вардане с заходами ВЛ 220 кВ и 500 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-660 | заход КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс на ПС 500 кВ Вардане (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Вардане - Дагомыс) | г. Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 0,33 (ВЛ) | 0,33 (ВЛ) | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 500 кВ Вардане с заходами ВЛ 220 кВ и 500 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-661 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора (реконструкция) | Киевское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,1 | 0,1 | 83,41 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал Новороссийска; строительство ПС 220 кВ НПС-8 с заходами ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-662 | заходы ВЛ 220 кВ НПС-8 - Вышестеблиевская на ПС 220 кВ Бужора (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8) | Крымский район, Абинский район, г. Анапа, Краснодарский край | 220 | 2019 год | 31,14 | 31,14 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора с реконструкцией ПС 500 кВ Кубанская и ПС 220 кВ Бужора | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-663 | ВЛ 220 кВ Северная - Калийная 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Усольский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,75 + 0,8 | 1,55 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция переходов через электрифицированную железную дорогу ВЛ 220 кВ Северная - Калийная 1, 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-664 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Калино с отпайкой на ПС Горная 1 цепь (реконструкция участка опор 167 - 309) | Чусовской район, Гремячинский район, Губахинский район, Пермский край | 220 | 2021 год | 55,2 | 55,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино - Яйвинская ГРЭС 1 цепь с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167 - 309) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-665 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Калино с отпайкой на ПС Горная 2 цепь (реконструкция участка опор 206 - 323) | Гремячинский городской округ, Чусовской муниципальный район, Пермский край | 220 | 2021 год | 46,6 | 46,6 | 143,8 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино - Яйвинская ГРЭС-2 цепь с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206 - 323) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-666 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Калино с отпайкой на ПС Горная 1 цепь (реконструкция участка опор 74 - 166 и 1 - 20 на отпайке) | городской округ город Губаха, городской округ город Кизел, Александровский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2025 год | 35,3 + 6,7 | 42 | 143,5 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино - Яйвинская ГРЭС 1 цепь с отпайкой на ПС Горная (участок опор 74 - 166), отпайка на ПС Горная 1 цепь (участок опор 1 - 20) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-667 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Калино с отпайкой на ПС Горная 2 цепь (реконструкция участка опор 134 - 205) | Гремячинский городской округ, городской округ город Губаха, Пермский край | 220 | 2025 год | 29,2 | 29,2 | 143,8 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино - Яйвинская ГРЭС-2 цепь с отпайкой на ПС Горная (участок опор 134 - 205) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-668 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Искра 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Добрянский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,9 | 0,9 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Пермской ГРЭС; строительство ПС 220 кВ Соболи с заходами ВЛ 220 кВ и сооружением ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-669 | ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и 2 цепь | городской округ Пермский, г. Пермь, Добрянский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 101,17 + 100,98 | 202,15 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Пермской ГРЭС; строительство ПС 220 кВ Соболи с заходами ВЛ 220 кВ и сооружением ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 1 и ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС - Соболи 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-670 | ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Владимирская (комплексная реконструкция) | г. Пермь, Добрянский район, Пермский край | 220 | 2018 год | 29,29 | 29,29 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Владимирская 1 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-671 | ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Соболи (комплексная реконструкция) | г. Пермь, Добрянский район, Пермский край | 220 | 2018 год | 29,27 | 29,27 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; проектно-изыскательские работы по комплексной реконструкции ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС - Владимирская 1 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-672 | ВЛ 220 кВ Витязь - Голышманово (реконструкция ЛЭП) | Голышмановский район, Ишимский район, Тюменская область | 220 | 2018 год | 0,45 | 0,45 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; строительство ВЛ 500 кВ Курган - Ишим (Заря) с реконструкцией ПС 500 кВ Курган | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-673 | ВЛ 220 кВ Витязь - Заводоуковск (реконструкция ЛЭП) | Голышмановский район, Ишимский район, Тюменская область | 220 | 2018 год | 0,33 | 0,33 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; строительство ВЛ 500 кВ Курган - Ишим (Заря) с реконструкцией ПС 500 кВ Курган | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-674 | ВЛ 220 кВ Титан - Яйвинская ГРЭС (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Титан) | г. Березники, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,04 | 0,04 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ПС 220 кВ Титан с заходами в ВЛ 220 и 110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-675 | ВЛ 220 кВ Титан - Северная (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Титан) | г. Березники, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,03 | 0,03 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ПС 220 кВ Титан с заходами в ВЛ 220 и 110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-676 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой (реконструкция участков ЛЭП) | г. Новый Уренгой, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 2,8 + 4 | 6,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 (в габаритах 500) кВ Уренгой - Тарко-Сале | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-677 | ВЛ 220 (500) кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале (реконструкция ЛЭП) | г. Новый Уренгой, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 126,9 | 126,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 (500) кВ Уренгой - Тарко-Сале | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-678 | ВЛ 220 кВ Муравленковская - Пуль-Яха (комплексная реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 37 | 37 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-679 | ВЛ 220 кВ Муравленковская - Аврора (комплексная реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 38,1 | 38,1 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-680 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Аврора (комплексная реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2026 год | 95 | 95 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-681 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Пуль-Яха (комплексная реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 94,2 | 94,2 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогоры - Аврора - Пуль-Яха - Муравленковская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-682 | ВЛ 500 кВ Иртыш - Тобол | Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 0,36 | 0,36 | 10,5 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-683 | ВЛ 500 кВ Демьянская - Тобол | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Загваздинское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 6,68 + 3,5 | 10,18 | 176 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-684 | ВЛ 500 кВ Нелым - Тобол | Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 0,46 + 1,8 | 2,26 | 164 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-685 | ВЛ 500 кВ Тобол - Тюмень | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Загваздинское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 6,73 | 6,73 | 249 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-686 | ВЛ 500 кВ Тобол - Полимер 1, 2, 3 и 4 цепь | г. Тобольск, Тобольский район, Тюменская область | 500 | 2018 год | 4 × 2,7 | 10,8 | - * | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-687 | ВЛ 220 кВ Кустовая - Факел (реконструкция участка ЛЭП) | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 3,5 | 3,5 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 Кустовая - Варьеган, Кустовая - Орбита | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-688 | ВЛ 220 кВ Белозерная - Факел (реконструкция участка ЛЭП) | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 22,5 | 22,5 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 Кустовая - Варьеган, Кустовая - Орбита | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-689 | ВЛ 220 кВ Кустовая - Орбита (реконструкция участка ЛЭП) | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2025 год | 8,4 | 8,4 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 Кустовая - Варьеган, Кустовая - Орбита | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-690 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Надым (реконструкция участка ЛЭП) | Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 1,2 | 1,2 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 Уренгой - Надым, Пангоды - Надым (устранение негабарита в пролете опор N 216 - 217) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-691 | ВЛ 110 (220) кВ Надым - Сосновка (реконструкция ЛЭП) | Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 110 | 2018 год | 344,1 | 344,1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Надым - Сосновка | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-692 | ВЛ 500 кВ Надым - Муравленковская (реконструкция заходов) | Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 | 2022 год | 0,82 | 0,82 | 179 | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; строительство ПС 220 кВ Надым. Реконструкция ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-693 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Когалым (реконструкция участков ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2024 год | 11,8 + 72,2 | 84 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская - Когалым - Кирилловская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-694 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Кирилловская (реконструкция участков ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, городской округ Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2024 год | 11,8 + 116,4 + 8,5 | 136,7 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская - Когалым - Кирилловская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-695 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Вынгапур (реконструкция ЛЭП) | г. Ноябрьск, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2024 год | 132,1 | 132,1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская - Вынгапур | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-696 | ВЛ 220 кВ Холмогорская - Янга-Яха (реконструкция участков ЛЭП) | г. Ноябрьск, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2025 год | 39,3 + 18,9 + 4 | 62,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская - Вынгапур | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-697 | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Холмогорская (реконструкция участков ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, городской округ Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 11,9 + 220,6 + 3,9 | 236,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 500 кВ СГРЭС1 - Холмогорская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-698 | ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская (реконструкция участков ЛЭП) | Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургутский район, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 11,6 + 93,9 + 8,5 | 114 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 500 кВ Кирилловская - Холмогорская | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-699 | ВЛ 110 (220) кВ Оленья - Ямбург 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Надымский район, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 0,5 | 0,5 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Оленья - Ямбург 1 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-700 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Пуровский район, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 2 × 114,6 | 229,2 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой - УКПГ-11 (Оленья) 1 цепь; реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой - УКПГ-11 (Оленья) 2 цепь | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-701 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды (реконструкция участков ЛЭП) | Надымский район, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2021 год | 107,5 + 5,1 | 112,6 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 Уренгой - Надым, Пангоды - Надым (устранение негабарита в пролете опор N 216 - 217); реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды (установка опор на новые фундаменты) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-702 | ВЛ 220 Пангоды - Надым (реконструкция ЛЭП) | Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 95,2 | 95,2 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды (Надым) и ВЛ 220 кВ Пангоды - Надым (установка опор на новые фундаменты) | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-703 | ВЛ 110 (220) кВ Оленья - Ямбург 1 цепь (реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2018 год | 129,1 | 129,1 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11 (Оленья) - Ямбург 1 цепь | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-704 | ВЛ 220 кВ Оленья - Ямбург 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Пуровский район, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 129,1 | 129,1 | - * | - * | повышение надежности существующей линии электропередачи; реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11 (Оленья) - Ямбург 2 цепь | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-705 | ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Картопья | г. Нягань, Октябрьский район, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2018 год | 148,7 | 148,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение выдачи мощности третьего блока ПС Картопья в Ханты-Мансийском автономном округе; строительство ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Картопья | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-706 | строительство нового захода ВЛ 500 кВ Трачуковская - Кирилловская на ПС 500 кВ Трачуковская | Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2024 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского, Ноябрьского, Нижневартовского энергоузлов, а также транзита электроэнергии "Сургут - Холмогоры - СРТО" на севере Тюменской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Кустовая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-707 | заход ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Кустовая на ПС 500 кВ Трачуковская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Трачуковская) | Нижневартовский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 0,7 | 0,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение стабильности подачи электроэнергии потребителям Нижневартовского района; реконструкция ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Кустовая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-708 | заход ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Кустовая на ПС 500 кВ Трачуковская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Кустовая - Трачуковская) | г. Лангепас, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение стабильности подачи электроэнергии потребителям Нижневартовского района; реконструкция ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Кустовая | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-709 | ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная N 2 | городское поселение Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2018 год | 35,6 | 35,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; строительство ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная N 2 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-710 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак | Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 79,9 | 79,9 | 138 | - * | электроснабжение Ванкорской группы месторождений; строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-711 | ВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея | Пуровский муниципальный район, Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 80 | 80 | 235 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение Ванкорской группы месторождений; строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-712 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея N 1 и N 2 | Красноселькупский район, Пуровский район, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2022 год | 212,8 + 213,5 | 426,3 | - * | Обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | электроснабжение Ванкорской группы месторождений; строительство ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея N 1, 2 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-713 | ВЛ 220 кВ Усть-Балык - Вектор | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 21,2 | 21,2 | 23,4 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла; строительство ПС 220 кВ Вектор с заходами ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Усть-Балык | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-714 | ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Святогор | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500 | 2020 год | 3 | 3 | 140 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения объектов нефтяной промышленности и надежности электроснабжения существующих потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-715 | ВЛ 220 кВ Святогор - Средний Балык | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 8,95 | 8,95 | 9,19 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-716 | ВЛ 220 кВ Святогор - ЮБГПЗ | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 8,9 | 8,9 | 35,2 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-717 | ВЛ 220 кВ Магистральная - Святогор № 1 | сельское поселение Сентябрьский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 16,3 + 9,25 | 25,5 | 25,5 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-718 | ВЛ 220 кВ Святогор - КС5 | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 9,28 | 9,28 | 10 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-719 | ВЛ 220 кВ Магистральная - Святогор № 2 | Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 9,25 | 9,25 | 30 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-720 | ВЛ 220 кВ Святогор - Кратер | сельское поселение Сентябрьский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2020 год | 16,3 | 16,3 | 59,9 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей; строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-721 | ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой | Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2021 год | 4,18 | 4,18 | 4,18 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона; строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-722 | отпайка от ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - ТММЗ 1 цепь на ПС 220 кВ Губернская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - ТММЗ с отпайкой на ПС Губернская 1 цепь) | городской округ г. Тюмень, Тюменская область | 220 | 2023 год | 1,8 | 1,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПС 220 кВ Губернская с отпайками от ВЛ 220 кВ ТТЭЦ-2 - ТММЗ цепь 1, 2 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-723 | отпайка от ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - ТММЗ 2 цепь на ПС 220 кВ Губернская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-2 - ТММЗ с отпайкой на ПС Губернская 2 цепь) | городской округ г. Тюмень, Тюменская область | 220 | 2023 год | 1,8 | 1,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПС 220 кВ Губернская с отпайками от ВЛ 220 кВ ТТЭЦ-2 - ТММЗ цепь 1, 2 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-724 | отпайки ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Опорная-9 на ПС 220 кВ Металлург | г. Новокузнецк, Новокузнецкий район, Прокопьевский район, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 1,7 + 1,8 | 3,5 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - КМК-1 1, 2 цепь с отпайкой на ПС Опорная-9 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-725 | ВЛ 220 кВ Куанда - Чара (КЧ-49) | Каларский район, Забайкальский край | 220 | 2018 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Байкало-Амурской магистрали; реконструкция участка ВЛ (опоры N 223 - 238) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-726 | ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная | Кежемский район, Богучанский район, Красноярский край, сельское поселение Старо-Акульшетское, Тайшетский район, Иркутская область | 500 | 2018 год | 330 | 330 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт; обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-727 | ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 1 (реконструкция захода на Березовскую ГРЭС) | Шарыповский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; выдача мощности блока N 4 Березовской ГРЭС; строительство ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-728 | ВЛ 500 кВ Итатская - Назаровская ГРЭС (реконструкция участка ЛЭП) | Назаровский район, Шарыповский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; выдача мощности блока N 4 Березовской ГРЭС; строительство ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-729 | ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 3 | Шарыповский район, Ужурский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 17,7 | 17,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; выдача мощности блока N 4 Березовской ГРЭС; строительство ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-730 | ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 2 (реконструкция участка ЛЭП) | сельское поселение Крутоярский сельсовет, дер. Усть-Изыкчуль, Ужурский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; выдача мощности блока N 4 Березовской ГРЭС; строительство ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итатская N 3, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Итатская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-731 | КВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП-220 1 и 2 цепь | г. Красноярск, Красноярский край | 220 | 2018 год | 2 × 5,9 (ВЛ) | 11,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство двух цепей ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП с реконструкцией РУ 220 кВ ЦРП | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-732 | заходы ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая (с последующим образованием КВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - Еланская) | г. Новокузнецк, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая); реконструкция ВЛ 220 кВ Ферросплавная - НКАЗ (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-733 | заходы ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая (с последующим образованием КВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - Ферросплавная 2 цепь) | г. Новокузнецк, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая); реконструкция ВЛ 220 кВ Ферросплавная - НКАЗ (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-734 | заходы ВЛ 220 кВ НКАЗ-2 - Ферросплавная 1 цепь на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая (с последующим образованием КВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - НКАЗ-2) | г. Новокузнецк, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 1,6 | 1,6 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая); реконструкция ВЛ 220 кВ Ферросплавная - НКАЗ (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-735 | заходы ВЛ 220 кВ НКАЗ-2 - Ферросплавная 1 цепь на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая (с последующим образованием КВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - Ферросплавная 1 цепь) | г. Новокузнецк, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 1,6 | 1,6 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Еланская - Ферросплавная (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая); реконструкция ВЛ 220 кВ Ферросплавная - НКАЗ (строительство шлейфового захода на РУ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-736 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Чита | городской округ город Чита, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 0,17 | 0,17 | 358 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-737 | ВЛ 220 кВ Маккавеево - Чита-1 (реконструкция участка ЛЭП) | городское поселение Атамановское, пгт. Атамановка, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-738 | ВЛ 220 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Новая (реконструкция участка ЛЭП) | городское поселение Атамановское, пгт. Атамановка, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-739 | ВЛ 220 кВ Чита - Багульник | городской округ город Чита, Атамановское городское поселение, Арахлейское сельское поселение, Ингодинское сельское поселение, Новотроицкое сельское поселение, Смоленское сельское поселение, Шишкинское сельское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 77,7 | 77,7 | 77,7 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-740 | ВЛ 220 кВ Маккавеево - Чита | Атамановское городское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 60 | 60 | 60 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Читы; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-741 | заход ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Кичера) | пгт. Новый Уоян, Северобайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 1,51 | 1,51 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-742 | заход ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Новый Уоян 1 цепь) | пгт. Новый Уоян, Северобайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 1,11 | 1,11 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-743 | заход ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Ангоя) | пгт. Новый Уоян, Северобайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 1,53 | 1,53 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-744 | заход ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян на ПС 500 кВ Нижнеангарская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Новый Уоян 2 цепь) | пгт. Новый Уоян, Северобайкальский район, Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 1,11 | 1,11 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-745 | ВЛ 220 кВ Амазар - Могоча (реконструкция захода на ПС 220 кВ Могоча) | Могочинский район, Забайкальский край | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальской железной дороги; создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между объединенными энергосистемами Сибири и Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-746 | ВЛ 220 кВ Могоча - Семиозерная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Могоча) | Могочинский район, Забайкальский край | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальской железной дороги; создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между объединенными энергосистемами Сибири и Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-747 | ВЛ 220 кВ Могоча - Пеньковая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Могоча) | Могочинский район, Забайкальский край | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальской железной дороги; создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между объединенными энергосистемами Сибири и Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-748 | ВЛ 220 кВ Могоча - Кислый ключ (реконструкция захода на ПС 220 кВ Могоча) | Могочинский район, Забайкальский край | 220 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальской железной дороги; создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между объединенными энергосистемами Сибири и Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-749 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Жерновская-1 1 цепь | Прокопьевский муниципальный район, Красулинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2021 год | 9,63 | 9,63 | 9,63 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Кузбасская в части установки двух линейных ячеек на ОРУ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-750 | ВЛ 220 кВ КИСК - Новокрасноярская (реконструкция участка ЛЭП) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Советского района г. Красноярска; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции КИСК 220/110/10 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-751 | КВЛ 220 кВ КИСК - ЦРП-220 (реконструкция захода на ПС 220 кВ КИСК) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Советского района г. Красноярска; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции КИСК 220/110/10 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-752 | КВЛ 220 кВ КИСК - ЦРП-220 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-753 | КВЛ 220 кВ Енисей - ЦРП-220 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-754 | КВЛ 220 кВ Красноярская (АТ N 1) - ЦРП-220 1 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-755 | КВЛ 220 кВ Красноярская (АТ N 2) - ЦРП-220 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-756 | КВЛ 220 кВ Красноярская - ЦРП-220 3 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-757 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-1 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-758 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-2 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-759 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-3 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-760 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-4 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-761 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-5 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-762 | КВЛ 220 кВ ЦРП-220 - ГПП-6 (реконструкция захода на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-763 | КВЛ 220 кВ Левобережная - ЦРП-220 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Зеленая (реконструкция заходов на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,2 + 0,1 | 0,3 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-764 | КВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП-220 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ ЦРП-220) | городской округ г. Красноярск, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 2 × 0,1 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции ЦРП 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-765 | ВЛ 220 кВ Курагинская - Ирбинская | Курагинский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 27,4 | 27,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Курагинская - Ирбинская (строительство шлейфовых заходов на ПС 220 кВ Рощинская) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-766 | ВЛ 110 кВ Горьковская - Полтавская | Полтавский район, Омская область, Республика Казахстан | 110 | 2018 год | 19,3 | 19,3 | - * | пересечение границы Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Омской области, обеспечение транзита электроэнергии в Республику Казахстан; некомплексные проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Горьковская - Полтавка | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-767 | ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 | сельское поселение Парнинский сельсовет, сельское поселение Холмогорский сельсовет, Шарыповский муниципальный район, Ужурский муниципальный район, Красноярский край; городской округ город Сорск, сельское поселение Копьевский поссовет, сельское поселение Копьевский сельсовет, сельское поселение Красноиюсский сельсовет, сельское поселение Устинкинский сельсовет, Орджоникидзевский муниципальный район, сельское поселение Боградский сельсовет, сельское поселение Сонский сельсовет, Боградский муниципальный район, сельское поселение Селосонский сельсовет, сельское поселение Соленоозерный сельсовет, сельское поселение Спиринский сельсовет, сельское поселение Целинный сельсовет, сельское поселение Ширинский сельсовет, Ширинский муниципальный район, сельское поселение Весенненский сельсовет, сельское поселение Солнечный сельсовет, сельское поселение Усть-Бюрский сельсовет, сельское поселение Чарковский сельсовет, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия | 500 | 2022 год | 270 | 270 | 333,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и Республики Хакасия; строительство ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-768 | ВЛ 500 кВ Алюминиевая-Абаканская № 2 | городской округ город Саяногорск, сельское поселение Солнечный сельсовет, сельское поселение Райковский сельсовет, Усть-Абаканский муниципальный район, сельское поселение Аршановский сельсовет, сельское поселение Краснопольский сельсовет, Алтайский муниципальный район, сельское поселение Новоенисейский сельсовет, сельское поселение Сабинский сельсовет, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия | 500 | 2022 год | 63,3 | 63,3 | 63,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и Республики Хакасия; строительство ВЛ 500 кВ № 2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-769 | ВЛ 220 кВ Дивногорская - Жарки 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Жарки) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 1,5 + 1,3 | 2,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-770 | ВЛ 220 кВ Жарки - Центр 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Жарки) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,4 + 0,3 | 0,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-771 | ВЛ 220 кВ Жарки - КТМЭ 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Жарки) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,6 + 0,7 | 1,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-772 | ВЛ 220 кВ Жарки - КРАМЗ 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Жарки) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,7 + 0,8 | 1,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-773 | ВЛ 220 кВ Енисей - Жарки 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Жарки) | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,5 + 0,4 | 0,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-774 | заход ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 500 | 2018 год | 4 | 4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-775 | заход ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 500 | 2018 год | 4,3 | 4,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-776 | реконструкция участков ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая и ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Кузбасская - Саяно-Шушенская ГЭС) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 500 | 2018 год | 0,7 | 0,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-777 | заход ВЛ 500 кВ Барнаульская - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Барнаульская - Кузбасская) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 500 | 2018 год | 4,6 | 4,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-778 | заход ВЛ 500 кВ Барнаульская - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 500 | 2018 год | 4,8 | 4,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-779 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - ЗСМК 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Увальная | Новокузнецкий городской округ, Терсинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2022 год | 0,59 + 0,59 | 1,18 | 89,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-780 | заходы ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - Ускатская 1 и 2 цепь на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Кузбасская - Новокузнецкая 1 и 2 цепь) | г. Прокопьевск, Прокопьевский район, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 2 × 12,7 | 25,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-781 | заходы ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - Ускатская 1 и 2 цепь на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Кузбасская - Ускатская 1 и 2 цепь) | Прокопьевский район, Новокузнецкий район, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 2 × 12,5 | 25 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-782 | перезавод ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - Соколовская на ПС 500 кВ Кузбасская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Кузбасская - Соколовская) | Прокопьевский район, Кемеровская область | 220 | 2018 год | 4,5 | 4,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; строительство ПС 500 кВ Кузбасская с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-783 | ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей № 1 | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 500 | 2019 год | 1 | 1 | 64 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-784 | ВЛ 500 кВ Енисей - Красноярская № 1 | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 500 | 2019 год | 0,8 | 0,8 | 1,7 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-785 | ВЛ 220 кВ Енисей - Новокрасноярская 1 и 2 цепь | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2019 год | 2,3 + 2,1 | 4,4 | 9 + 8,8 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-786 | ВЛ 220 кВ Енисей - ЦРП с заходом на ПС КИСК 1 и 2 цепь | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2019 год | 2 × 1,8 | 3,6 | 4 + 5,4 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-787 | ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей № 2 | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 500 | 2019 год | 0,9 | 0,9 | 57,3 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-788 | заходы ВЛ 220 кВ КИСК - Новокрасноярская на ПС 500 кВ Енисей (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Енисей - КИСК) | г. Красноярск, Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 1,8 | 1,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-789 | ВЛ 220 кВ Новокрасноярская - КРАМЗ 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | г. Красноярск, Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 2 × 3,6 | 7,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-790 | перезавод ВЛ 220 кВ Абалаковская - КЗТЭ на ПС 500 кВ Енисей (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Енисей - Абалаковская) | г. Красноярск, Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 16,1 | 16,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-791 | ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - Енисей | г. Красноярск, Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2018 год | 13,3 | 13,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-792 | ВЛ 220 кВ ГПП 5,6 - Енисей 1 и 2 цепь | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2019 год | 2,2 + 2,3 | 4,5 | 2,2 + 2,3 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-793 | ВЛ 500 кВ Енисей - Красноярская № 2 | городской округ город Красноярск, сельское поселение Солонцовский сельсовет, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край | 500 | 2019 год | 0,9 | 0,9 | 1,9 | - * | повышение надежности электроснабжения г. Красноярска; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-794 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Новоильинск | городской округ город Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2020 год | 0,2 | 0,2 | 45 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-795 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Кижа | городской округ город Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2020 год | 0,35 | 0,35 | 18,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ и заменой трансформаторов (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-796 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Тарбагатай | городской округ город Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2020 год | 0,11 | 0,11 | 23,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-797 | ВЛ 500 кВ Петровск-Забайкальская - Чита | городской округ город Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край | 500 | 2020 год | 0,38 | 0,38 | 358 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ и заменой трансформаторов (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-798 | перемычка (шинный мост) 220 кВ ПС 220 кВ Жарки | Емельяновский район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 2 × 0,2 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; реконструкция ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ и реконструкцией ПС Ново-Красноярская 220 кВ с последующим переименованием ПС Ново-Красноярская-220 кВ в ПС 220 Жарки | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-799 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта | городское поселение Сосногорск, городское поселение Кожва, муниципальный район Сосногорск, городское поселение Печора, сельское поселение Каджером, сельское поселение Озерный, сельское поселение Чикшино, муниципальный район Печора, Республика Коми | 220 | 2024 год | 289 | 289 | 289 | - * | увеличение пропускной способности сети для обеспечения технологического подключения новых потребителей Республики Коми; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-800 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах 3 цепь | городское поселение пос. Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, городское поселение пос. Нижний Куранах, пос. Верхний Куранах, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 286,3 | 286,3 | - * | - * | электроснабжение объектов, строящихся в рамках проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" | - * |  |
| ВЛ-801 | ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот 3 цепь | городское поселение пос. Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, городское поселение пос. Нижний Куранах, пос. Верхний Куранах, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 42,7 | 42,7 | - * | - * | электроснабжение объектов, строящихся в рамках проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" | - * |  |
| ВЛ-802 | ВЛ 220 кВ Томмот - Майя 3 цепь | Хангаласский район, Мегино-Кангаласский район, Алданский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2018 год | 434,67 | 434,67 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | - * |  |
| ВЛ-803 | ВЛ 220 кВ Южная - Чесменская N 1 (Л-217) | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение, Всеволжский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2022 год | 7,73 | 7,73 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области | - * |  |
| ВЛ-804 | ВЛ 220 кВ Южная - Чесменская N 2 (Л-218) | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2022 год | 7,82 | 7,82 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области | - * |  |
| ВЛ-805 | ВЛ 220 кВ Восточная - Чесменская (Л-206) | Заневское городское поселение, Свердловское городское поселение, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область | 220 | 2022 год | 27,59 | 27,59 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области | - * |  |
| ВЛ-806 | ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 | г. Нальчик, Чегемский район, Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика, г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район, Правобережный район, Дигорский район, Кировский район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2018 год | 140,71 | 140,71 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление сети 330 кВ в направлении Северокавказской и Дагестанской энергосистем; выдача мощности Зарамагской ГЭС | - * |  |
| ВЛ-807 | ЛЭП 220 кВ Тамань - Порт 1 и 2 цепь | Темрюкский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 2 × 53,7 | 107,4 | - * | - * | обеспечение электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским полуостровами "Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220 кВ "Тамань - Порт 1, 2 цепь". Темрюкский район, Краснодарский край" | - * | Собственник - ПАО "Кубаньэнерго" |
| ВЛ-808 | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово | Лотошинский район, Волоколамский район, Московская область, Удомельский район, Вышневолоцкий район, Спировский район, Лихославльский район, Калининский район, Тверская область | 750 | 2018 год | 254,92 | 254,92 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Московской области; ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово с расширением ПС 220 кВ Грибово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-809 | ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная | городской округ Сысертский, городской округ Полевской, Свердловская область, городской округ Верхнеуфалейский, Челябинская область, | 220 | 2018 год | 69,46 | 69,46 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской и Челябинской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная с расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Малахит и ПС 220 кВ Мраморная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-810 | ВЛ 220 кВ Продольная - Красноуфимская с отпайкой на ПС Ягодная (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ Ачитский, муниципальный район Нижнесергинский, городской округ Бисертский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 75,06 | 75,06 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Продольная - Красноуфимская с отпайкой (отпайка на ПС Ягодная) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-811 | ВЛ 220 кВ Абаза - Ак-Довурак (реконструкция участка ЛЭП) | Барун-Хемчикский кожуун, Республика Тыва, Таштыпский район, Республика Хакасия | 220 | 2018 год | 9,7 | 9,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Тыва; реконструкция участка ВЛ (опоры N 638 - 654) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-812 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Полунино (реконструкция) | Городищенский район, Дубовский район, городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2022 год | 99,7 | 99,7 | - * | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Полунино с реконструкцией ПС 220 кВ Полунино | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-813 | ВЛ 220 кВ Волга - Заливская (реконструкция) | Городищенский муниципальный район, Калачевский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область | 220 | 2021 год | 132,6 | 132,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Волга - Заливская с реконструкцией ПС 220 кВ Заливская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-814 | ВЛ 220 кВ Гумрак - Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 (реконструкция двухцепного участка с ВЛ 220 кВ Волга - Заливская) | Городищенский район, Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,25 | 0,25 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Волга - Заливская с реконструкцией ПС 220 кВ Заливская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-815 | ВЛ 220 кВ Гумрак - Красноармейская с отпайкой на Волгоградскую ТЭЦ-3 (реконструкция захода на ПС 220 кВ Гумрак) | городской округ "Город Волгоград", Светлоярский район, Волгоградская область | 220 | 2023 год | 0,34 | 0,34 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Гумрак | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-816 | ВЛ 220 кВ Петров Вал - Литейная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Литейная) | Ольховский район, городской округ "Город Камышин", Волгоградская область | 220 | 2022 год | 10,6 | 10,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Полунино - Литейная с реконструкцией ПС 220 кВ Литейная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-817 | ВЛ 220 кВ Полунино - Литейная (реконструкция) | Дубовский район, Ольховский район, городской округ "Город Камышин", Волгоградская область | 220 | 2022 год | 73,36 | 73,36 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Полунино - Литейная с реконструкцией ПС 220 кВ Литейная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-818 | ВЛ 220 кВ Елецкая - Ливны 1 цепь (реконструкция захода на ПС 500 кВ Елецкая) | Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2025 год | 0,24 | 0,24 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-819 | ВЛ 220 кВ Елецкая - Тербуны 1 цепь (реконструкция захода на ПС 500 кВ Елецкая) | Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2025 год | 0,04 | 0,04 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-820 | ВЛ 220 кВ Елецкая - Маяк (реконструкция захода на ПС 500 кВ Елецкая) | Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2025 год | 0,13 | 0,13 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-821 | ВЛ 220 кВ Елецкая - КС-29 2, 3, 4 цепи (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Елецкая) | Становлянский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2025 год | 3 × 0,4 | 1,2 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-822 | ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Хохольский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2025 год | 0,5 | 0,5 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-823 | ВЛ 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Старый Оскол (реконструкция участка ЛЭП) | Хохольский муниципальный район, Острогожский муниципальный район, Лискинский муниципальный район, Каширский муниципальный район, городской округ г. Нововоронеж, Воронежская область | 500 | 2025 год | 14,6 | 14,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-824 | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская (реконструкция захода на Калининскую АЭС) | Удомельский район, Тверская область | 750 | 2018 год | 22,6 | 22,6 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; строительство ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово с расширением ПС 220 кВ Грибово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-825 | ВЛ 220 кВ Обнинская - Созвездие 1 и 2 цепь | Малоярославецкий муниципальный район, Боровский муниципальный район, Калужская область | 220 | 2025 год | 2 × 46,9 | 93,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство двух ВЛ 220 кВ Обнинск - Созвездие | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-826 | ВЛ 220 кВ Калужская - Созвездие (реконструкция захода на ПС 220 кВ Созвездие) | Боровский район, Калужская область | 220 | 2018 год | 0,96 | 0,96 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская - Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) и заходов ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-827 | заходы ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод на ПС 220 кВ Созвездие (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Мирная - Созвездие) | Боровский район, Калужская область | 220 | 2018 год | 0,95 | 0,95 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская - Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) и заходов ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-828 | заходы ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод на ПС 220 кВ Созвездие (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Созвездие - Метзавод 2 цепь) | Боровский район, Калужская область | 220 | 2018 год | 0,94 | 0,94 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская - Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) и заходов ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-829 | ВЛ 220 кВ Созвездие - Метзавод 1 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Созвездие) | Боровский район, Калужская область | 220 | 2018 год | 0,89 | 0,89 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская - Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) и заходов ВЛ 220 кВ Мирная - Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-830 | заход ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски N 3, N 4 в РУ 220 кВ Нововоронежской АЭС-2 (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Донская (Нововоронежская АЭС-2) | городской округ "Город Нововоронеж", Воронежская область | 220 | 2018 год | 0,7 | 0,7 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; КЛ N 1 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая и КЛ N 2 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая. Реконструкция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная (перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-831 | КВЛ 220 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Новая N 1 и N 2 | городской округ "Город Нововоронеж", Воронежская область | 220 | 2018 год | 2 × (0,17 + 0,06) (ВЛ), 1,83 + 1,86 (КЛ) | 4,15 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; КЛ N 1 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая и КЛ N 2 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая. Реконструкция ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски 3, 4 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная (перезавод в РУ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-832 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая 1, 2, 3 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,83 + 0,98 + 0,69 | 2,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-833 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Волга с отпайкой на ПС Северная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,17 | 0,17 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-834 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Волга с отпайкой на ПС Северная (реконструкция участка вблизи ПС 220 кВ Гумрак) | Городищенский район, Волгоградская область | 220 | 2023 год | 1,88 | 1,88 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Гумрак | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-835 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак (реконструкция захода на ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-836 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак (реконструкция захода на ПС 220 кВ Гумрак) | Городищенский район, Волгоградская область | 220 | 2023 год | 2,17 | 2,17 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Гумрак | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-837 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Юбилейная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-838 | ВЛ 220 кВ Т1 (перемычка между старой и новой площадками ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,55 | 0,55 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-839 | ВЛ 220 кВ Т2 (перемычка между старой и новой площадками ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,29 | 0,29 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-840 | ВЛ 220 кВ Т3 (перемычка между старой и новой площадками ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,34 | 0,34 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-841 | ВЛ 220 кВ Т4 (перемычка между старой и новой площадками ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,28 | 0,28 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-842 | ВЛ 220 кВ Волга - Гумрак (реконструкция захода на ПС 220 кВ Гумрак) | Городищенский район, Волгоградская область | 220 | 2023 год | 0,31 | 0,31 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Гумрак | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-843 | ВЛ 220 кВ Волга - Кировская 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Садовая (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Кировская) | городской округ "Город Волгоград", Городищенский район, Волгоградская область | 220 | 2018 год | 2х3,31 | 6,62 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Кировская в части установки КРУЭ-110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-844 | ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Кировская) | городской округ "Город Волгоград", Светлоярский район, Волгоградская область | 220 | 2018 год | 0,92 | 0,92 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Кировская в части установки КРУЭ-110 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-845 | ВЛ 220 кВ Борино - Правобережная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Правобережная) | Липецкий муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2025 год | 0,13 + 0,14 | 0,27 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Правобережная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-846 | ВЛ 220 кВ Владимирская - Районная 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Районная) | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,32 | 0,64 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-847 | ВЛ 220 кВ Районная - Заря (реконструкция захода на ПС 220 кВ Районная) | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2025 год | 0,34 | 0,34 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-848 | ВЛ 220 кВ Районная - Заря (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ город Владимир, Боголюбовское сельское поселение, Суздальский муниципальный район, Владимирская область | 220 | 2020 год | 6,41 | 6,41 | 87,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Владимирская - Заря 2 цепь с отп. на ПС Районная и КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Владимирская с отп. на ПС Районная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-849 | ВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ - Районная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Районная) | городской округ город Владимир, Владимирская область | 220 | 2021 год | 0,13 | 0,13 | 18,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-850 | ВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ - Районная (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ город Владимир, Владимирская область | 220 | 2020 год | 6,66 | 6,66 | 18,3 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Владимирская - Заря 2 цепь с отп. на ПС Районная и КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Владимирская с отп. на ПС Районная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-851 | ВЛ 110 кВ Районная (новая) - Районная (старая) 1 и 2 цепь | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 110 | 2025 год | 1,15 + 1,16 | 2,31 | - * | вывод из работы приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Районная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-852 | ВЛ 330 кВ Белгород - Фрунзенская (реконструкция захода на ПС 330 кВ Белгород) | Белгородский район, городской округ "Город Белгород", Белгородская область | 330 | 2019 год | 0,72 | 0,72 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-853 | ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди (реконструкция) | Белгородский район, Корочанский район, Губкинский городской округ, Белгородская область | 330 | 2018 год | 103,46 | 103,46 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; реконструкция ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-854 | ВЛ 330 кВ Змиевская ТЭС - Белгород с отпайкой на ПС Лосево (реконструкция захода на ПС 330 кВ Белгород) | городской округ "Город Белгород", Белгородский район, Белгородская область | 330 | 2019 год | 2,17 | 2,17 | - * | пересечение границы РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-855 | ВЛ 330 кВ Белгород - Шебекино (реконструкция захода на ПС 330 кВ Белгород) | городской округ "Город Белгород", Белгородский район, Белгородская область | 330 | 2019 год | 2,43 | 2,43 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-856 | ВЛ 330 кВ Старый Оскол - Губкин (реконструкция захода на ПС 330 кВ Губкин) | городской округ город Губкинский, Белгородская область | 330 | 2025 год | 0,81 | 0,81 | 26,9 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Губкин | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-857 | ВЛ 330 кВ Губкин - Лебеди (реконструкция захода на ПС 330 кВ Губкин) | Губкинский городской округ, Белгородская область | 330 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Губкин | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-858 | ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС - Тутаев | Ивняковское сельское поселение, Некрасовское сельское поселение, Ярославский муниципальный район, городское поселение Тутаев, Константиновское сельское поселение, Чебаковское сельское поселение, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область | 220 | 2020 год | 11,5 | 11,5 | 18,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ-470 МВт) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-859 | ВЛ 220 кВ Ярославская ТЭС - Тверицкая | Ивняковское сельское поселение, Карабихское сельское поселение, Ярославский муниципальный район, Ярославская область | 220 | 2020 год | 29,2 | 29,2 | 60 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая. Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ-470 МВт) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-860 | заход ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасская на ПС 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донская (Нововоронежская АЭС-2) 1 цепь) | городской округ "Город Нововоронеж", Воронежская область | 500 | 2018 год | 0,67 | 0,67 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-861 | заход ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасская на ПС 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Донбасская) | городской округ "Город Нововоронеж", Воронежская область | 500 | 2018 год | 0,8 | 0,8 | - * | пересечение границы РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-862 | заход ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол на ПС 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Старый Оскол) | городской округ "Город Нововоронеж", Воронежская область | 500 | 2018 год | 0,55 | 0,55 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-863 | заход ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол на ПС 500 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донская (Нововоронежская АЭС-2) 2 цепь) | городской округ "Город Нововоронеж", Каширский район, Лискинский район, Острогожский район, Хохольский район, Воронежская область | 500 | 2018 год | 0,76 | 0,76 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Воронежской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс и ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол (заходы на Донскую АЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-864 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Орбита (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орбита) | Перемышльский район, Калужская область | 220 | 2022 год | 0,2 | 0,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Орбита | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-865 | ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орбита) | Перемышльский район, Калужская область | 220 | 2022 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Орбита | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-866 | ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник (реконструкция) | Перемышльский район, Ферзиковский район, городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2021 год | 34,2 | 34,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС - ПС Калужская на участке Орбита - Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская 1, 2 и ВЛ 220 кВ Черепеть - Спутник) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-867 | ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская 1 и 2 цепь (реконструкция) | Малоярославецкий район, Ферзиковский район, городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2021 год | 53,5 + 53,6 | 107,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС - ПС Калужская на участке Орбита - Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская 1, 2 и ВЛ 220 кВ Черепеть - Спутник) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-868 | ВЛ 220 кВ Нелидово - Победа (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Нелидово) | Нелидовский район, Тверская область | 220 | 2021 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Нелидово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-869 | ВЛ 220 кВ Нелидово - Победа (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Победа) | Ржевский район, Тверская область | 220 | 2021 год | 0,06 | 0,06 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Грибово - Победа с реконструкцией ПС 220 кВ Победа | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-870 | ВЛ 500 кВ Калужская - Обнинская | Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область | 500 | 2025 год | 14,83 | 14,83 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; строительство ПС 500 кВ Обнинская с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ; технологическое присоединение ПС 220 кВ Созвездие | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-871 | ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Волжская) | городской округ "Город Волжский", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 2 × 0,7 | 1,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Волжская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-872 | ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Волжская) | городской округ "Город Волжский", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,5 + 0,4 | 0,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Волжская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-873 | ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Волжская) | городской округ "Город Волжский", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Волжская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-874 | ВЛ 220 кВ Волжская - Юбилейная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Волжская) | городской округ "Город Волжский", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,8 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Волжская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-875 | ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Нелидово 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Нелидово) | Нелидовский район, Тверская область | 220 | 2021 год | 0,2 + 0,1 (ВЛ)+ 0,3 (КЛ) | 0,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Нелидово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-876 | ВЛ 220 кВ Нелидово - Андреаполь 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Нелидово) | Нелидовский район, Тверская область | 220 | 2021 год | 0,3 + 0,4 | 0,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Нелидово | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-877 | ВЛ 220 кВ Мценск - Орловская Районная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орловская Районная) | Орловский район, Орловская область | 220 | 2021 год | 0,61 | 0,61 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Орловской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Орловская Районная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-878 | ВЛ 220 кВ Орловская Районная - Узловая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орловская Районная) | Орловский район, Орловская область | 220 | 2021 год | 0,62 | 0,62 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Орловской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Орловская Районная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-879 | ВЛ 220 кВ Рыбинская ГЭС - Пошехонье 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Пошехонье) | Пошехонский район, Ярославская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,4 | 0,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-880 | ВЛ 220 кВ Белозерская - Пошехонье с отпайкой на ПС Зашекснинская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Пошехонье) | Пошехонский район, Ярославская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-881 | ВЛ 220 кВ Пошехонье - Вологда-Южная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Пошехонье) | Пошехонский район, Ярославская область | 220 | 2018 год | 0,5 | 0,5 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-882 | ВЛ 220 кВ Пошехонье - Первомайская с отпайкой на ПС Зашекснинская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Пошехонье) | Пошехонский район, Ярославская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-883 | ВЛ 220 кВ Пошехонье - Ростилово (реконструкция захода на ПС 220 кВ Пошехонье) | Пошехонский район, Ярославская область | 220 | 2018 год | 0,6 | 0,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-884 | ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - Вичуга 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Вичуга) | городской округ "Город Вичуга", Ивановская область | 220 | 2018 год | 0,3 + 0,1 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-885 | ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга (реконструкция захода на ПС 220 кВ Вичуга) | городской округ "Город Вичуга", Ивановская область | 220 | 2018 год | 1 | 1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-886 | ВЛ 220 кВ Вичуга - Кинешма 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Вичуга) | городской округ "Город Вичуга", Ивановская область | 220 | 2018 год | 0,5 + 2,1 | 2,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-887 | ВЛ 220 кВ Харабали - Владимировка (реконструкция захода на ПС 220 кВ Владимировка) | Ахтубинский район, Астраханская область | 220 | 2025 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской и Волгоградской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Владимировка | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-888 | ВЛ 220 кВ Владимировка - Газовая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Владимировка) | Ахтубинский район, Астраханская область | 220 | 2025 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской и Волгоградской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Владимировка | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-889 | ВЛ 220 кВ Трубная - Владимировка 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Владимировка) | Ахтубинский район, Астраханская область | 220 | 2025 год | 0,04 + 0,06 | 0,1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской и Волгоградской областей; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Владимировка | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-890 | ВЛ 220 кВ Щекинская ГРЭС - Тула с отпайкой на ПС Яснополянская 1 и 2 цепь (реконструкция) | Щекинский район, Киреевский район, Ленинский район, городской округ "Город Тула", Тульская область | 220 | 2018 год | 25,4 + 25,6 | 51 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Щекино - Тула 1 с отпайкой и ВЛ 220 кВ Щекино - Тула 2 с отпайкой | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-891 | ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты | Октябрьский район, Красносулинский район, Белокалитвинский район, Тацинский район, Морозовский район, Милютинский район, Обливский район, Советский район, Ростовская область, Клетский район, Фроловский район, городской округ "Город Фролово", Волгоградская область | 500 | 2018 год | 227,05 + 135,12 | 362,17 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской и Волгоградской областей; строительство ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты - Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-892 | заходы ВЛ 220 кВ Липецкая - Металлургическая 1 и 2 цепь на ПС 220 кВ Казинка (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Липецкая - Казинка 1 и 2 цепь) | Грязинский район, городской округ Город Липецк, Липецкая область | 220 | 2018 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ПС 500 кВ Липецкая и ПС 220 кВ Металлургическая, строительство заходов двух цепей ВЛ 220 кВ ОЭЗ ППТ Липецк с реконструкцией участка ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Липецкая до ПС 220 кВ Казинка с заменой сечения провода на АС-500 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-893 | заходы ВЛ 220 кВ Липецкая - Металлургическая 1 и 2 цепь на ПС 220 кВ Казинка (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Казинка - Металлургическая 1 и 2 цепь) | Грязинский район, городской округ "Город Липецк", Липецкая область | 220 | 2018 год | 2 × 0,2 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ПС 500 кВ Липецкая и ПС 220 кВ Металлургическая, строительство заходов двух цепей ВЛ 220 кВ ОЭЗ ППТ Липецк с реконструкцией участка ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Липецкая до ПС 220 кВ Казинка с заменой сечения провода на АС-500 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-894 | ВЛ 220 кВ Южная - Усмань (реконструкция захода на ПС 220 кВ Южная) | городской округ "Город Воронеж", Воронежская область | 220 | 2022 год | 0,35 | 0,35 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Воронежской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Южная в г. Воронеже | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-895 | ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Южная 1 цепь с отпайкой на ПС Новая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Южная) | городской округ "Город Воронеж", Воронежская область | 220 | 2022 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Воронежской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Южная в г. Воронеже | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-896 | ВЛ 220 кВ Новая - Южная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Южная) | городской округ "Город Воронеж", Воронежская область | 220 | 2022 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Воронежской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Южная в г. Воронеже | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-897 | ВЛ 220 кВ Новая - Кировская (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 220 кВ Южная) | городской округ "Город Воронеж", Воронежская область | 220 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Воронежской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Южная в г. Воронеже | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-898 | ВЛ 220 кВ Калининская АЭС - Новая 1 и 2 цепь (реконструкция заходов ЛЭП на ПС 330 кВ Новая) | городской округ "Город Вышний Волочек", Тверская область | 220 | 2023 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Новая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-899 | ВЛ 220 кВ Калининская - Новая (реконструкция захода ЛЭП на ПС 330 кВ Новая) | городской округ "Город Вышний Волочек", Тверская область | 220 | 2023 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Новая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-900 | ВЛ 220 кВ Бологое - Новая (реконструкция захода ЛЭП на ПС 220 кВ Новая) | городской округ "Город Вышний Волочек", Тверская область | 220 | 2023 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тверской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Новая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-901 | ВЛ 220 кВ Астрахань - Газовая (реконструкция захода ЛЭП на ПС 220 кВ Газовая) | Красноярский район, Астраханская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской области; реконструкция ПС 220 кВ Газовая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-902 | ВЛ 220 кВ Владимировка - Газовая (реконструкция захода ЛЭП на ПС 220 кВ Газовая) | Красноярский район, Астраханская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской области; реконструкция ПС 220 кВ Газовая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-903 | ВЛ 220 кВ Елецкая - Ливны 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Становлянский район, Липецкая область | 220 | 2018 год | 0,44 | 0,44 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-904 | ВЛ 220 кВ Елецкая - Тербуны 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Тербунский район, Липецкая область | 220 | 2018 год | 0,22 | 0,22 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью 500 МВт и выше | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-905 | ВЛ 220 кВ Донская (Нововоронежская АЭС-2) - Лиски 4 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Тербунский район, Липецкая область | 220 | 2018 год | 0,9 | 0,9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | повышение уровня надежности электроснабжения Липецкой области; ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-906 | ВЛ 220 кВ Калужская - Созвездие (реконструкция участка ЛЭП) | Боровский муниципальный район, Калужская область | 220 | 2025 год | 4,4 | 4,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство двух ВЛ 220 кВ Обнинск - Созвездие | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-907 | ВЛ 220 кВ Мирная - Созвездие (реконструкция участка ЛЭП) | Боровский муниципальный район, Калужская область | 220 | 2025 год | 4,4 | 4,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Калужской области; строительство двух ВЛ 220 кВ Обнинск - Созвездие | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-908 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Полунино (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Алюминиевая) | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2021 год | 0,21 | 0,21 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Алюминиевая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-909 | ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди (реконструкция захода на ПС 330 кВ Белгород) | городской округ "Город Белгород", Белгородский район, Белгородская область | 330 | 2019 год | 1,15 | 1,15 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-910 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Спутник (реконструкция) | Суворовский район, Тульская область, Перемышльский район, Ферзиковский район, городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2021 год | 31,5 | 31,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС - ПС Калужская на участке Орбита - Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская 1, 2 и ВЛ 220 кВ Черепеть - Спутник) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-911 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Спутник (реконструкция захода на ПС 220 кВ Спутник) | городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция ПС 220 кВ Спутник | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-912 | ВЛ 220 кВ Орбита - Спутник (реконструкция захода на ПС 220 кВ Спутник) | городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция ПС 220 кВ Спутник | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-913 | ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Спутник) | городской округ "Город Калуга", Калужская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,5 | 1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области; реконструкция ПС 220 кВ Спутник | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-914 | ВЛ 220 кВ Казинка - Металлургическая 1 и 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Грязинский район, городской округ "Город Липецк", Липецкая область | 220 | 2018 год | 0,13 + 0,14 | 0,27 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая 1 цепь, 2 цепь (заходы на Липецкую ПТЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-915 | заходы ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая 1 и 2 цепь на Липецкую ПТЭС (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Липецкая ПТЭС - Металлургическая 1 и 2 цепь) | Грязинский район, городской округ "Город Липецк", Липецкая область | 220 | 2018 год | 13,31 + 13,3 (ВЛ) +2 × 0,37 (КЛ) | 27,35 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая 1 цепь, 2 цепь (заходы на Липецкую ПТЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-916 | заходы ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая 1 и 2 цепь на Липецкую ПТЭС (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Липецкая ПТЭС - Северная 1 и 2 цепь) | Грязинский район, городской округ "Город Липецк", Липецкая область | 220 | 2018 год | 13,41 + 13,43 (ВЛ) + 2 × 0,39 (КЛ) | 0 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая 1 цепь, 2 цепь (заходы на Липецкую ПТЭС) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-917 | ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Неро 1 и 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Комсомольский муниципальный район, Ивановская область | 220 | 2023 год | 2 × 1,8 | 3,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Неро (перенос опоры N 317) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-918 | ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбов (реконструкция ЛЭП) | Пронский район, Кораблинский район, Скопинский район, Ряжский район, Александро-Невский район, Рязанская область, Первомайский район, Староюрьевский район, Мичуринский район, Никифоровский район, Тамбовский район, Тамбовская область | 220 | 2018 год | 199,9 | 199,9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Рязанской и Тамбовской областей; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-919 | ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи (реконструкция ЛЭП) | Узловский район, Богородицкий район, городской округ "Город Донской", Тульская область | 220 | 2018 год | 25,3 | 25,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской области; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-920 | ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская (реконструкция ЛЭП Приокским ПМЭС) | Жиздринский район, Людиновский район, городское поселение "Город Людиново", Калужская область | 220 | 2018 год | 61,1 | 61,1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской и Калужской областей; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-921 | ВЛ 220 кВ Рязанская ГРЭС - Пущино (реконструкция ЛЭП) | Рязанский район, Пронский район, Старожиловский район, городской округ "Город Рязань", Рязанская область | 220 | 2018 год | 67,4 | 67,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Рязанской области; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-922 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Литейная (реконструкция ЛЭП) | Суворовский район, Тульская область, Козельский район, Ульяновский район, Хвастовичский район, Жиздринский район, Людиновский район, городское поселение "Город Людиново", Калужская область | 220 | 2018 год | 167,8 | 167,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской и Калужской областей; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-923 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Тула (реконструкция ЛЭП) | Суворовский район, Дубенский район, Одоевский район, Ленинский район, городской округ "Город Тула", Тульская область | 220 | 2018 год | 78,4 | 78,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской области; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-924 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Электрон (реконструкция ЛЭП) | Суворовский район, Тульская область, Перемышльский район, Бабынинский район, Мещовский район, Сухиничский район, Калужская область | 220 | 2018 год | 101,9 | 101,9 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Тульской и Калужской областей; замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-925 | ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - Вичуга 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Вичугский район, Приволжский район, городской округ "Город Вичуга", Ивановская область, Нерехтский район, Костромская область | 220 | 2019 год | 2 × 58,1 | 116,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской и Костромской областей; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-926 | ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - Иваново 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Нерехтский район, Красносельский район, Костромская область, Комсомольский район, Тейковский район, Ивановский район, Фурмановский район, Ивановская область | 220 | 2019 год | 71,1 + 71,2 | 142,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ивановской и Костромской областей; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-927 | ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет (реконструкция ЛЭП) | Кольчугинский район, Собинский район, городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2019 год | 65,3 | 65,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-928 | ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет (реконструкция ЛЭП) | Александровский район, Кольчугинский район, городское поселение "Город Кольчугино", городское поселение "Город Александров", Владимирская область | 220 | 2019 год | 56,8 | 56,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-929 | ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга (реконструкция ЛЭП) | Вичугский район, Родниковский район, Палехский район, Южский район, Савинский район, городской округ "Город Вичуга", Ивановская область, Ковровский район, Владимирская область | 220 | 2019 год | 111,8 | 111,8 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-930 | ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - Кострома-2 (реконструкция ЛЭП) | Костромской район, Нерехтский район, Красносельский район, городской округ "Город Кострома", Костромская область | 220 | 2019 год | 51,8 | 51,8 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Костромской области; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС-Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-931 | ВЛ 220 кВ Владимир - Стекловолокно 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Гусь-Хрустальный, Судогодский район, Собинский район, городской округ "Город Гусь-Хрустальный", городской округ "Город Радужный (ЗАТО)", городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2019 год | 73,7 | 73,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-932 | ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая (реконструкция ЛЭП) | Ярославский район, Некрасовский район, городской округ "Город Ярославль", Ярославская область, Костромской район, городской округ "Город Кострома", Костромская область | 220 | 2019 год | 108,3 | 108,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской и Костромской областей; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-933 | ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж (реконструкция ЛЭП) | Александровский район, городское поселение "Город Александров", Владимирская область, Переславский район, городской округ "Город Переславль-Залесский", Ярославская область | 220 | 2019 год | 55,2 | 55,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ярославской и Владимирской областей; замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС (ВЛ 220 кВ КГРЭС - Вичуга 1, 2, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Иваново 1, 2, ВЛ 220 кВ Владимир - Цветмет, ВЛ 220 кВ Александров - Цветмет, ВЛ 220 кВ Заря - Вичуга, ВЛ 220 кВ КГРЭС - Кострома-2, ВЛ 220 кВ Стекловолокно-2, ВЛ 220 кВ Мотордеталь - Тверицкая, ВЛ 220 кВ Александров - Трубеж) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-934 | ВЛ 220 кВ Авача - Развилка 1 и 2 цепь | Елизовский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | (0,3 + 0,7) + 85 | 86 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-935 | ВЛ 220 кВ Развилка - Мильково 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС 220 кВ Малки | Елизовский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | 206,9 + 208,4 + 0,24 | 415,54 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-936 | ВЛ 220 кВ Мильково - Атласово 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС 220 кВ Балхач 1 и 2 цепь | Атласовское сельское поселение, Мильковский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | 2 × 127,3 + 2 × 15,9 | 286,4 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-937 | ВЛ 220 кВ Атласово - Ключи 1 и 2 цепь | Атласовское сельское поселение, Мильковский район, Усть-Камчатский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | 157,2 + 157,4 | 314,6 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-938 | ВЛ 220 кВ Ключи - Усть-Камчатск 1 и 2 цепь | Усть-Камчатский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | 143,5 + 143,3 | 286,8 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-939 | ВЛ 110 кВ Развилка - Апача | Елизовский район, Усть-Большерецкий район, Камчатский край | 110 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-940 | ВЛ 220 кВ Авача - Мутновская | Елизовское городское поселение, Елизовский район, Камчатский край | 220 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | присоединение к центральному энергоузлу (ЦЭУ) Камчатского края изолированно работающих Средне-Камчатского и Усть-Камчатского энергоузлов; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-941 | заход ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная на ПС 220 кВ Дизель (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Дизель - Заречная) | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,21 | 0,21 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная и ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная для присоединения ПС 220 кВ Дизель | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-942 | заход ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная на ПС 220 кВ Дизель (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Дизель - Нагорная) | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,17 | 0,17 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная и ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная для присоединения ПС 220 кВ Дизель | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-943 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - КС-22 | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 220 | 2022 год | 0,23 + 1,49 | 1,72 | 35,5 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Кировская-2 и ВЛ 220 кВ КС1; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-944 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Солнечная | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 220 | 2022 год | 0,23 + 1,49 | 1,72 | 94 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Кировская-2 и ВЛ 220 кВ КС1; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-945 | заход ВЛ 220 кВ Нижегородская - Кудьма на ПП 220 кВ Зелецино (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Кудьма - Зелецино) | Кстовский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 11,8 | 11,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская - ПС Кудьма с заходами на ПС 220 кВ Русвинил | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-946 | заход ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная на ПС 220 кВ Дизель (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Луч - Дизель) | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,23 | 0,23 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная и ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная для присоединения ПС 220 кВ Дизель | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-947 | ВЛ 220 кВ Дизель - Нагорная (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2021 год | 1,72 | 1,72 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная и Нижегородская - Заречная (переход через реку Ока) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-948 | заход ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная на ПС 220 кВ Дизель (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нижегородская - Дизель) | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,16 | 0,16 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Заречная и ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная для присоединения ПС 220 кВ Дизель | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-949 | ВЛ 220 кВ Нижегородская ГЭС - Семеновская (реконструкция участка ЛЭП) | Балахнинский район, Городецкий район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 1,12 | 1,12 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области, городов Заволжье, Городец, Семенов; реконструкция ВЛ 220 кВ НиГЭС - Семенов 1 (переход через реку Волга) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-950 | ВЛ 220 кВ Новогорьковская ТЭЦ - Зелецино | Кстовский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 2,9 | 2,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижегородская - Зелецино до РУ 220 кВ Новогорьковской ТЭЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-951 | ВЛ 220 кВ Новогорьковская ТЭЦ - Нижегородская | Богородский район, Кстовский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 2,9 | 2,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижегородская - Зелецино до РУ 220 кВ Новогорьковской ТЭЦ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-952 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Балаковская (реконструкция участка ЛЭП) | Балаковский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2022 год | 10,5 | 10,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Саратовской области, обеспечение перетоков электроэнергии с Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС; реконструкция спецперехода ВЛ 220 кВ Балаково 1, 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-953 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Центральная (реконструкция участка ЛЭП) | Балаковский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2022 год | 16,3 | 16,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Саратовской области, обеспечение перетоков электроэнергии с Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС; реконструкция спецперехода ВЛ 220 кВ Балаково 1, 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-954 | ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод 1 и 2 цепь | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 5,8 + 5,7 | 11,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Саратовской области; строительство двух ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод, монтаж двух новых линейных ячеек 220 кВ на ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Центральная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-955 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чигашево (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ "Город Новочебоксарск", Чувашская Республика | 220 | 2018 год | 0,57 | 0,57 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Чувашия, Республики Марий Эл, городского округа "Город Йошкар-Ола"; реконструкция ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чигашево (устранение негабаритов пролет опор N 1 - 2) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-956 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм (реконструкция) | Татищевский район, Саратовский район, Воскресенский район, Марксовский район, Балаковский район, Саратовская область | 500 | 2018 год | 208,1 | 208,1 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-957 | ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская (реконструкция участка ЛЭП) | Ичаловский район, Республика Мордовия | 500 | 2018 год | 0,97 | 0,97 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области, вынос опор из зоны затопления для безаварийного прохождения паводкого периода; реконструкция ВЛ 500 кВ Ульяновская - Южная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-958 | ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская | Богородский муниципальный район, Павловский муниципальный район, Володарский муниципальный район, Владимирская область, Гороховецкий муниципальный район, Нижегородская область, Пестяковский муниципальный район, Верхнеландеховский муниципальный район, Лухский муниципальный район, Родняковский муниципальный район, Приволжский муниципальный район, Ивановская область, Нерехтинский муниципальный район, Костромская область | 500 | 2022 год | 284,63 | 284,63 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; строительство ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижний Новгород 2 цепь с ПС Южная (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-959 | ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая | Красноармейский район, Большеглушицкий район, Алексеевский район, Самарская область, Курманаевский район, Бузулукский район, Тонкий район, Сорочинский район, Новосергиевский район, Переволоцкий район, Оренбургский район, Сакмарский район, Оренбургская область | 500 | 2018 год | 401,7 | 401,7 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской и Оренбургской областей; строительство ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая с расширением ПС 500 кВ Красноармейская и ПС 500 кВ Газовая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-960 | ВЛ 500 кВ Помары - Киндери (реконструкция совместного подвеса с ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская) | Волжский район, Республика Марий Эл, Зеленодольский район, Высокогорский район, Республика Татарстан | 500 | 2018 год | 15,3 | 15,3 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Республик Марий Эл и Татарстан; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-961 | ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская (реконструкция) | Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл, Зеленодольский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, Атнинский муниципальный район, Арский муниципальный район, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан, Малмыжский муниципальный район, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область, Кизнерский муниципальный район, Можгинский муниципальный район, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика | 500 | 2022 год | 280,5 | 280,5 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Кировской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-962 | КВЛ 220 кВ Нижегородская - Дизель | Богородский муниципальный район, Кстовский муниципальный район, городской округ г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2021 год | 1,75 | 1,75 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Луч - Нагорная и Нижегородская - Заречная (реконструкция перехода через реку Ока) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-963 | ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч (реконструкция) | Балахнинский муниципальный район, городской округ "Город Чкаловск", Нижегородская область, Пестяковский муниципальный район, Верхнеландеховский муниципальный район, Лухский муниципальный район, Родняковский муниципальный район, Приволжский муниципальный район, Ивановская область, Нерехтинский муниципальный район, Костромская область | 500 | 2022 год | 206,6 | 206,6 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; строительство ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижний Новгород 2 цепь с ПС Южная (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-964 | заход ВЛ 220 кВ Нижегородская - Кудьма на ПП 220 кВ Зелецино (с образованием ВЛ 220 кВ Нижегородская - Зелецино) | Кстовский район, г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 16,1 | 16,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская - ПС Кудьма с заходами на ПС 220 кВ Русвинил | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-965 | ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Кудьма) | Кстовский район, г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 1,6 | 1,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская - ПС Кудьма с заходами на ПС 220 кВ Русвинил | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-966 | ВЛ 220 кВ Бобыльская - Кудьма (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Кудьма) | Кстовский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 1,6 | 1,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Нижегородская и ПС 220 кВ Кудьма с учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская - ПС Кудьма с заходами на ПС 220 кВ Русвинил | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-967 | ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 500 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-968 | ВЛ 500 кВ Арзамасская - Осиновка (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 500 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-969 | ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 500 | 2018 год | 2 × 0,4 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-970 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Сасово с отпайкой на Саровскую ТЭЦ (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,04 | 0,04 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-971 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Рузаевка (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-972 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Починковская-2 (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-973 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Сергач (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-974 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Лукояновская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 2 × 0,4 | 0,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-975 | ВЛ 220 кВ Арзамасская - Бобыльская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Арзамасская) | Шатковский район, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ПС 500 кВ Арзамасская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-976 | ВЛ 220 кВ Нагорная - Борская 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Борская) | городской округ г. Бор, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 1,7 | 1,7 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области, обеспечение северного транзита 220 кВ Нижегородской области (ПС 500 кВ Нижегородская - ПС 500 кВ Звезда); реконструкция ПС 220 кВ Борская со строительством в ОРУ 110 кВ одной линейной ячейки 110 кВ для осуществления технологического присоединения ОАО "Тепличный комбинат Борский" | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-977 | ВЛ 220 кВ Борская - Семеновская (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Борская) | городской округ г. Бор, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,9 | 0,9 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области, обеспечение северного транзита 220 кВ Нижегородской области (ПС 500 кВ Нижегородская - ПС 500 кВ Звезда); реконструкция ПС 220 кВ Борская со строительством в ОРУ 110 кВ одной линейной ячейки 110 кВ для осуществления технологического присоединения ОАО "Тепличный комбинат Борский" | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-978 | ВЛ 220 кВ Борская - Макарьево (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Борская) | городской округ г. Бор, Нижегородская область | 220 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области, обеспечение северного транзита 220 кВ Нижегородской области (ПС 500 кВ Нижегородская - ПС 500 кВ Звезда); реконструкция ПС 220 кВ Борская со строительством в ОРУ 110 кВ одной линейной ячейки 110 кВ для осуществления технологического присоединения ОАО "Тепличный комбинат Борский" | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-979 | ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Куйбышевская) | городской округ Кинель, Кинельский район, Самарская область | 500 | 2018 год | 0,5 | 0,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области, обеспечение межсистемных перетоков мощности в направлении Урала и Центра; реконструкция ПС 500 кВ Куйбышевская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-980 | ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Куйбышевская) | городской округ Кинель, Кинельский район, Самарская область | 500 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области, обеспечение межсистемных перетоков мощности в направлении Урала и Центра; реконструкция ПС 500 кВ Куйбышевская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-981 | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Куйбышевская) | городской округ Кинель, Кинельский район, Самарская область | 500 | 2018 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области, обеспечение межсистемных перетоков мощности в направлении Урала и Центра; реконструкция ПС 500 кВ Куйбышевская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-982 | ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Куйбышевская) | городской округ Кинель, Кинельский район, Самарская область | 500 | 2018 год | 0,1 | 0,1 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области, обеспечение межсистемных перетоков мощности в направлении Урала и Центра; реконструкция ПС 500 кВ Куйбышевская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-983 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская | Вольновское сельское поселение, Саратовский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2020 год | 0,32 | 0,32 | 156 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ЭСК ВЛ 220 кВ "Саратов 2, Саратовская ГЭС - Кубра" и ВЛ 220 кВ "Саратов I, Саратовская ГЭС - Сенная II", на пересечении с проектируемой автодорогой (в части изменения трассы ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка в пролете опор № 64-65, ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская в пролете опор № 505-506), с последующим разделением ЭСК на самостоятельные объекты | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-984 | ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Саратовская) | Саратовский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ПС 220 кВ Саратовская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-985 | ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Саратовская) | Саратовский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2022 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ПС 220 кВ Саратовская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-986 | ВЛ 220 кВ Помары - Восток 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Волжский район, Республика Марий Эл | 220 | 2018 год | 0,21 | 0,21 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-987 | ВЛ 220 кВ Помары - Заря 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Волжский район, Республика Марий Эл | 220 | 2018 год | 0,25 | 0,25 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Марий Эл; реконструкция ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-988 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный (реконструкция участка ЛЭП) | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,29 | 0,29 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-989 | ВЛ 220 кВ Подлесное - Центральная (реконструкция участка ЛЭП) | Марксовский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,22 | 0,22 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-990 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершовская (реконструкция участков ЛЭП) | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,15 + 0,18 | 0,33 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-991 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная 1 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,4 + 0,15 | 0,55 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-992 | ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная 2 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,27 | 0,27 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-993 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская (реконструкция участка ЛЭП) | Балаковский район, Саратовская область | 220 | 2018 год | 0,23 | 0,23 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ, обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Нижегородской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-994 | реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нижегородская 2 цепь) | Ройкинский сельсовет, Большеельнинский сельсовет, Кстовский район, Городской округ "город Нижний Новгород", Нижегородская область | 220 | 2025 год | 2,01 (ВЛ) + 0,09 (КЛ) | 2,10 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-995 | реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Борская 1 цепь) | Ройкинский сельсовет, Большеельнинский сельсовет, Кстовский район, Городской округ "город Нижний Новгород", Нижегородская область | 220 | 2025 год | 0,16 (ВЛ) + 2,06 (КЛ) | 2,22 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-996 | реконструкция ВЛ 220 кВ Кудьма - Нагорная (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 2 цепь | Ройкинский сельсовет, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область | 220 | 2025 год | 0,30 (ВЛ) + 0,21 (КЛ) | 0,51 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-997 | реконструкция ВЛ 220 кВ Кудьма - Нагорная (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Кудьма | Ройкинский сельсовет, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область | 220 | 2025 год | 0,18 (ВЛ) + 0,10 (КЛ) | 0,28 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-998 | реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Нагорная N 1 (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нижегородская 1 цепь | Ройкинский сельсовет, Большеельнинский сельсовет, Кстовский муниципальный район, городской округ "город Нижний Новгород", Нижегородская область | 220 | 2025 год | 2,00 (ВЛ) + 0,08 (КЛ) | 2,08 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-999 | КЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь | Ройкинский сельсовет, Большеельнинский сельсовет, Афонинский сельсовет, Кстовский муниципальный район, городской округ "город Нижний Новгород", Нижегородская область | 220 | 2025 год | 7,7 | 7,7 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1000 | реконструкция ВЛ 220 кВ Нижегородская - Нагорная N 1 (в части строительства заходов на РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ) с образованием КВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 1 цепь | Ройкинский сельсовет, Большеельнинский сельсовет, Кстовский муниципальный район, городской округ "город Нижний Новгород", Нижегородская область | 220 | 2025 год | 0,16 (ВЛ) + 2,06 (КЛ) | 2,22 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | технологическое присоединение к электросети Нижегородской ТЭЦ; проектно-изыскательские работы по строительству заходов от двухцепной ВЛ 220 кВ Нижегородская - Борская и ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма в РУ 220 кВ Нижегородской ТЭЦ, ЛЭП 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Нагорная 3 цепь, реконструкция ПС 220 кВ Нагорная с расширением ОРУ 220 кВ на 1 линейную ячейку | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1001 | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская N 2 | Кандалакшский район, городской округ "Город Полярные Зори", Мурманская область | 330 | 2021 год | 79,19 | 79,19 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1002 | ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи N 2 | Кемский район, Республика Карелия, Кандалакшский район, Мурманская область | 330 | 2021 год | 106,89 | 106,89 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1003 | ВЛ РП 330 кВ Путкинский - Лоухи N 2 | Кемский район, Лоухский район, Республика Карелия | 330 | 2022 год | 170,12 | 170,12 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1004 | ВЛ 330 кВ Путкинский - Ондский № 2 | Кемское городское поселение, Кемский муниципальный район, Летнереченское сельское поселение, Сосновецкое сельское поселение, Беломорский муниципальный район, Идельское сельское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 129,98 | 129,98 | 129,98 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/10 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1005 | ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС - Кривопорожская ГЭС N 1 с отпайкой (переустройство ВЛ) | Кемский район, Республика Карелия | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1006 | ВЛ РП 330 кВ Путкинский - РП 330 кВ Ондский N 1 цепь (реконструкция заходов на РП 330 кВ Путкинский и РП 330 кВ Ондский) | Кемский район, Республика Карелия | 330 | 2021 год | 2,74 + 0,93 | 3,67 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1007 | КВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС - Путкинский | Кемское городское поселение, Рабочеостровское сельское поселение, Кемский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 2,7 | 2,7 | 2,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/10 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1008 | ВЛ РП 330 кВ Путкинский - Лоухи N 1 (реконструкция захода на РП 330 кВ Путкинский) | Кемский район, Республика Карелия | 330 | 2022 год | 0,62 + 2,33 | 2,95 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1009 | КВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Ондский | Надвоицкое городское поселение, Идельское сельское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/10 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1010 | ВЛ РП 330 кВ Ондский - Кондопога (реконструкция заходов на РП 330 кВ Ондский) | Кемский район, Республика Карелия | 330 | 2021 год | 0,87 | 0,87 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером ОЭС Северо-Запада. Выдача мощности Кольской АЭС; повышение надежности электроснабжения Республики Карелия и Мурманской области; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1011 | ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС - Кривопорожская ГЭС N 2 с отпайкой (переустройство ВЛ) | Кемский район, Республика Карелия | 220 | 2021 год | 0,22 + 0,17 | 0,39 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1012 | ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Цементная (реконструкция участка ЛЭП) | Суворовский муниципальный район, Тульская область, Козельский муниципальный район, Ульяновский муниципальный район, Хвастовичский муниципальный район, Жиздринский муниципальный район, Калужская область, Дятьковский муниципальный район, Брянский муниципальный район, Брянская область | 220 | 2022 год | 162,71 | 162,71 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области (в том числе цементного завода); реконструкция ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная (замена опоры N 589); замена опор на ВЛ Приокского ПМЭС (ВЛ 220 кВ Черепеть - Электрон, ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская, ВЛ 220 кВ РГРЭС - Пущино, ВЛ 220 кВ Черепеть - Литейная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Цементная, ВЛ 220 кВ Черепеть - Тула, ВЛ 220 кВ Бегичево - Люторичи, ВЛ 500 кВ РГРЭС - Тамбов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1013 | ВЛ 220 кВ Инта - Воркута (реконструкция ЛЭП) | Интинский район, Воркутинский район, Республика Коми | 220 | 2018 год | 246,5 | 246,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Коми, развитие сети за счет новых технологических присоединений; реконструкция ВЛ 220 кВ Инта - Воркута (замена фундаментов) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1014 | ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема (реконструкция участка ЛЭП) | Котласский муниципальный район, Устьянский муниципальный район, Архангельская область, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область | 220 | 2022 год | 104,24 | 104,24 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема (замена опор) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1015 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Зеленоборск | Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2022 год | 125,65 | 125,65 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Печорской ГРЭС; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1016 | ВЛ 220 кВ Зеленоборск - Ухта | Троицко-Печорский муниципальный район, Сосногорский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2022 год | 128,61 | 128,61 | - * | - * | выдача мощности Печорской ГРЭС; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1017 | ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор | Сосногорский муниципальный район, Устинский муниципальный район, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2022 год | 134,77 | 134,77 | - * | - * | выдача мощности Печорской ГРЭС; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1018 | ВЛ 220 кВ Синдор - Микунь | Княжпогостский муниципальный район, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2022 год | 109,45 | 109,45 | - * | - * | выдача мощности Печорской ГРЭС; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1019 | ВЛ 330 кВ Мончегорск - Выходной | городской округ город Оленегорск, городское поселение Молочный, Кольский муниципальный район, Мурманская область | 330 | 2024 год | 0,21 + 3,37 + 0,05 | 3,63 | 123 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Мурманской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 330 кВ Мончегорск - Оленегорск и Оленегорск - Выходной с реконструкцией ПС 330 кВ Мончегорск и расширением ПС 330 кВ Выходной | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1020 | ВЛ 220 кВ Плесецк - Новая 1 и 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | городской округ "Город Мирный ЗАТО", Плесецкий район, Архангельская область | 220 | 2018 год | 37,42 + 37,38 | 74,8 | - * | - * | энергоснабжение Космодрома Плесецк; реконструкция ПС 220 кВ Савино; реконструкция ПС 220 кВ Плесецк; реконструкция ВЛ 220 кВ Савино - Плесецк 1 цепь для осуществления пересечения с ВЛ 220 кВ Новая - Плесецк | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1021 | ВЛ 220 кВ Первомайский - Плесецк с отпайками на ПС Савино и ПС Обозерская 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | Плесецкий район, Архангельская область | 220 | 2018 год | 0,32 | 0,32 | - * | - * | энергоснабжение Космодрома Плесецк; реконструкция ПС 220 кВ Савино; реконструкция ПС 220 кВ Плесецк; реконструкция ВЛ 220 кВ Савино - Плесецк 1 цепь для осуществления пересечения с ВЛ 220 кВ Новая - Плесецк | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1022 | заход ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - Выходной на ПС 330 кВ Мурманская (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Выходной - Мурманская) | Кольский район, Мурманская область | 330 | 2023 год | 4,23 | 4,23 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области; строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - ПС Выходной | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1023 | ВЛ 330 кВ Моздок-2 (Алания) - Прохладная-2 | Павлодольское сельское поселение, Кизлярское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 1,37 | 1,37 | 61 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республики; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1024 | ВЛ 330 кВ Моздок-2 (Алания) - Моздок № 2 | Павлодольское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 1,34 | 1,34 | 2,95 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республики; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1025 | ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт (реконструкция ЛЭП) | Гудермесский район, Чеченская Республика, Новолакский район, Республика Дагестан | 330 | 2018 год | 9,55 | 9,55 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики и Республики Дагестан; реконструкция ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт (монтаж ОПН) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1026 | ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская (реконструкция участков ЛЭП) | Азовский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2021 год | 0,48 | 0,48 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области и Краснодарского края; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1027 | ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Аксайский муниципальный район, Азовский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2021 год | 0,91 | 0,91 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1028 | ВЛ 220 кВ Р-20 - А-20 (реконструкция участков ЛЭП) | Азовский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2021 год | 0,48 | 0,48 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1029 | ВЛ 220 кВ Шахты - Б-10 (реконструкция участков ЛЭП) | Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2021 год | 0,48 | 0,48 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1030 | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Ростовская (реконструкция участков ЛЭП) | Аксайский муниципальный район, Ростовская область | 330 | 2021 год | 5,34 | 5,34 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1031 | ВЛ 330 кВ Ростовская - Южная (реконструкция участков ЛЭП) | Родионово-Несветайский муниципальный район, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область | 330 | 2021 год | 19,63 | 19,63 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ Ростовского ПМЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1032 | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала (реконструкция участков ЛЭП) | Буйнакский район, Республика Дагестан | 330 | 2018 год | 0,53 | 0,53 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; реконструкция ВЛ 330 кВ Махачкала-330 - Ирганайская ГЭС N 32 (замена нестандартной опоры и устранение негабарита) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1033 | ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | городской округ город Дербент, городской округ город Махачкала, сельское поселение Митаги-Казмаляр, сельское поселение село Великент, сельское поселение село Геджух, сельское поселение село Сабнова, сельское поселение сельсовет Зидьян-Казмалярский, сельское поселение сельсовет Татлярский, сельское поселение сельсовет Чинарский, Дербентский муниципальный район, сельское поселение Ерсинский сельсовет, сельское поселение село Дарваг, Табасаранский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Джавгатский, сельское поселение сельсовет Маджалисский, сельское поселение сельсовет Янгикентский, Кайтагский муниципальный район, сельское поселение село Башлыкент, сельское поселение село Герга, сельское поселение село Капкайкент, сельское поселение село Первомайское, сельское поселение село Усемикент, сельское поселение сельсовет Каякентский, сельское поселение сельсовет Нововикринский, сельское поселение сельсовет Сагаси-Дейбукский, Каякентский муниципальный район, сельское поселение село Аданак, сельское поселение село Карабудахкент, сельское поселение село Параул, сельское поселение село Уллубийаул, Карабудахкентский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Нижнемулебкинский, Сергокалинский муниципальный район, сельское поселение село Нижнее Казанище, сельское поселение сельсовет Верхнеказанищенский, сельское поселение сельсовет Карамахинский, сельское поселние село Буглен, сельское поселние сельсовет Карамахинский, Буйнакский муниципальный район, Кумторкалинский муниципальный район, Республика Дагестан | 330 | 2022 год | 171 | 171 | 171 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1034 | ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ "Город Дербент", Каякентский район, Дербентский район, Республика Дагестан | 330 | 2020 год | 0,12 + 0,23 + 1,9 + 0,7 | 2,96 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1035 | ВЛ 330 кВ Дербент - Яшма (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ "Город Дербент", Республика Дагестан | 330 | 2020 год | 0,11 | 0,11 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1036 | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала (реконструкция участков ЛЭП, проходящих рядом со строящейся ВЛ 330 кВ Артем - Дербент) | Буйнакский район, Республика Дагестан | 330 | 2020 год | 1,41 + 0,48 | 1,89 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1037 | ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - РП Волгодонск 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Волгодонской район, Дубовский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 0,97 + 5,72 | 6,69 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Ростовской АЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1038 | ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Городская-2 (реконструкция участков ЛЭП) | Волгодонской район, Дубовский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 5,72 | 5,72 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Ростовской АЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1039 | ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково (реконструкция участков ЛЭП) | Волгодонской район, Дубовский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 0,96 | 0,96 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Ростовской АЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1040 | ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Волгодонск (реконструкция участков ЛЭП) | Волгодонской район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 5,69 | 5,69 | - * | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | обеспечение выдачи мощности Ростовской АЭС; реконструкция ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1041 | ВЛ 220 кВ РП Волгодонск - Зимовники | Добровольское сельское поселение, Волгодонский муниципальный район, Верхнесеребряковское сельское поселение, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2022 год | 5,64 | 5,64 | 5,64 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ ВДТЭЦ-2 - Волгодонск на ПС 220/10 кВ Донбиотех | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1042 | ВЛ 220 кВ Шахты - Донецкая | городской округ Донецк, городской округ Шахты, Красносулинский район, Каменский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 86,57 | 86,57 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; строительство ЛЭП 220 кВ Шахты - Донецкая с заходами на ПС 500 кВ Шахты и ПС 220 кВ Донецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1043 | ВЛ 220 кВ Экспериментальная ГРЭС - Шахты (реконструкция участков ЛЭП) | Красносулинский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 0,89 | 0,89 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; строительство ЛЭП 220 кВ Шахты - Донецкая с заходами на ПС 500 кВ Шахты и ПС 220 кВ Донецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1044 | ВЛ 220 кВ Погорелово - Донецкая (реконструкция участков ЛЭП) | Каменский район, Ростовская область | 220 | 2018 год | 5,73 | 5,73 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; строительство ЛЭП 220 кВ Шахты - Донецкая с заходами на ПС 500 кВ Шахты и ПС 220 кВ Донецкая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1045 | КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Р-4 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ "Город Ростов-на-Дону", Ростовская область | 220 | 2018 год | 0,02 + 0,03 | 0,05 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Р-4 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1046 | КВЛ 220 кВ Р-4 - Р-40 (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ "Город Ростов-на-Дону", Ростовская область | 220 | 2018 год | 0,03 | 0,03 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Р-4 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1047 | заход ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 в ОРУ 330 кВ Зарамагской ГЭС-1 (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик) | Алагирский район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2018 год | 38,96 (ВЛ) + 0,02 (КЛ) | 38,98 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1; реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 с образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1048 | ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2 | Алагирское городское поселение, Бирагзанское сельское поселение, Мизурское сельское поселение, Суадагское сельское поселение, Хаталдонское сельское поселение, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2022 год | 38,8 | 38,8 | 80,2 | - * | обеспечение выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1; реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 с образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1049 | ВЛ 330 кВ Моздок-2 (Алания) - Артем (реконструкция) | Павлодольское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 1,89 | 1,89 | 275 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия - Алания и Республики Дагестан; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1050 | ВЛ 330 кВ Моздок-2 (Алания) - Моздок № 1 | Павлодольское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 1,98 | 1,98 | 3,83 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Северная Осетия - Алания и Республики Дагестан; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1051 | заходы ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол в РУ 500 кВ Южноуральской ГРЭС-2 (с последующим образованием КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол) | Увельский район, Челябинская область | 500 | 2018 год | 0,06 + 0,49 | 0,55 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью более 500 МВт | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство заходов ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Шагол в РУ 500 кВ Южноуральской ГРЭС-2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1052 | заходы ВЛ 500 кВ Газовая - Красноармейская на ПС 500 кВ Преображенская (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Преображенская - Газовая) | Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область | 500 | 2022 год | 1,75 | 1,75 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; строительство ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1053 | заходы на ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская на ПС 500 кВ Преображенская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Преображенская - Сорочинская) | Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 0,92 | 0,92 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; строительство ПС Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1054 | заход ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Первоуральская 1 цепь на ПС 220 кВ Трубная (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Трубная) | городской округ Первоуральск, Свердловская область | 220 | 2018 год | 6,64 | 6,64 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; расширение ПС 220 кВ Трубная с заходом ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Первоуральская 1 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1055 | ВЛ 220 кВ Емелино - Трубная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Трубная) | городской округ Первоуральск, Свердловская область | 220 | 2018 год | 0,04 | 0,04 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; расширение ПС 220 кВ Трубная с заходом ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Первоуральская 1 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1056 | кабельный заход ВЛ 220 кВ Южная - Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ Надежда (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Надежда - Южная) | городской округ г. Екатеринбург, Свердловская область | 220 | 2022 год | 6,16 (КЛ) | 6,16 (КЛ) | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Южная - Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ Надежда | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1057 | кабельный заход ВЛ 220 кВ Южная - Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ Надежда (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Надежда) | городской округ г. Екатеринбург, Свердловская область | 220 | 2022 год | 6,16 (КЛ) | 6,16 (КЛ) | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Южная - Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ Надежда | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1058 | ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Орская 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орская) | городской округ г. Орск, Оренбургская область | 220 | 2021 год | 2,69 + 2,73 | 5,42 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ПС 220 кВ Орская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1059 | ВЛ 220 кВ Орская - Новотроицкая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орская) | городской округ г. Орск, Оренбургская область | 220 | 2021 год | 3,91 | 3,91 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ПС 220 кВ Орская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1060 | ВЛ 220 кВ Орская - Кимперсай (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орская) | городской округ г. Орск, Оренбургская область, Республика Казахстан | 220 | 2021 год | 2,89 | 2,89 | - * | пересечение границы РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ПС 220 кВ Орская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1061 | ВЛ 220 кВ Орская - Актюбинская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Орская) | городской округ г. Орск, Оренбургская область, Республика Казахстан | 220 | 2021 год | 2,9 | 2,9 | - * | пересечение границы РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ПС 220 кВ Орская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1062 | ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Новотроицкая 2 цепь (реконструкция ЛЭП) | городской округ г. Орск, Оренбургская область, Республика Казахстан | 220 | 2021 год | 0,48 | 0,48 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ПС 220 кВ Орская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1063 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1064 | ВЛ 220 кВ Курчатовская - Каменская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,33 | 0,33 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1065 | ВЛ 220 кВ Каменская - Высокая (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,27 | 0,27 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1066 | ВЛ 220 кВ Каменская - КУМЗ (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,23 | 0,23 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1067 | ВЛ 220 кВ Каменская - Кунашак (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,31 | 0,31 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1068 | ВЛ 220 кВ Каменская - Электролизная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Каменская) | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,19 | 0,19 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ПС 220 кВ Каменская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1069 | ВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Новометаллургическая 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Новометаллургическая) | городской округ Челябинский, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,75 + 0,75 | 1,5 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Челябинск; реконструкция ПС 220 кВ Новометаллургическая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1070 | ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллургическая 1, 2, 3 и 4 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Новометаллургическая) | городской округ Челябинский, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,81 + 0,81 + 2,77 + 2,76 | 7,15 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Челябинск; реконструкция ПС 220 кВ Новометаллургическая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1071 | ВЛ 220 кВ Новометаллургическая - Хромовая 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Новометаллургическая) | городской округ Челябинский, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,37 + 0,37 | 0,74 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Челябинск; реконструкция ПС 220 кВ Новометаллургическая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1072 | ВЛ 220 кВ Новометаллургическая - ЧФЗ 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Новометаллургическая) | городской округ Челябинский, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,43 + 0,43 | 0,86 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Челябинск; реконструкция ПС 220 кВ Новометаллургическая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1073 | ВЛ 220 кВ Фаленки - Омутнинск 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Омутнинск) | Омутнинский район, Кировская область | 220 | 2019 год | 0,57 + 0,6 | 1,17 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Омутнинска, а также Омутнинского, Афанасьевского, Верхнекамского районов Кировской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 220 кВ Омутнинск | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1074 | ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга (реконструкция ЛЭП) | Саракташский муниципальный район, Беляевский муниципальный район, Кувандыкский муниципальный район, г. Медногорск, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 139,47 | 139,47 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1075 | ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Песчаная 3 цепь (комплексная реконструкция ЛЭП) | Новоуральский городской округ, городской округ Верхний Тагил, Свердловская область | 220 | 2022 год | 7,51 + 1,08 | 8,59 | - * | - * | обеспечение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Песчаная 3 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1076 | ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная (реконструкция участка ЛЭП) | муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 220 | 2019 год | 0,2 | 0,2 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная (переустройство на пересечении с Кольцовским трактом) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1077 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Южная (реконструкция участка ЛЭП) | муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 500 | 2019 год | 0,44 | 0,44 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Рефтинская ГРЭС - Южная и ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ - Южная (переустройство на пересечении с Кольцовским трактом) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1078 | ВЛ 220 кВ Газовая - Сорочинская (реконструкция участков ЛЭП) | сельское поселение Южноуральский сельсовет, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2023 год | 0,28 + 2,37 + 5,57 | 8,22 | 183 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Газовая - Сорочинская (переустройство в пролетах опор № 559-617, подверженных интенсивному гололедообразованию) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1079 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - КС-19 (реконструкция участка ЛЭП) | Увельский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2022 год | 13,68 | 13,68 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮУГРЭС - КС-19 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1080 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Южноуральская ГРЭС-2 (реконструкция участка ЛЭП) | Увельский муниципальный район, Южноуральский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | 1,86 | 1,86 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮУГРЭС - КС-19 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1081 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая (реконструкция участка ЛЭП) | Кувандыкский муниципальный район, Оренбургская область | 500 | 2023 год | 23,9 | 23,9 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1082 | ВЛ 220 кВ Газовая - Каргалинская 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 1,09 + 2,5 + 1,04 | 4,62 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Газовая - Каргалинская 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1083 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол 3 цепь с отпайкой на ПС Исаково (реконструкция участков ЛЭП) | Томинское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Еманжелинское сельское поселение, Еткульский муниципальный район, Красносельское сельское поселение, Увельский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2022 год | 0,75 + 34,8 | 34,83 | 126 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮУГРЭС - Шагол 3 (замена фундаментов и опоры № 180 и устранение негабарита проводов в пролетах опор № 79-113 и над автодорогой) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1084 | ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Орская N 1 (реконструкция участков ЛЭП) | Новоорский муниципальный район, Гайский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 1,25 + 0,59 + 0,59 + 6,96 + 10,39 + 0,61 + 0,62 | 21,01 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Орская N 1 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1085 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская (реконструкция участка ЛЭП) | Саткинский район, Челябинская область | 500 | 2018 год | 0,24 | 0,24 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1086 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол (реконструкция участков ЛЭП) | Саргазинское сельское поселение, Томинское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | 122 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮГРЭС - Шагол 2 цепь (замена промежуточных опор 192-193 на анкерные в месте пересечения с автодорогой М5) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1087 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол с отпайкой на ПС Исаково (реконструкция участка ЛЭП) | Сосновский район, Челябинская область | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮГРЭС - Шагол 2 цепь | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1088 | ВЛ 220 кВ Саракташ-тяга - Каргала (реконструкция ЛЭП) | городской округ город Оренбург, сельское поселение Горный сельсовет, сельское поселение Ленинский сельсовет, сельское поселение Подгородне-Покровский сельсовет, сельское поселение Пречистинский сельсовет, сельское поселение Сергиевский сельсовет, сельское поселение Степановский сельсовет, сельское поселение Чебеньковский сельсовет, Оренбурский муниципальный район, сельское поселение Беловский сельсовет, сельское поселение Татаро-Каргалинский сельсовет, Сакмарский муниципальный район, сельское поселение Саракташский поссовет, сельское поселение Федоровский Первый сельсовет, сельское поселение Черкасский сельсовет, сельское поселение Черноотрожский сельсовет, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 129 | 129 | 129 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Саракташ-тяга - Каргалинская (замена 60 опор) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1089 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара (реконструкция участков ЛЭП) | сельское поселение Красноярский поссовет, Кваркенский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, сельское поселение Елизаветинский сельсовет, сельское поселение Юбилейный сельсовет, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Добровольский сельсовет, сельское поселение Будамшинский сельсовет, сельское поселение Энергетикский поссовет, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область; Атамановское сельское поселение, Павловское сельское поселение, Брединский муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2024 год | 94,01 + 10,26 + 1,08 | 105,36 | - * | пересечение границы РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1090 | ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - БАЗ (реконструкция участка ЛЭП) | Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область | 220 | 2018 год | 0,14 | 0,14 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - БАЗ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1091 | ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Южная (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ "Верхняя Пышма", муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 220 | 2018 год | 0,99 + 0,24 | 1,23 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Южная - СУГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1092 | ВЛ 220 кВ Шумиха - Промышленная (реконструкция ЛЭП) | Кетовский район, Юргамышский район, Мишкинский район, Шумихский район, г. Курган, Курганская область | 220 | 2018 год | 139,28 | 139,28 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Шумиха - Промышленная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1093 | ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | Новоуральский городской округ, Кировоградский городской округ, Невьянский городской округ, Горноуральский городской округ, ЗАТО Свободный, ЗАТО Верхнесалдинский, г. Нижний Тагил, Свердловская область | 220 | 2025 год | 50,15 + 7,78 + 25,54 + 50,15 + 7,76 + 25,53 | 166,91 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1094 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень N 2 (реконструкция участка ЛЭП) | Талицкий городской округ, Свердловская область | 500 | 2021 год | 0,44 | 0,44 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ РефтГРЭС - Тюмень 2 | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1095 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тагил (реконструкция участков ЛЭП) | Кировоградский городской округ, Горноуральский городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 0,54 + 0,51 | 1,05 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ РефтГРЭС - Тагил | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1096 | КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол (реконструкция участков ЛЭП) | Саргазинское сельское поселение, Полетаевское сельское поселение, Томинское сельское поселение, Сосновый муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2022 год | 0,16 + 0,33 | 0,49 | 88,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 500 кВ ТГРЭС - Шагол (замена опор 380-381 и 390-391 на пересечении с автодорогой М5 и железной дорогой) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1097 | заход ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая в РУ 220 кВ Челябинской ГРЭС (с последующим образованием КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол 1 цепь) | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | 1,81 | 1,81 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Шагол - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1098 | КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол 2 цепь | Челябинский городской округ, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2022 год | 4,1 + 4,46 | 8,56 | 8,56 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1099 | заход ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая в РУ 220 кВ Челябинской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Новометаллургическая 1 цепь) | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | 1,63 | 1,63 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Шагол - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1100 | заход ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая в РУ 220 кВ Челябинской ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Новометаллургическая 2 цепь) | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | 1,61 | 1,61 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Шагол - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1101 | КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол (строительство участков ЛЭП) | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | (0,21 + 4,03) ВЛ + 4,45 КЛ | 8,69 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение ЛЭП 220 кВ на участке от места врезки в ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая до ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Шагол с расширением ПС 500 кВ Шагол | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1102 | КВЛ 220 кВ Новометаллургическая - Цинковая | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | 2022 год | (2,18 + 1,73) ВЛ + 1,42 КЛ | 5,33 | 6,68 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение ЛЭП 220 кВ на участке от места врезки в ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Новометаллургическая с расширением ПС 220 кВ Новометаллургическая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1103 | ВЛ 220 кВ Магнитогорская - Карталы | Агаповский район, Нагайбакский район, Карталинский район, Челябинская область | 220 | 2018 год | 134,81 | 134,81 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство ВЛ 220 кВ Магнитогорская - Карталы с расширением ПС 500 кВ Магнитогорская и ПС 220 кВ Карталы для технологического присоединения ПС 220 кВ Михеевский ГОК | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1104 | заход ВЛ 500 кВ Южная - Шагол на Белоярскую АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) с последующим образованием ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Южная | Заречный городской округ, Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 87,01 | 87,01 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Южная - Шагол (заходы в РУ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1105 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Окунево (реконструкция ЛЭП) | Каменский городской округ, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,21 | 0,21 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Южная - Шагол (заходы в РУ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская); строительство ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Исеть | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1106 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская N 2 (реконструкция участка ЛЭП при строительстве ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Каменская) | Заречный городской округ, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,3 | 0,3 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Южная - Шагол (заходы в РУ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1107 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Каменская (реконструкция ЛЭП) | Белоярский городской округ, Свердловская область | 220 | 2022 год | 0,37 | 0,37 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Южная - Шагол (заходы в РУ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1108 | ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Исеть (строительство ЛЭП) | г. Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Белоярский городской округ, Заречный городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 72,6 + 17,32 | 89,92 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Исеть | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1109 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть (реконструкция участка ЛЭП) | Каменский городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 4,48 | 4,48 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) - Исеть | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1110 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская N 2 (реконструкция участков ЛЭП при строительстве ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (Курчатовская) - Исеть | Каменский городской округ, Заречный городской округ, Белоярский городской округ, городской округ "Город Каменск-Уральский", Свердловская область | 220 | 2022 год | 1,62 + 0,19 + 0,16 | 1,97 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 (ПС 500 кВ Курчатовская) - Исеть | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1111 | ВЛ 500 кВ Курган - Ишим | Варгашинский муниципальный район, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область, Упоровский муниципальный район, Армизонский муниципальный район, Омутинский муниципальный район, Голышмановский муниципальный район, Ишимский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 288,22 | 288,22 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской и Тюменской областей; строительство ВЛ 500 кВ Курган - Ишим (Заря) с реконструкцией ПС 500 кВ Курган | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1112 | ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Мраморная (реконструкция ЛЭП) | Сысертский городской округ, Полевской городской округ, Свердловская область, Верхнеуфалейский городской округ, Челябинская область | 220 | 2018 год | 55,32 | 55,32 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской и Челябинской областей; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная с расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Малахит и ПС 220 кВ Мраморная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1113 | ВЛ 220 кВ Малахит - Южная (реконструкция ЛЭП) | Полевской городской округ, Свердловская область | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная с расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Малахит и ПС 220 кВ Мраморная | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1114 | ВЛ 220 кВ Калининская - Песчаная | городской округ Верх-Нейвинский, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Екатеринбург, городской округ Среднеуральск, Невьянский городской округ, Свердловская область | 220 | 2024 год | 76 | 76 | 76 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Устранение несоответствия данных по фактическому местоположению объекта (объект действующий) в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 18.07.2018 № 427-РП "Об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую" |
| ВЛ-1115 | ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Калининская | городской округ Верхняя Пышма, городской округ Екатеринбург, городской округ Среднеуральск, Свердловская область | 220 | 2024 год | 26,5 | 26,5 | 26,5 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Устранение несоответствия данных по фактическому местоположению объекта (объект действующий) в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 13.03.2018 № 125-РП "Об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую" |
| ВЛ-1116 | заход ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Козырево на ПС 500 кВ Исеть (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево) | Каменский городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 9,6 | 9,6 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство ПС 500 кВ Исеть с заходами ВЛ 220 и 500 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1117 | заход ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Козырево на ПС 500 кВ Исеть (с последующим образованием ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть) | Каменский городской округ, Свердловская область | 500 | 2022 год | 4,48 | 4,48 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство ПС 500 кВ Исеть с заходами ВЛ 220 и 500 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1118 | ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан | г. Кызыл, Кызылский кожуун, Дзун-Хемчикский кожуун, Тандинский кожуун, Улуг-Хемский кожуун, Чаа-Хольский кожуун, Республика Тыва | 220 | 2018 год | 240,6 | 240,6 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1119 | ВЛ 220 кВ Ак-Довурак - Чадан (реконструкция захода на ПС 220 кВ Чадан) | Дзун-Хемчикский кожуун, Барун-Химчинский кожуун, Республика Тыва | 220 | 2018 год | 0,2 | 0,2 | - * | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан с реконструкцией ПС 220 кВ Кызылская и ПС 220 кВ Чадан | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1120 | ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Восток (заход на ПС 220 кВ Восток) | Дружбинское сельское поселение, сельское поселение село Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2020 год | 9,21 | 9,21 | 48 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского края; строительство ПС 220 кВ Восток с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир 2 3 цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Восток | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1121 | ВЛ 220 кВ Тюмень - ТММЗ 1 и 2 цепь | городской округ Тюмень, Тюменская область | 220 | 2023 год | 2 × 14,2 | 28,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПС 220 кВ Губернская с отпайками от ВЛ 220 кВ ТТЭЦ-2 - ТММЗ цепь 1, 2 | - * | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-1122 | ВЛ 500 кВ Барнаульская - Итатская (реконструкция участка ЛЭП) | Шарыповский район, Красноярский край | 500 | 2018 год | 0,4 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края и Республики Хакасия; строительство ВЛ 500 кВ N 2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1123 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Западно-Сибирская 1 и 2 цепи (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Западно-Сибирская) | Новокузнецкий район, Кемеровская область | 220 | 2022 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Новокузнецка; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1124 | ВЛ 220 кВ Западно-Сибирская - Опорная 1 и 2 цепи (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Западно-Сибирская) | городской округ Город Новокузнецк, Новокузнецкий район, Кемеровская область | 220 | 2022 год | 2 × 0,2 | 0,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Новокузнецка; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1125 | ВЛ 220 кВ Западно-Сибирская - Евразовская 1 и 2 цепи (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Западно-Сибирская) | Новокузнецкий район, Кемеровская область | 220 | 2022 год | 2 × 0,7 | 1,4 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Новокузнецка; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1126 | ВЛ 220 кВ НКАЗ-2 - Западно-Сибирская 1 и 2 цепи (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Западно-Сибирская) | Новокузнецкий район, Кемеровская область | 220 | 2022 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения потребителей Новокузнецка; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1127 | КВЛ 220 кВ Брянская - Цементная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Брянская) | сельское поселение Глинищевское, Брянский район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Брянская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1128 | ВЛ 220 кВ Литейная - Брянская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Брянская) | сельское поселение Глинищевское, Брянский район, Брянская область | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Брянская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1129 | ВЛ 220 кВ Новобрянская - Брянская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Брянская) | сельское поселение Глинищевское, Брянский район, Брянская область | 220 | 2021 год | 2 × 0,3 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Брянской области; реконструкция ПС 220 кВ Брянская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1130 | ВЛ 220 кВ Печора - Усинская с отпайкой на ПС Сыня (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 0,5 | 0,5 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1131 | ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Усинская с отпайкой на ПС Сыня (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 0,6 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1132 | ВЛ 220 кВ Усинская - Газлифт (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1133 | ВЛ 220 кВ Усинская - Возейская (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 0,4 | 0,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1134 | ВЛ 220 кВ Усинская - Промысловая 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 2 × 0,3 | 0,6 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1135 | ВЛ 220 кВ Усинская - КС УГПЗ 1 и 2 цепь (реконструкция захода на ПС 220 кВ Усинская) | городской округ Усинск, Республика Коми | 220 | 2021 год | 2 × 0,6 | 1,2 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Коми; комплексная реконструкция ПС 220 кВ Усинская | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1136 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Якурим 1 цепь (реконструкция участка ЛЭП) | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 0,55 | 0,55 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения северной части Иркутской области; присоединение Усть-Кутской ТЭЦ; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-1137 | ВЛ 220 кВ Юктали - Хани с отпайкой на ПС Олекма | Тындинский район, Амурская область, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 135,2 | 135,2 | - * | - * | объединение объединенной энергосистемы Сибири и объединенной энергосистемы Востока, повышение надежности электроснабжения Байкало-Амурской магистрали; реконструкция ПС 220 кВ Хани с установкой вставки постоянного тока на базе СТАТКОМ мощностью 200 МВт | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-1138 | ВЛ 220 кВ Камышта - Степная | Аскизский район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 0,3 | 0,3 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Републики Хакасии; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-1139 | ВЛ 220 кВ Означенное - Степная с отпайкой на ПС Бея-1 | Аскизский район, Бейский район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 82 | 82 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Републики Хакасии; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-1140 | ВЛ 220 кВ Степная - Абаза | Аскизский район, Таштыпский район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 1,0 | 1,0 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Републики Хакасии; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015 |
| ВЛ-1141 | ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Сосьва 2 цепь | Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область | 220 | 2022 год | 16,8 | 16,8 | 24,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности парогазовой установки блока Серовской ГРЭС; повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1142 | заходы ВЛ 220 кВ Сосьва - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск) | Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область | 220 | 2022 год | 26,16 | 26,16 (полная длина ЛЭП 34,25) | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности парогазовой установки блока Серовской ГРЭС; повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС | - * | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 |
| ВЛ-1143 | ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино N 2 | Партизанский район, Приморский край | 220 | 2018 год | 12,4 | 12,4 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморской энергосистемы; перевод электроснабжения ПС 220 кВ Козьмино на проектную схему в связи с вводом ПС 500 кВ Лозовая; расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Лозовая на две линейные ячейки | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1144 | заход ВЛ 220 кВ Ногинск - Шибаново 1 цепь на ПС 220 кВ Иванисово (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Ногинск - Иванисово) | сельское поселение Степановское, Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 2,19 | 2,19 | - * | - * | электроснабжение тепличного хозяйства "Агрокомплекс Иванисово", входящего в состав многофункционального комплекса "Victoria Estate" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1145 | заход ВЛ 220 кВ Ногинск - Шибаново 1 цепь на ПС 220 кВ Иванисово (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Шибаново - Иванисово) | сельское поселение Степановское, Ногинский муниципальный район, Московская область | 220 | 2025 год | 2,19 | 2,19 | - * | - * | электроснабжение тепличного хозяйства "Агрокомплекс Иванисово", входящего в состав многофункционального комплекса "Victoria Estate" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1146 | заходы ВЛ 220 кВ Союз - Встреча на ПС 220 кВ Ново-Внуково | Новомосковский административный округ, Западный административный округ, г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2022 год | 1,9 (КЛ) + 4,89 (ВЛ) | 6,79 | - * | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы; строительство ПС 220 кВ Ново-Внуково с заходом КВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1147 | заходы ВЛ 220 кВ Подушкино - Встреча на ПС 220 кВ Ново-Внуково | Новомосковский административный округ, Западный административный округ, г. Москва, Одинцовский муниципальный район, Московская область | 220 | 2022 год | 1,9 (КЛ) + 4,87 (ВЛ) | 6,77 | - * | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы; строительство ПС 220 кВ Ново-Внуково с заходом КВЛ 220 кВ | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1148 | ВЛ 220 кВ Казинка - Металлургическая 1 и 2 цепь | сельское поселение Казинский сельсовет, Грязинский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2020 год | 0,06 + 0,05 | 1,1 | 32,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ПС 500 кВ Липецкая, реконструкция ПС 220 кВ Металлургическая, строительство заходов двух цепей ВЛ 220 кВ ОЭЗ ППТ Липецк с реконструкцией участка ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Липецкая до ПС 220 кВ Казинка с заменой сечения провода на АС-500; реконструкция ВЛ 220 кВ Липецкая - Металлургическая 1 и 2 цепь, строительство заходов на ПС 220 кВ Казинка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1149 | ВЛ 220 кВ Липецкая - Казинка 1 и 2 цепь | сельское поселение Казинский сельсовет, Грязинский муниципальный район, Липецкая область | 220 | 2020 год | 0,05 + 0,05 | 0,1 | 38,5 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Липецкой области; реконструкция ПС 500 кВ Липецкая, реконструкция ПС 220 кВ Металлургическая, строительство заходов двух цепей ВЛ 220 кВ ОЭЗ ППТ Липецк с реконструкцией участка ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Липецкая до ПС 220 кВ Казинка с заменой сечения провода на АС-500; реконструкция ВЛ 220 кВ Липецкая - Металлургическая 1 и 2 цепь, строительство заходов на ПС 220 кВ Казинка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1150 | ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Гостагаевская | Темрюкский район, городской округ "город-курорт Анапа", Краснодарский край | 220 | 2018 год | 5,36 | 5,36 | 34,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Бужора - Гостагаевская с ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Гостагаевская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1151 | ВЛ 220 кВ Бужора - Гостагаевская | городской округ "город-курорт Анапа", Краснодарский край | 220 | 2018 год | 5,33 | 5,33 | 28,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Бужора - Гостагаевская с ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Гостагаевская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1152 | ВЛ 330 кВ Алания - Моздок (I цепь) | Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | усиление электрической сети в восточной и юго-восточной частях объединенной энергосистемы Юга; повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1153 | ВЛ 330 кВ Моздок - Артем (реконструкция) | Павлодольское сельское поселение, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2021 год | 0,05 | 0,05 | 275 | - * | усиление электрической сети в восточной и юго-восточной частях объединенной энергосистемы Юга; повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края, строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1154 | ВЛ 330 кВ Алания - Моздок (II цепь) | Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | усиление электрической сети в восточной и юго-восточной частях объединенной энергосистемы Юга; повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1155 | ВЛ 330 кВ Алания - Прохладная - 2 | Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | усиление электрической сети в восточной и юго-восточной частях объединенной энергосистемы Юга; повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края; строительство ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1156 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ город-курорт Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 17,4 | 17,4 | 17,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона (КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1157 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ город-курорт Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 34 | 34 | 34 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона (КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1158 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ город-курорт Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 7,52 | 7,52 | 7,52 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона (КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1159 | КВЛ 220 кВ Вардане - Черноморская (организация плавки гололеда) | городской округ город-курорт Сочи, Краснодарский край | 220 | 2022 год | 79,8 | 79,8 | 79,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона (КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1160 | ВЛ 220 кВ Киевская - НПС-8 | Крымский район, Краснодарский край | 220 | 2018 год | 5,82 | 5,82 | 13,9 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-8 - Киевская, ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон, ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон для присоединения ПС 220/27,5/10 кВ Киевская и ПС 220/27,5/10 кВ Чекон | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1161 | ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Крымский район, городской округ "город-курорт Анапа", Краснодарский край | 220 | 2018 год | 3,79 + 5,80 | 9,59 | 45,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-8 - Киевская, ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон, ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон для присоединения ПС 220/27,5/10 кВ Киевская и ПС 220/27,5/10 кВ Чекон | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1162 | ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон | городской округ "город-курорт Анапа", Краснодарский край | 220 | 2018 год | 3,83 | 3,83 | 40,1 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-8 - Киевская, ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон, ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон для присоединения ПС 220/27,5/10 кВ Киевская и ПС 220/27,5/10 кВ Чекон | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1163 | ВЛ 330 кВ Моздок-2 (Алания) - Сунжа (Гудермес) | Гудермесское городское поселение, Брагунское сельское поселение, Гудермесский муниципальный район, Ораз-Аульское сельское поселение, Червленское сельское поселение, Червленно-Узловское сельское поселение, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика | 330 | 2020 год | 21,4 | 21,4 | 151 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики; проектно-изыскательские работы по строительству ПС 330 кВ Гудермес с заходами ВЛ 330 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1164 | ВЛ 330 кВ Сунжа (Гудермес) - Артем | Гудермесское городское поселение, Брагунское сельское поселение, Гудермесский муниципальный район, Ораз-Аульское сельское поселение, Червленское сельское поселение, Червленно-Узловское сельское поселение, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика | 330 | 2020 год | 21,4 | 21,4 | 167 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики; проектно-изыскательские работы по строительству ПС 330 кВ Гудермес с заходами ВЛ 330 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1165 | ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская № 2 | Старотитаровское сельское поселение, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,37 | 0,37 | 20,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кр аснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора и ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1166 | ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора | Старотитаровское сельское поселение, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора и ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1167 | ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Тихорецкий район, Абинский район, Краснодарский край | 500 | 2018 год | 1,8 | 1,8 | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; комплексная реконструкция участка им. Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1168 | ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым (реконструкция) | Городской округ "Город Тобольск", Тюменская область | 500 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1169 | ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская (реконструкция) | Городской округ "Город Тюмень", Тюменская область | 500 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1170 | Строительство ВЛ 220 кВ Арсенал - Исконная, реконструкция РУ 220 кВ | Пуровский район, городской округ Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2019 год | 179 | 179 | 180 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа; строительство ВЛ 220 кВ Арсенал - Исконная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1171 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Полярник | городской округ город Новый Уренгой, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2020 год | 81,6 | 81,6 | 81,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа; строительство шлейфового захода одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой на ПС 220 кВ Полярник | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Схема и программа развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019-2023 годов, утвержденная Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 48-ПГ |
| ВЛ-1172 | ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Лоухи - ОРУ 330 кВ РП Путкинский | Кемский район, Лоухский район, Республика Карелия | 330 | 2022 год | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1173 | Перезаводка существующих заходов ВЛ 330 кВ Л-393, Л-391, N 1 и N 2 с Путкинской ГЭС на РП 330 кВ Путкинский | Кемский район, Лоухский район, Республика Карелия | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия, строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1174 | Вынос ВЛ 330/220 кВ Л-393/Л-216 из пятна застройки РП 330 кВ Путкинский | Кемский район, Лоухский район, Республика Карелия | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1175 | ВЛ 330 кВ ОРУ 330 кВ РП Путкинский - ОРУ 330 кВ РП Ондский | Сегежский район, Кемский район, Республика Карелия | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1176 | Перезаводка существующих заходов ВЛ330кВ Л-391, Л-390, с АТ N 1 и N 2 Ондской ГЭС на РП 330 кВ Ондский | Сегежский район, Республика Карелия | 330 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Карелия; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1177 | ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 | городской округ Спасск-Дальний, Краснокутское сельское поселение, Прохорское сельское поселение, Спасский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение, Черниговское сельское поселение, Черниговский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2021 год | 43,8 | 43,8 | 52,43 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1178 | ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40 | Сибирцевское городское поселение, Черниговское сельское поселение, Черниговский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2021 год | 0,5 | 0,5 | 41,55 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1179 | ВЛ 220 кВ Арсеньев-2 - НПС-41 | Снегуровское сельское поселение, Черниговский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2021 год | 0,4 | 0,4 | 90,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1180 | ВЛ 220 кВ НПС-40 - Дальневосточная (реконструкция) | Сибирцевское городское поселение, Черниговский район, Приморский край | 220 | 2021 год | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1181 | ВЛ 220 кВ НПС-41 - Арсеньев-2 (реконструкция) | Анучинский муниципальный округ, Михайловский район, Сибирцевское городское поселение, Черниговский район, Приморский край | 220 | 2021 год | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1182 | ВЛ 220 кВ К - Горелое | Кавалеровский район, Дальнегорский городской округ, Приморский край | 220 | 2022 год | 3,25 + 4,34 + 3,69 + 6,99 + 3,17 + 7,01 | 28,45 | 55,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции участков ВЛ 220 кВ К-Горелое и К-Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на участках, находящихся в потенциально опасных местах при возникновении паводковых явлений | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1183 | ВЛ 220 кВ К - Высокогорск-Горелое | Кавалеровский район, Дальнегорский городской округ, Приморский край | 220 | 2022 год | 16,10 + 10,05 + 2,04 | 28,19 | 55,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции участков ВЛ 220 кВ К-Горелое и К-Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на участках, находящихся в потенциально опасных местах при возникновении паводковых явлений | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1184 | ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь № 1 | Верхнезейский сельсовет, Горненский сельсовет, Зейский муниципальный район, Амурская область; Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2023 год | 102 + 168 | 270 | 270 | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области и Республики Саха (Якутия); строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1185 | ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь № 2 | Верхнезейский сельсовет, Горненский сельсовет, Зейский муниципальный район, Амурская область; Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2023 год | 223 + 53,7 | 276,7 | 276,7 | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области и Республики Саха (Якутия); строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1186 | ВЛ 220 кВ Тутаул - Призейская | Зейский район, Амурская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области и Республики Саха (Якутия); строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1187 | КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый угол | Артемовский городской округ, Владивостокский городской округ, Приморский край | 220 | 2018 год | 4,26 | 4,26 | 4,26 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый угол | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1188 | КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт | Артемовский городской округ, Владивостокский городской округ, Приморский край | 220 | 2018 год | (17,57 + 1,30) (ВЛ) + 0,93 (КЛ) | 19,8 | 19,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Аэропорт | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1189 | КВЛ 220 кВ Владивосток -Аэропорт | Артемовский городской округ, Владивостокский городской округ, Приморский край | 220 | 2018 год | (19,36 + 1,29) (ВЛ) + 0,93 (КЛ) | 21,58 | 21,58 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; строительство КВЛ 220 кВ Владивосток-Аэропорт | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1190 | ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская N 1 | Бурейский район, Архаринский район, Амурская область, Облученский район, Смидовичский район, Еврейская автономная область, Амурский район, Хабаровский край | 500 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского края; строительство ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская N 1 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1191 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Тихонькая N 1 | Крыловский район, Тихорецкий район, Краснодарский край | 110 | 2018 год | 2 × 28 | 54 | 54 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 110 кВ Тихонькая с ВЛ 110 кВ и реконструкцией ПС 220 кВ Крыловская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1192 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Тихонькая N 2 | Крыловский район, Тихорецкий район, Краснодарский край | 110 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 110 кВ Тихонькая с ВЛ 110 кВ и реконструкцией ПС 220 кВ Крыловская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1193 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора | Абинский район, городской округ "город-курорт Анапа", Краснодарский край | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора с реконструкцией ПС 500 кВ Кубанская и ПС 220 кВ Бужора; строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора ориентировочной протяженностью 70 км с расширением ПС 500 кВ Кубанская на одну линейную ячейку 220 кВ и ПС 220 кВ Бужора на одну линейную ячейку 220 кВ. | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1194 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тагил (реконструкция) | городской округ город Нижний Тагил, Свердловская область | 500 | 2021 год | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Тагил 1, 2 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1195 | ВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Цинковая | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Шагол - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС; сооружение заходов ВЛ 220 кВ Цинковая - Новометаллургическая во вновь сооружаемое РУ 220 кВ ЧГРЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1196 | ВЛ 220 кВ Титан - Яйвинская ГРЭС (реконструкция) | Березниковский городской округ, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,41 | 0,41 | 26,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция автомобильной дороги "Кунгур - Соликамск", участок Березники - Соликамск (км 292+560 - км 313+100), 1 этап - ПК 14 - ПК 55 в Соликамском районе Пермского края | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1197 | ВЛ 220 кВ Титан - Северная (реконструкция) | Березниковский городской округ, Пермский край | 220 | 2022 год | 0,42 | 0,42 | 13,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция автомобильной дороги "Кунгур - Соликамск", участок Березники - Соликамск (км 292+560 - км 313+100), 1 этап - ПК 14 - ПК 55 в Соликамском районе Пермского края | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1198 | ВЛ 500 кВ Камала-1 - Красноярская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Красноярская) | городской округ "Город Красноярск", Красноярский край | 500 | 2022 год | 0,24 + 0,32 | 0,56 | 115,2; 115,7 | - * | обеспечение надежности электроснабжения Красноярского края; некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Красноярская (изменение схемы РУ 500 кВ с установкой линейных выключателей) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1199 | ВЛ 500 кВ Енисей - Красноярская 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 500 кВ Красноярская) | городской округ "Город Красноярск", Красноярский край | 500 | 2022 год | 0,24 + 0,93 | 1,17 | 1,69; 1,89 | - * | обеспечение надежности электроснабжения Красноярского края; некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Красноярская (изменение схемы РУ 500 кВ с установкой линейных выключателей) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1200 | ВЛ 110 кВ Лена - Причал, Лена - Подымахино | Усть-Кутский район, Иркутская область | 110 | - * | - * | - * | - * | - * | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области; развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1201 | ВЛ 220 кВ Томская - Володино 3 | Томский район, Шегарский район, городской округ "ЗАТО Северск", Кривошеинский район, Томская область | 220 | 2018 год | 1,04 + 0,74 | 1,78 | - * | - * | создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации; повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы; строительство ВЛ 500 кВ Томская - Парабель с расширением ПС 220 кВ Парабель | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1202 | ВЛ 220 кВ Володино - Парабель | Молчановский район, Чанский район, Кривошеинский район, Колпашевский район, Парабельский район, Томская область | 220 | 2018 год | 1,01 + 0,72 | 1,73 | - * | - * | создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации; повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы; строительство ВЛ 500 кВ Томская - Парабель с расширением ПС 220 кВ Парабель | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1203 | ВЛ 220 кВ Семиозерный - Могоча | сельское поселение Семиозернинское, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2023 год | 1,5 | 1,5 | 45,9 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; реконструкция ВЛ 220 кВ Семиозерный-Могоча, ВЛ 220 кВ Семиозерный-Чичатка (строительство участков ВЛ для подключения новой ПС 220 кВ Семиозерный ориентировочной протяженностью 1,5 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1204 | ВЛ 220 кВ Семиозерный - Чичатка | сельское поселение Семиозернинское, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2023 год | 1,5 | 1,5 | 88,1 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; реконструкция ВЛ 220 кВ Семиозерный-Могоча, ВЛ 220 кВ Семиозерный-Чичатка (строительство участков ВЛ для подключения новой ПС 220 кВ Семиозерный ориентировочной протяженностью 1,5 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1205 | КВЛ 220 кВ ТУГРЭС - Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская | Междуреченский городской округ, Кемеровская область | 220 | 2024 год | 39,1 (ВЛ) | 39,1 | 39,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакасия; подвеска второй цепи транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная (Аскиз) с расширением тяговых подстанций и установкой средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) на тяговых подстанциях транзита | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1206 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Кыргайская | Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область | 220 | 2023 год | 14,9 | 14,9 | 15,8 | - * | обеспечение технологического присоединения ПС 220 кВ Кыргайская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1207 | ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - Кыргайская | Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область | 220 | 2023 год | 14,9 | 14,9 | 46,7 | - * | обеспечение технологического присоединения ПС 220 кВ Кыргайская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1208 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | Прокопьевский район, Кемеровская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | обеспечение технологического присоединения ПС 220 кВ Кыргайская | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1209 | ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная (переустройство участка ЛЭП) | городской округ город Березники, Александровский муниципальный район, Пермский край | 500 | 2022 год | 0,34 | 0,34 | 120 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; переустройство ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная на пересечении заходов КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 на ПС 220 кВ КамаКалий и установка опоры № 1 шлейфового захода КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 для обеспечения технологического присоединения ПС 220 кВ КамаКалий | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1210 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 цепь | Березниковский городской округ, Усольский муниципальный район, Добрянский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | (0,08 + 29,63) ВЛ + 0,36 КЛ | 30,07 | 31.8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; переустройство ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная на пересечении заходов КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 на ПС 220 кВ КамаКалий и установка опоры N 1 шлейфового захода КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 для обеспечения технологического присоединения ПС 220 кВ КамаКалий | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1211 | ВЛ 500 кв Южная - Тагил (в пролете опор N 5 - 8) | муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 500 | 2019 год | 1,19 | 1,19 | 168,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1212 | ВЛ 500 кВ Емелино - Южная (в пролете опор N 1205 - 1208) | муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 500 | 2019 год | 1,11 | 1,11 | 75,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1213 | КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол II цепь | Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; сооружение ЛЭП 220 кВ на участке от места врезки в ВЛ 220 кВ Цинковая-Новометаллургическая до ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Шагол с расширением ПС 500 кВ Шагол | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1214 | ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - БАЗ | Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область | 220 | 2022 год | 4,81 + 1,46 | 6,27 (полная длина ЛЭП 43,97) | 43,97 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1215 | ВЛ 220 кВ Серовская ГРЭС - Сосьва 1 цепь | Серовский городской округ, Свердловская область | 220 | 2022 год | 1,35 | 1,35 | 22,2 | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Сосьва - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1216 | ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная (в пролете опор N 284 - 285) | Добрянский муниципальный район, Пермский край | 500 | 2022 год | 0,98 | 0,98 | 119,9 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1217 | ВЛ 220 кВ Первоуральская - Трубная (заход на ПС 220 кВ Трубная) | городской округ Первоуральск, Свердловская область | 220 | 2018 год | 6,63 | 6,63 | 25,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; расширение ПС 220 кВ Трубная с заходом ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС - Первоуральская 1 цепь | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1218 | ВЛ 220 кВ Рысаево - Новотроицкая | Гайский муниципальный район, Новоорский муниципальный район, городской округ город Медногорск, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 72,40 | 72,40 | 72,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС-Газовая (установка устройств системы плавки гололеда и замена грозотроса) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1219 | ВЛ 220 кВ Ириклинская ГРЭС - Рысаево | Кувандыкский муниципальный район, Гайский муниципальный район, Новоорский муниципальный район, городской округ город Медногорск, Оренбургская область | 220 | 2022 год | 131,05 | 131,05 | 131,05 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС-Газовая (установка устройств системы плавки гололеда и замена грозотроса) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1220 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС-Газовая | Сакмарский муниципальный район, Оренбургский муниципальный район, Саракташский муниципальный район, Беляевский муниципальный район, Кувандыкский муниципальный район, Гайский муниципальный район, Новоорский муниципальный район, городской округ "Город Оренбург", Оренбургская область | 500 | 2022 год | 330,1 | 330,1 | 330,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области; реконструкция ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая; реконструкция ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая (установка устройств системы плавки гололеда и замена грозотроса) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1221 | ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Тагил 1 и 2 цепь (реконструкция) | городской округ Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, Кировоградский городской округ, городской округ Верхний Тагил, Свердловская область | 220 | 2020 год | 91,36 + 91,46 | 182,82 | 91,36; 91,46 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Тагил 1, 2 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1222 | ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая | Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область | 500 | 2022 год | 401,7 | 401,7 | 401,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарского энергоузла; обеспечение возможности присоединения новых потребителей; реконструкция ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая (установка устройств системы плавки гололеда и замена грозотроса) | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1223 | ВЛ 500 кВ Челябинская - Златоуст | Златоустовский городской округ, Челябинская область | 500 | 2019 год | 115,64 | 115,64 | 115,64 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Златоуст | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1224 | ВЛ-500 кВ Приваловская - Златоуст | Златоустовский городской округ, Челябинская область | 500 | 2019 год | 44,21 | 44,21 | 44,21 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Златоуст | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1225 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС 500 кВ Шагол) | Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 500 | 2022 год | 0,22 | 0,22 | 226 | - | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ПС 500 кВ Шагол | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1226 | ВЛ 220 кВ Южная - Малахит (в пролете опор N 168 - 169) | муниципальное образование "Город Екатеринбург", Свердловская область | 220 | 2019 год | 0,44 | 0,44 | 44,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Свердловской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1227 | ВЛ 500 кВ ИГРЭС - Житикара (пролет опор N 49 - 50) | Новоорский муниципальный район, Оренбургская область | 500 | 2024 год | 1,06 | 1,06 | 146,6 (РФ) | пересечение границы РФ; обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1228 | ВЛ 220 кВ ИГРЭС - Киембай (в пролете опор N 108 - 109) | Новоорский муниципальный район, Оренбургская область | 220 | 2024 год | 0,45 | 0,45 | 128,2 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1229 | ВЛ 220 кВ Курчатовская - Каменская на ПС 220 кВ Шипеловская | Белоярский городской округ, Свердловская область | 220 | 2019 год | 0,7 | 0,7 | 20,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Южная Курчатовская - Каменская на ПС 220 кВ Шипеловская (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Промдевелопмент Большебрусянское") | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1230 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Победа с отпайкой на ПС Исаково | Сосновский район, Еткульский район, Увельский район, Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол с отпайкой на ПС Исаково на ПС 220 кВ Победа (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "АЭС Инвест") | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1231 | ВЛ 220 кВ Шагол - Победа | Сосновский район, Еткульский район, Увельский район, Челябинский городской округ, Челябинская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; строительство заходов ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол с отпайкой на ПС Исаково на ПС 220 кВ Победа (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "АЭС Инвест") | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1232 | ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Лога | Березниковский городской округ, Усольский район, Добрянский район, Пермский край | 220 | 2021 год | 37,18 | 37,18 | 49,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; строительство заходов ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 2 на ПС 220 кВ Лога (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "Уралкалий") | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1233 | ВЛ 220 кВ Северная - Лога | Березниковский городской округ, Усольский район, Добрянский район, Пермский край | 220 | 2021 год | 37,06 | 37,06 | 39,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; строительство заходов ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 2 на ПС 220 кВ Лога (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "Уралкалий") | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1234 | ВЛ 220 кВ Владимирская-Районная 1 и 2 цепь | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2018 год | 6,6+0,2 | 6,8 | 87,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Владимирская - Заря 2 цепь с отп. на ПС Районная и КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Владимирская с отпайкой на ПС Районная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1235 | ВЛ 220 кВ Владимирская-Заря II цепь | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Владимирская - Заря 2 цепь с отп. на ПС Районная и КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Владимирская с отпайкой на ПС Районная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1236 | КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ 2 - Владимирская с отп. на ПС Районная | городской округ "Город Владимир", Владимирская область | 220 | 2018 год | 6.7 | 6.7 | 18,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Владимирской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Владимирская - Заря 2 цепь с отп. на ПС Районная и КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ-2 - Владимирская с отпайкой на ПС Районная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1237 | ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак II цепь | городской округ "Город Волгоград", Волгоградская область | 220 | 2018 год | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Волгоградской области; строительство второй ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Гумрак; реконструкция ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая N 1, 2, 3, реконструкция ВЛ 220 кВ Алюминиевая - Волга с отпайкой на ПС 220 кВ Северная | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1238 | ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Гринхаус | Старооскольский район, Белгородская область | 110 | - * | - * | - * | - * | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Белгородской области; расширение ПС 500 кВ Старый Оскол. Установка АТ-5 500/110 кВ. Технологическое присоединение электроустановок ОАО "Стойленский ГОК" | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1239 | ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Тамбовская - ПС 220 кВ Тамбовская N 4 1 и 2 цепь (реконструкция) | городской округ "Город Тамбов", Тамбовская область | 220 | - * | - * | - * | - * | - * | высвобождение участков под строительство автодороги; реконструкция I и II цепи ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Тамбовская - ПС 220 кВ Тамбовская N 4 - перенос участков опор 39 - 40 и 41 - 42 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1240 | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Чирюрт | Буйнакский район, Новолакский район, Республика Дагестан | 330 | 2020 год | 73.3 | 73.3 | 73,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; строительство ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Чирюрт | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1241 | Заход ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Якурим 2 цепь | Усть-Кутский район, Иркутская область | 220 | 2020 год | 0,62 | 0,62 | 7,15 | - | обеспечение потребности в электрической энергии потребителей Иркутской области; развитие энергетической инфраструктуры в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали; строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1242 | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт 1 и 2 цепь с отпайкой на ПС Литовко | Хабаровский край, Еврейская автономная область | 220 | 2018 год | 379,2 + 2,45 + 5,7 | 387,35 | - | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод; модернизация систем технологического управления и систем связи на смежных объектах ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт I, II цепь с отпайкой на ПС Литовко для присоединения НПС-1, НПС-2, НПС-3 | - * | Инвестиционный проект ПАО "ФСК ЕЭС" |
| ВЛ-1243 | КВЛ 110 кВ Северный Портал - Джава | Алагирское городское поселение, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 110 | 2021 год | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - * | повышение надежности экспорта электрической энергии; строительство одноцепного кабельного участка 110 кВ от ПС 110 кВ Северный Портал ориентировочной протяженностью 4,5 км с реконструкцией ПС 110 кВ Северный Портал (расширение КРУЭ-110 кВ на одно линейное присоединение) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1244 | Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой - Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) | городской округ Армянск, городской округ Джанкой,‎ Республика Крым | 220 | 2022 год | 1 | 1 | - * | - * | исключение необходимости ввода ограничений электроснабжения в Евпаторийском энергоузле | средства федерального бюджета | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1245 | Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы) | городской округ Алушта, городской округ Ялта, Республика Крым, г. Севастополь | 110 | 2022 год | 2 × 70 + 2 × 52,4 | 244,8 | - * | - * | исключение необходимости ввода ограничений электроснабжения в энергоузле Южного берега Крыма | средства федерального бюджета | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1246 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы) | городской округ Феодосия, Республика Крым | 110 | 2022 год | 4 × 6,5 | 26 | - * | - * | исключение необходимости в ввода ограничений электроснабжения в Феодосийско- Керченском энергоузле | средства федерального бюджета | Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1247 | реконструкция транзита 110 кВ Старый Крым - Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС-185), с переорганизацией присоединений транзитных подстанций | Первомайское сельское поселение, Кировский район, городской округ Алушта, городской округ Судак, Республика Крым | 110 | 2021 год | 2 × 87,5 | 175 | - * | - * | исключение необходимости ввода ограничений электроснабжения в энергоузле Южного берега Крыма на перспективный период | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1248 | ВЛ 110 кВ Кафа - Старый Крым 2 цепь | Первомайское сельское поселение, Кировский район, Республика Крым | 110 | 2024 год | 29,2 | 29,2 | 29,2 | - * | реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат "Белогорский", 30 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Схема и программа развития электроэнергетики Республики Крым на период 2021-2025 годы |
| ВЛ-1249 | Заходы ВЛ 110 кВ Кубанская - Белогорск на ПС 110 кВ Северная с образованием ЛЭП 110 кВ Кубанская - Северная и ЛЭП 110 кВ Белогорск - Северная и заходы вновь образованной ВЛ 110 кВ Белогорск - Северная на ПС 330 кВ Симферопольская с образованием ЛЭП 110 кВ Симферопольская - Северная и ЛЭП 110 кВ Симферопольская - Белогорск | Трудовское сельское поселение, Симферопольский район, городской округ Симферополь, Республика Крым | 110 | 2023 год | 31,6 | 31,6 | - * | - * | реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "АКУРА" (жилой массив), 30,3 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Схема и программа развития электроэнергетики Республики Крым на период 2021-2025 годы |
| ВЛ-1250 | ЛЭП 110 кВ Западно-Крымская - Холодильник | Лесновское сельское поселение, Охотниковское сельское поселение, Митяевское сельское поселение, Сизовское сельское поселение, Суворовское сельское поселение, Сакский район, городской округ Евпатория, Республика Крым | 110 | 2023 год | 31,36 | 31,36 | 31,36 | - * | технологическое присоединение энергопринимающих устройств Индустриального парка "Евпатория", 36,2 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Схема и программа развития электроэнергетики Республики Крым на период 2021-2025 годы |
| ВЛ-1251 | ЛЭП 110 кВ Кафа - Виноградная 1 и 2 цепь | городской округ Феодосия, Республика Крым | 110 | 2022 год | 2 × 7 | 14 | - * | - * | технологическое присоединение энергопринимающих устройств Индустриального парка "Феодосия", 20,1 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Схема и программа развития электроэнергетики Республики Крым на период 2021-2025 годы |
| ВЛ-1252 | Отпайки от ВЛ 110 кВ Доброе - Перевальное и ВЛ 110 кВ Алушта - Перевальное на ПС 110 кВ Аянская (Перевальное 2) | Добровское сельское поселение, Симферопольский район, Республика Крым | 110 | 2019 год | 2 × 1 | 2 | - * | - * | реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", 8,16 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1253 | ЛЭП 110 кВ Камыш-Бурун - ГПП Альтцем № 1, № 2 | городской округ Керчь, Республика Крым | 110 | 2021 год | 2 × 1 | 2 | - * | - * | реализация технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Альтцем", 43,7 МВт | инвестиционные средства ГУП "РК "Крымэнерго" | Распоряжение Главы Республики Крым от 29.12.2018 № 653-рг "Об утверждении Схемы и программы развития Республики Крым и на период 2019-2023 годов" |
| ВЛ-1254 | ВЛ 220 кВ Тулун - Туманная 1 и 2 цепь | городской округ город Тулун, Азейское сельское поселение, Гадалейское сельское поселение, Перфиловское сельское поселение, Едогонское сельское поселение, Икейское сельское поселение, Нижнебурбукское сельское поселение, Ишидейское сельское поселение, Тулунский муниципальный район, Катарбейское сельское поселение, Тофаларское сельское поселение, Чеховское сельское поселение, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область; Тоджинский муниципальный район, Республика Тыва | 220 | 2022 год | 2 × 369,5 | 739 | 739 | нет | обеспечение технологического присоединения Голевской горно-рудной компании | средства федерального бюджета | Приказ Минэнерго России от 28.02.2019 № 174 "Об утверждении Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы"; Постановление Правительства Республики Тыва от 09.07.2019 № 354 "О комплексном плане социально-экономического развития Республики Тыва, подлежащем реализации в 2020-2035 годах в приоритетном порядке"; Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября 2019 г. № Пр-1815 |
| ВЛ-1255 | ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Налдинская | Нерюнгринский муниципальный район, Республики Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 7,257 | 7,257 | 46,628 | - * | электроснабжение энергопринимающих устройств акционерного общества "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский"; строительство ПС 220 кВ Налдинская; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 N 2 на ПС 220 кВ Налдинская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Налдинская, ВЛ 220 кВ НПС-18 - Налдинская) | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1256 | ВЛ 220 кВ НПС-18 - Налдинская | Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 7,26 | 7,26 | 135,4 | - * | электроснабжение энергопринимающих устройств акционерного общества "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский"; строительство ПС 220 кВ Налдинская; строительство заходов ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 N 2 на ПС 220 кВ Налдинская (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Налдинская, ВЛ 220 кВ НПС-18 - Налдинская) | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1257 | ВЛ 220 кВ Лопча - Хани | сельское поселение Лопчинский сельсовет, сельское поселение Юкталинский сельсовет, Тындинский муниципальный район, Амурская область; городское поселение поселок Хани, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 281 | 281 | 281 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | надежное электроснабжение потребителей, обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем Востока и Сибири; строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1258 | ВЛ 220 кВ Хани - Чара | городское поселение поселок Хани, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия); городское поселение Новочарское, Каларский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2022 год | 125 | 125 | 125 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | надежное электроснабжение потребителей, обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем Востока и Сибири; строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1259 | ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог № 1 | городское поселение поселок Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия); Кропоткинское городское поселение, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2022 год | 0,4 + 0,2 | 0,6 | 261,2 | - * | электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог строительство ПС 220 кВ Сухой Лог, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1260 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Снежная № 2 | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2022 год | 1,1 | 1,1 | 86 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1261 | ВЛ 500 кВ Луговая - Нелым | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 3,3 | 3,3 | 221 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1262 | ВЛ 500 кВ Пыть-Ях - Нелым | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2022 год | 0,6 | 0,6 | 266 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1263 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Чеснок | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2022 год | 4,3 | 4,3 | 59 | - * | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1264 | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Ондский | Идельское сельское поселение, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 0,17 | 0,17 | 0,17 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/10 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1265 | ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС - Путкинский | Кемское городское поселение, Рабочеостровское сельское поселение, Кемский муниципальный район, Республика Карелия | 330 | 2024 год | 0,41 | 0,41 | 1,41 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС; строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/10 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1266 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Якурим № 2 (реконструкция участка ЛЭП) | Усть-Кутское городское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,5 | 0,5 | 7,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА); строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1267 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Звездная (реконструкция участка ЛЭП) | Усть-Кутское городское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,4 | 0,4 | 42,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА); строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1268 | ВЛ 220 кВ Якурим - Ния (реконструкция участков ЛЭП) | Усть-Кутское городское поселение, Звезднинское городское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,8 + 0,7 + 0,7 | 2,2 | 73 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА); строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый УоянУоян, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1269 | ВЛ 220 кВ Звездная - Киренга (реконструкция участка ЛЭП) | Звезднинское городское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,4 | 0,4 | 96,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА); строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1270 | ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Северобайкальск I и II цепь | городской округ город Северобайкальск, городское поселение поселок Кичера, сельское поселение Ангоянское, Сельское поселения Холодное эвенкийское, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2025 год | 1,22 + 1,21 +1,55 + 1,6 + 1,32 +1,34 + 1,2 + 1,16 | 10,6 | 180 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый Уоян, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1271 | ВЛ 220 кВ Даван - Витим (реконструкция) | сельское поселение Холодное эвенкийское, Северо-Байкальский муниципальный район; Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2025 год | 1,22 + 1,21 +1,55 + 1,6 + 1,32 +1,34 + 1,2 + 1,16 + 2,5 + 2,5 + 0,8 + 15,4 | 31,8 | 538,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый Уоян (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»); реконструкция ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Ангаракан (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ 1278 км-тяг. ориентировочной протяженностью 2х1 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - 1278 км-тяг. и ВЛ 220 кВ Ангаракан - 1278 км-тяг (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»); реконструкция ВЛ 220 кВ Перевал - Таксимо (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ Ульги-тяг. ориентировочной протяженностью 2х8 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Таксимо -Ульги-тяг. и ВЛ 220 кВ Перевал - Ульги-тяг. (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД») | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1272 | ВЛ 220 кВ Нижнеангарская - Новый Уоян I и II цепь | поселок городского типа поселок Новый Уоян, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2025 год | 4,9 | 4,9 | 5,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый Уоян, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1273 | ВЛ 220 кВ Даван - Северобайкальск I и II цепь | городской округ город Северобайкальск, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2025 год | 40,7 | 40,7 | 40,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская-Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый Уоян, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1274 | ВЛ 220 кВ Новый Уоян - Куанда 1 и 2 цепь | городское поселение Янчукан, Северо-Байкальский муниципальный район, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 2 × 287 | 574 | 2 × 287 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Байкало-Амурской магистрали; строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 668 МВА (501 МВА и 167 МВА); строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1275 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Пихтовая 1 и 2 цепь | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2022 год | 2 × 3,4 | 6,8 | 2 × 177,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; перезавод ВЛ 220 кВ Демьянская - Усть-Тегусская-1,2 на новую площадку ПС-500 Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1276 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Химкомбинат № 1 | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, Свободненский муниципальный район, городской округ г. Свободный, Амурская область | 500 | 2024 год | 10,6 | 10,6 | 356 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1277 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Химкомбинат № 2 | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, Свободненский муниципальный район, городской округ г. Свободный, Амурская область | 500 | 2024 год | 10,5 | 10,5 | 361 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1278 | ВЛ 500 кВ Амурская - Химкомбинат № 1 | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, Свободненский муниципальный район, городской округ г. Свободный, Амурская область | 500 | 2024 год | 10,6 | 10,6 | 21,5 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1279 | ВЛ 500 кВ Амурская - Химкомбинат № 2 | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, Свободненский муниципальный район, городской округ г. Свободный, Амурская область | 500 | 2024 год | 10,6 | 10,6 | 21,6 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1280 | ВЛ 500 кВ Химкомбинат - АГХК 1 цепь | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободненский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2024 год | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1281 | ВЛ 500 кВ Химкомбинат - АГХК 2 цепь | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободненский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2024 год | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км)) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1282 | ВЛ 500 кВ Химкомбинат - АГХК 3 цепь | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободненский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2024 год | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1283 | ВЛ 500 кВ Химкомбинат - АГХК 4 цепь | сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободненский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2024 год | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - * | строительство ПП 500 кВ Химкомбинат с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и строительство заходов (4x13 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1284 | ВЛ 110 кВ АТ-3 | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 110 | 2022 год | 3,2 | 3,2 | 3,2 | вывод из работы приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии по сетям более высокого класса напряжения | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1285 | ВЛ 110 кВ АТ-4 | Демьянское сельское поселение, Уватский муниципальный район, Тюменская область | 110 | 2022 год | 3,2 | 3,2 | 3,2 | вывод из работы приводит к технологи-ческим ограничениям перетока электрической энергии по сетям более высокого класса напряжения | надежное электроснабжение потребителей близлежащих населенных пунктов, в том числе крупных промышленных потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Демьянская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1286 | ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская 2 цепь | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 2,65 | 2,65 | 3,1 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1287 | ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Витаминкомбинат (реконструкция) | Старомышастовское сельское поселение, Динской муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,22 | 0,22 | 77,4 | - * | технологическое присоединение электроустановок промышленных потребителей; электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал Новороссийска, внешнее электроснабжение НПС-7 | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1288 | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинская (реконструкция) | Усть-Лабинское городское поселение, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,41 | 0,41 | 73,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1289 | ВЛ 220 кВ Кругликовская - Усть-Лабинск | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,1 | 0,1 | 0,5 | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов Российской Федерации | повышение надежности электроснабжения потребителей Кубанской энергосистемы; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1290 | ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 | Молдаванское сельское поселение, Киевское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 8,18 | 8,18 | 8,18 | - * | электроснабжение объектов трубопроводной системы для транспортировки нефти на морской терминал Новороссийска; строительство ПС 220 кВ НПС-8 с заходами ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1291 | ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот 2 цепь | городское поселение поселок Нижний Куранах, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 47,5 | 47,5 | 47,5 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1292 | ВЛ 220 кВ Томмот - Майя 2 цепь | городское поселение город Томмот, Алданский муниципальный район, сельское поселение Качикатский наслег, сельское поселение Жемконский 1-й наслег, сельское поселение Жемконский 2-й наслег, Хангаласский муниципальный район, сельское поселение Рассолодинский наслег, сельское поселение Хаптагайский наслег, сельское поселение Харанский наслег, сельское поселение село Майя, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2021 год | 435 | 435 | 435 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Саха (Якутия); строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1293 | ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда 2 цепь | сельское поселение Орто-Нахаринский наслег, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 66,6 | 66,6 | 66,6 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x 1км); строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1294 | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинская - Ново-Лабинская | Усть-Лабинское городское поселение, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1295 | ВЛ 220 кВ Кузбасская - Жерновская-1 2 цепь | Прокопьевский муниципальный район, Красулинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2021 год | 9,61 | 9,61 | 9,61 | обеспечение выдачи мощности новой электростанции мощностью более 500 МВт | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 500 кВ Кузбасская в части установки двух линейных ячеек на ОРУ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1296 | ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь | городской округ Ухта, городское поселение Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, городское поселение Емва, городское поселение Синдор, сельское поселение Иоссер, сельское поселение Серегово, сельское поселение Тракт, сельское поселение Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми | 220 | 2024 год | 253 | 253 | 253 | - * | увеличение пропускной способности сети для обеспечения технологического подключения новых потребителей Республики Коми; строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1297 | ВЛ 220 кВ Полярник - Уренгой | городской округ город Новый Уренгой, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2020 год | 8,7 | 8,7 | 9,91 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа; строительство шлейфового захода одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой на ПС 220 кВ Полярник | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Схема и программа развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019-2023 годов, утвержденная Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 48-ПГ |
| ВЛ-1298 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 | городской округ город Зея, городской округ город Свободный, сельское поселение Береинский сельсовет, сельское поселение Новогеоргиевский сельсовет, сельское поселение Селетканский сельсовет, Шимановский муниципальный район, сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Курганский сельсовет, сельское поселение Мухинский сельсовет сельское поселение Семеновский сельсовет, Свободненский муниципальный район, рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки, рабочий поселок (поселок городского типа) Ушумун, сельское поселение Чалганский сельсовет, сельское поселение Тыгдинский сельсовет, Магдагачинский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, сельское поселение Николаевский сельсовет, Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2020 год | 362 | 362 | 362 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской энергосистемы и выдачи мощности Зейской ГЭС; строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская - Государственная граница | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инициатива ПАО "ФСК ЕЭС" с целью оформления документов по вводу объекта в эксплуатацию, кадастровый и регистрационный учет. |
| ВЛ-1299 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Терешка | Вольновское сельское поселение, Саратовский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2020 год | 0,21 | 0,21 | 95 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ЭСК ВЛ 220 кВ "Саратов 2, Саратовская ГЭС - Кубра" и ВЛ 220 кВ "Саратов I, Саратовская ГЭС - Сенная II", на пересечении с проектируемой автодорогой (в части изменения трассы ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка в пролете опор № 64-65, ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская в пролете опор № 505-506), с последующим разделением ЭСК на самостоятельные объекты | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1300 | ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Сенная II | Северное сельское поселение, Возрожденческое сельское поселение, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2020 год | 5,38 | 5,38 | 92,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ЭСК ВЛ 220 кВ "Саратов 2, Саратовская ГЭС - Кубра" и ВЛ 220 кВ "Саратов I, Саратовская ГЭС - Сенная II", на пересечении с проектируемой автодорогой (в части изменения трассы ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка в пролете опор № 64-65, ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская в пролете опор № 505-506), с последующим разделением ЭСК на самостоятельные объекты | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1301 | ВЛ 220 кВ Саратов I (заходы ВЛ 110 кВ и 220 кВ на ПС 220 кВ Сенная) | Северное сельское поселение, Возрожденческое сельское поселение, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область | 220 | 2020 год | 5,37 | 5,37 | 54,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Саратова и Саратовского района; реконструкция ЭСК ВЛ 220 кВ "Саратов 2, Саратовская ГЭС - Кубра" и ВЛ 220 кВ "Саратов I, Саратовская ГЭС - Сенная II", на пересечении с проектируемой автодорогой (в части изменения трассы ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка в пролете опор № 64-65, ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская в пролете опор № 505-506), с последующим разделением ЭСК на самостоятельные объекты | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1302 | ВЛ 220 кВ Азот - Кинельская (Кинель-1) | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 220 | 2022 год | 0,72 | 0,72 | 120 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1303 | ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Азот | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 500 | 2022 год | 33,7 | 33,7 | 33,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1304 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Левобережная 1 цепь | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 220 | 2022 год | 0,74 | 0,74 | 11,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1305 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Левобережная 2 цепь | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | 220 | 2022 год | 0,79 | 0,79 | 11,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1306 | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа - Черемшанская | городской округ Самара (район Тольятти), сельское поселение Подстепки, сельское поселение Васильевка, сельское поселение Нижнее Санчелеево, сельское поселение Верхнее Санчелеево, сельское поселение Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область; городской округ город Дмитровград, Лебяжинское сельское поселение, Рязановское сельское поселение, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область | 220 | 2022 год | 91,2 | 91,2 | 91,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1307 | ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол 3 цепь с отпайкой на ПС Исаково (реконструкция участков ЛЭП) | Саргазинское сельское поселение, Томинское сельское поселение, Сосновский муниципальный район, Челябинская область | 220 | 2021 год | 0,36 | 0,36 | 126 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Челябинской области; реконструкция ВЛ 220 кВ ЮГРЭС - Шагол 3 цепь (замена промежуточных опор 188-189 на анкерные в месте пересечения с автодорогой М5) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1308 | КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - КамаКалий | городской округ город Березники, Яйвинское городское поселение, Александровский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 29,7 | 29,7 | 29,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; переустройство ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная на пересечении заходов КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 на ПС 220 кВ КамаКалий и установка опоры № 1 шлейфового захода КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 для обеспечения технологического присоединения ПС 220 кВ КамаКалий | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1309 | КВЛ 220 кВ КамаКалий - Северная | городской округ город Березники, Яйвинское городское поселение, Александровский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2022 год | 29,6 | 29,6 | 29,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; переустройство ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная на пересечении заходов КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 на ПС 220 кВ КамаКалий и установка опоры № 1 шлейфового захода КВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 3 для обеспечения технологического присоединения ПС 220 кВ КамаКалий | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Соглашение о переустройстве электросетевых объектов федерального значения |
| ВЛ-1310 | ВЛ 220 кВ Северная - Бумажная (реконструкция участка ЛЭП) | городской округ город Березники, Александровский муниципальный район, Пермский край | 220 | 2021 год | 0,37 | 0,37 | 46,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; проектно-изыскательские работы по титулу строительство заходов ВЛ 220 кВ Яйвинская ГРЭС - Северная 2 на ПС 220 кВ Лога ориентировочной протяженностью 34 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1311 | ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ | городской округ город Березники, Александровское городское поселение, Всеволодо-Вильвенское городское поселение, Яйвинское сельское поселение, Скопкортненское сельское поселение, Александровский муниципальный район, Пермский край; Волчанский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, Свердловская область | 500 | 2024 год | 199 | 199 | 199 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Устранение несоответствия данных по фактическому местоположению объекта (объект действующий) в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 20.08.2017 № 693-РП "Об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую" |
| ВЛ-1312 | ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Сосьва (реконструкция участков ЛЭП) | Серовский городской округ, Новолялинский городской округ, Верхотурский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Свердловская область | 220 | 2026 год | 33,4 + 32,1 + 25,8 + 19 | 110,3 | 127 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Сосьва (ориентировочной протяженностью 124,1 км) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1313 | ВЛ 220 кВ НПС-7 - Рассолы | Верхнемарковское сельское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,49 | 0,49 | 1,23 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - ЗНХ и ВЛ 220 кВ ЗНХ - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА; строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ ЗНХ ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1314 | ВЛ 220 кВ НПС-9 - Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8 | Верхнемарковское сельское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,49 | 0,49 | 233 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - ЗНХ и ВЛ 220 кВ ЗНХ - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8; реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2; реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА; строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ ЗНХ ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1315 | ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | Верхнемарковское сельское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Киренское городское поселение, Алымовское сельское поселение, Коршуновское сельское поселение, Криволукское сельское поселение, Макаровское сельское поселение, Петропавловское сельское поселение, Юбилейнинское сельское поселение, Киренский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 233 + 233 | 466 | 466 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Пермского края; реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 - ЗНХ и ВЛ 220 кВ ЗНХ - НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2; реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 МВА; строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 1 (2) цепь с отпайками на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ ЗНХ ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1316 | ВЛ 220 кВ Чита-1 - Маккавеево (участок ВЛ от опоры № 234 до ПС 220 кВ Маккавеево) | Атамановское городское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 0,31 | 0,31 | 60 | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальского края; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1317 | ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Маккавеево 1 и 2 цепь (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Маккавеево) | Маккавеевское сельское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 0,028 + 0,078 | 0,1 | 334,1 | - * | повышение надежности электроснабжения Забайкальского края; строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1318 | ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная - Крупская-тяговая | сельское поселение Селиванихинский сельсовет, Минусинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,48 | 0,48 | 18,28 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1319 | ВЛ 220 кВ Ирбинская - Крупская-тяговая | городское поселение Курагино поселок, Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,99 | 0,99 | 87,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1320 | ВЛ 220 кВ Ирбинская - Щетинкино-тяговая | городское поселение поселок Кошурниково, Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,74 | 0,74 | 88,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1321 | ВЛ 220 кВ Мана-тяговая - Щетинкино-тяговая | сельское поселение Минский сельсовет, Партизанский муниципальный район, сельское поселение Выезжелогский сельсовет, Манский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,55 + 1,71 | 2,26 | 75,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1322 | ВЛ 220 кВ Саянская-тяговая - Мана-тяговая | сельское поселение Вершино-Рыбинский сельсовет, Партизанский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 0,24 | 0,24 | 97.34 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1323 | ВЛ 220 кВ Камала-1 - Саянская-тяговая № 1 | городской округ ЗАТО город Зеленогорск, городское поселение поселок Саянский, сельское поселение Александровский сельсовет, сельское поселение Двуреченский сельсовет, сельское поселение, Красногорьевский сельсовет, сельское поселение Налобинский сельсовет, сельское поселение Переясловский сельсовет, сельское поселение Успенский сельсовет, Рыбинский муниципальный район, Богуславский сельсовет, Партизанский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2022 год | 78,3 | 78,3 | 78,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1324 | ВЛ 220 кВ Степная - Югачи | сельское поселение Аскизский поссовет, сельское поселение Бирикчульский сельсовет, сельское поселение Верх-Аскизский сельсовет, сельское поселение Кызласский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 53,3 | 53,3 | 53,3 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Республики Хакасия; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1325 | ВЛ 220 кВ Степная - Югачи (реконструкция) | сельское поселение Верх-Аскизский сельсовет, сельское поселение Кызласский сельсовет, сельское поселение Аскизский поссовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 36,7 | 36,7 | 53,3 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Республики Хакасия; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1326 | ВЛ 220 кВ Степная - Бискамжа | сельское поселение Аскизский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2023 год | 0,32 + 0,57 | 0,89 | 105 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Республики Хакасия; строительство ВЛ 220 кВ Означенное - Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная) и ПС 220 кВ Степная с заходами 220 кВ; строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1327 | ВЛ 220 кВ Междуреченская - Теба | Междуреченский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,16 | 0,16 | 38,9 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Междуреченская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1328 | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Междуреченская 1 и 2 цепь | Междуреченский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,1 | 0,1 | 78,2 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Междуреченская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1329 | ВЛ 220 кВ ЗСМК - Опорная-1 1 и 2 цепь | Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2022 год | 0,15 + 0,15 | 0,3 | 1,66 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1330 | ВЛ 220 кВ Евразовская - ЗСМК 1 и 2 цепь | Новокузнецкий городской округ, Терсинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2022 год | 0,66 + 0,68 | 1,34 | 6,26 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1331 | ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская - ЗСМК 1 и 2 цепь | Новокузнецкий городской округ, Терсинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2022 год | 0,66 + 0,68 | 1,34 | 6,26 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1332 | КВЛ 220 кВ ЗСМК - НКАЗ 1 и 2 цепь | Новокузнецкий городской округ, Терсинское сельское поселение, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | (0,26 + 0,27) + (0,55 + 0,55) | 1,63 | 2 × 10,9 | - * | увеличение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-Сибирская; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ НКАЗ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1333 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Бада | городской округ город Петровск-Забайкальский, Новопавловское городское поселение, Тарбагатайское сельское поселение, Толбагинское сельское поселение, Хохотуйское сельское поселение, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Бадинское сельское поселение, Закультинское сельское поселение, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2020 год | 83,2 | 83,2 | 83,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1334 | ВЛ 220 кВ Петровск-Забайкальская - Саган-Нур | городской округ город Петровск-Забайкальский, Катаевское сельское поселение, Хараузское сельское поселение, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край; Кусотинское сельское поселение, Никольское сельское поселение, Саганнурское сельское поселение, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2020 год | 38 | 38 | 38 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1335 | ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Петровск-Забайкальская | городской округ город Петровск-Забайкальский, Хараузское сельское поселение, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край; Барское сельское поселение, Бомское сельское поселение, Калиновское сельское поселение, Кусотинское сельское поселение, Нарсатуйское сельское поселение, Саганнурское сельское поселение, Тугнуйское сельское поселение, Хошун-Узурское сельское поселение, Шаралдайское сельское поселение, Мухоршибирский муниципальный район, Барыкинское сельское поселение, Верхнежиримское сельское поселение, Тарбагатайский муниципальный район, городское поселение город Гусиноозерск, сельское поселение Сутой, Загустайское сельское поселение, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия | 500 | 2020 год | 188 | 188 | 188 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края; реконструкция ПС 220 кВ Петровск-Забайкальский с изменением схемы РУ 220 кВ (секционирование системы шин) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1336 | КВЛ 220 кВ Новокузнецкая - НКАЗ 1 и 2 цепь | Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,32 + 0,24 | 0,56 | 72,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ НКАЗ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1337 | КВЛ 220 кВ Новокузнецкая - НКАЗ 3 цепь | Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,29 | 0,29 | 35,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ НКАЗ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1338 | КВЛ 220 кВ НКАЗ - Ферросплавная | Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,24 | 0,24 | 0,81 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ НКАЗ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1339 | КВЛ 220 кВ ГТЭС Новокузнецкая - НКАЗ | Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | 220 | 2023 год | 0,23 | 0,23 | 2,26 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области; комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ НКАЗ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1340 | ВЛ 220 кВ Раздолинская - Амикан | Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2021 год | 0,1 | 0,1 | 142 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга 1 цепь с образованием ВЛ 220 кВ Раздолинская - Амикан и ВЛ 220 кВ Амикан - Тайга; техническое перевооружение ПС 220 кВ Раздолинская, ПС 220 кВ Тайга, ПС 220 кВ Абалаковская и ПС 220 кВ Приангарская (установка и модернизация АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1341 | ВЛ 220 кВ Амикан - Тайга | Северо-Енисейский муниципальный район, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2021 год | 0,1 | 0,1 | 85,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Красноярского края; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга 1 цепь с образованием ВЛ 220 кВ Раздолинская - Амикан и ВЛ 220 кВ Амикан - Тайга; техническое перевооружение ПС 220 кВ Раздолинская, ПС 220 кВ Тайга, ПС 220 кВ Абалаковская и ПС 220 кВ Приангарская (установка и модернизация АОПО, организация каналов ПА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1342 | ВЛ 220 кВ Чита - Озерная 1 и 2 цепь | городской округ город Чита, Арахлейское сельское поселение, Беклемишевское сельское поселение, Ингодинское сельское поселение, Яблоновское сельское поселение, Читинский муниципальный район, Забайкальский край; Сосново-Озерское сельское поселение, Ширингинское сельское поселение, Гундинское сельское поселение, сельское поселение Озерное, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2022 год | 2 ×173 | 346 | 346 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Бурятия; строительство ПС 220 кВ Озерная с двумя автотрансформаторами 63 МВА каждый и РУ 110 кВ, строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Чита - Озерная ориентировочной протяженностью 190 км каждая; реконструкция ПС 220 кВ Чита (расширение ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки) | инвестиционные средства ООО "Озерное" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1343 | ВЛ 220 кВ Тюмень - Тавда (реконструкция) | городской округ город Тюмень, Тюменская область | 220 | 2022 год | 0,13 | 0,13 | 103 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области; реконструкция ВЛ-220 кВ Тюмень - Тавда (переустройство в месте пересечения со строящейся окружной автомобильной дорогой г. Тюмени в части замены опор - 2 шт.), общая протяженность 116,96 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1344 | ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб 1 цепь | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1345 | ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб 2 цепь | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 2,68 | 2,68 | 2,68 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1346 | ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб 3 цепь | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 2,66 | 2,66 | 2,66 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1347 | ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб 4 цепь | городской округ город Тобольск, Верхнеаремзянское сельское поселение, Тобольский муниципальный район, Тюменская область | 500 | 2020 год | 2,64 | 2,64 | 2,64 | - * | обеспечение технологического присоединения новых потребителей; строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1348 | КВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара 2 цепь | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Архара, Аркадьевский сельсовет, Черниговский сельсовет, Архаринский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский, Бурейский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2020 год | 51,5 | 51,5 | 51,5 | - * | выдача мощности гидроагрегатов № 1 и № 2 Нижнебурейской ГЭС; строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1349 | ВЛ 220 кВ Благовещенская - Варваровка | сельское поселение Волковский сельсовет, сельское поселение Усть-Ивановский сельсовет, Благовещенский муниципальный район, сельское поселение Козьмодемьяновский сельсовет, сельское поселение Садовский сельсовет, сельское поселение Тамбовский сельсовет, сельское поселение Толстовский сельсовет, Тамбовский муниципальный район, сельское поселение Варваровский сельсовет, сельское поселение Мухинский сельсовет, Октябрьский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2023 год | 103 | 103 | 108 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская - Тамбовка (Журавли) - Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1350 | ВЛ 220 кВ Л-203 Хабаровская - Биробиджан | городской округ город Биробиджан, Еврейская автономная область | 220 | 2024 год | 0,41 | 0,41 | 74,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1351 | ВЛ 220 кВ Л-204 Хабаровская - Биробиджан | городской округ город Биробиджан, Еврейская автономная область | 220 | 2024 год | 0,41 | 0,41 | 75 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1352 | ВЛ 220 кВ Л-205 Биробиджан - Лондоко | городской округ город Биробиджан, Еврейская автономная область | 220 | 2024 год | 0,43 | 0,43 | 102 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1353 | ВЛ 220 кВ Л-206 Биробиджан - Лондоко | городской округ город Биробиджан, Еврейская автономная область | 220 | 2024 год | 0,44 | 0,44 | 102 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Биробиджан | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1354 | ВЛ 220 кВ Магдагачи - Гонжа/т | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, сельское поселение Гонжинский сельсовет, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 36 | 36 | 36 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1355 | ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручьи/т | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, Магдагачинский муниципальный район, сельское поселение Талданский сельсовет, сельское поселение Неверский сельсовет, Сковородинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 125 | 125 | 125 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1356 | ВЛ 220 кВ Сулус/т - Магдагачи | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 2,71 | 2,71 | 34 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1357 | ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи | городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, сельское поселение Дактуйский сельсовет, сельское поселение Тыгдинский сельсовет, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 54,6 | 54,6 | 54,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1358 | ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи | городской округ город Зея, сельское поселение Амуро-Балтийский сельсовет, сельское поселение Ивановский сельсовет, сельское поселение Николаевский сельсовет, сельское поселение Овсянковский сельсовет, Зейский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, сельское поселение Дактуйский сельсовет, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 131 + 0,37 | 131,37 | 133 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Магдагачи | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1359 | ВЛ 220 кВ Завитая - НПС 27 № 2 | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,23 | 0,23 | 59 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1360 | ВЛ 220 кВ Завитая - НПС 27 № 1 | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,35 | 0,35 | 59,2 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1361 | ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,39 | 0,39 | 123 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1362 | ВЛ 220 кВ Короли/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная | городское поселение город Завитинск, сельское поселение Успеновский сельсовет, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,52 | 0,52 | 52,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1363 | ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 1 | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,65 | 0,65 | 45,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1364 | ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - Завитая № 2 | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,42 | 0,42 | 45,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1365 | ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1 цепь | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,43 | 0,43 | 78,9 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1366 | ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/т 1 цепь | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,54 | 0,54 | 8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1367 | ВЛ 220 кВ Завитая - Завитая/т 2 цепь | городское поселение город Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2024 год | 0,53 | 0,53 | 8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; реконструкция ПС 220 кВ Завитая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1368 | ВЛ 220 кВ Новокиевка - Строительная | сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободенский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 0,49 | 0,49 | 87 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Амурская Новокиевка (ВЛ 220 кВ ТЭС Сила Сибири - Новокиевка) в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Строительная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1369 | ВЛ 220 кВ ТЭС Сила Сибири - Строительная | сельское поселение Желтояровский сельсовет, Свободенский муниципальный район, Амурская область | 220 | 2021 год | 0,48 | 0,48 | 7,64 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской области; проектно-изыскательские работы по строительству заходов ВЛ 220 кВ Амурская Новокиевка (ВЛ 220 кВ ТЭС Сила Сибири - Новокиевка) в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Строительная | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1370 | ВЛ 220 кВ Хехцир-2 - Восток (заход на ПС 220 кВ Восток) | сельское поселение село Некрасовка, Дружбинское сельское поселение, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край - | 220 | 2020 год | 9,25 | 9,25 | 37,5 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Хабаровского края; строительство ПС 220 кВ Восток с заходами ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 Хехцир 2 3 цепь в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Восток | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1371 | ВЛ 220 кВ Лозовая - НЗМУ | сельское поселение Екатериновское, сельское поселение Владимиро-Александровское Партизанский муниципальный район, пос. Врангель городской округ Находкинский, Приморский край | 220 | 2023 год | 43,8 | 43,8 | 53,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; реконструкция КВЛ 220 кВ Лозовая - Находка (технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" ИА/ЗТП/1065 от 11.07.2018) проектно-изыскательские работы по реконструкции КВЛ 220 кВ Лозовая - Находка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1372 | КВЛ 220 кВ Находка - НЗМУ | сельское поселение Екатериновское, сельское поселение Владимиро-Александровское Партизанский муниципальный район, пос. Врангель городской округ Находкинский, Приморский край | 220 | 2023 год | 43,7 | 43,7 | 60,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Приморского края; реконструкция КВЛ 220 кВ Лозовая - Находка (технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" ИА/ЗТП/1065 от 11.07.2018) проектно-изыскательские работы по реконструкции КВЛ 220 кВ Лозовая - Находка | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1373 | ВЛ 220 кВ НПС-12 - КС-1 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 6,19 | 6,19 | 68,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство ПС 220/10 КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1374 | ВЛ 220 кВ КС-1 - НПО 13 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2022 год | 6,11 | 6,11 | 113 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство ПС 220/10 КС-1 с питающими ВЛ 220 кВ, Республика Саха (Якутия) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1375 | ВЛ 220 кВ Городская - Нюя № 1 с отпайкой на НПС-11 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 0,19 | 0,19 | 139 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км); строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1376 | ВЛ 220 кВ Городская - Нюя № 2 с отпайкой на НПС-11 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 0,24 | 0,24 | 139 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км); строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1377 | ВЛ 220 кВ Нюя - Пеледуй № 1 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 0,18 | 0,18 | 82 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км); строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1378 | ВЛ 220 кВ Нюя - Пеледуй № 2 | Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 0,23 | 0,23 | 82 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская - Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4x1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2x74,5 км); строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2x63 МВА) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1379 | ВЛ 220 кВ Олекма - Хани (реконструкция участка ЛЭП) | городское поселение поселок Хани, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) | 220 | 2024 год | 0,19 | 0,19 | 49 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство Амурского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Хани | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1380 | КВЛ 220 кВ Кедрово - Заводская | Наро-Фоминский городской округ, Московская область | 220 | 2021 год | 0,74 | 0,74 | 28,5 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция КВЛ 220 кВ Котово - Бугры в части строительства заходов на ПС 220 кВ Заводская | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1381 | ВЛ 220 кВ Заводская - Бугры | Наро-Фоминский городской округ, Московская область | 220 | 2021 год | 0,73 | 0,73 | 41,2 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция КВЛ 220 кВ Котово - Бугры в части строительства заходов на ПС 220 кВ Заводская | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1382 | ВЛ 220 кВ Нефтепровод - Лотос | сельское поселение Волжский сельсовет, Наримановский муниципальный район, Астраханская область | 220 | 2022 год | 0,33 | 0,33 | 41 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Рассвет установка устройств АОПО на ВЛ 110 кВ; реконструкция ПС 220 кВ Нефтепровод установка устройств АОПО на АТ-1, АТ-2 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1383 | ВЛ 220 кВ Астрахань - Лотос | сельское поселение Волжский сельсовет, Наримановский муниципальный район, Астраханская область | 220 | 2022 год | 0,32 | 0,32 | 14,7 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Рассвет установка устройств АОПО на ВЛ 110 кВ; реконструкция ПС 220 кВ Нефтепровод установка устройств АОПО на АТ-1, АТ-2 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1384 | КВЛ 220 кВ Ока - Бугры 1 цепь | Стремиловское сельское поселение, Чеховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2020 год | 0,22 + 0,85 | 1,07 | 44,15 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 1 цепь (пролеты опор № 66-66А, 66А-67) и двухцепной ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 2 цепь/ВЛ 220 кВ Приокская - Бугры (пролеты опор № 66/311 - 67/312) в части перевода ВЛ в кабельное исполнение | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1385 | КВЛ 220 кВ Ока - Бугры 2 цепь | Стремиловское сельское поселение, Чеховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2020 год | 0,23 + 0,92 | 1,15 | 44,12 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 1 цепь (пролеты опор № 66-66А, 66А-67) и двухцепной ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 2 цепь/ВЛ 220 кВ Приокская - Бугры (пролеты опор № 66/311 - 67/312) в части перевода ВЛ в кабельное исполнение | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1386 | КВЛ 220 кВ Приокская - Бугры | Стремиловское сельское поселение, Чеховский муниципальный район, Московская область | 220 | 2020 год | 0,86 | 0,86 | 100,16 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 1 цепь (пролеты опор № 66-66А, 66А-67) и двухцепной ВЛ 220 кВ Ока - Бугры 2 цепь/ВЛ 220 кВ Приокская - Бугры (пролеты опор № 66/311 - 67/312) в части перевода ВЛ в кабельное исполнение | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1387 | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинская (реконструкция с восстановлением транзита и спрямлением) | городской округ город Краснодар, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,18 | 0,18 | 73,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Восточная промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2x200 МВА и 2x80 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Краснодарская ТЭЦ № 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью 16 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1388 | ВЛ 220 кВ Тамань - Гостагаевская | городской округ город-курорт Анапа, Старотитаровское сельское поселение, Краснострельское сельское поселение, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 34,8 | 34,8 | 34,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора и ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1389 | ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Старотитаровское сельское поселение, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; реконструкция ВЛ 220 кВ Бужора Вышестеблиевская с образованием ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора и ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1390 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты | городской округ город Волгодонск, Апаринское сельское поселение, Усть-Донецкий муниципальный район, Константиновское городское поселение, Константиновский муниципальный район, Верхнесеребряковское сельское поселение, Зимовнический муниципальный район, Барабанщиковское сельское поселение, Жуковское сельское поселение, Дубровский муниципальный район, Ростовская область | 500 | 2020 год | 46 + 13 | 59 | 211 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская с расширением ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1391 | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинская - Тихорецк (реконструкция) | Усть-Лабинское городское поселение, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,31 | 0,31 | 85.1 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края; строительство ПС 220 кВ Ново-Лабинская трансформаторной мощностью 250 МВА (2x125 МВА); строительство заходов ВЛ 220 кВ Тихорецк - Усть-Лабинская на ПС 220 кВ Ново-Лабинская ориентировочной протяженностью 0,4 км (инвестиции за счет амортизации в рамках тарифа за передачу электроэнергии по распределительным сетям) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1392 | ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик | Алагирское городское поселение, Бирагзангское сельское поселение, Мизурское сельское поселение, Суадагское сельское поселение, Хаталдонское сельское поселение, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия - Алания | 330 | 2022 год | 38.8 | 38,8 | 137 | - * | обеспечение выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1; реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 с образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1393 | ВЛ 330 кВ Волгодонская ТЭЦ - РП Волгодонск | городской округ город Волгодонск, Ростовская область | 330 | 2022 год | 0,5 | 0,5 | 13,4 | - * | обеспечение выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1; реконструкция ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 с образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Владикавказ-2 и ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1394 | ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники | городской округ город Волгодонск, Ростовская область | 220 | 2022 год | 0,51 | 0,51 | 43,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ ВДТЭЦ-2 - Волгодонск на ПС 220/10 кВ Донбиотех | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1395 | ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Донбиотех | городской округ город Волгодонск, Добровольское сельское поселение, Волгодонский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2022 год | 0,74 | 0,74 | 1,92 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ ВДТЭЦ-2 - Волгодонск на ПС 220/10 кВ Донбиотех | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1396 | ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - РП Волгодонск (реконструкция) | городской округ город Волгодонск, Ростовская область | 220 | 2022 год | 0,5 | 0,5 | 1,92 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ ВДТЭЦ-2 - Волгодонск на ПС 220/10 кВ Донбиотех | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1397 | ВЛ 220 кВ РП Волгодонск - Донбиотех | городской округ город Волгодонск, Ростовская область | 220 | 2022 год | 0,72 | 0,72 | 12,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; сооружение заходов ВЛ 220 кВ ВДТЭЦ-2 - Волгодонск на ПС 220/10 кВ Донбиотех | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1398 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская (реконструкция) | Ильское городское поселение, Северский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,008 | 0,008 | 57 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Афипская (расширение РУ 110 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1399 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Ильское городское поселение, Северское сельское поселение, Северский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 1,45 | 1,45 | 40,6 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Афипская (расширение РУ 110 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1400 | ВЛ 220 кВ Ильская - Афипская | Ильское городское поселение, Северское сельское поселение, Северский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 1,47 | 1,47 | 19,3 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ПС 220 кВ Афипская (расширение РУ 110 кВ) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1401 | ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Р-20 1 и 2 цепь (реконструкция участков ЛЭП) | городской округ город Ростов-на-Дону, Краснокрымское сельское поселение, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область | 220 | 2023 год | 1,44 + 1,45 | 2,89 | 139,8 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Р-20 (вынос из зоны затопления 5 опор) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1402 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск | сельское поселение Село Рагули, Апанасенский муниципальный район, Ставропольский край | 500 | 2020 год | 0,54 + 0,63 | 1,17 | 436 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольского края; реконструкция ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (подвеска ОПН) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1403 | ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз | сельское поселение село Рукель, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан | 330 | 2021 год | 0,49 + 1,33 | 1,82 | 46,9 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; реконструкция ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз, ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС - Чирюрт № 1, ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС - Чирюрт № 2, ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала, ВЛ 110 кВ Белиджи - Ялама (замена опор, находящихся в ухудшенном состоянии 330 кВ - 17 шт., 110 кВ - 8 шт.) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1404 | ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС - Чирюрт | сельское поселение село Чиркей, Буйнакский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Зубутли-Миатлинский, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан | 330 | 2021 год | 1,15 + 0,82 + 0,74 + 1,25 + 1 + 0,71 | 5,67 | 46,7 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; реконструкция ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз, ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС - Чирюрт № 1, ВЛ 330 кВ Чиркейская ГЭС - Чирюрт № 2, ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала, ВЛ 110 кВ Белиджи - Ялама (замена опор, находящихся в ухудшенном состоянии 330 кВ - 17 шт., 110 кВ - 8 шт.) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1405 | ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Южненское сельское поселение, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край; городской округ город Майкоп, Кировское сельское поселение, Краснооктябрьское сельское поселение, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2020 год | 17,9 | 17,9 | 43,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея; строительство ПС 220 кВ Черемушки с ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1406 | ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Южненское сельское поселение, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край; городской округ город Майкоп, Кировское сельское поселение, Краснооктябрьское сельское поселение, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2020 год | 17,9 | 17,9 | 130 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея; строительство ПС 220 кВ Черемушки с ВЛ 220 кВ | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1407 | ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная 2 цепь (реконструкция) | Келермесское сельское поселение, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2020 год | 0,07 | 0,07 | 138 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1408 | ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная 1 и 2 цепь (реконструкция) | Южненское сельское поселение, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2020 год | 0,008 | 0,008 | 138 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1409 | ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Гиагинское сельское поселение, Келермесское сельское поселение, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2020 год | 16,2 | 16,2 | 102 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1410 | ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Гиагинское сельское поселение, Келермесское сельское поселение, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2020 год | 16,1 | 16,1 | 68,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1411 | ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт (реконструкция) | сельское поселение село Гельбах, Кизилюртовский муниципальный район, Республика Дагестан | 330 | 2021 год | 0,1 | 0,1 | 411 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Дагестан; реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт-330 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололеда с силовым трансформатором плавки гололеда) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1412 | ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный (реконструкция) | сельское поселение Яндаре, Назрановский муниципальный район, Республика Ингушетия | 330 | 2020 год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской энергосистемы и подключение новых потребителей | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1413 | ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Тихая | городской округ город Карабулак, городской округ город Сунжа, сельское поселение Яндаре, Назрановский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, Нестеровское сельское поселение, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия | 330 | 2022 год | 7,75 | 7,75 | 41,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской энергосистемы и подключение новых потребителей | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1414 | ВЛ 330 кВ Грозный - Тихая | городской округ город Карабулак, городской округ город Сунжа, сельское поселение Яндаре, Назрановский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, Нестеровское сельское поселение, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия | 330 | 2022 год | 7,72 | 7,72 | 88,6 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Чеченской энергосистемы и подключение новых потребителей | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1415 | ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск (реконструкция) | сельское поселение Усть-Невинский сельсовет, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2023 год | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - * | выдача мощности Родниковской ВЭС; реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки до РУ 330 кВ Родниковская ВЭС ориентировочно по 5,3 км с образованием ВЛ 330 кВ Родниковская ВЭС - Черкесск и ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Родниковская ВЭС | инвестиционные средства ООО "Энел Грин Пауэр Рус" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1416 | ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Родниковская ВЭС | сельское поселение Усть-Невинский сельсовет, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2023 год | 4,72 | 4,72 | 17,6 | - * | выдача мощности Родниковской ВЭС; реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки до РУ 330 кВ Родниковская ВЭС ориентировочно по 5,3 км с образованием ВЛ 330 кВ Родниковская ВЭС - Черкесск и ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Родниковская ВЭС | инвестиционные средства ООО "Энел Грин Пауэр Рус" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1417 | ВЛ 330 кВ Родниковская ВЭС - Черкесск | сельское поселение Усть-Невинский сельсовет, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2023 год | 4,54 | 4,54 | 49 | - * | выдача мощности Родниковской ВЭС; реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск в объеме строительства двух участков ВЛ от места врезки до РУ 330 кВ Родниковская ВЭС ориентировочно по 5,3 км с образованием ВЛ 330 кВ Родниковская ВЭС - Черкесск и ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Родниковская ВЭС | инвестиционные средства ООО "Энел Грин Пауэр Рус" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1418 | КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая | городской округ город Краснодар, Новотитаровское сельское поселение, Динской муниципальный район, Краснодарский край; Яблоновское городское поселение, Старобжегокайское сельское поселение, Тахтамукайское сельское поселение, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея | 220 | 2023 год | 27,4 | 27,4 | 27,4 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Адыгея; строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1x125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1419 | ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская № 2 (реконструкция заходов на ПС 220 кВ Норби) | городской округ город Волжский, Волгоградская область | 220 | 2020 год | 0,04 | 0,04 | 16,1 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Трубная-Волжская № 2. Заходы на ПС 220 кВ Норби | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1420 | ВЛ 220 кВ Трубная - Норби | городской округ город Волжский, Волгоградская область | 220 | 2020 год | 0,05 | 0,05 | 11 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Трубная-Волжская № 2. Заходы на ПС 220 кВ Норби | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1421 | ВЛ 220 кВ Волжская - Норби | городской округ город Волжский, Волгоградская область | 220 | 2020 год | 0,05 | 0,05 | 5,15 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Трубная-Волжская № 2. Заходы на ПС 220 кВ Норби | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1422 | ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Киевское сельское поселение, Молдаванское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2021 год | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x17 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань ориентировочной протяженностью 77 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 45 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1423 | ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | Киевское сельское поселение, Молдаванское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2021 год | 5,1 | 5,1 | 15,9 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х17 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань ориентировочной протяженностью 77 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 45 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1424 | ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | Киевское сельское поселение, Кеслеровское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Анастасиевское сельское поселение, Славянский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2021 год | 20,3 | 20,3 | 47 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x17 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань ориентировочной протяженностью 77 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 45 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1425 | ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Киевское сельское поселение, Кеслеровское сельское поселение, Крымский муниципальный район, Анастасиевское сельское поселение, Славянский муниципальный район, Краснодарский край | 220 | 2021 год | 20,1 | 20,1 | 80,8 | - * | технологическое подключение к электросети электроустановок потребителей; реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2x17 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань ориентировочной протяженностью 77 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 45 км | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1426 | ВЛ 220 кВ Южная - Зубовка | сельское поселение Черноярский сельсовет, Черноярский муниципальный район, Астраханская область | 220 | 2021 год | 3,91 | 3,91 | 141 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской области; строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр № 2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Южная - Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Зубовка - Черный Яр ориентировочно 20 км | инвестиционные средства ООО "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ" и ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1427 | ВЛ 220 кВ Черный Яр - Зубовка | сельское поселение Черноярский сельсовет, Черноярский муниципальный район, Астраханская область | 220 | 2021 год | 3,89 | 3,89 | 19,3 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Астраханской области; строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр № 2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Южная - Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Зубовка - Черный Яр ориентировочно 20 км | инвестиционные средства ООО "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ" и ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1428 | ВЛ 330 кВ Мончегорск - Мурманская | Кольский муниципальный район, городской округ город Мончегорск, городской округ город Оленегорск, Мурманская область | 330 | 2022 год | 0,21 + 3,37 + 12 | 15.58 | 135 | - * | повышение надежности электроснабжения потребителей Мурманской области; проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 330 кВ Мончегорск - Оленегорск и Оленегорск - Выходной с реконструкцией ПС 330 кВ Мончегорск и расширением ПС 330 кВ Выходной | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1429 | ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская № 2 | Тазовский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ | 220 | 2021 год | 142 | 142 | 142 | - * | внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе строительство ПС 220 кВ Славянская трансформаторной мощностью 50 МВА (2x25 МВА), строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская № 1, 2 ориентировочной протяженностью 141,7 км каждая | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 36@ |
| ВЛ-1430 | ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ - Западно-Крымская | городской округ Саки, Лесновское сельское поселение, Сакский муниципальный район, Республика Крым | 110 | 2018 год | 7,1 | 7,1 | 7,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Сакской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 1571-р "Об утверждении технических требований к генерирующим объектам" |
| ВЛ-1431 | ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ – Саки № 2 | городской округ Саки, Лесновское сельское поселение, Сакский муниципальный район, Республика Крым | 110 | 2018 год | 7,1 | 7,1 | 7,1 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Сакской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 1571-р "Об утверждении технических требований к генерирующим объектам" |
| ВЛ-1432 | ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ - Саки № 1 с отпайкой на ПС Кристалл | городской округ Саки, Республика Крым | 110 | 2019 год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Сакской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 1571-р "Об утверждении технических требований к генерирующим объектам" |
| ВЛ-1433 | ВЛ 110 кВ Сакская ТЭЦ - Холодильник с отпайкой на ПС Кристалл | городской округ Саки, Республика Крым | 110 | 2019 год | 0,7 | 0,7 | 0,7 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Сакской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 1571-р "Об утверждении технических требований к генерирующим объектам" |
| ВЛ-1434 | ВЛ 220 кВ Симферопольская ТЭЦ - Симферопольская № 1 | городской округ Симферополь, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым | 220 | 2025 год | 30 | 30 | 30 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Симферопольской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р "О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года" |
| ВЛ-1435 | ВЛ 220 кВ Симферопольская ТЭЦ - Симферопольская № 2 | городской округ Симферополь, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым | 220 | 2025 год | 30 | 30 | 30 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Симферопольской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р "О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года" |
| ВЛ-1436 | ВЛ 110 кВ Камыш-Бурунская ТЭЦ - Камыш-Бурунская № 1 | городской округ Керчь, Республика Крым | 110 | 2028 год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Камыш-Бурунской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Закон Республики Крым от 09.01.2017 №352-ЗРК/2017 "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" |
| ВЛ-1437 | ВЛ 110 кВ Камыш-Бурунская ТЭЦ - Камыш-Бурунская № 2 | городской округ Керчь, Республика Крым | 110 | 2028 год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача и распределение мощности Камыш-Бурунской ТЭЦ | средства федерального бюджета | Постановление Совета Министров Республики Крым от 29.12.2018 № 694 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым"; Закон Республики Крым от 09.01.2017 №352-ЗРК/2017 "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" |
| ВЛ-1438 | ВЛ 220 кВ Святогор - Угутская 1 и 2 цепь | Сургутский муниципальный район, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 220 | 2021 год | 2×80 | 160 | - * | - * | технологическое присоединение энергопринимающих устройств публичного акционерного общества "НК Роснефть" | инвестиционные средства АО "Россети Тюмень" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на период 2019-2025 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174; Инвестиционная программа АО "Россети Тюмень", утвержденная Приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@ |
| ВЛ-1439 | ВЛ 220 кВ Демьянская - Батово 1 и 2 цепь | сельское поселение Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Уватский муниципальный район, Тюменская область | 220 | 2021 год | 2×125 | 250 | - * | - * | технологическое присоединение энергопринимающих устройств публичного акционерного общества "НК Роснефть", акционерного общества НК "Конданефть", общества с ограниченной ответственностью "РН-Ендырнефтегаз" | инвестиционные средства АО "Россети Тюмень" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на период 2019-2025 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174; Инвестиционная программа АО "Россети Тюмень", утвержденная Приказом Минэнерго России от 09.12.2019 № 21@ |
| ВЛ-1440 | заходы ВЛ 110 кВ Николина Балка - Ипатово на РУ 110 кВ Бондаревской ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС - Николина Балка и ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС - Ипатово | Ипатовский муниципальный район, Ставропольский край | 110 | 2021 год | 2×4,7 | 9,4 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Бондаревской ВЭС | инвестиционные средства АО "ВетроОГК" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1441 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Полевая с отпайкой на ПС НС3 | сельское поселение Северное, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область | 110 | 2021 год | 0,038+0,285 | 0,323 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Марченковской ВЭС | инвестиционные средства АО "ВетроОГК" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1442 | ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская с отпайкой на ПС Полевая | сельское поселение Северное, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область | 110 | 2021 год | 0,038+0,285 | 0,323 | - * | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Марченковской ВЭС | инвестиционные средства АО "ВетроОГК" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1443 | заходы ВЛ 220 кВ Бобыльская - Кудьма на ПС 220 кВ ГПП-6 с образованием ЛЭП 220 кВ Бобыльская - ГПП-6 и ЛЭП 220 кВ Кудьма - ГПП-6 | сельское поселение Большемокринский сельсовет, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область | 220 | 2022 год | 2×7,7 | 15,4 | - * | - * | технологическое присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез"; строительство участков ВЛ 220 кВ от места врезки в реконструируемую ВЛ 220 кВ Бобыльская - Кудьма до РУ 220 кВ вновь сооружаемой ПС 220 кВ ГПП 6, с образованием двух новых ЛЭП 220 кВ "Бобыльская - ГПП 6" и "Кудьма - ГПП 6" | инвестиционные средства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2019 № 174 Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2020 № 342 "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы" |
| ВЛ-1444 | отпайка от ВЛ 220 кВ Томыловская - Оросительная на Гражданскую ВЭС | сельское поселение Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область | 220 | 2022 год | 4 | 4 | 106 | - | выдача мощности Гражданской ВЭС | инвестиционный проект ООО "Четырнадцатый Ветропарк ФРВ" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 |
| ВЛ-1445 | отпайка от ВЛ 110 кВ Распределительная - Сельмаш 1 цепь на Красноармейскую ВЭС | городское поселение город Красноармейск, сельское поселение Высоковское, сельское поселение Карамышское, сельское поселение Луганское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область | 110 | 2023 год | 6 | 6 | 66 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Красноармейской ВЭС | инвестиционный проект ООО "Десятый Ветропарк ФРВ" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 |
| ВЛ-1446 | отпайка от ВЛ 110 кВ Распределительная - Сельмаш 2 цепь на Красноармейскую ВЭС | городское поселение город Красноармейск, сельское поселение Высоковское, сельское поселение Карамышское, сельское поселение Луганское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область | 110 | 2023 год | 6 | 6 | 66 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Красноармейской ВЭС | инвестиционный проект ООО "Десятый Ветропарк ФРВ" | Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020 - 2026 годы, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 |
| ВЛ-1447 | ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Таловка | сельское поселение Костаревское, сельское поселение Петрунинское, Камышинский муниципальный район, сельское поселение Коростинское, сельское поселение Купцовское, сельское поселение Лапшинское, Котовский муниципальный район, Волгоградская область | 220 | 2022 год | 38,7 | 38,7 | 53,4 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Ольховской ВЭС, технологическое присоединения энергопринимающих устройств "Шестой Ветропарк ФРВ"; реконструкция ВЛ 220 кВ Петров Вал - Таловка в объеме сооружения одного двухцепного участка с образованием: ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Таловка ориентировочно 54 км и ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Петров Вал | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1448 | ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Петров Вал | сельское поселение Костаревское, сельское поселение Петрунинское, Камышинский муниципальный район, сельское поселение Коростинское, сельское поселение Купцовское, сельское поселение Лапшинское, Котовский муниципальный район, Волгоградская область | 220 | 2022 год | 38,6 | 38,6 | 50,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Ольховской ВЭС, технологическое присоединения энергопринимающих устройств "Шестой Ветропарк ФРВ"; реконструкция ВЛ 220 кВ Петров Вал - Таловка в объеме сооружения одного двухцепного участка с образованием: ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Таловка ориентировочно 54 км и ВЛ 220 кВ Ольховская ВЭС - Петров Вал | инвестиционные средства заявителя | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1449 | ВЛ 220 кВ Колымская ГЭС - Усть-Среднеканская ГЭС | городское поселение поселок Синегорье Ягоднинский муниципальный район, Среднеканский муниципальный район, Магаданская область | 220 | 2024 год | 120,3 | 120,3 | 120,3 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача мощности Усть-Среднеканской ГЭС в проектных параметрах, повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Магаданской энергосистемы | инвестиционные средства ПАО «Магаданэнерго» | Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2020-2024, утвержденная Указом губернатора Магаданской области от 30.04.2020 № 83-у |
| ВЛ-1450 | ВЛ 220 кВ Лермонтовка - Макаровская | городской округ Макаровский, городской округ Поронайский, Сахалинская область | 220 | 2028 год | 44,1 | 44,1 | 43,38 | -* | обеспечение электроснабжение потребителей Макаровского и Поронайского городских округов и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго»СМР - федеральный бюджет | Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Губернатора Сахалинской области от 30.04.2020 № 37 |
| ВЛ-1451 | ВЛ 220 кВ Лермонтовка - Краснопольская | городской округ Макаровский, городской округ Поронайский, Углегорский муниципальный район, Сахалинская область | 220 | 2024 год | 21,5 | 21,5 | 63,601 | -* | обеспечение электроснабжение потребителей Макаровского, Поронайского и Углегорского городских округов и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго»СМР - федеральный бюджет | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № @26 Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Губернатора Сахалинской области от 30.04.2020 № 37 |
| ВЛ-1452 | ВЛ 220 кВ ПС Углезаводская - Южно-Сахалинская | городской округ город Южно-Сахалинск; городской округ Долинский, Сахалинская область | 220 | 2025 год | 38,15 | 38,15 | 38,15 | -* | обеспечение электроснабжение потребителей городского округа город Южно-Сахалинск и Долинского городского округа и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго»СМР - федеральный бюджет | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № @26 |
| ВЛ-1453 | ВЛ 220 кВ Южно-Сахалинская - Холмская | городской округ город Южно-Сахалинск; городской округ Холмский, Сахалинская область | 220 | 2022 год | 40 | 40 | 55,744 | -* | обеспечение электроснабжение потребителей городского округа город Южно-Сахалинск и Холмского городского округа и транзит электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго», СМР - федеральный бюджет | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № @26 Схема и программа развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020-2024 годы, утвержденная Указом Губернатора Сахалинской области от 30.04.2020 № 37 |
| ВЛ-1454 | ВЛ 220 кВ Холмская - Чеховская | городской округ Холмский, Сахалинская область | 220 | 2028 год | 32 | 32 | 45,04 | -* | обеспечение электроснабженияпотребителей Сахалинской области, участие в транзите электроэнергии по кольцевой схеме Центрального энергорайона Сахалинской области | ПИР - собственные средства ПАО «Сахалинэнерго», СМР - федеральный бюджет | Протокол совещания у Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака от 02.04.2019 № АН-114пр |
| ВЛ-1455 | ВЛ 220 кВ Смирных - Тымовская | городской округ Смирныховский, городской округ Тымовский, Сахалинская область | 220 | 2022 год | 4,971 | 4,971 | 134,31 | -* | обеспечение электроснабжение потребителей Сахалинской области, единственный источник питания узловой ПС 220 кВ Тымовская и северных районов Центрального энергорайона Сахалинской области | собственные средства ПАО «Сахалинэнерго» | Инвестиционная программа ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № @26 |
| ВЛ-1456 | ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС-1 до ГЭС-3 каскада на р. Толмачева | сельское поселение Паратунское п Термальный, Елизовский муниципальный район, сельское поселение Апачинское, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край | 220 | 2025 год | 66,19 | 66,19 | 66,19 | -* | повышение надежности схемы выдачи мощности ВИЭ-генерации в Центральном энергоузле Камчатского края, обеспечение возможности роста доли ВИЭ в балансе энергии и мощности | ПСД - собственные средства ПАО «Камчатскэнерго» | Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2020-2024 годы, утвержденная Распоряжением Губернатора Камчатского края от 30.04.2020 № 458-р |
| ВЛ-1457 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 | городское поселение Усть-Кутское, городское поселение Звезднинское, сельское поселение Нийское, Усть-Кутский муниципальный район, сельское поселение Небельское, Киренский муниципальный район, городское поселение Кунерминское, городское поселение Магистральнинское, городское поселение Ульканское, сельское поселение Новоселовское, сельское поселение Небельское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область; сельское поселение Холодное эвенкийское, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 500 | 2024 год | 480 | 480 | 480 | - * | строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1458 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 | Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2026 год | 1,1 | 1,1 | 5,5 | - * | строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1459 | ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 | Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2026 год | 0,6 | 0,6 | 4,2 | - * | строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1460 | ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1 | Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2026 год | 1,4 | 1,4 | 351,9 | - * | строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1461 | ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 2 | сельское поселение Ивановский сельсовет, сельское поселение Николаевский сельсовет, Зейский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2026 год | 62,4 | 62,4 | 354,9 | - * | строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1462 | ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино | Зейский муниципальный район; сельское поселение Дактуйский сельсовет, городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи, Магдагачинский муниципальный район; сельское поселение Талданский сельсовет, сельское поселение Неверский сельсовет, городское поселение г. Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область | 500 | 2026 год | 2,7 + 214,6 | 217,3 | 277 | - * | строительство ПП 500 кВ Агорта с реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 1 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская - Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская № 2 и образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ Амурская -Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1463 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Таксимо | городское поселение поселок Новый Уоян, городское поселение пос Янчукан, Северо-Байкальский муниципальный район, городское поселение поселок Северомуйск, городское поселение поселок Таксимо, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 500 | 2024 год | 230 | 230 | 230 | - * | строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Таксимо ориентировочной длиной 230 км, реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки, реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством ОРУ 500 кВ и установкой автотрансформатора 500/220 кВ с резервной фазой 167 МВА и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 Мвар, реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с установкой БСК 220 кВ мощностью 45 Мвар, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» и ООО "СЛ Золото" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1464 | ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон | городское поселение Холбонское, Шилкинский муниципальный район, городское поселение Приисковское, городское поселение Нерчинское, сельское поселение Бишигинское, сельское поселение Верхнеключевское, сельское поселение Нижнеключевское, Нерчинский муниципальный район, сельское поселение Дунаевское, сельское поселение Верхне-Куэнгинское, Сретенский муниципальный район, городское поселение Жирекенское, городское поселение Аксеново-Зиловское, городское поселение Чернышевское, сельское поселение Утанское, сельское поселение Алеурское, сельское поселение Бушулейское, сельское поселение Укурейское, сельское поселение Курлыченское, сельское поселение Гаурское, сельское поселение Икшицкое, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 189 | 189 | 189 | - * | строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1465 | ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча | городское поселение, Аксеново-Зиловское, сельское поселение Урюмское, Чернышевский муниципальный район, городское поселение Ксеньевское, городское поселение Могочинское, сельское поселение Сбегинское, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2024 год | 204 | 204 | 204 | - * | строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1466 | ВЛ 220 кВ Новый Уоян - Таксимо I и II цепь | городское поселение поселок Новый Уоян, городское поселение п Янчукан, Северо-Байкальский муниципальный район, городское поселение поселок Таксимо, городское поселение Северомуйское, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2025 год | 15,4+15,4+0,8+0,8 | 32,4 | 263,1 | - * | строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР-500 кВ 3х180 Мвар, УШР-220 кВ 2х35 Мвар, БСК-220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера-Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя-Новый Уоян (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»); Реконструкция ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Ангаракан (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ 1278 км-тяг. ориентировочной протяженностью 2х1 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Новый - Уоян - 1278 км-тяг. и ВЛ 220 кВ Ангаракан - 1278 км-тяг (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»); реконструкция ВЛ 220 кВ Перевал - Таксимо (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ Ульги-тяг. ориентировочной протяженностью 2х8 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Таксимо -Ульги-тяг. и ВЛ 220 кВ Перевал - Ульги-тяг. (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД») | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1467 | ВЛ 220 кВ Таксимо - Куанда | городское поселение поселок Таксимо, сельское поселение Муйская сельская администрация, Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 61,7 | 61,7 | 61,7 | - * | строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР 500 кВ 3х180 Мвар, УШР 220 кВ 2х35 Мвар, БСК 220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян , для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1468 | Сооружение - высоковольтная воздушная линия электропередачи 220 кВ "Холбон - Могоча - Аячи, Ерофей Павлович (до границы раздела с Амурэнерго) | сельское поселение Семиозернинское Могочинский муниципальный район, Забайкальский край | 220 | 2023 | 1,5+1,5 | 3 | 569 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Семиозерный - Могоча, ВЛ 220 кВ Семиозерный -Чичатка (строительство участков ВЛ для подключения новой ПС 220 кВ Семиозерный ориентировочной протяженностью 1,5 км), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1469 | Участок ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена, Коршуниха - Звездная от оп. 1 до оп. 131, от ПС "Коршуниха" от оп. 131 до оп. 217 | Усть-Кутское городское поселение, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,9+0,9+0,9+ 0,9 | 3,6 | 55,9 | - * | строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР-500 кВ 3х180 Мвар, УШР-220 кВ 2х35 Мвар, БСК-220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1470 | Сооружение Участок ВЛ 220 кВ Лена - Таюра - Киренга -Байкальский тоннель "Звездная -Киренга" от ПС Звездная - ПС Киренга | городское поселение Звезднинское, сельского поселения Нийское, Усть-Кутский муниципальный район; сельское поселение Новоселовское, Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,9+0,9+0,9+ 0,9+0,9+0,9 | 5,4 | 214 | - * | строительство ПС 500 кВ Нижнеангарская трансформаторной мощностью 1002 МВА и СКРМ 730 Мвар (ШР-500 кВ 3х180 Мвар, УШР-220 кВ 2х35 Мвар, БСК-220 кВ 2х60 Мвар), строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут ориентировочной протяженностью 465 км, реконструкция ВЛ 220 кВ Кичера - Новый Уоян и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1471 | ВЛ 220 кВ Бискамжа - Нанчхул-тяг. | городское поселение Бискамжинский поссовет, городское поселение Вершино-Тейский поссовет, сельское поселение Бирикчульский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 23,8 | 23,8 | 41,3 | - * | проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Степная - Бискамжа (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ Нанчхул тяг. ориентировочной протяженностью 2х35 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Бискамжа - Нанчхул-тяг. и ВЛ 220 кВ Степная - Нанчхул-тяг. Уоян, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1472 | ВЛ 220 кВ Степная - Нанчхул-тяг. | городское поселение Бискамжинский поссовет, городское поселение Вершино-Тейский поссовет, сельское поселение Бирикчульский сельсовет, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия | 220 | 2024 год | 23,8 | 23,8 | 111 | - * | проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 220 кВ Степная - Бискамжа (в части сооружения участков ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ Нанчхул тяг. ориентировочной протяженностью 2х35 км.) с образованием ВЛ 220 кВ Бискамжа - Нанчхул-тяг. и ВЛ 220 кВ Степная - Нанчхул-тяг. Уоян , для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1473 | ВЛ 220 кВ Курагино тяговая - Кизир тяговая | сельское поселение Кордовский сельсовет, Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,87 | 0,87 | 44,4 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Курагино тяговая с образованием ВЛ 220 кВ Курагино тяговая - Кизир тяговая и ВЛ 220 кВ Кизир тяговая - Кошурниково тяговая, ПС 500 кВ Камала-1 (установка АОПО, организация каналов ПА), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1474 | ВЛ 220 кВ Кизир тяговая - Кошурниково тяговая | сельское поселение Кордовский сельсовет, Курагинский муниципальный район, Красноярский край | 220 | 2024 год | 0,88 | 0,88 | 28,1 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая-Курагино тяговая с образованием ВЛ 220 кВ Курагино тяговая-Кизир тяговая и ВЛ 220 кВ Кизир тяговая-Кошурниково тяговая, ПС 500 кВ Камала-1 (установка АОПО, организация каналов ПА), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1475 | ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Янчуй-тяг. | Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 0,7 | 0,7 | 36 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Ангаракан в части сооружения отпайки до ПС 220 кВ Янчуй-тяг. ориентировочной протяженностью 1 км, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1476 | ВЛ 220 кВ Ангаркан - Янчуй-тяг. | Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 0,8 | 0,8 | 65,5 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Ангаракан в части сооружения отпайки до ПС 220 кВ Янчуй-тяг. ориентировочной протяженностью 1 км, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1477 | ВЛ 220 кВ Таксимо - Ульги-тяг. | Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 15,4 | 15,4 | 59,2 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Перевал - Таксимо с образованием ВЛ 220 кВ Таксимо - Ульги-тяг. и ВЛ 220 кВ Перевал - Ульги-тяг, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1478 | ВЛ 220 кВ Перевал - Ульги-тяг. | Муйский муниципальный район, Республика Бурятия | 220 | 2024 год | 15,4 | 15,4 | 81,9 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Перевал - Таксимо с образованием ВЛ 220 кВ Таксимо -Ульги-тяг. и ВЛ 220 кВ Перевал - Ульги-тяг., для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1479 | ВЛ 220 кВ Хабаровская - Джелюмкен/т | сельское поселение Литовское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 4,19 | 4,19 | 105 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1480 | ВЛ 220 кВ НПС-2 - Джелюмкен/т с отпайкой на ПС Литовко | сельское поселение Литовское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 4,16 | 4,16 | 90,5 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1481 | ВЛ 220 кВ НПС-2 - Литовко/т с отпайкой на ПС Литовко | сельское поселение Литовское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 6,75 | 6,75 | 33,5 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1482 | ВЛ 220 кВ Литовко/т - НПС-1 | сельское поселение Литовское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 6,75 | 6,75 | 70,1 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1483 | ВЛ 220 кВ НПС-2 - Сельгон/т | сельское поселение Санболинское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 3,0 | 3,0 | 29 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1484 | ВЛ 220 кВ НПС-3 - Сельгон/т | сельское поселение Болоньское, сельское поселение Санболинское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 3,0 | 3,0 | 103 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1485 | ВЛ 220 кВ НПС-2 - Разъезд/т | сельское поселение Болоньское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,7 | 1,7 | 73,4 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1486 | ВЛ 220 кВ Разъезд/т - Эльбан/т | сельское поселение Болоньское, городское поселение Эльбанское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,83 | 1,83 | 61 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1487 | ВЛ 220 кВ Старт - Эльбан/т | городское поселение Эльбанское, Амурский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 5,21 | 5,21 | 103 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Хабаровская - Старт (строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джелюмкен-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Литовко-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Сельгон-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Разъезд № 21-тяговая, строительство заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльбан-тяговая ориентировочной протяженностью 38,5 км), для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1488 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Комсомольск-сортировочный/т | городской округ г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 10,5+0,5 | 10,9 | 13,4 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино №1 со строительством заходов на ПС 220 кВ Комсомольск-сортировочный/т и ПП 220 кВ Байкал образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская - Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Селихино №1, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1489 | ВЛ 220 кВ Байкал - Комсомольск-сортировочный/т | городской округ г. Комсомольск-на-Амуре; Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 10,5 | 10,5 | 13,4 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино №1 со строительством заходов на ПС 220 кВ Комсомольск-сортировочный/т и ПП 220 кВ Байкал образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская - Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Селихино №1, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1490 | ВЛ 220 кВ Байкал - Селихино № 1 | сельское поселение Селихинское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,53 | 0,53 | 1,4 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино №1 со строительством заходов на ПС 220 кВ Комсомольск-сортировочный/т и ПП 220 кВ Байкал образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская - Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Селихино №1, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1491 | ВЛ 220 кВ Байкал - Селихино № 2 | сельское поселение Селихинское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,9 | 1,9 | 2,9 |  | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1492 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Кумтэ/т | Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,8 | 1,8 | 32 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино №2 со строительством заходов на ПС 220 кВ Кумтэ/т, ориентировочной протяженностью 3,6 км (2х1,8 км) с образованием двух одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская – Кумтэ/т и ВЛ 220 кВ Селихино – Кумтэ/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1493 | ВЛ 220 кВ Селихино - Кумтэ/т | Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,85 | 1,85 | 27,5 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино №2 со строительством заходов на ПС 220 кВ Кумтэ/т, ориентировочной протяженностью 3,6 км (2х1,8 км) с образованием двух одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская – Кумтэ/т и ВЛ 220 кВ Селихино – Кумтэ/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1494 | ВЛ 220 кВ Байкал - Кун/т | сельское поселение Снежненское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 2,0+1,4 | 3,4 | 34,2 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1495 | ВЛ 220 кВ Аксака/т - Кун/т | сельское поселение Снежненское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1+1,4 | 2,4 | 49,2 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1496 | ВЛ 220 кВ Аксака/т - Джигдаси/т | Ванинский муниципальный район, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,1+6+0,77 | 7,87 | 112 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1497 | ВЛ 220 кВ Ванино/т - Джигдаси/т | городское поселение Высокогорненское, сельское поселение Кенадское, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,8+6,8 | 7,6 | 146 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1498 | ВЛ 220 кВ Лозовая - ВНХК №2 | Партизанский муниципальный район, Приморский край | 220 | 2026 год | 30,5 | 30,5 | - * | - * | технологическое присоединение Восточного нефтехимического комплекса | - * | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная Приказом Минэнерго России № 979 от 18.12.2015, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1499 | ВЛ 220 кВ Ванино - Ванино/т | городское поселение Рабочий поселок Ванино, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 6,64 | 6,64 | 8,3 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино №1 со строительством заходов на ПС 220 кВ Комсомольск-сортировочный/т и ПП 220 кВ Байкал образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Комсомольская - Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Комсомольск-сортировочный/т, ВЛ 220 кВ Байкал-Селихино №1, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1500 | ВЛ 220 кВ Ванино - Ландыши/т | сельское поселение поселок Монгохто, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 6,8 + 22,1+12,2 | 41,1 | 34 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино ‒ Ванино со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Байкал, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Кун/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Аксака/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Джигдаси/т, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Ванино/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1501 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Тумнин/т | сельское поселение поселок Тумнин, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 4,25+0,23 | 4,48 | 115 | - * | Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т - Ванино ориентировочной протяженностью 433,5 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ 150 Мвар | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1502 | ВЛ 220 кВ Ванино - Тумнин/т | сельское поселение поселок Тумнин, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,31 | 0,31 | 78,3 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино со строительством заходов на ПП 220 кВ Кузнецовский и ПС 220 кВ Тумнин/т ориентировочной протяженностью 4,2 км с образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Высокогорная №1, ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Тумнин/т, ВЛ 220 кВ Ванино – Тумнин/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1503 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Высокогорная № 1 | городское поселение Высокогорненское, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино со строительством заходов на ПП 220 кВ Кузнецовский и ПС 220 кВ Тумнин/т ориентировочной протяженностью 4,2 км с образованием одноцепных ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Высокогорная №1, ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Тумнин/т, ВЛ 220 кВ Ванино – Тумнин/т, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1504 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Оунэ/т | Ванинский муниципальныйрайон, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 27,5+1,23+ 0,47 | 28,6 | 28,6 | - * | строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т - Ванино ориентировочной протяженностью 433,5 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ 150 Мвар | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1505 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Высокогорная № 2 | городское поселение Высокогорненское, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино - Высокогорная со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Кузнецовский, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльдиган-тяговая, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1506 | ВЛ 220 кВ Уктур - Эльдиган/т | Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,22 | 1,22 | 67 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино - Высокогорная со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Кузнецовский, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльдиган-тяговая, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД" | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1507 | ВЛ 220 кВ Селихино - Эльдиган/т | Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2023 год | 1,2 | 1,2 | 9,75 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино - Высокогорная со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Кузнецовский, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльдиган-тяговая, для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1508 | ВЛ 220 кВ Комсомольская - Байкал | городской округ город Комсомольск-на-Амуре; Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 57,7 | 57,7 | 57,7 | - * | строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т - Ванино ориентировочной протяженностью 432 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ 150 Мвар | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1509 | ВЛ 220 кВ Байкал - Оунэ/т | Ванинский муниципальный район, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 112 | 112 | 112 | - * | строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т - Ванино ориентировочной протяженностью 432 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ 150 Мвар | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1510 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Ландыши/т | Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 202 | 202 | 202 | - * | строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Комсомольская – Байкал – Оунэ/т - Кузнецовский – Ландыши/т - Ванино ориентировочной протяженностью 432 км со строительством ПП 220 кВ Байкал, строительством ПП 220 кВ Кузнецовский, с реконструкцией ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино (переустройство/вынос), с реконструкцией ПС 500 кВ Комсомольская (расширение ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Ванино (расширение ОРУ 220 кВ), с установкой СКРМ 150 Мвар | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1511 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Высокогорная/т № 1, № 2 | городское поселение Высокогорненское рп Высокогорный, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 2 × 5,54 | 11,08 | 2 × 5,54 | - * | строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Кузнецовский – Высокогорная/т № 1, 2 ориентировочной протяженностью 10 км (2х5км), для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1512 | ВЛ 220 кВ Кузнецовский - Уктур | городское поселение Высокогорненское рп Высокогорный, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край | 220 | 2026 год | 0,5 | 0,5 | 66,2 | - * | реконструкция ВЛ 220 кВ Селихино - Высокогорная со строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПП 220 кВ Кузнецовский, строительством заходов ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ Эльдиган-тяговая, для ТП энергопринимающих устройств ОАО "РЖД | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1513 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 3 | городской округ город Усть-Илимск; городское поселение Железнодорожное, Усть-Илимский муниципальный район; городское поселение Рудногорское, городское поселение, городское поселение Новоигирминское, Нижнеилимский муниципальный район; городское поселение Янтальское, сельское поселение Ручейское, сельское поселение Подымахинское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 500 | 2025 год | 294,9 | 294,9 | 294,9 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» и ПАО "Газпром"; строительство ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар) | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1514 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Нарва №1 | сельское поселение Усть-Лужское, сельское поселение Большелуцкое, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 29 | 29 | 102 | - * | обеспечение электроснабжения газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская | - * | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1515 | ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Нарва № 1 | сельское поселение Усть-Лужское, сельское поселение Большелуцкое, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 29 | 29 | 43 | - * | обеспечение электроснабжения газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская | - * | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1516 | ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Нарва № 2 | сельское поселение Усть-Лужское, сельское поселение Большелуцкое, сельское поселение Опольевское, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | 330 | 2023 год | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - * | обеспечение электроснабжения газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга; строительство ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская | - * | Договор технологического присоединения |
| ВЛ-1517 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта № 1 | Жигаловский муниципальный район; городское поселение Звезднинское, городское поселение Усть-Кутское, сельское поселение Нийское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2025 год | 259 | 259 | 259 | - * | строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта I и II цепь ориентировочной протяженностью 256 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкции ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта I цепь, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта II цепь), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1518 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта № 2 | Жигаловский муниципальный район; городское поселение Звезднинское, городское поселение Усть-Кутское, сельское поселение Нийское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2025 год | 259 | 259 | 259 | - * | строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта I и II цепь ориентировочной протяженностью 256 км, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкции ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта I цепь, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта II цепь), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1519 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Полимер 1 цепь | городское поселение Усть-Кутское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,4 | 0,4 | 7 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1520 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Полимер 2 цепь | городское поселение Усть-Кутское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,4 | 0,4 | 7 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1521 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 1 цепь | городское поселение Усть-Кутское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,55 | 0,55 | 62 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1522 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 2 цепь | городское поселение Усть-Кутское, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область | 220 | 2024 год | 0,6+ 0,2 | 0,8 | 62 | - * | обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»; строительство ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 ориентировочной протяженностью 480 км, реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар), для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ОАО «РЖД» | инвестиционные средства ПАО "ФСК ЕЭС" | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@ |
| ВЛ-1523 | ВЛ 330 кВ Невинномысск - ПС 330 кВ сбора мощности Кузьминской ВЭС | Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2022 год | 13 | 13 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Кузьминской ВЭС (1 вариант технологического присоединения Кузьминской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1524 | заходы ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь на ПС 330 кВ сбора мощности Кузьминской ВЭС с образованием ВЛ 330 кВ Невинномысск - ПС 330 кВ сбора мощности Кузьминской ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - ПС 330 кВ сбора мощности Кузьминской ВЭС | Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 330 | 2022 год | 2 × 14 | 28 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Кузьминской ВЭС (2 вариант технологического присоединения Кузьминской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1525 | заходы ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная на подстанцию сбора мощности Кузьминской ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - подстанция сбора мощности Кузьминской ВЭС и ВЛ 110 кВ Южная - подстанция сбора мощности Кузьминской ВЭС | Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край | 110 | 2022 | 2 × 8,5 | 17 | 17 | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Кузьминской ВЭС (вариант 3 технологического присоедения Кузьминской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1526 | заходы ВЛ 220 кВ Нижнекамская - Чистополь на ПС 220 кВ Заречная с образованием ВЛ 220 кВ Заречная - Нижнекамская и ВЛ 220 кВ Заречная - Чистополь | сельское поселение Большетолкишское, сельское поселение Малотолкишское, сельское поселение Четырчинское, Чистопольский муниципальный район, сельское поселение Кармалинское, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан | 220 | 2022 год | 2 × 16 | 32 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Камской ВЭС (2 вариант технологического присоединения Камской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1527 | ВЛ 110 кВ Заречная - Чистополь | городское поселение город Чистополь, сельское поселение Булдырское, сельское поселение Совхозно-Галактионовское, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан | 110 | 2022 год | 2 × 15 | 30 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Камской ВЭС (1 вариант технологического присоединения Камской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1528 | ВЛ 220 кВ Берёзовская ВЭС - Бобров | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2022 год | 14 | 14 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (1 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1529 | заходы ВЛ 220 кВ Лиски - Бобров на РУ 220 кВ Берёзовской ВЭС с образованием ВЛ 220 кВ Берёзовская ВЭС - Бобров и ВЛ 220 кВ Берёзовская ВЭС - Лиски | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2022 год | 2 × 10 | 20 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (2 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1530 | отпайка на РУ 220 кВ Берёзовской ВЭС от ВЛ 220 кВ Лиски - Бобров с образованием ВЛ 220 кВ Лиски - Бобров с отпайкой на Берёзовскую ВЭС | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2022 год | 10 | 10 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (3 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1531 | ВЛ 110 кВ Берёзовская ВЭС - Бобров | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 110 | 2022 год | 2 × 14 | 28 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (4 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1532 | заходы ВЛ 220 кВ Донская - Бутурлиновка на РУ 220 кВ Берёзовской ВЭС, с образованием ВЛ 220 кВ Березовская ВЭС - Донская и ВЛ 220 кВ Березовская ВЭС - Бутурлиновка | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2022 год | 2 × 9 | 18 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (5 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |
| ВЛ-1533 | отпайка на РУ 220 кВ Берёзовской ВЭС от ВЛ 220 кВ Донская - Бутурлиновка с образованием ВЛ 220 кВ Донская - Бутурлиновка с отпайкой Берёзовскую ВЭС | городское поселение город Бобров, сельское поселение Никольское, Бобровский муниципальный район, Воронежская область | 220 | 2022 год | 9 | 9 | - | обеспечение выдачи мощности электростанции мощностью 100 МВт и выше | выдача электрической мощности Берёзовской ВЭС (6 вариант технологического присоединения Берёзовской ВЭС) | инвестиционные средства АО "ВетроОГК-2" | договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии |

<*> Информация будет уточняться.